# Лекция № 1.

# Введение. Основные принципы управления. Классификация автоматических управляющих систем

План лекции:

# 1. Введение.

# 2. Основные принципы управления.

# 3. Классификация автоматических управляющих систем.

# Введение

Одними из первых автоматические регуляторы были использованы в поплавковых регуляторах парового котла И.И. Ползунова (1765 г.) и затем в регуляторах скорости вращения машин Дж. Уатта (1784 г.). Все последующие годы работы велись по улучшению основных характеристик автоматических механизмов. Однако в 1876 году петербургский профессор И.А. Вышнеградский отметил, что увеличение точности работы механизмов ведет к его неустойчивой работе в динамическом режиме. Позднее он сформулировал критерий устойчивости систем третьего порядка. В радиотехнике системы автоматического регулирования были использованы в устройствах автоматической регулировки усиления в первых радиоприемниках. Радиоавтоматика (РА) как самостоятельный класс в науке обязана появлению такой науке как кибернетика. Выделение систем РА в самостоятельный класс обусловлено также и их особенностями, связанными с условиями работы в составе радиотехнических систем и систем радиоуправления. К особенностям работы данных систем относятся и обработка радиосигнала при действии различного рода помех. Надежность и качество работы систем РА определяет качество работы радиоаппаратуры и систем радиоуправления.

В современных радиотехнических устройствах различного назначения и системах радиоуправления широко используются автоматические системы, которые называются системами радиоавтоматики (системами РА). К числу таких систем относятся устройства фазовой (ФАПЧ) и частотной (АПЧ) автоподстройки частоты, автоматической регулировки усиления (АРУ), системы измерения координат движущихся объектов, измерители дальности, различные следящие системы устройств и систем радиоуправления.

Изложение основ построения, метода анализа и проектирования систем радиоавтоматики применительно к радиотехническим устройствам и системам является основной задачей данного учебного пособия.

# Основные принципы управления

В основу теории автоматического управления положена теория автоматического регулирования, которая сформулирована в самостоятельную научную дисциплину в конце 30-х годов. Регулирование представляет собой разновидность управления.

Автоматическим регулированием называется поддержание постоянной или изменение по заданному закону некоторой величины, характеризующей процесс, осуществляемое при помощи измерения, состояния объекта или действующих на него возмущений и воздействия на регулирующий орган объекта.

Автоматическим управлением называется автоматическое осуществление совокупности воздействий, выбранных из множества возможных на основании определенной информации и направленных на поддержание или улучшение функционирования управляемого объекта в соответствии с целью управления.

# Классификация автоматических управляющих систем.

При рассмотрении систем управления выделяют два вида управления: автоматическое и автоматизированное (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Классификация систем управления

Под автоматическим управлением понимается процесс воздействия на объект без вмешательства человека. Под автоматизированным управлением ( процесс воздействия на объект с участием человека (оператора). Математическая модель системы автоматического управления (САУ) описывается выражением:

СУ = ОУ + УУ,

где СУ – система управления; ОУ – объект управления; УУ – устройство управления.

При решении задачи управления необходимо, чтобы режим работы объекта управления автоматически изменялся в соответствии с сигналами управления или входными воздействиями. Модель объекта управления изображена на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Модель объекта управления

Состояние объекта определяется рядом величин, характеризующих как воздействие на объект внешней среды и управляющих устройств, так и протекание процессов внутри самого объекта. Одни из этих величин измеряются в процессе работы и называются контролируемыми. Другие, влияющие на режим работы объекта, не измеряются и называются неконтролируемыми.

Величины, выражающие внешние влияния на объект, называются воздействиями. Воздействия, вырабатываемые управляющим устройством или задаваемые человеком, называются управляющими воздействиями. Воздействия на объект, не зависящие от системы управления, называются возмущениями.

Функциональная схема системы автоматического управления имеет вид (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Функциональная схема автоматической системы

управления

В состав автоматической системы входят: ОУ – техническое устройство, над которым производится операция управления (объект управления); УУ – техническое устройство, с помощью которого осуществляется автоматическое управление объектом (управляющее устройство). В процессе управления на ОУ воздействуют: X – возмущающее воздействие, изменяющее состояние ОУ и препятствующее процессу управления; Y – выходная (регулируемая) величина, характеризующая состояние ОУ; u – управляющее воздействие (сигнал управления); z – задающее воздействие, содержащее информацию о требуемом значении воздействия.

Системы РА классифицируются по различным признакам, а именно:

По принципу построения:

- управление по отклонению (системы автоматической и фазовой подстройки частоты) и возмущению (системы автоматической регулировки усиления).

По виду входного сигнала:

- системы стабилизации, где входной сигнал постоянный (система автоматической стабилизации частоты, напряжения);

- системы программного управления, в которых входной сигнал является известной величиной (системы управления антенной РЛС в режиме поиска и др.);

- следящие системы, в которых сигнал является случайной величиной (система автоматического сопровождения цели РЛС).

По виду используемого УУ различают два основных типа систем управления: РАЗОМКНУТЫЕ системы и ЗАМКНУТЫЕ системы.

Разомкнутые системы управления ( системы, в которых выходная (регулируемая) величина не изменяется, и могут быть классифицированы:

- по возмущению или по входному воздействию (рис. 1.4, а);

- по задающему воздействию (по заданной программе) (рис. 1.4, б);

- по задающему и возмущающему воздействиям и является полным видом разомкнутой системы управления (рис. 1.4, в).

Рис. 1.4 ( Функциональная схема разомкнутых автоматических

систем управления

Замкнутые системы управления (рис. 1.5) имеют обратную связь. В замкнутой системе устройство управления стремится ликвидировать все отклонения регулируемой величины Y от его значения и не зависит от причин, вызвавших эти отклонения, включая любые возмущения, вызванные внешними и внутренними помехами.

Рис. 1.5. Функциональная схема замкнутых автоматических

систем управления

Основные замкнутые системы управления строятся по схеме с обратной связью и управляются по отклонению и возмущению (рис. 1.3).

В зависимости от вида уравнения, описывающего процессы в системах, различают непрерывные и дискретные, линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные системы РА.

Одна и та же система может характеризоваться несколькими признаками. Примером может служить система автоматической регулировки усиления (см. гл. 2.1), являющаяся нестационарной нелинейной системой.

В современных радиотехнических устройствах и системах важную группу составляют цифровые системы, в состав которых входят компьютеры, микропроцессоры и микроконтроллеры. С точки зрения математического описания цифровые системы РА являются дискретными нелинейными.

Для улучшения качества работы системы РА в управляющем устройстве могут вырабатываться не только сигналы управления, но и изменяться алгоритмы управления и перестраиваться параметры системы (коэффициенты усиления звеньев, постоянные времени корректирующих устройств). В результате изменения алгоритма управления достигается высокое качество работы системы. Подобные системы РА называют адаптивными.

Контрольные вопросы:

1. Основные задачи радиоавтоматики.

2. Что называется автоматическим регулированием?

3. Что называется автоматическим управлением?

# 4. Основные принципы управления.

5. Классификация систем управления.

# Лекция № 2.

Функциональные, структурные и принципиальные схемы систем радиоавтоматики

План лекции:

1. Функциональные схемы систем радиоавтоматики.

2. Структурные схемы систем радиоавтоматики.

3. Принципиальные схемы систем радиоавтоматики.

Функциональные схемы систем радиоавтоматики

При описании принципа построения системы регулирования и порядка ее работы используется графическое представление в виде функциональной и структурной схем.

Функциональная схема – графическое изображение элемента или системы, описывающее состав системы и поясняющее принцип взаимодействия между собой отдельных составляющих системы.

Структурные схемы систем радиоавтоматики

Структурная схема является условным графическим изображением элемента или системы, позволяющее составить математическое описание поведения системы, при этом отдельные звенья представляются в виде математической операции, которую производит данное звено системы. В общем случае порядок исследования систем управления и систем РА включает в себя математическое описание системы, исследование ее установившихся режимов и переходных процессов. Математическое описание, т.е. получение математической модели системы, начинается с разбиения ее на типовые радиотехнические звенья и описания этих звеньев. Структурная схема системы РА представляется в виде соединения типовых радиотехнических звеньев с передаточными функциями W (рис. 2.1, а), сумматоров (рис. 2.1, б, в) и узлов ответвления (рис. 2.1, г).

Рис. 2.1 ( Основные обозначения компонентов структурной

схемы систем РА

В ряде случаев используется сумматор с заштрихованным сектором, означающий математическую операцию «минус» (рис. 2.1, б).

Для радиотехнических устройств и систем характерны следующие системы автоматической регулировки: автоматическая регулировка усиления (АРУ), автоматическая подстройка частоты (АПЧ), фазовая подстройка частоты (ФАПЧ), автоматическое сопровождение цели бортовой РЛС, измерения дальности РЛС, угломерные следящие системы, системы слежения за временным положением импульсного сигнала и др.

## Система автоматической регулировки усиления

Системы автоматической регулировки усиления (АРУ) широко используются в радиоприемных устройствах различного назначения. Системы АРУ предназначены для стабилизации уровня сигнала на выходе усилителей радиоприемных устройств при большом динамическом диапазоне изменения входного сигнала, достигающих, например, в радиолокационных приемниках 70(100 дБ. При таком изменении уровня входного сигнала, при отсутствии системы АРУ, нарушается нормальная работа приемных устройств, что проявляется в перегрузке последних каскадов приемника. В системах автоматического сопровождения цели РЛС перегрузка каскадов приемника приводит к искажению амплитудной модуляции, к снижению коэффициента усиления и срыву сопровождения. В системах стабилизации частоты перегрузка каскадов вызывает изменение крутизны дискриминационной характеристики, что резко снижает качество работы системы.

По принципу построения системы АРУ делятся на три основных типа [4]: разомкнутые, или без обратной связи (рис. 2.2, 2.3); замкнутые, или с обратной связью (рис. 2.4); комбинированные. Существуют одно- и многопетлевые системы АРУ с непрерывной и цифровой регулировкой. АРУ без обратной связи обеспечивает высокое постоянство амплитуды выходного сигнала при изменении входного сигнала в широких пределах, однако регулируемая величина зависит от стабильности параметров цепи АРУ.

Разомкнутая инерционная система АРУ (рис. 2.2) имеет в своем составе регулируемый усилитель (У), усилитель системы АРУ (УАРУ), детектор АРУ (ДАРУ) для получения управляющего воздействия и фильтр нижних частот (ФНЧ), устраняющий составляющую частот модуляции во избежание демодуляции АМ радиосигнала.

Рис.2.2. Структурная схема разомкнутой инерционной  системы АРУ

Временная система (рис. 2.3) содержит устройство формирования управляющего напряжения (ВАРУ), работа которого синхронизируется во времени внешним импульсом.

Рис. 2.3. Структурная схема системы разомкнутой временной АРУ (а)

и временная диаграмма, поясняющая принцип ее работы (б)

На практике наибольшее распространение получили инерционные системы АРУ с обратной связью (рис. 2.5). Они подразделяются на системы непрерывного и импульсного действия. Все перечисленные системы могут быть задержанными и незадержанными.

Рис. 2.4. Структурные схемы систем АРУ непрерывного действия

с обратной связью (а) ( неусиленная с совмещенным детектированием, (б) – неусиленная с раздельным детектированием

Принцип работы системы АРУ заключается в следующем. Входное напряжение Uвх(t) поступает на вход усилителя с регулируемым коэффициентом усиления. Выходное напряжение с усилителя поступает на вход детектора, затем продетектированный сигнал суммируется с напряжением задержки Uз. Суммарное напряжение Uс усиливается усилителем постоянного тока (УПТ) и подается на фильтр нижних частот (ФНЧ), ФНЧ формирует управляющее напряжение Uу, изменяющее коэффициент усиления. Зависимость коэффициента усиления усилителя от управляющего напряжения называют регулировочной характеристикой, она может быть аппроксимирована линейной зависимостью

,                                  (2.1)

где k0 – коэффициент усиления при управляющем напряжении, равном нулю;

( – крутизна регулировочной характеристики.

Рис. 2.5. Функциональная схема системы усиленной задержанной

АРУ с обратной связью

Эффект стабилизации уровня выходного напряжения Uвых(t) достигается за счет того, что с ростом уровня Uвых(t) увеличивается и управляющее напряжение Uу, под действием которого, в соответствии с выражением (2.1), уменьшается коэффициент усиления усилителя, что приводит к снижению уровня входного сигнала.

Для предотвращения снижения уровня выходного сигнала при малых входных воздействиях и обеспечения работы системы АРУ с определенного уровня, в систему подают напряжение задержки Uз. В результате напряжение управления появится только в случае, когда напряжение на выходе амплитудного детектора превысит напряжение задержки Uз.

, если ,                    (2.2)

, если ,

где Kд – коэффициент передачи детектора.

Фильтр нижних частот в цепи обратной связи систем АРУ предназначен для передачи управляющего напряжения с частотами изменения уровня выходного напряжения АРУ. При этом ФНЧ должен быть инерционным по отношению к частотам полезной модуляции, иначе произойдет демодуляция полезного сигнала.

Напряжение на выходе системы АРУ

(2.3)

Уравнениям (2.2)–(2.3) соответствует структурная схема системы АРУ (рис. 2.6). На этой схеме нелинейное звено (НЗ) описывается зависимостью

(2.4)

В установившемся режиме (при постоянном уровне напряжения на входе системы АРУ) из (2.2)–(2.4) следуют:

при uд < uз;

при uд ( uз,                (2.5)

где kупт – коэффициент усиления УПТ.

Рис. 2.6. Структурная схема системы АРУ

с обратной связью

Уравнение (2.5) определяет регулировочную характеристику системы АРУ с обратной связью.

Рис. 2.7. Амплитудные характеристики системы АРУ

Амплитудные характеристики замкнутой системы АРУ (рис. 2.7.) представлены для случаев: 1 – без системы АРУ, 2 – простая АРУ, 3 – задержанная АРУ, 4 – усиленная и задержанная АРУ.

## Система автоматической подстройки частоты

Системы автоматической подстройки частоты применяются для стабилизации частоты генерируемых колебаний, слежения за частотой сигнала в радиоприемных устройствах, в демодуляторах частотно-модулированных колебаний с обратной связью по частоте и др.

Функциональная схема АПЧ супергетеродинного приемника (рис. 2.8) содержит в своем составе смеситель (СМ), усилитель промежуточной частоты (УПЧ), частотный дискриминатор (ЧД), фильтр низкой частоты (ФНЧ) и управитель гетеродина (УГ). Входной сигнал Uс(t) с частотой (c преобразуется в смесителе в напряжение промежуточной частоты (пр, затем усиливается усилителем промежуточной частоты и подается на частотный дискриминатор. Если промежуточная частота (пр отличается на (( от ее номинального значения (пр0, то на выходе ЧД возникает напряжение, значение и знак которого зависят от значения и знака отклонения промежуточной частоты ((. Напряжение с ЧД Uчд через ФНЧ подается на гетеродин (Г), частота которого перестраивается, обеспечивая минимальное рассогласование значения (пр от номинальной частоты (пр0.

Рис. 2.8. Функциональная схема системы автоматической

подстройки частоты

Отклонение промежуточной частоты сигнала (пр от номинального значения

(( = (пр – ( пр0 = ((c – ((г,                         (2.6)

где (пр = (c – (г, (c = (c0 + ((c – частота входного сигнала; (г = =(г0 + ((г – частота гетеродина; ((c, ((г – отклонение частот входного сигнала и гетеродина от номинальных значений (c0, (г0.

Напряжение на выходе ЧД является функцией отклонения промежуточной частоты от номинального значения

uчд = F((().                                        (2.7)

Зависимость F((() называют дискриминационной характеристикой (рис. 2.9). При малых значениях (( дискриминационная характеристика линейна, и выражение (2.7) принимает вид

uчд = kчд((,                                         (2.8)

где kчд – коэффициент передачи ЧД (крутизна дискриминационной характеристики).

Рис. 2.9. Дискриминационная характеристика частотного

детектора

Под действием напряжения, снимаемого с фильтра Uф=KфUчд, Kф – коэффициент передачи ФНЧ, частота гетеродина перестаивается на

((г = Kг uф,                                       (2.9)

где Kг – коэффициент передачи управителя гетеродина (УГ).

Из выражений (2.6), (2.8) и (2.9) следует, что ошибка регулирования промежуточной частоты в системе АПЧ может быть определена по выражению

,                                (2.10)

где K = Kчд Kф Kг – коэффициент передачи системы АПЧ.

Уравнениям (2.6)–(2.10) соответствует структурная схема, представленная на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Структурная схема системы АПЧ

Структурная схема системы АПЧ учитывает дестабилизирующие факторы, влияющие на точность ее работы: n(t) – флуктуационная составляющая напряжения, поступающая с дискриминатора; ((г – нестабильность гетеродина.

## Система фазовой автоподстройки частоты

Системы фазовой автоподстройки частоты применяются в радиоприемных устройствах, перестраиваемых по частоте генераторов высокостабильных колебаний и других устройств. Функциональная схема системы ФАПЧ (рис. 2.11) предназначена для стабилизации частоты подстраиваемого генератора (ПГ) по сигналу высокостабильного эталонного генератора (ЭГ).

Рис. 2.11. Функциональная схема системы ФАПЧ

Объектом управления в системе ФАПЧ является ПГ, частота колебаний (или фаза) напряжения которого изменяется в зависимости от напряжения, вырабатываемого управляющим элементом (УЭ), при этом напряжение ПГ остается неизменным. Частота напряжения ПГ является выходным сигналом системы ФАПЧ, на которую действует напряжение от эталонного генератора с частотой (э. Этот сигнал является управляющим воздействием. Измерителем рассогласования является фазовый детектор (ФД), выходной сигнал которого является нелинейной периодической функцией разности фаз сигналов, подаваемых от ЭГ и ПГ. Сигнал с ФД через ФНЧ подается на УЭ, который перестраивает частоту ПГ, приближая ее к частоте ЭГ. В установившемся режиме в системе устанавливается постоянная разность фаз между напряжениями uэ и uг, при этом напряжение на выходе ФД также будет постоянным, в результате чего частота сигнала с ПГ окажется равной частоте сигнала ЭГ.

Начальное рассогласование от ЭГ и ПГ определяется как

((н = (э – (гн,                                  (2.11)

где (гн – начальная частота сигнала ПГ.

После включения системы ФАПЧ частота сигнала ПГ будет описываться выражением:

(г = (гн – (гу.                                   (2.12)

Частотная составляющая (гу возникает из-за перестройки частоты ПГ и определяется выражением

(гу = kг kуэ uфд = kг kуэ kд F((),                    (2.13)

где   kг – коэффициент передачи ПГ по частоте;

kуэ   – коэффициент передачи УЭ;

kд  – коэффициент передачи ФД, равным максимальному напряжению на выходе ФД;

( – разность фаз напряжений ЭГ и ПГ;

F(() – дискриминационная характеристика.

Важным параметром систем ФАПЧ является величина полосы захвата. Под полосой захвата понимается диапазон первоначальных расстроек между частотами сигнала и подстраиваемого генератора, в пределах которого обеспечивается переход к режиму слежения за частотой.

Для оценки максимально допустимого рассогласования используется полоса удержания, определяемая выражением

(уд = kг kуэ kд,                                   (2.14)

результат имеет размерность круговой частоты. С учетом (2.13) и (2.14) частота ПГ может быть определена по следующей формуле

(г = (гн + (уд. F(().                            (2.15)

Разность фаз сигналов ЭГ и ПГ определяется выражением

,                           (2.16)

Из формулы (2.16) следует, что производная

(2.17)

Уравнение (2.17) является основным дифференциальным уравнением системы ФАПЧ, показывающее, что в любой момент времени алгебраическая сумма разности частот  и расстройки является постоянной величиной, равной начальному рассогласованию частот сигналов ЭГ и ПГ.

Отличие структурной схемы системы ФАПЧ, приведенной на (рис. 2.12), от системы АПЧ (рис. 2.10) состоит в наличии в системе ФАПЧ интегрирующего звена , с передаточной функцией W=1/p, производящего математическую операцию интегрирования в соответствии с формулой (2.16).

Рис. 2.12. Структурная схема системы ФАПЧ

Интегрирующее звено и возмущающее воздействие n(t) учитывают влияние на качество работы системы флуктуационной составляющей напряжения, а воздействие ((г – влияние нестабильности частоты ПГ.

## Система автоматического сопровождения цели РЛС

Радиолокационная станция (РЛС) сопровождения предназначена для автоматического измерения составляющих угла отклонения линии визирования  в системе координат 0 Xс  Yс  Zс, связанной с летательным аппаратом (рис. 2.13, а). Антенна РЛС устанавливается в карданном подвесе, наружная рамка которого вращается в горизонтальной, а внутренняя – в вертикальной плоскостях (рис. 2.13, б). С антенной связана система координат 0  XА  YА  ZА, ось 0  XА которой нормальна к плоскости внутренней рамки карданного подвеса и совпадает с продольной осью антенны. Для измерения углов отклонения линии визирования в горизонтальной (y и вертикальной (z плоскостях на рамках карданного подвеса устанавливаются аналоговые или цифровые датчики.

Современные РЛС строятся как моноимпульсные системы, в которых измерение угловых координат сопровождаемой цели осуществляется по одному отраженному от цели импульсу. РЛС – многоканальное устройство, два канала требуется для измерения составляющей угла отклонения линии визирования в горизонтальной плоскости и два – для измерения в вертикальной плоскости. Для этого в антенне РЛС формируются две остронаправленные перекрещивающиеся диаграммы направленности (рис. 2.14, а).

Рис. 2.13. Диаграмма направленности углов отклонения линии

визирования (а) и схема карданного подвеса антенны РЛС (б)

Диаграммы направленности разнесены относительно равносигнального направления (РСН) на постоянный угол (0. Если линия визирования отклонена от РСН на угол e, который является сигналом рассогласования в системе автосопровождения, то сигналы, принятые по диаграммам направленности, будут различными: сигнал E1, принятый по верхней диаграмме направленности, будет больше сигнала E2, принятого по нижней диаграмме:

(2.18)

где E0 – сигнал, принимаемый по РСН; kА – постоянный коэффициент.

Рис. 2.14. Диаграмма направленности (а) и пеленгационная

характеристика РЛС (б).

Разность амплитуд принятых сигналов

(2.19)

пропорциональна углу отклонения линии визирования от РСН. Для того чтобы исключить влияние на измерение напряжения, пропорционального углу отклонения e от абсолютных значений принимаемых сигналов E1 и E2, разностный сигнал (2.19) нормируется суммарным сигналом:

(2.20)

В этом случае отношение амплитуды разностного сигнала (2.19) к амплитуде определенной формулой (2.20) можно будет записать в виде

(2.21)

и пропорционально углу отклонения линии визирования от РСН. Зависимость (2.21) называют пеленгационной характеристикой (рис. 2.14, б). Эта характеристика определяет коэффициент передачи приемника РЛС, допустимый диапазон угла рассогласования от РСН. Реализация соотношения (2.21) в моноимпульсном приемнике системы автосопровождения (рис. 2.15) обеспечивается использованием системы АРУ. Суммарный сигнал (2.20) является также опорным сигналом для фазового детектора системы автосопровождения, напряжение на выходе которого будет

,                                     (2.22)

где kфд – коэффициент передачи фазового детектора.

Рис. 2.15. Функциональная схема моноимпульсного приемника

системы автосопровождения РЛС

Структурная схема системы автосопровождения РЛС (рис. 2.16, а). Из схемы видно, что напряжение с приемника (П) через корректирующее устройство (КУ) подается на усилитель мощности (УМ), на который поступает и сигнал со схемы местной обратной связи (МОС). Усилитель мощности вводится для обеспечения нормальной работы электрического двигателя (ЭД), который через редуктор (Р) поворачивает антенну (А) в направление уменьшения сигнала рассогласования, не превышающего в режиме сопровождения цели допустимого значения. С помощью КУ, включенного после фазового детектора приемника и МОС, обеспечивается устойчивость и необходимые динамические свойства системы автосопровождения цели РЛС.

Рис. 2.16. Структурная схема системы автоматического

сопровождения РЛС (а) и отсчет угла (б)

Система автосопровождения работает в условиях действия возмущающих воздействий. Основными из них являются следующие: флуктуация отраженного от цели радиолокационного сигнала; угловой шум, обусловленный перемещением по цели центра отражения сигнала (блуждание блестящей точки); шум первых каскадов приемника. Эти возмущающие воздействия снижают точность работы системы и учтены в модели системы в виде возмущающего воздействия n(t). Регулируемым параметром в системе автосопровождения цели является угол отклонения оси антенны РЛС (А от продольной оси летательного аппарата 0 Xc, а управляющим воздействием (входным сигналом) – угол отклонения линии визирования (ц. Объект управления – антенна РЛС, состояние которой (угол отклонения и его производные) должно изменяться так, чтобы продольная ось антенны с необходимой точностью была направлена на сопровождаемую цель, а производные от ее угла отклонения не превышали допустимых значений.

## Система измерения дальности РЛС

Система измерения дальности (дальномер) РЛС предназначена для измерения дальности до выбранной цели, информация о которой используется в счетно-решающих устройствах систем наведения летательных аппаратов, навигационных комплексах и др.

Принцип работы дальномера базируется на измерении сдвига между зондирующими импульсами, следуемыми через интервал времени T, и импульсами, отраженными от цели. Отраженные от цели импульсы искажены шумами, поэтому непосредственное измерение дальности по времени задержки связано с большими ошибками. Для повышения точности измерения в дальномере формируются следящие импульсы, временное положение которых относительно зондирующих импульсов оказывается пропорциональным дальности до цели и незначительно зависит от шумов.

Функциональная схема дальномера (рис. 2.17) содержит временной дискриминатор (ВД), экстраполятор, фильтр нижних частот, временной модулятор (ВМ) и генератор импульсов (ГИ).

Рис. 2.17. Функциональная схема дальномера импульсной РЛС

В режиме измерения дальности отраженный от цели импульс (ОИ) через приемник поступает на первый вход ВД, на второй вход ВД с ГИ подаются два следующих друг за другом следящих импульса. Во временном дискриминаторе вырабатывается напряжение, пропорциональное рассогласованию временного положения отраженного импульса относительно оси симметрии следящих импульсов:

,                            (2.23)

где (t – рассогласование по времени между отраженным и следящими импульсами; tR = 2 R/c – время задержки отраженного импульса относительно зондирующего; tи – время задержки следящих импульсов; R – измеряемая дальность; c – скорость света.

Если временное рассогласование (t не равно нулю, то во временном дискриминаторе вырабатываются два импульса, длительности которых определяются

(2.24)

Импульсы эпюры напряжений ВД приведены на рис. 2.18, длительностями (1 и (2 детектируются, разность полученных напряжений является выходным напряжением временного дискриминатора uд. На каждом периоде измерения дальности напряжение с выхода временного дискриминатора фиксируется экстраполятором и сбрасывается до нуля перед приходом следующей пары импульсов. Напряжение с Э через ФНЧ подается на временной модулятор, который зондирующим импульсом (ЗИ), задержанным на время, пропорциональное сигналу с ФНЧ, запускает ГИ, который формирует два следящих импульса. Таким образом, образуется замкнутый контур, в котором рассогласование сводится к минимальному значению, определяющему ошибку измерения дальности. Для повышения точности работы в ФНЧ дальномера включают интегратор, при этом рассогласование (t при измерении постоянного значения дальности сводится к нулю, а напряжение на выходе ФНЧ в установившемся режиме пропорционально измеряемой дальности

где kВМ – коэффициент передачи временного модулятора.

Рис. 2.18. Эпюры напряжений временного дискриминатора

Для повышения точности измерения дальности включают два интегратора. В такой системе ошибка измерения дальности при измерении расстоянии до цели по линейному закону равна нулю. При этом следует знать, что информация об измеряемой дальности может быть получена в дискретные моменты времени, отстоящие на период повторения, поэтому рассмотренный дальномер относится к классу импульсных систем РА (рис. 2.19).

Рис. 2.19. Структурная схема дальномера

Для обеспечения работы в импульсном режиме в структурную схему дальномера включен дискретизатор (ключ). Звено с характеристикой F(e) соответствует временному дискриминатору (вид этой характеристики зависит от отношения сигнал/шум и длительности импульсов); n(t) – случайная помеха, ухудшающая качество работы дальномера.

## Обобщенная структурная схема систем радиоавтоматики

Анализируя все рассмотренные структурные схемы систем радиоавтоматики, можно отметить их сходство. Аналогия структурных схем систем позволяет составить обобщенную структурную схему систем РА (рис. 2.20). На структурной схеме приняты следующие обозначения: x(t) – входной сигнал или управляющее воздействие (угол поворота линии визирования в системе автоматического сопровождения цели РЛС, частота эталонного генератора в системе в систем ФАПЧ и т.п.); y(t) – выходной сигнал или регулируемый параметр (угол поворота антенны РЛС, частота перестраиваемого генератора); e(t) – сигнал рассогласования, или сигнал ошибки. Работа систем РА происходит в условиях действия различных помех. На обобщенной структурной схеме учитывается влияние помех введением возмущающего воздействия n(t). Это воздействие может состоять их нескольких составляющих, например, в системе автоматического сопровождения цели РЛС оно состоит из флуктуаций отраженного от цели сигнала, воздействия, возникающего из-за перемещения центра отражения радиолокационного сигнала от поверхности цели, шумов первых каскадов электронных приборов приемника и т.д. Возмущающее воздействие g(t) поступает на объект управления системы РА. Это воздействие обусловлено в основном изменением условий окружающей среды (температуры, давления, влажности и т.п.) и флуктуациями источников питания.

Рис. 2.20. Обобщенная структурная схема системы РА

Одним из известных недостатков непрерывных систем РА является дрейф нуля их регулировочных характеристик. В обобщенной структурной схеме влияние дрейфа нуля учитывается сигналом сдвига ((t), например, в системах автоматического сопровождения цели РЛС сигнал ((t) учитывает дрейф нуля пеленгационной характеристики.

Функциональные устройства (ФУ) систем РА, указанные в обобщенной структурной схеме, включают устройства измерения сигнала ошибки, исполнительные и корректирующие устройства, предназначенные для создания необходимых динамических характеристик (например, фильтр нижних частот). ОУ – объект управления (антенна РЛС, перестраиваемый генератор в системе ФАПЧ и т.д.), F(e) – дискриминатор, который имеет нелинейную характеристику. При малых сигналах ошибки амплитудная характеристика дискриминатора может быть линейной:

.                                       (2.26)

Форма дискриминационной характеристики зависит от амплитуды сигнала ошибки, что приводит к нежелательным изменениям динамических характеристик систем РА. Для исключения такой зависимости проводится нормировка сигнала по амплитуде, что достигается введением АРУ или ограничителя.

Иногда в системах радиоуправления радиотехнических устройств встречаются системы, структурные схемы которых отличаются от их рассмотренной обобщенной схемы, например, системы автоматического сопровождения бортовых РЛС. Они выполняются как комплексные системы, в которых для повышения точности имеется дополнительный канал. Однако в этих случаях введенная обобщенная структурная схема РА является основой для анализа ее качественных и количественных характеристик.

Функциональная схема разомкнутой системы

На рис. 2.21, изображающем разомкнутую систему, приведены следующие обозначения:

- помехи, действующие на систему;

- входное воздействие;

- управляющее воздействие, представленное аддитивной смесью входного воздействия и помех;

УУ- устройство управления,

- cигнал управления;

ОУ – объект управления;

- возмущающее воздействие, учитывающее влияние внешних факторов;

- выходной сигнал объекта управления;

Д – датчик, измеряющий выходной сигнал и связанный с объектом управления;

- ошибки, возникающие из-за измерения;

- выходной сигнал системы.

Рис. 2.21. Функциональная схема разомкнутой системы

В данной системе сигнал управления зависит только от управляющего воздействия:

.

В таких системах радиоавтоматики обеспечивается заранее заданная функциональная связь между управляющим воздействием и выходным сигналом.

Функциональная схема замкнутой системы радиоавтоматики

В замкнутых системах или в системах с обратной связью сигнал управления формируется на основании измерения управляющего воздействия и выходного сигнала:

.

Выражения (2.1) и (2.2) называют алгоритмами или законами управления систем радиоавтоматики.

На рис. 2.22 приведена функциональная схема замкнутой системы радиоавтоматики.

Рис. 2.22. Функциональная схема замкнутой системы радиоавтоматики

За счёт обратной связи влияние на качество работы замкнутых систем радиоавтоматики помех и нестабильности устройств в значительной степени компенсируется.

В радиотехнических устройствах большое распространение получили системы, в которых сигнал управления  формируется по измеренному отклонению выходного сигнала от управляющего воздействия . Функциональная схема такой системы приведена на рис. 2.23.

Рис. 2.23. Функциональная схема системы, работающей по принципу рассогласования

Cигнал, поступающий с выхода системы на её вход, называют сигналом обратной связи, - cигналом рассогласования или сигналом ошибки, устройство, измеряющее - измерителем рассогласования, который совместно с устройством управления образует регулятор системы радиоавтоматики.

Cистемы радиоавтоматики, построенные подобным образом, называются системами, работающими по принципу отклонения или рассогласования. Одной из разновидностей замкнутых систем является система, работающая по принципу компенсации возмущающих воздействий. Функциональная схема такой системы приведена на рис.2.24.

Рис. 2.24. Функциональная схема системы, работающей по принципу компенсации возмущающих воздействий

Возмущающее воздействие измеряется датчиком (Д) и используется для формирования сигнала управления . При выполнении определённых соотношений можно добиться того, чтобы выходной сигнал не зависел от возмущающего воздействия .

Cистемы радиоавтоматики можно классифицировать также по характеру задающего воздействия, выделяя при этом системы стабилизации, программного управления и следящие системы. В системах стабилизации задающее воздействие описывается постоянной величиной. В системах программного управления задающее воздействие описывается детерминированной функцией времени. Методы анализа следящих систем полностью применимы к системам стабилизации и программного управления.

Контрольные вопросы:

1. Обобщенная структурная схема системы РА.

2. Функциональная схема системы РА.

3. Структурная схема системы РА.

4. Функциональная схема дальномера импульсной РЛС.

5. Структурная схема системы ФАПЧ.

6. Структурная схема разомкнутой инерционной  системы АРУ.

# Лекция № 3.

Элементы и характеристики систем радиоавтоматики

План лекции:

1. Элементы систем радиоавтоматики.

2. Фазовые детекторы.

### 3. Частотные дискриминаторы.

### 4. Угловые дискриминаторы.

### 5. Временные дискриминаторы.

### Фазовые детекторы

Фазовым детектором (ФД) называют устройство (рис. 3.1), предназначенное для преобразования разности фаз двух синусоидальных колебаний одинаковой частоты в напряжение. Основной характеристикой ФД является зависимость выходного напряжения от разности фаз Uфд=F((), где ( = (1 + ( 2 – разность сравниваемых фаз напряжений. Функция F периодическая, так что Uфд=F((+k2(), k = 0, 1, 2, …

Рис. 3.1. Функциональная схема фазового детектора

В системах РА применяются ФД двух типов: балансные (векторомерные) и параметрические. Наиболее часто используют балансные ФД, которые эффективно работают в области низких и высоких частот. Напряжение на выходе балансного ФД образуется из векторной суммы и разности двух напряжений: опорного u1(t)=u1 sin (t и сигнала u2(t)=u2 sin ((t+().                       (3.1)

Сумма и разность этих напряжений определяется выражениями

;

,

где ;

;

;	.

В статическом режиме напряжение на выходе ФД (рис.3.2) определяется выражением

,

где kфд – коэффициент детектирования.

При

.                            (3.2)

Выражение (3.2) приближенное, при U1 = 5(U2 максимальная ошибка не превышает двух процентов.

Рис. 3.2. Дискриминационная характеристика фазового детектора

В соответствии с (3.1) линеаризованное нелинейное уравнение (3.2) будет иметь вид

,

где (0 – значение фазы в установившемся режиме. При малых отклонениях фазы от (0 приращение напряжения на выходе ФД

,

kфд = – k sin (0 – коэффициент передачи ФД.

Из последнего выражения следует, что передаточная функция ФД Wфд(p)=kфд. Если учесть инерционность детекторов, то передаточная функция ФД будет иметь вид

,                                (3.3)

где Tфд – постоянная времени ФД.

В параметрических ФД зависимость выходного напряжения от сдвига фаз аналогичная выражению (3.3).

### Частотные дискриминаторы

Дискриминаторы предназначены для измерения сигнала рассогласования и преобразования его в постоянное или переменное напряжение. Различают частотные и временные дискриминаторы.

Частотные дискриминаторы (ЧД) – это устройства, выходные напряжения которых зависят от переходной частоты (0: uчд=F(( – (0).

По способу задания переходной частоты ЧД подразделяют на две группы. В дискриминаторах первой группы переходная частота определяется настройкой эталонного фильтра (колебательного контура). В ЧД второй группы переходная частота равна частоте колебаний напряжения с эталонного генератора.

Наиболее часто используют первую группу дискриминаторов с фазовым детектором (рис. 3.3), где ФВ – фазовращатель, сдвигающий фазу сигнала на (/2; Ф – резонансный фильтр. В таком ЧД входной сигнал разделяется на две составляющие u1 и u2, сдвиг фаз между которыми при точной настройке контура на переходную частоту равен (/2. При отклонении частоты входного сигнала от переходной частоты сдвиг фаз изменяется в соответствии с фазовой характеристикой резонансного контура. В результате чего изменяется напряжение на выходе ЧД.

Рис. 3.3. Функциональная схема частотного дискриминатора

Непосредственно из схемы (рис. 3.3) следует, что на ФД подаются напряжения

;

,

где (( – отклонение частоты напряжения от переходной частоты; (ф((() – фазовый сдвиг, создаваемый фильтром; (Wф(j(()( – амплитудно-частотная характеристика фильтра.

В соответствии с выражением (4.4) напряжение на выходе ЧД будет иметь вид

,   (3.5)

– мнимая частотная характеристика фильтра.

Выражение (3.5) определяет дискриминационную характеристику ЧД. Обычно используется нормированная характеристика . На дискриминационной характеристике (рис. 3.4) видно, что при малых значениях частотной расстройки характеристику можно считать линейной и ее можно представить в виде F(() = kчд((, где kчд – коэффициент передачи частотного дискриминатора. Из этого выражения следует, что передаточная функция ЧД равна

Wчд(p)=kчд.

Рис. 3.4. Дискриминационная характеристика частотного

дискриминатора

Выражение для передаточной функции справедливо для линейного участка детекторной характеристики, т.е. когда полоса пропускания частотного дискриминатора больше эффективной ширины спектра его входного сигнала, в противном случае необходимо учитывать инерционность ЧД, которая определяется постоянной времени детектора.

### Угловые дискриминаторы

Угловые дискриминаторы (пеленгаторы) используются в системах автоматического сопровождения по направлению для измерения рассогласования между продольной осью антенны РЛС и направлением на движущуюся цель и преобразования этого рассогласования в электрическое напряжение. Различают два вида угловых дискриминаторов: с коническим сканированием диаграммы направленности (с последовательным сравнением сигналов) и моноимпульсные (с мгновенным сравнением сигналов).

В дискриминаторе с коническим сканированием антенной РЛС формируется одна сканирующая (вращающаяся) диаграмма направленности, максимум которой смещен от продольной оси антенны (рис. 3.5). Если направление на цель (НЦ) совпадает с продольной осью 0XA, то цель облучается импульсами одной и той же мощности, поэтому амплитуда отраженных от нее импульсов будет постоянной. Если направление на цель не совпадает с продольной осью антенны, то в моменты времени, разделенные интервалом времени, равном половине периода сканирования, отраженные от цели импульсы будут иметь различные амплитуды, т.е. будет осуществляться модуляция отраженного сигнала по амплитуде с частотой сканирования. При небольших отклонениях направления на цель от продольной оси антенны модуляция будет линейной:

,

где E(t) – амплитуда отраженного от цели сигнала и принятого в момент времени t; E0 – средняя амплитуда импульсов за период сканирования; ks – постоянный коэффициент; (ск – частота сканирования; e – угловое рассогласование. Значение e характеризует отклонение направления на цель; ( – знак этого отклонения.

Если ( = 0 при t = 0  (рис. 3.5, б), то можно записать, что

.

Сигнал E(t) подается на два фазовых детектора. Опорными напряжениями являются два синусоидальных напряжения, сдвинутых относительно друг друга на 900. Опорные напряжения снимаются с генератора, кинематически связанного с устройством вращения диаграммы направленности так, что частота вращения диаграммы направленности и генератора опорных напряжений одна и та же.

#### На выходе одного из фазовых детекторов возникает напряжение

,

на выходе другого

,

где kуд – коэффициент передачи углового дискриминатора.

Рис. 3.5. Принцип конического сканирования с определением

составляющих ошибок (а) и выделением сигнала ошибок (б)

Зависимость напряжения на выходе фазового детектора от сигнала рассогласования называется пеленгационной характеристикой дискриминатора.

Передаточная функция углового дискриминатора с учетом инерционности фазового детектора имеет вид

.                                 (3.6)

В угловом дискриминаторе с коническим сканированием прием отраженных импульсов происходит последовательно через промежутки времени, равными периоду сканирования. За этот промежуток времени сигнал из-за отражающих свойств цели изменяется, что приводит к снижению точности измерения угла рассогласования.

В моноимпульсных угловых дискриминаторах прием отраженных от цели сигналов осуществляется одновременно четырьмя антеннами, две из которых предназначены для пеленгации цели в одной плоскости, а две другие – в другой. Так как в каждой плоскости используется по два независимых канала, то амплитудные флуктуации отраженного сигнала не влияют на точность измерения угла рассогласования.

В зависимости от способа обработки принятых сигналов моноимпульсные дискриминаторы подразделяются на фазовые, амплитудные и суммарно-разностные дискриминаторы. Рассмотрим работу моноимпульсного углового дискриминатора на примере суммарно-разностного способа обработки. В таком дискриминаторе направление на цель определяется путем сравнения фаз сигналов, принимаемых одновременно двумя антеннами (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Метод фазовой пеленгации

Метод сравнения фаз заключается в оценке

,	,

где R1, R2 – расстояния от антенн до цели; d – расстояние между центрами антенн.

Разность расстояний  позволяет найти разность фаз

,                            (3.7)

где ( – длина волны.

Согласно (3.7), угловое рассогласование определяется через разность фаз принятых сигналов:

.                                  (3.8)

Выражение (3.8) неоднозначно, однако это не является серьезным недостатком, если расстояние между центрами антенн выбрать не больше диаметра антенны.

Принцип работы суммарно-разностного фазового моноимпульсного дискриминатора заключается в следующем. Сигналы, принятые антеннами, подаются на волноводный мост (ВМ), с одного из выходов которого снимается суммарный сигнал, с другого – разностный. Эти сигналы поступают на преобразователи частоты, состоящие из смесителей СМс, СМр и гетеродина (Г). На выходах смесителей образуются суммарный и разностный сигналы промежуточной частоты, которые усиливаются усилителями промежуточной частоты (УПЧ). Для стабилизации уровней сигналов суммарного и разностного каналов в дискриминатор введено устройство автоматической регулировки усиления. Разностное напряжение поступает на фазовый детектор ФД, опорным сигналом которого является суммарное напряжение. Для обеспечения нормальной работы ФД в разностный канал включен фазовращатель (ФВ). Напряжение на выходе ФД

,                (3.9)

где kр, kс – коэффициенты усиления разностного и суммарного каналов.

С учетом выражения (3.7) по (3.8) получим

.                           (3.1)

### Временные дискриминаторы

Временные дискриминаторы предназначены для измерения временных рассогласований между отраженными от цели и зондирующими импульсами и преобразования рассогласования в пропорциональное значение напряжения. Временное рассогласование равно разности времени задержки следящих импульсов (tи.

Во временном дискриминаторе вырабатываются два импульса. После сглаживания этих импульсов образуется усредненная разность напряжений

,                                  (3.2)

где U0 – амплитуда импульсов.

Выражение (3.11) справедливо при условии, что . При  напряжение uвд уменьшается и при  становится равным нулю (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Дискриминационная характеристика временного

дискриминатора

Система работает в условиях действия помех, поэтому при анализе их влияния на качественные характеристики системы необходимо учитывать нелинейную характеристику дискриминатора.

Контрольные вопросы:

1. Классификация систем радиоавтоматики.

3. Элементы систем радиоавтоматики.

4. Фазовые детекторы, назначение и принцип работы.

5. Частотные дискриминаторы, назначение и принцип работы.

### 6. Угловые дискриминаторы, назначение и принцип работы.

### 5. Временные дискриминаторы, назначение и принцип работы.

# Лекция № 4.

Статическая и астатическая регулировка. Преобразования Лапласа.

Динамические и статические уравнение автоматических систем управления

План лекции:

- Статическая и астатическая регулировка.

2. Преобразования Лапласа.

3. Динамические и статические уравнение автоматических систем управления.

Процессы, происходящие в системах РА, описываются нелинейными дифференциальными уравнениями, которые могут быть решены лишь в отдельных случаях. Однако уравнения большого числа систем могут быть линеаризованы. При этом процессы в системах РА описываются линейными дифференциальными уравнениями вида

. (4.1)

В стационарных системах РА коэффициенты дифференциального уравнения (4.1) являются постоянными величинами, в нестационарных – переменными. Методы анализа линейных систем РА основываются на принципе суперпозиции, который заключается в следующем.

Если на систему поступает управляющее воздействие, которое можно представить в виде суммы простых воздействий вида

,                           (4.2)

то выходной сигнал определяется как сумма реакций на каждое слагаемое (4.2).

Решение дифференциального уравнения (4.1) связано с вычислительными трудностями, а во многих случаях, например, в следящих системах, не может быть осуществлено, так как неизвестно управляющее воздействие. По этим причинам исследование систем РА ведется косвенными методами, базирующимися на операционном методе Лапласа и преобразования Фурье.

Для этой цели в теории систем РА используются следующие основные характеристики: передаточная функция, переходная и импульсная переходная функции, комплексный коэффициент передачи или частотная характеристика.

## Преобразования Лапласа

Применив к дифференциальному уравнению (4.1) преобразование Лапласа, получим

,                          (4.3)

где ;

;

Y(p) – преобразование Лапласа для выходного сигнала;

X(p) – преобразование Лапласа для входного сигнала системы;

Mн – многочлен, отображающий начальные условия.

Введя следующие обозначения, получим:

;	.                    (4.4)

Тогда выражение (4.3) примет вид

.                           (4.5)

Это уравнение связывает изображение выходного сигнала системы. Функция W(p) характеризует динамические свойства системы РА, она не зависит от управляющего воздействия и полностью определяется параметрами системы ai и bi. Эту функцию называют передаточной, а Wн(p) – передаточной функцией относительно начального состояния системы РА.

При нулевых начальных условиях передаточная функция системы РА равна отношению изображения по Лапласу выходного сигнала к преобразованию Лапласа входного сигнала. Передаточная функция является дробно рациональной функцией относительно оператора преобразования Лапласа

.                   (4.6)

Степень полинома знаменателя передаточной функции определяет порядок системы РА. В реальных системах степень полинома числителя передаточной функции не превышает степени полинома знаменателя. Это условие называется физической реализуемостью системы РА; оно означает, что нельзя создать систему РА, передаточная функция которой не удовлетворяла бы этому условию.

Корни полинома числителя передаточной функции (i называются нулями, а корни знаменателя (i  – полюсами системы РА. Так как коэффициенты передаточной функции – действительные числа, то невещественные нули и полюсы могут быть только комплексно-сопряженными величинами. При анализе систем РА нули и полюсы (особенности передаточной функции) удобно изображать точками на плоскости комплексного переменного p (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Расположение нулей и полюсов передаточной функции

на плоскости комплексного переменного

Если передаточная функция системы не содержит особенностей в правой части плоскости p, то систему называют минимально-фазовой, в противном случае ее считают неминимально-фазовой.

## Переходная и импульсная переходная функции

При исследовании переходного процесса, происходящего в системах РА, используют единичный сигнал вида

,                                          (4.7)

где 1(t) – единичная функция, удовлетворяющая условию

Преобразование Лапласа для выходного сигнала системы в соответствии с выражением (4.5) при нулевых начальных условиях имеет вид

.                                     (4.8)

Переходной процесс в системе РА, вызванный входным сигналом в виде единичной функции, называют переходной функцией:

,                                    (4.9)

где 1/p – преобразование Лапласа для единичной функции.

Переходная функция вычисляется по формуле обращения

,      (4.10)

где (i – полюсы подынтегрального выражения; n – число полюсов.

Напомним, что вычет в простом полюсе вычисляется по формуле

,             (4.11)

а в полюсе кратности k

.   (4.12)

При исследовании реакции на импульсный сигнал на вход систем РА подают единичный мгновенный импульс в виде (- функции

x(t) = ((t),                                     (4.13)

который удовлетворяет следующим условиям

;	.                (4.14)

Так как преобразование Лапласа для ( - функции равно единице, то для выходного сигнала

.                      (4.15)

Переходной процесс, возникающий в системе РА при воздействии единичного импульса, называют импульсной переходной функцией. Из выражения (3.15) следует, что

.              (4.16)

Импульсная переходная функция системы РА удовлетворяет следующим условиям

при t<0,    .                 (4.17)

Первое условие называют условием физической реализуемости системы; оно показывает, что в реальной системе переходной процесс не может возникнуть раньше подачи на вход системы единичного импульса. Второе условие является условием устойчивости системы РА.

Согласно (4.9) и (4.15),

.                                   (4.18)

Интервал времени, на котором импульсная переходная функция отлична от нуля, называют памятью или инерционностью системы (рис.4.2, а).

Импульсная переходная функция стационарной системы РА зависит только от разности времени наблюдения выходного сигнала и времени приложения к входу системы сигнала (-функции. В нестационарных системах РА импульсная переходная функция зависит не только от времени наблюдения, но и от времени возникновения входного сигнала (это происходит из-за изменения во времени параметров системы). Если на вход нестационарной системы подать в момент времени (2 > (1 сигнал вида (-функции, то импульсная переходная функция не только сдвинется по времени, как в случае стационарных систем (рис. 4.2, а), но и изменится по форме (рис. 4.2, б).

Рис.4.2. Импульсные переходные функции стационарной (а)

и нестационарной системы (б)

Условие физической реализуемости для нестационарных систем РА имеет вид  при t < (.                                 (4.19)

Пример. В качестве примера определим переходную и импульсную переходную функцию системы РА с передаточной функцией

.

Решение. Преобразование Лапласа для переходной функции находится по формуле (4.8):

,

где (1, (2 – полюсы системы; b0 – постоянный коэффициент.

В соответствии с выражением (4.10)

.

Импульсная переходная функция, в соответствии с (4.16)

.

Импульсная переходная функция может быть получена и из (4.18).

Контрольные вопросы:

1. Как осуществляется статическая регулировка.

2. Принцип осуществления астатической регулировки.

3. Преобразования Лапласа.

4. Динамические  уравнение автоматических систем управления.

5. Статические уравнение автоматических систем управления.

Лекция № 5.

Линияризация и типовые входные сигналы

План лекции:

1. Линияризация.

2. Типовые входные сигналы.

Переходный процесс физически означает переходный процесс в системе радиоавтоматики, вызванный входным сигналом в виде единичной функции.

Пусть  - единичный сигнал, действующий на систему радиоавтоматики, т.е. сигнал, описываемый функцией следующего вида:

В этом случае:

- преобразование Лапласа для выходного сигнала системы (cм. Приложение),

- переходная функция.

Переходный процесс, возникающий в системе радиоавтоматики при действии единичного импульса, называют импульсной переходной функцией.

Пусть  - cигнал вида -функции, удовлетворяющий условиям:

;  .

Тогда

- преобразование Лапласа для выходного сигнала системы (см.Приложение),

- импульсная переходная функция.

Пример 2.2. Найти переходную и импульсную переходную функцию системы, передаточная функция которой  .

По определению переходной функции: .

Разложим выражение  в сумму элементарных дробей:

, где  и - некоторые числа.

Из этого выражения cледует:

Тогда

Таким образом,  .

По таблице преобразований Лапласа имеем:

.

По определению импульсной переходной функции:

.

Контрольные вопросы:

1. Для чего нужен линияризация систем?

2. Основные уравнения линияризации.

3. Для чего применяются типовые входные сигналы.

4. Характеристики типовых входных сигналов.

5. Преобразование Лапласа для выходного сигнала системы.

Лекция № 6.

Передаточные функции систем радиоавтоматики. Частотные и временные характеристики

План лекции:

1. Передаточные функции систем радиоавтоматики.

2. Частотные и временные характеристики.

## Передаточные функции систем радиоавтоматики

Из определения передаточной функции системы РА следует, что преобразования Лапласа для выходного сигнала при нулевых начальных условиях Y(p)=W(p) X(p).

На основании теоремы свертки сигнал на выходе будет иметь вид

.                            (6.1)

В нестационарных системах РА сигнал на выходе определяется как

,                              (6.2)

где t0 – время подачи входного сигнала.

Выражения (6.1) и (6.2) позволяют определить выходной сигнал системы РА при произвольном виде входных сигналов.

## Комплексный коэффициент передачи и частотные характеристики

Рассмотрим случай, когда на вход системы РА действует гармонический сигнал с амплитудой Xm и частотой (:

.                                    (6.3)

Сигнал на выходе системы при нулевых начальных условиях в соответствии с выражением (6.5) имеет вид

,                   (6.4)

изображению (6.4) соответствует оригинал

. (6.5)

В устойчивой системе все полюсы имеют отрицательные вещественные части, поэтому в установившемся режиме выходной сигнал имеет вид

,                   (6.6)

т.е. на выходе системы также получается гармонический сигнал, частота которого равна частоте входного сигнала.

Частотные и временные характеристики

Отношение гармонического сигнала на выходе в установившемся режиме к гармоническому сигналу на входе называют комплексным коэффициентом передачи или частотной характеристикой системы РА. Из выражения (6.6) следует, что

.                           (6.7)

Частотная характеристика системы РА может быть представлена в виде

,                        (6.8)

где  – вещественная частотная характеристика;  – мнимая частотная характеристика.

Частотная характеристика системы РА в показательной форме имеет вид

,                         (6.9)

где  – амплитудно-частотная характеристика;  – фазочастотная характеристика.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) определяет зависимость от частоты отношения амплитуды сигнала на выходе системы к амплитуде сигнала на входе. Фазочастотная характеристика (ФЧХ) устанавливает зависимость сдвига фаз между входным и выходным сигналами.

На плоскости комплексного переменного частотная характеристика изображается в виде вектора (рис. 6.1), который при изменении частоты от нуля до бесконечности описывает кривую, называемую амплитудно-фазовой характеристикой или годографом частотной характеристики системы РА.

Рис.6.1. Годограф частотной характеристики системы РА

В инженерной практике применяют логарифмические амплитудно-частотные характеристики (ЛАЧХ). Логарифмическая АЧХ имеет зависимость

.                              (6.10)

При построении ЛАЧХ (рис. 6.2) по оси ординат откладывают значение (6.10) в децибелах, а по оси абсцисс – частота ( в логарифмическом масштабе.

Рис. 6.2. К описанию логарифмической частотной характеристики

При построении логарифмической ФЧХ по оси ординат откладывают ее значение в радианах, используя десятикратное изменение частоты, называемой изменением на декаду, а двукратное – изменением на октаву. В ряде случаев возможно пренебрежение кривизной ЛАЧХ на небольших участках частот, поэтому построение ЛАЧХ производится отрезками прямых линий – асимптотами. Основным достоинством ЛАЧХ является возможность их построения без вычислений.

Наиболее характерный вид имеют ЛАЧХ при следующих значениях модуля ((() частотной передаточной функции:

Рис. 6.3. Типовые асимптотические ЛАЧХ

а) ( = k. В этом случае ( = 20 lg k есть постоянная величина и ЛАЧХ представляет собой прямую, параллельную оси абсцисс (рис. 6.3, а);

б) . В этом случае ( = 20 lg k – 20 lg (. При ( = 1 имеем ( = 20 lg k и на протяжении одной декады (с увеличением ( в 10 раз) L уменьшается на 20 дБ. ЛАЧХ представляет собой прямую с наклоном –20 дБ/дек, проходящую через точку B с координатами [1; 20 lg k] (рис. 6.2, б).

в) ( = k(. В этом случае ( = 20 lg k + 20 lg (. При ( = 1 имеем ( = 20 lg k и на протяжении одной декады (с увеличением ( в 10 раз) L увеличивается на 20 дБ. ЛАЧХ представляет собой прямую с наклоном +20 дБ/дек, проходящую через точку B с координатами [1; 20 lg k] (рис. 6.3, в).

г) . В этом случае ( = 20 lg k –10 lg (1+(2 T2). При малых частотах (2T2 << 1 и ( ( 20 lg k. Это низкочастотная асимптота, параллельная оси абсцисс. При больших частотах (2T2 >> 1 и ( ( 20 lg k –10 lg ( T. Это высокочастотная асимптота с отрицательным наклоном 20 дБ/дек. Следовательно, асимптотическая ЛАЧХ образуется двумя асимптотами, которые сопрягаются при частоте  (рис. 6.3, г), так как при этой частоте удовлетворяются уравнения обеих асимптот.

д) . В этом случае ( = 20 lg k +10 lg (1+(2 (2). ЛАЧХ образуется двумя асимптотами, которые сопрягаются на частоте , но высокочастотная асимптота имеет положительный наклон +20 дБ/дек (рис. 6.3, д).

е) , где ( <1. В данном случае ( = 20 lg k – 10 lg [1+2(2 T2 (2(2  – 1) + +(4 T4]. На малых частотах ( ( 20 lg k и на высоких частотах          ( ( 20 lg k –40 lg (T. Асимптотическая ЛАЧХ, как и в двух предыдущих случаях, составляется двумя асимптотами, которые сопрягаются при частоте (с = 1/Т. Низкочастотная асимптота параллельна оси абсцисс, а высокочастотная имеет наклон минус  40 дБ/дек (рис. 6.3, е).

ж) , где ( <1. В этом случае ( = 20 lg k + 10 lg [1+2(2 (2 (2(2  – 1) + (4 (4]. Асимптотическая ЛАЧХ составляется двумя асимптотами, которые сопрягаются при частоте (с = 1/(. Низкочастотная асимптота ( ( 20 lg k параллельна оси абсцисс, а высокочастотная имеет наклон + 40 дБ/дек (рис. 6.3, ж).

Контрольные вопросы:

1. Передаточные функции систем радиоавтоматики.

2. Частотные и временные характеристики.

3. Годограф частотной характеристики системы РА.

4.Логарифмическая частотная характеристика

5. Типовые асимптотические ЛАЧХ.

Лекция № 7.

Понятие о динамических звеньев

План лекции:

1. Понятие о динамических звеньев.

2. Классификация типовых динамических звеньев.

Устройства систем РА, имеющие различное конструктивное исполнение и принципы работы, могут описываться одинаковыми дифференциальными уравнениями. Устройства систем РА, классифицируемые по виду передаточных функций, называют типовыми радиотехническими звеньями. При моделировании типовых радиотехнических звеньев принимаются следующие допущения:

- система разбивается на возможно простые звенья;

- типовое радиотехническое звено имеет лишь одну входную и одну выходную величину и описывается одной передаточной функцией;

- звенья обладают направленностью действия с входа на выход;

- состояние звена не влияет на состояние предшествующего звена, работающего на его вход.

Передаточная функция типового радиотехнического звена в общем виде представляется как произведение сомножителей следующего вида [3]:

(7.3)

где k, (, T, (, (, ( – постоянные, причем k > 0, где ( может быть положительным и отрицательным целым числом, T > 0, 0 ( ( < 1, ( > 0, 0 ( ( < 1.

В соответствии с видом сомножителей (7.1) в табл. 7.1 приведены типовые радиотехнические звенья. В ней даны дифференциальные уравнения и передаточные функции этих звеньев, и показано их деление по основным свойствам на три группы: позиционные, интегрирующие и дифференцирующие.

Таблица 7.1. Типовые звенья радиоавтоматики

| Тип звена | Дифференциальное уравнение | Передаточная функция W=W(p) |
| --- | --- | --- |
| Позиционные звенья | Идеальное усилительное (безынерционное) |  |  |
|  | Апериодическое (инерционное) |  |  |
|  | Апериодическое (инерционное) второго порядка | , где | , где |
|  | Колебательное | , где |  |
|  | Консервативное |  |  |
| Интегрирующее | Интегрирующее идеальное |  |  |
|  | Интегрирующее инерционное |  |  |
|  | Изодромное |  | , где k1=k( |
|  | Изодромное второго порядка | , где | , где k1 = 2k((; k2 = k(2; |
| Дифференцирующее | Дифференцирующее идеальное |  |  |
|  | Дифференцирующее инерционное |  |  |
|  | Форсирующее идеальное |  |  |
|  | Форсирующее идеальное второго порядка | , где |  |

Примечание: обозначения, принятые в таблице 4.1: k – коэффициент усиления; T, ( – постоянные времени; ( – коэффициент демпфирования (относительный коэффициент затухания); p – оператор Лапласа и дифференцирования.

Позиционные звенья, кроме консервативного, характеризуются тем, что в каждом из них при подаче на вход постоянной величины с течением времени устанавливается постоянное значение выходной величины. Отношение установившихся значений выходной и входной величин называют передаточным коэффициентом k звена.

В безынерционном (идеальном) звене при скачкообразном изменении входной величины мгновенно без какого-либо запаздывания изменяется и выходная величина – переходного процесса нет. В апериодическом звене выходная величина нарастает монотонно. Продолжительность переходного процесса зависит от второго параметра звена, называемого постоянной времени T. Чем больше постоянная времени, тем медленнее протекает переходной процесс.

В апериодическом звене второго порядка переходной процесс также монотонный, но его продолжительность зависит от двух постоянных времени T1, T2.

Выходная величина колебательного звена в переходном процессе совершает колебания около того значения, которое должно установиться. Затухание колебаний зависит от значения третьего параметра звена, называемого коэффициентом демпфирования (, который лежит в пределах от нуля до единицы. Чем больше (, тем меньше отклонения и тем быстрее заканчивается переходной процесс.

Консервативное звено есть вырожденный случай колебательного звена ((= 0). Возникшие в нем колебания не затухают. Передаточный коэффициент k указывает отношение амплитуды гармонических колебаний выходной величины к постоянной входной величине.

Интегрирующие звенья характеризуются тем, что при постоянном входном воздействии выходная величина неограниченно растет. У идеального интегрирующего звена передаточный коэффициент k определяет скорость этого роста. У реального интегрирующего звена такой режим устанавливается позднее и зависит от постоянной времени T.

В изодромных звеньях имеет место некоторый начальный скачок выходной величины и затем ее неограниченное нарастание. Передаточный коэффициент k изодромного звена первого порядка определяет скорость последующего нарастания выходной величины, а изодромного звена второго порядка – постоянное ускорение, с которым нарастает выходная величина.

Дифференцирующие звенья реагируют лишь на изменения входной величины. Например, если входная величина идеального дифференцирующего звена нарастает с постоянной скоростью, то выходная величина удерживается на постоянном уровне, пропорциональном этой скорости.

В природе идеальных дифференцирующих звеньев нет – они всегда имеют некоторую (хотя бы и очень малую) инерционность. При линейном нарастании входной величины реального дифференцирующего звена постоянное значение его выходной величины устанавливается не сразу, а тем позже, чем больше постоянная времени T.

Форсирующие звенья сочетают в себе свойства позиционного и дифференцирующего звеньев.

В инженерной практике при анализе и исследовании систем РА используют семь видов типовых звеньев: безынерционные, инерционные, интегрирующие, колебательные, идеальные дифференцирующие, реальные дифференцирующие первого порядка и звенья запаздывания. Рассмотрим их основные передаточные свойства.

Контрольные вопросы:

1. Понятие о динамических звеньев.

2. Классификация типовых динамических звеньев.

3. Динамические интегральные звеня.

4. Динамические дифференциальные звеня.

5. Запаздывающие звеня.

Лекция № 8,9.

Частотные и временные характеристики динамических типовых  звенев.

Пропорциональное, интегрирующее, дифференцирующее, колебательное звено и звено запаздывания

План лекции:

1. Пропорциональное, интегрирующее, дифференцирующее, колебательное звено и звено запаздывания.

2. Частотные характеристики динамических типовых  звенев.

3. Временные характеристики динамических типовых  звенев.

Безынерционное (пропорциональное) звено. К числу таких звеньев относятся устройства с передаточной функцией , где k – коэффициент передачи звена. Амплитудная и фазочастотная характеристики звена: , ; переходная функция . ЛАЧХ и фазовая частотная характеристика звена не зависит от частоты (рис. 8.1).

Рис.8.8. Логарифмические амплитудная (а) и фазовая (б) частотные

характеристики безынерционного звена

Примерами таких звеньев являются потенциометр, полупроводниковый усилитель, операционный усилитель, зубчатая передача и т.п.

Инерционное (апериодическое) звено. К подобным звеньям относятся устройства с передаточной функцией

.                                   (8.1)

Пример инерционного звена – RC-цепочка (рис. 8.2, а). Частотная характеристика инерционного звена имеет вид

.

Рис. 8.2. Схема (а) и годограф (б) RC-цепи инерционного звена

Вещественная и мнимая частотные характеристики:

;	;

амплитудная и фазовая характеристики:

;	     .             (8.2.)

Годограф инерционного звена (рис.8.2, б) имеет сопрягающую частоту (с =1/T .

Переходная функция звена  имеет вид

.

Логарифмическая частотная характеристика инерционного звена в соответствии с выражением (8.2.) имеет вид

.                        (8.3)

Предварительно построим приближенную характеристику в диапазоне частот от 0 до сопрягающей частоты (с=1/Т, пренебрегая в (8.3.) слагаемым, зависящим от частоты (оно меньше единицы), получим . Этому выражению соответствует прямая линия, параллельная оси частот (рис. 8.3, а). На частотах больших сопрягающей частоты (с пренебрежем единицей. Тогда (8.3.) будет иметь вид . Так как частота по оси абсцисс откладывается в логарифмическом масштабе, то                этому выражению соответствует прямая линия с наклоном    –20 дБ/дек.

Характеристику, составленную из прямых отрезков (1 и (2, называют асимптотической. Наибольшее отклонение асимптотической характеристики от точной получается на сопрягающей частоте; оно равно – 3 дБ. На частотах, отличающихся от сопрягающей на одну октаву, отклонение составляет –1 дБ.

Логарифмическую фазочастотную характеристику (рис.8.3, б) строят в соответствии с выражением (8.2.).

Рис.8.3. Логарифмическая амплитудночастотная (а) и фазочастотная (б) характеристики инерционного звена

Интегрирующее звено. К числу таких звеньев относятся устройства с передаточной функцией

.                                     (8.4.)

Годограф интегрирующего звена приведен на рис. 8.4.

Примеры интегрирующего звена: электрический двигатель с передаточной функцией (8.1), если в ней пренебречь электромеханической постоянной времени; усилитель постоянного тока с большим коэффициентом усиления, в цепь обратной связи которого включен конденсатор.

Вещественная, мнимая и частотные характеристики интегрирующего звена имеют вид:

; ,

амплитудная и фазовая характеристики:

;	.                   (8.5.)

Рис. 8.4. Годограф частотной характеристики

интегрирующего звена

Логарифмическая АЧХ звена с учетом (8.4.) определяется выражением .

Этому уравнению соответствует прямая линия с наклоном             –20 дБ/дек (рис. 8.5, а). Логарифмическая ФЧХ (8.4.4.21) не зависит от частоты и равна –(/2 (рис. 8.5, б).

Рис. 8.5. Логарифмическая (а) и фазовая (б) частотная

характеристика интегрирующего звена

Колебательное звено. Передаточная функция звена имеет вид

(8.5.)

где ( – относительный коэффициент затухания.

Примером колебательного звена является контур, состоящий из индуктивной катушки, резистора и конденсатора (рис. 8.6, а).

Рис. 8.6. Схема (а) и годограф частотной характеристики (б)

колебательного звена

Амплитудная и фазовая частотные характеристики колебательного звена соответственно имеют вид:

(8.6.)

Переходная функция звена в соответствии с (3.10)

,

где .

Если ( > 1, то полюсы передаточной функции (8.5.) – отрицательные действительные числа, поэтому передаточную функцию звена можно представить в виде

,

где T1 = 1/(1; T2 = 1/(2.

С учетом (3.29) ЛАЧХ колебательного звена будет определяться выражением

.

Приближенная характеристика звена состоит из двух участков. На участке до сопряженной частоты  с наклоном 0 дБ/дек, в диапазоне частот больше сопряженной  с наклоном –40 дБ/дек (рис. 8.7).

Рис. 8. 7. Логарифмическая (а) и фазовая (б) частотная

характеристика инерционного звена

Максимальное отклонение точной характеристики от приближенной получается на сопряженной частоте и равно – 20 lg(. Уточнение приближенной характеристики производится расчетным путем. Логарифмическую ФЧХ строят в соответствии с выражением (8.6.).

Идеальное дифференцирующее звено. Передаточная функция звена  не удовлетворяет условию физической реализуемости, поэтому звено называют идеальным. Годограф звена изображен на рис. 8.8. Частотные характеристики звена имеют вид

; .                            (8.7.)

Рис. 8.8. Годограф частотной характеристики идеального

дифференцирующего звена

Переходная функция звена имеет вид , где  – дельта-функция.

Логарифмическая АЧХ звена в соответствии с (3.29) и (8.7.) определяется как

Этому уравнению соответствует прямая линия с наклоном + 20 дБ/дек (рис. 8.9, а). Логарифмическая ФЧХ (8.4.) не зависит от частоты и равна + (/2 (рис. 8.9, б).

Рис. 8.9. Логарифмическая (а) и фазовая (б) частотная характеристика идеального дифференцирующего звена

Дифференцирующее звено первого порядка. Передаточная функция звена дифференцирующего (форсирующего) звена имеет вид  (рис.8.10), а частотная и фазовая характеристики соответственно:;	               (8.8.)

Рис. 8.90. Годограф частотной характеристики дифференцирующего

звена первого порядка

Переходная функция звена имеет вид , где  ( дельта функция.

Логарифмическая частотная характеристика форсирующего звена в соответствии с выражением (3.29) и (8.8) имеет вид

.                      (8.9.)

Приближенная характеристика форсирующего звена в диапазоне частот от 0 до сопряженной частоты (с=1/Т имеет вид . Этому выражению соответствует прямая линия, параллельная оси частот (рис. 8.11, а). На частотах больших сопряженной частоты (с, пренебрегая единицей, характеристика (8.9.) будет иметь вид . Так как частота по оси абсцисс откладывается в логарифмическом масштабе, то             этому выражению соответствует прямая линия с наклоном       –20 дБ/дек.

Рис. 8.11. Логарифмическая (а) и фазовая (б) частотная характеристика дифференцирующего звена первого порядка

Звено запаздывания. Это звено используется для моделирования сдвига входного сигнала во времени, не искажая его ЛАЧХ и фазочастотной характеристик. Передаточная функция звена имеет вид , где T – время запаздывания. Частотные характеристики имеют вид

;	.

Годограф звена запаздывания имеет вид окружности с единичным радиусом (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Годограф частотной характеристики

звена запаздывания

Переходная функция, ЛАЧХ и фазочастотная характеристика звена запаздывания, как отмечалось ранее, не искажают характеристики системы РА в целом.

Контрольные вопросы:

1. Пропорциональное, интегрирующее, дифференцирующее, колебательное звено и звено запаздывания.

2. Частотные характеристики динамических типовых  звенев.

3. Временные характеристики динамических типовых  звенев.

4. Годограф частотной характеристики  звена запаздывания.

5. Годограф частотной характеристики дифференцирующего  звена первого порядка.

Лекция № 10.

Виды соединения типовых радиотехнических звеньев и структурные преобразования  сложных схем систем радиоавтоматики. Передаточные функции разомкнутых и замкнутых систем

План лекции:

1. Виды соединения типовых радиотехнических звеньев.

2. Структурные преобразования  сложных схем систем радиоавтоматики.

3. Передаточные функции разомкнутых и замкнутых систем.

## Виды соединения типовых радиотехнических звеньев

Структурная схема системы РА, состоящая из типовых радиотехнических звеньев, позволяет без сложных математических вычислений определить передаточные функции различных систем РА.

В системах РА используются три вида соединений звеньев: параллельное, последовательное и соединение звеньев по схеме с обратной связью. Основные правила структурного преобразования различных видов соединений звеньев в эквивалентную структурную схему с результирующей передаточной функцией приведены в таблице 10.1.

Для построения логарифмических частотных характеристик необходимо найти амплитудную и фазовую частотные характеристики преобразованной эквивалентной структурной схемы соединенных типовых радиотехнических звеньев.

Структурные преобразования  сложных схем систем радиоавтоматики

Таблица 10.1. Правила структурных преобразований в системах радиоавтоматики

| № п/п | Тип преобразования | Исходная структурная схема | Эквивалентная структурная схема |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свертывание последовательного соединения звеньев |  |  |
| 2 | Свертывание параллельного соединения звеньев |  |  |
| 3 | Свертывание встречно-параллельного соединения звеньев |  |  |
| 4 | Перенос узла разветв-ления через звено | По направлению передачи сигнала |  |  |
|  |  | Против направления передачи сигнала |  |  |
| 5 | Перенос сум-матора через звено | По направлению передачи сигнала |  |  |
|  |  | Против направления передачи сигнала |  |  |
| 6 | Перестановка узлов разветвления |  |  |
| 7 | Перестановка сумматоров |  |  |
| 8 | Перенос узла разветв-ления через сум-матор | По направлению передачи сигнала |  |  |
|  |  | Против направления передачи сигнала |  |  |

Передаточные функции разомкнутых и замкнутых систем

При анализе и синтезе систем РА на примере обобщенной структурной схемы систем РА (рис. 2.20) используют следующие передаточные функции.

Передаточная функция разомкнутой системы имеет вид

.                                      (10.1)

Для более сложной системы (рис. 10.1) передаточная функция будет иметь вид

.                             (10.2)

Рис. 10.1. Структурная схема системы РА

Передаточная функция замкнутой системы имеет вид

.                                  (10.3)

Передаточную функцию можно выразить через передаточную функцию разомкнутой системы в соответствии с правилами структурного преобразования (таблица 10.1), при условии передаточной функции равной единице. В результате получают

.                              (10.4)

Передаточная функция замкнутой системы зависит от места приложения сигнала. Так, передаточная функция относительно сигнала x1(t) (рис. 10.1) определяется выражением (10.4.), а относительно x2(t) выражением

.                       (10.5)

Передаточная функция ошибки имеет вид

.                               (10.6)

Из уравнения замкнутой системы  и (10.3.) следует .

Таким образом, передаточную функцию ошибки найдем с помощью передаточной функции замкнутой системы:

.                          (10.7)

Подставив в (10.7.) формулу (10.4.), получим

.                          (10.8)

В системах РА помимо замкнутого контура с главной обратной связью имеются контуры, образованные стабилизирующими обратными связями, введенными для придания необходимых динамических характеристик. Передаточные функции таких систем находят путем последовательного сведения структурной схемы многоконтурной системы к эквивалентной одноконтурной.

Для сведения, например, двухконтурной системы РА (рис. 10.2) к эквивалентной одноконтурной находят передаточную функцию внутреннего контура, которая в соответствии с правилами преобразованиями (таблица 10.1) имеет вид

.

Рис. 10.2. Структурная схема двухконтурной системы РА

Структурная схема представляется как одноконтурная (рис.10.2), для которой передаточная функция определяется как

.

Для структурных схем систем, имеющих многоконтурные перекрестные связи (рис. 10.3, а), на первом этапе производится операция преобразования в систему без перекрестных связей. Операция преобразования проводится в соответствии с правилами преобразования (таблица 10.1) путем переноса сумматоров или узлов ответвления. После преобразований передаточные функции находят по методу свертывания двух-, многоконтурной системы к одноконтурной. Передаточная функция преобразованной разомкнутой системы (рис. 10.3, б) имеет вид

,

где .

Рис. 10.3. Структурная схема многоконтурной системы РА

с перекрестными обратными связями (а) и не перекрестными

обратными связями (б)

На этом операция нахождения передаточной функции считается законченной.

Контрольные вопросы:

1. Виды соединения типовых радиотехнических звеньев.

2. Структурные преобразования  сложных схем систем радиоавтоматики.

3. Передаточные функции разомкнутых и замкнутых систем.

4. Правила структурных преобразований в системах радиоавтоматики.

5. Структурная схема системы РА.

6. Структурная схема двухконтурной системы РА.

7.Структурная схема многоконтурной системы РА  с перекрестными обратными связями.

Лекция № 11.

Частотные  характеристики разомкнутых систем. Логарифмическая амплитудно-частотная и фаза – частотная  характеристики по передаточной функции разомкнутой системы

План лекции:

1. Частотные  характеристики разомкнутых систем.

2.Логарифмическая амплитудно-частотная и фаза – частотная  характеристики по передаточной функции разомкнутой системы.

В ряде случаев передаточные функции и параметры устройств системы РА из-за сложности не могут быть определены расчетным путем, поэтому используются различные экспериментальные методы. Определение характеристик, как отдельных устройств, так и всей системы в целом по экспериментальным данным, называют задачей идентификации. Известно большое число методов решения задачи идентификации. Выбор того или иного метода зависит от конкретных условий работы и априорных сведений о системе. В системах РА для идентификации параметров устройств и систем РА широко используются следующие методы: частотные, по переходным функциям и статистические.

Частотный метод идентификации базируется на логарифмических частотных характеристиках, построенных по экспериментальным данным. В соответствии с этим методом логарифмическая АЧХ аппроксимируется прямыми отрезками с наклонами, кратными ( 20 дБ/дек.

Построение ломанной ЛАЧХ разомкнутой системы РА, при условии что известен состав системы РА, проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

- Определяется общий коэффициент передачи системы РА в соответствии с выражением

,

где k1, k 2, k n – коэффициенты передачи типовых радиотехнических звеньев.

- По оси ординат откладывают значение K в децибелах, а по оси абсцисс – сопряженные частоты соответствующих типовых радиотехнических звеньев в логарифмическом масштабе и определяемые через постоянные времени отдельных типовых звеньев.

- Через точку с координатами [1, K] провести прямую линию с наклоном

дБ/дек,

где m – число идеальных дифференцирующих звеньев; n – число интегрирующих звеньев. Прямая линия проводится до ближайшей (минимальной) сопрягающей частоты.

- Через точку с координатами соответствующей ближайшей сопряженной частоте проводится следующая прямая линия с наклоном

дБ/дек,

где (2 – наклон ЛАЧХ соответствующего типового радиотехнического звена. Прямая линия проводится до пересечения со следующей сопрягающей частотой.

- Через точку соответствующей каждой следующей сопрягающей частоте проводится прямая линия, наклон которой равен сумме результирующего наклона предыдущих и последующего звеньев.

- Построение ЛАЧХ продолжается, пока не будут рассмотрены все типовые радиотехнические звенья, входящие в состав исследуемой разомкнутой системы РА.

В качестве примера построим ЛАЧХ системы фазовой автоподстройки частоты (рис.11.1), имеющей в своем составе интегратор, фазовый детектор, фильтр нижних частот и управитель с передаточными функциями:

, , ,	,

где ,	,	.

Рис.11.1. Структурная схема системы фазовой автоподстройки

частоты

В соответствии с методикой построения ЛАЧХ определим коэффициент передачи разомкнутой системы ФАПЧ  [дБ] и отложим его значения на оси ординат. На оси абсцисс отложим значения сопрягающих частот равных 1, (1, (2, (3 (рис. 11.2). Проведем аппроксимирующие прямые линии с наклоном, кратными ( 20 дБ/дек и в соответствии характеристикой типовых радиотехнических звеньев системы.

Рис. 11.2. Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика

системы фазовой автоподстройки частоты

Задача идентификации является обратной задачи построения ЛАЧХ, т.е. из экспериментальной ЛАЧХ определяется передаточная функция исследуемой системы РА.

Для идентификации параметров можно использовать переходную функцию исследуемого устройства. Для этого необходимо зарегистрировать выходной сигнал устройства при скачкообразном входном сигнале. Далее следует найти передаточную функцию устройства. Это сложная задача, так как в устройствах с различными передаточными функциями могут быть сходные переходные процессы. Поэтому данный метод целесообразно применять в тех случаях, когда передаточная функция известна, и нужно только по экспериментальным данным найти параметры передаточной функции.

Статистические методы идентификации основываются на определении взаимной корреляционной функции выходного сигнала исследуемого устройства с его входным сигналом:

,

где x(t) – стационарный случайный сигнал; y(t) – выходной сигнал.

Контрольные вопросы:

1. Частотные  характеристики разомкнутых систем.

2. Логарифмическая амплитудно-частотная и фаза – частотная  характеристики по передаточной функции разомкнутой системы.

3. Частотный метод анализа.

4. Статистические методы анализа.

5. Структурная схема системы фазовой автоподстройки частоты.

Лекция № 12.

Основные понятия устойчивости. Условия устойчивости. Критерий устойчивости Гурвица

План лекции:

1. Основные понятия устойчивости.

2. Условия устойчивости.

3. Критерий устойчивости Гурвица.

Основные понятия устойчивости

Устойчивость ( это основное качественное свойство системы автоматического управления, без которого она неработоспособна. Физически понятие устойчивости системы означает, что процессы в системе с течением времени (t→∞) стремятся к определенной величине при любых начальных условиях.

На рис. 12.1 изображены переходные характеристики устойчивой и неустойчивой систем. Для устойчивой системы справедливо равенство:

Рис. 12.1. Переходные характеристики системы

Также об устойчивости можно судить по импульсным переходным характеристикам рис. 12.2, которые для устойчивой системы удовлетворяют условию: .

Рис. 12.2. Импульсная переходная характеристика

## Условие устойчивости линейных систем

В случае стационарной линейной или линеаризованной системы устойчивость определяется только ее структурой и параметрами и не зависит от внешних воздействий. Если к системе РА приложено задающее воздействие – z(t) = g(t) и возмущающее воздействие (возмущение) – x(t) = f(t), то система уравнений в общем случае будет выглядеть так

где Qij=Qij(p); Rij=Rij(p) – линейные дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами, некоторые из них могут равняться нулю, yi=yi(p) – выходные величины элементов системы РА (параметры напряжений управления).

Система уравнений для стационарной системы может быть сведена к одному уравнению относительно одной из координат (чаще всего рассматривают уравнение САР для управляющего напряжения):

где    y=y(t) – регулируемая величина;

g=g(t) – задающее воздействие;

f=f(t) – возмущающее воздействие;

a, b, c – постоянные коэффициенты;

n≥m и n≥l;

р – оператор Лапласа.

Для оценки устойчивости необходимо исследовать свободную составляющую решения уравнения (12.2), или решение однородного уравнения

.

Общим решением однородного уравнения (12.3) является сумма частных решений, которые определяются значениями корней характеристического уравнения

.

Коэффициенты уравнения (11.4) зависят только от параметров системы, способа соединения и параметров составляющих систему звеньев.

Каждому вещественному корню αi  соответствует частное решение вида

.                                         (12.5)

Каждому вещественному корню αi  кратности k соответствует k частных решений вида

.               (12.6)

Каждой паре комплексных сопряженных корней  и  соответствует два частных решения вида

(12.7)

(в частном случае αi  может быть равно нулю).

Каждой паре комплексных сопряженных корней кратности k  и  соответствует 2k частных решений вида

где  ( постоянные величины, а () ( постоянные интегрирования ( всегда ограничены по абсолютной величине и зависят только от параметров системы, способа соединения и параметров, составляющих систему звеньев (аналогично коэффициентам характеристического уравнения), и определяются из системы алгебраических уравнений, составленных на основании начальных условий.

Если характеристическое уравнение системы радиоавтоматики не имеет кратных корней (что весьма вероятно), тогда корни вычисляют приближенно, и решение характеристического уравнения (12.4) согласно (12.5), (12.7) будет иметь только слагаемые вида:

и     .                (12.9)

Пример. Пусть корни характеристического уравнения α1, α2 – кратности 2, α3+jβ3, α3(jβ3, (α4+jβ4 и α4(jβ4) – кратности 3. Тогда свободная составляющая регулируемой величины

.

Из решения уравнения (12.4) видно, что при неограниченном возрастании одного из слагаемых, неограниченно возрастает по абсолютной величине и вся сумма, независимо от наличия членов с разными знаками (12.6). Поэтому присутствие одного положительного вещественного корня αi > 0 достаточно для того, чтобы соответствующее ему слагаемое в решении уравнения (12.4) неограниченно возрастало по абсолютной величине. При наличии пары сопряженных комплексных корней с положительной вещественной частью в решении уравнения (12.4) появляется гармоническое слагаемое (12.7) с неограниченно возрастающей амплитудой. В обоих случаях система оказывается неустойчивой.

Следовательно, для того чтобы линейная или линеаризованная система РА была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все корни ее характеристического уравнения имели отрицательную вещественную часть. Система РА будет неустойчива, если решение характеристического уравнения системы РА имеет хотя бы один корень с положительной вещественной частью. Если при решении характеристического уравнения будет хотя бы один нулевой корень αi=0, либо пара чисто мнимых корней (jβi) ((jβi), и при этом все остальные корни будут иметь отрицательную вещественную часть, значит система находится на границе устойчивости, и решение уравнения (12.4) будет иметь постоянную величину Ai, или гармоническую составляющую с постоянной амплитудой.

В случае линеаризованной системы при наличии нулевых или чисто мнимых корней, об устойчивости системы можно судить только после исследования ее нелинейных уравнений.

Как и любое комплексное число, корни характеристического уравнения можно представить в виде точек на комплексной плоскости (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Расположение корней характеристического уравнения пятого порядка для устойчивой (а), неустойчивой (б) систем, систем находящейся на границе устойчивости (г) и систем, находящихся на границе

устойчивости при a0=0 (в)

По виду графика корней характеристического уравнения легко судить об устойчивости системы. Для устойчивости линейной или линеаризованной системы необходимо и достаточно, чтобы все точки (корни характеристического уравнения) лежали в левой полуплоскости (рис. 12.3, а). В данном случае мнимая ось является границей устойчивости, если на мнимой оси находится один или несколько корней, то система находится на границе устойчивости (рис. 12.3, в, г), первый случай будет иметь место при a0=0. Если один или несколько корней находятся в правой полуплоскости графика, то система неустойчива (рис. 12.3, б).

Вычисление корней характеристического уравнения реальной системы большого порядка весьма проблематично, поэтому были разработаны некие правила, основанные на приведенных выше вычислениях и называемые критериями устойчивости, которые позволяют оценивать устойчивость системы, не вычисляя корней характеристического уравнения.

Системы первого и второго порядка устойчивы, если все коэффициенты a0, a1…an характеристического уравнения (12.4) положительны. Для систем более высокого порядка положительность коэффициентов является необходимым, но не достаточным условием устойчивости. Если все коэффициенты характеристического уравнения положительные, то все его вещественные корни будут отрицательными, но среди комплексных корней могут быть и корни с положительной вещественной частью. Если хотя бы один из коэффициентов отрицательный, система заведомо неустойчива. При равенстве нулю коэффициента a0 система находится на границе устойчивости, при равенстве нулю коэффициента ai  при i(0 система находится на границе устойчивости, или неустойчива.

Пример. Оценить устойчивость системы первого порядка, передаточная функция которой имеет вид:

Решение. Характеристическое уравнение  имеет только один корень , который будет отрицательным при  Т > 0.

Следовательно, положительность коэффициентов характеристического уравнения для системы первого порядка является необходимым и достаточным условием устойчивости.

Пример. Получить условия устойчивости для системы 2-го порядка:

Решение. Запишем ее характеристическое уравнение

и определим корни:

Они будут иметь отрицательную вещественную часть, когда знаки коэффициентов  и Т совпадают.

Таким образом, положительность коэффициентов характеристического уравнения для системы 2-го порядка также является необходимым и достаточным условием устойчивости.

## Критерии устойчивости

Точно вычислить корни можно лишь для систем не выше   4-го порядка, поэтому были разработаны критерии, которые позволяют оценить устойчивость (то есть отрицательность вещественной части корней) по виду характеристического уравнения системы, или ее частотной характеристике. Их называют критериями устойчивости.

### Критерий устойчивости Гурвица

Критерий устойчивости Гурвица находит широкое применение при анализе систем третьего и четвертого порядков, когда известны параметры системы. Кроме того, он позволяет получить аналитическое выражение (выражения) для границ области возможных значений какого-либо параметра (параметров) системы, при которых сохраняется устойчивое состояние системы.

Это алгебраический критерий, который предполагает рассмотрение характеристического уравнения (5.4) в стандартной форме

.

Из его коэффициентов по следующему правилу составляется матрица Гурвица: на главной диагонали сверху вниз вписываются коэффициенты характеристического уравнения от an-1 до a0 включительно. В каждом столбце вниз от диагонали записывают коэффициенты при возрастающих степенях оператора Лапласа ( р, вверх ( при убывающих степенях р. Недостающие элементы в столбце заполняются нулями. Либо в каждой строке справа от главной диагонали располагаются коэффициенты при убывающих через одну степенях p, слева от главной диагонали располагаются коэффициенты при возрастающих через одну степень оператора Лапласа p ( (, , ,…).

(12.10)

dim H=n × n. Приведем без доказательства критерий Гурвица.

Формулировка критерия. Для устойчивости линейной системы необходимо и достаточно, чтобы при an>0 все n определителей, получаемых из матрицы Гурвица Н, были положительны.

Где	;

;

;                                       (12.11)

.

Условие границы устойчивости согласно критерию Гурвица имеет вид:

Пример. Оценить устойчивость системы 3-го порядка, передаточная функция которой имеет вид

.

Запишем характеристическое уравнение согласно (12.10)

и составим матрицу Гурвица для этой системы 3го порядка (12.12)

.

Условия устойчивости системы в соответствии с критерием Гурвица и (5.11) следующие:

- ;

- ;

- или .

Поскольку положительность всех коэффициентов характеристического уравнения следует из необходимого условия, то условие устойчивости системы 3-го порядка принимает вид:

.

Контрольные вопросы:

1. Основные понятия устойчивости.

2. Условия устойчивости.

3. Критерий устойчивости Гурвица.

4. Импульсная переходная характеристика.

5. Переходные характеристики системы.

Лекция № 13.

Принципы аргументов. Критерий устойчивости Михайлова. Критерий устойчивости Найквиста. Логарифмическая форма критерия Найквиста

План лекции:

1. Принципы аргументов. Критерий устойчивости Михайлова.

2. Критерий устойчивости Найквиста.

3. Логарифмическая форма критерия Найквиста

### Критерий устойчивости Михайлова

Частотный, графоаналитический критерий Михайлова применяется при исследовании замкнутых, линейных систем с постоянными параметрами. Он был сформулирован А.В. Михайловым в 1936 году и базируется на принципе аргумента. При этом для анализа устойчивости рассматривается характеристический комплекс системы , который получается из характеристического полинома (12.4):

(13.1)

заменой р на jω и имеет вид

(13.2)

где можно выделить вещественную и мнимую части, а также амплитуду и фазу:

(13.3)

Для конкретного численного значения ω=ω1 характеристический комплекс представляет собой комплексное число , которое можно изобразить на плоскости в виде вектора, соединяющего начало координат с точкой .

При изменении ω от 0 до ∞ конец вектора  выписывает на комплексной плоскости некоторую кривую, которую называют годографом Михайлова. Причем начинается годограф, как следует из соотношения (13.2.), в точке с координатами .

Рис. 13.1. Годограф Михайлова

Формулировка критерия. Для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова при изменении ω от 0 до ∞ начинался на вещественной оси в точке a0 и проходил последовательно против часовой стрелки n квадрантов, не обращаясь в ноль и стремясь к ∞ в n-м квадранте.

Доказательство. Утверждение основано на расположении годографа Михайлова на комплексной плоскости, поэтому проанализируем, как связаны корни характеристического уравнения  с видом функции F(jω). Поскольку полином (13.1) можно представить как произведение простейших сомножителей

,                       (13.4)

характеристический комплекс (5.14) также принимает вид:

.              (13.5)

Его можно представить в форме:

(13.6)

Из выражений (13.3) и (13.6.) следует, что

(13.7)

(13.8)

Если характеристическое уравнение системы содержит чисто мнимые корни, то, как следует из (13.7),  при определенном значении частоты ω=ω0, так как при этом один из сомножителей обратится в ноль. В случае устойчивой системы корни расположены только в левой полуплоскости плоскости корней и не могут быть чисто мнимыми, следовательно, в ноль годограф Михайлова устойчивой системы не обращается.

Определим теперь угол поворота вектора F(ω) при изменении частоты от 0 до ω. Поскольку  в соответствии с (13.8) есть сумма отдельных , то рассмотрим угол поворота каждого сомножителя выражения (13.5).

Корень характеристического уравнения вещественный и отрицательный . Соответствующий сомножитель в (13.5) имеет вид . Изобразим этот элементарный вектор на комплексной плоскости; при изменении ω от 0 до ∞ его вещественная часть остается неизменной и равна аi, а его мнимая часть возрастает до бесконечности (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Элементарный вектор, соответствующий

параметрам устойчивого вещественного корня

Как видим, угол поворота элементарного вектора, соответствующего устойчивому вещественному корню, равен .

Если корень характеристического уравнения вещественный положительный , то угол поворота элементарного вектора  равен .

Рассмотрим теперь пару устойчивых комплексно-сопряженных корней  и соответствующий им угол поворота произведения .

Рис. 13.3. Векторы, соответствующие устойчивым

комплексно-сопряженным корням

У этих двух векторов начальные фазы одинаковы по модулю φ0, но имеют противоположные знаки. При изменении ω от 0 до ∞ один вектор поворачивается на угол, равный , а второй - на угол .

Суммарный угол поворота для пары устойчивых комплексно-сопряженных корней равен +π.

Если комплексно-сопряженные корни имеют положительную вещественную часть, то суммарный угол поворота равен –π.

Таким образом, в устойчивой системе каждый из п корней даст приращение фазы , а общий угол поворота F(ω) согласно (13.8) равен +(π/2)n, что и требовалось доказать. Вид годографа Михайлова для устойчивых и неустойчивых систем третьего порядка показан на (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Годограф Михайлова для устойчивых и неустойчивых

систем третьего порядка

Система будет находиться на границе устойчивости, если годограф Михайлова при некотором значении частоты ω=ω0 обращается в ноль, т.е. при выполнении условия

(13.9)

Здесь частота ω0  ( есть частота незатухающих колебаний системы.

Пример. Оценить устойчивость системы, структурная схема которой имеет вид

Рис. 13.5. Структурная схема системы

Решение. Определим передаточную функцию системы

и запишем ее характеристический полином

.

Заменой р на jω перейдем к выражению для годографа Михайлова

,

которое представим в форме

.

Для построения годографа Михайлова вычислим значения вещественной и мнимой части при конкретных значениях частоты и занесем их в таблицу

| ω | 0 | 1 | 1,22 | 1,41 | … | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF(ω) | 3 | 1 | 0 | -1 | … | (∞ |
| IF(ω) | 0 | 1 | 0,61 | 0 | … | (∞ |

По данным таблицы построим годограф Михайлова

Рис. 13.6. Годограф Михайлова

Как видим, годограф проходит последовательно три квадранта, не обращаясь в ноль, и стремится к бесконечности в третьем квадранте. Следовательно, исследуемая система устойчива.

### Критерий устойчивости Найквиста

Этот критерий был получен Н. Найквистом в 1932 году для проверки усилителей с отрицательной обратной связью, а затем обобщен на системы автоматического управления.

Критерий Найквиста позволяет определить устойчивость системы с обратной связью (замкнутой системы) по экспериментально снятой или полученной на основе передаточной функции амплитудно-фазовой частотной характеристике разомкнутой системы (рис. 13.7).

Рис. 13.7. АФХ разомкнутой системы

Будем полагать, что известна передаточная функция разомкнутой системы

,  m≤n.     (13.10)

Здесь  ( ее характеристический полином.

Структурная схема замкнутой системы имеет вид

Рис.13.8. Структурная схема замкнутой системы

Передаточная функция замкнутой системы следующая:

,            (13.11)

где   ( характеристический полином замкнутой системы.

Для получения критерия устойчивости вводится вспомогательная функция:

.             (13.12)

Как видим, числитель вспомогательной передаточной функции представляет собой характеристический полином замкнутой системы, а знаменатель ( характеристический полином разомкнутой системы. Так как , то в выражении для A(p) порядок суммы полиномов равен . Следовательно, во вспомогательной передаточной функции  полиномы числителя и знаменателя имеют один порядок (n).

В выражении (13.12) заменим р на jω и получим:

.                             (13.13)

Рассмотрим результирующий угол поворота вектора  при изменении ω от 0 до ∞, используя те же соотношения, что и при доказательстве критерия Михайлова.

Если замкнутая система устойчивая, то общее приращение фазы числителя (13.13) определяется как

.                                  (13.14)

При устойчивой разомкнутой системе фаза в знаменателе будет иметь вид

.                                (13.15.5.27)

Результирующий угол поворота вектора  равен разности (13.14) и (13.15).

.                         (13.16)

Таким образом, для устойчивости замкнутой системы (при устойчивой разомкнутой) должно выполняться соотношение (13.16). Это свойство имеет простую геометрическую интерпретацию: вспомогательная частотная характеристика не должна охватывать начало координат. Так как  отличается от  на единицу, то можно строить амплитудно-фазовую характеристику разомкнутой системы, что значительно проще.

Формулировка критерия Найквиста. Для устойчивости замкнутой системы необходимо и достаточно, чтобы амплитудно-фазовая характеристика устойчивой разомкнутой системы при изменении ω от 0 до ∞ не охватывала точку с координатами            {(1, j0}.

Рис. 13.9. Частотные характеристики системы для критерия Найквиста

Разомкнутая система может быть неустойчива, но это не означает, что неустойчивой будет и замкнутая система. В этом случае меняется формулировка критерия Найквиста. Для устойчивости замкнутой системы необходимо и достаточно, чтобы амплитудно-фазовая характеристика неустойчивой разомкнутой системы при изменении ω от 0 до ∞ охватывала точку с координатами {(1 j0} в положительном направлении r/2 раз, где r ( число корней характеристического уравнения разомкнутой системы с положительной вещественной частью.

Критерий Найквиста можно также применять, если разомкнутая система имеет в своем составе интегратор, т.е. ее передаточная функция следующая:

.                                 (13.17)

Полученная в результате замены р на jω в выражении (13.17) амплитудно-фазовая характеристика будет иметь неопределенность в точке ω= 0. Поэтому при ее построении делают аппроксимацию: характеристику дополняют полуокружностью бесконечно большого радиуса так, чтобы она начиналась на положительной вещественной полуоси (рис. 13.10).

Рис. 13.10. АФХ разомкнутой системы с интегратором

Замкнутая система будет находиться на границе устойчивости, если при некоторой частоте ω=ω0 АФХ разомкнутой системы пересекает точку с координатами {(1, j0}. Аналитически условие границы устойчивости записывается в виде:

.                               (13.18)

### Логарифмическая форма критерия Найквиста

Для проверки устойчивости замкнутой системы можно использовать логарифмические частотные характеристики разомкнутой, которые строятся почти без вычислений. Правила построения ЛАЧХ.

Формулировка критерия Найквиста. Для замкнутой системы необходимо и достаточно, чтобы на частотах, где ЛАЧХ положительна (т.е. ((ω) > 0), фазовая частотная характеристика разомкнутой системы не пересекала ось ( 1800 или пересекала ее четное число раз.

Рис. 13.11. Логарифмические частотные характеристики,

иллюстрирующие критерий Найквиста

Замкнутая система будет находиться на границе устойчивости, если на той же частоте, где ((ω)=0, фазовая частотная характеристика разомкнутой системы пересекает ось – 180о.

Контрольные вопросы:

1. Принципы аргументов. Критерий устойчивости Михайлова.

2. Критерий устойчивости Найквиста.

3. Логарифмическая форма критерия Найквиста.

4. Логарифмические частотные характеристики,  иллюстрирующие критерий Найквиста.

5. АФХ разомкнутой системы с интегратором.

Лекция № 14.

## Оценка качества линейных систем. Прямой и косвенный метод оценки качества систем. Частотные показатели качества

План лекции:

1. Оценка качества линейных систем.

2. Прямой и косвенный метод оценки качества систем.

## 3. Показатели качества переходного процесса.

## 4. Частотные показатели качества.

Оценка качества линейных систем

При анализе качества работы систем РА исходят из того, что структурная схема и параметры звеньев системы известны. Требуется оценить качество ее работы. Кроме устойчивости системы РА оцениваются рядом качественных показателей, основными из которых являются точность работы системы, характер переходного процесса и частотные свойства. Показатели качества работы зависят не только от характеристик системы РА, но и от свойств действующих на нее сигналов. Известно, что на систему РА помимо сигналов (управляющих воздействий) действуют возмущающие воздействия (помехи), снижающие точность ее работы. Например, в системах стабилизации промежуточной частоты, в системах автоматического сопровождения цели РЛС изменение температуры окружающей среды, отклонения напряжений источников энергии от номинальных значений, блуждание центра отражения радиолокационного сигнала от цели, шум электронных приборов приемника являются возмущающимися воздействиями.

Законы изменения управляющих воздействий и помех, как правило, заранее неизвестны, поэтому качество работы систем РА определяется косвенными признаками, которые называются показателями качества работы системы.

По реакции системы РА на скачкообразный сигнал судят о показателях качества переходного процесса и статической ошибке системы.

Динамическая ошибка работы систем РА оценивается при управляющем воздействии вида

.                                         (14.1)

Частотные показатели качества работы системы РА определяются при гармоническом входном сигнале.

Качество работы систем РА относительно случайных сигналов и помех характеризуется по суммарной средней квадратической ошибке.

В системах автоматической стабилизации входной сигнал является постоянной величиной, поэтому основными показателями качества таких систем является характеристики переходного процесса и суммарная средняя квадратическая ошибка. Качество работы следящих систем, входной сигнал которых является случайной функцией, оценивается не только по переходному процессу, но и по частотным характеристикам, динамической точности работы и суммарной средней квадратической ошибке.

Прямой и косвенный метод оценки качества систем

Для оценки качества работы систем РА применяются и косвенные методы. Эти методы базируются на вычислении интегральных оценок. Широко используется квадратичная интегральная оценка:

,          (14.2)

где e(t) – ошибка системы, равная разности входного x(t) и выходного y(t) сигналов; (i – постоянные коэффициенты;  – производные от ошибки.

Качество работы системы РА определяется интегральной оценкой (14.2). Чем меньше ее значение, тем выше качество работы системы и наоборот. Меняя значения коэффициентов (i, можно изменять влияние на интегральную оценку производных от ошибки системы. Применение интегральных оценок наталкивается на ряд трудностей, одна из которых связана с тем, что по значению интегральной оценки нельзя судить о показателях качества и точности работы системы РА, другая – с вычислением интеграла (14.2).

## Показатели качества переходного процесса

На переходные процессы в системах РА накладываются определенные ограничения, связанные с особенностями работы систем. Например, в системах автоматического сопровождения цели РЛС не допускаются большие углы отклонения антенны от установившегося значения, так как может произойти срыв сопровождения цели. Для повышения надежности работы механических узлов ограничивается число колебаний антенны в переходном процессе.

К основным показателям качества переходного процесса в системе РА относятся следующие параметры (рис. 14.1):

- длительность переходного процесса tп, равная интервалу времени с момента подачи сигнала до момента времени, когда выходной сигнал будет отличаться от его установившего значения не более чем на 5 %;

- перерегулирование , равное отношению разности между максимальным значением выходного сигнала в переходном процессе и установившегося значения () к установившемуся значению;

- время установления первого максимума выходного сигнала tр, характеризующее скорость изменения в переходном процессе;

- частота колебаний в переходном процессе , где T – период колебаний;

- колебательность переходного процесса, равная отношению соседних перерегулирований (максимумов переходной характеристики)

.

Кроме перечисленных показателей также определяется число колебаний, наблюдаемых в течение переходного процесса.

Для нахождения кривой переходного процесса используются аналитические методы или она определяется с помощью ЭВМ.

Установившееся значение выходного сигнала системы вычисляется по теореме о конечном значении. При единичном входном сигнале переходный процесс описывается уравнением

,

где  – передаточная функция замкнутой системы.

Рис. 14.1. Вид переходного процесса системы РА

В астатических системах РА установившееся значение выходного сигнала в переходном процессе равно единице, в статических системах – .

Если сигнал на входе системы отличается от единицы, то в переходном процессе изменяется только масштаб выходного сигнала.

Пример. Найти переходной процесс в системе ФАПЧ (рис. 2.12), передаточная функция которой в разомкнутом состоянии определяется выражением

Решение. Для упрощения постоянной времени фазового дискриминатора пренебрежем, а постоянная времени управляющего элемента TУЭ = 0.04 с и постоянная времени ФНЧ TФНЧ = 0.1 с. Общий коэффициент усиления системы K = 200. Тогда передаточная функция замкнутой ФАПЧ в соответствии с правилами преобразования (табл. 14.2) и (4.30) будет иметь вид

.

Преобразование Лапласа для отклонения частоты генератора при изменении эталонной частоты на

.

Полюсы системы: (1 = – 40, (2 = – 50.

Применив теорему о вычетах (3.10), найдем

.

На графике переходного процесса системы ФАПЧ (рис. 14.2) видно, что длительность переходного процесса tп = 0.75 с, а                  ( = 1.08.

Рис. 14.2 ( График переходного процесса в системе ФАПЧ

## Частотные показатели качества

Частотные показатели качества работы систем РА определяются по АЧХ замкнутой системы (рис.14.3). АЧХ систем нормируются относительно значения АЧХ, на частоте равной нулю, т.е. ее начальное значение равно единице. При этом следует отметить, что в астатических системах РА значение этой характеристики при частоте, равной нулю, равно единице, а в статических системах – .

Рис. 14.3. Нормированная АЧХ замкнутой системы РА

К частотным показателям качества работы систем РА относятся следующие параметры:

- полоса пропускания (п – диапазон частот, в котором АЧХ больше или равна единице. Если АЧХ замкнутой системы РА во всем диапазоне частот меньше единицы, то полоса отсчитывается по уровню 0.7;

- резонансная частота (р – частота, соответствующая максимуму АЧХ замкнутой системы, эта частота характеризует частоту колебаний в переходном процессе;

- показатель колебательности М – максимальное значение АЧХ замкнутой системы. Обычно этот показатель не должен превышать двух и соответствует колебательности переходного процесса системы.

Частотные показатели замкнутой и разомкнутой систем связаны соотношением

,

где ,  – АЧХ и ФЧХ разомкнутой системы.

Из последнего выражения находим, что

(14.3)

или при  – АЧХ и ФЧХ разомкнутой системы.

(14.4)

Из уравнений (6.3) и (6.4) следует, что в диапазоне частот, в котором , АЧХ замкнутой системы равна единице, а ФЧХ мало отличается от нуля. В диапазоне частот, где , характеристики  и  совпадают с характеристиками разомкнутой системы.

На частоте, равной полосе пропускания, АЧХ замкнутой системы равна единице. Тогда согласно (14.4),

.                             (14.5)

В диапазоне частот среза и пропускания логарифмическая АЧХ разомкнутой системы имеет наклон – 20 дБ/дек. Поэтому ФЧХ в этом диапазоне частот изменяется незначительно и можно принять, что . Тогда выражение (14.5) принимает вид

Полоса пропускания и частота среза связаны соотношением

.

Отсюда

.                                 (14.6)

Значение показателя колебательности системы РА можно определить, если исследовать на максимум выражение (14.4). В диапазоне частот, в котором расположена резонансная частота, ФЧХ разомкнутой системы изменяется незначительно и приблизительно равна этой характеристике на частоте среза. Поэтому для отыскания максимума (14.4) можно продифференцировать это выражение по  и результат приравнять к нулю. В результате получим, что максимум АЧХ замкнутой системы получается при . Подставив это выражение в (14.4), найдем, что колебательность системы связана с запасом устойчивости по фазе выражением

.                                         (14.7)

Пример. Оценить частотные показатели качества работы системы фазовой автоподстройки частоты, передаточная функция которой в разомкнутом состоянии

.

Решение. На основе построения ЛАЧХ разомкнутой и замкнутой систем (рис.14.4) видно, что запас устойчивости по фазе равен 0,89 рад; (П =12.5 с–1; М = 1.2.

Рис.14.4. Оценка частотных показателей системы фазовой

автоподстройки частоты

Оценка показателей по формулам (14.6) и (14.7) позволяет получить следующие результаты: (П = 12,6 с–1; М = 1,28, т.е. оценка параметров АЧХ по этим формулам обеспечивает достаточную для практики точность.

Контрольные вопросы:

1. Оценка качества линейных систем.

2. Прямой и косвенный метод оценки качества систем.

## 3. Показатели качества переходного процесса.

## 4. Частотные показатели качества.

5. Нормированная АЧХ замкнутой системы РА.

6. Оценка частотных показателей системы фазовой автоподстройки частоты.

Лекция № 15.

Ошибки установившемся режиме.

Коэффициенты ошибок

План лекции:

1. Ошибки установившемся режиме.

2. Коэффициенты ошибок.

.

Ошибки установившемся режиме

Как отмечалась, системы РА подразделяются на статические и астатические. В статических системах ошибка в установившемся режиме не равна нулю, а в астатических равна нулю (рис. 15.1).

Рис.15.1. Временная зависимость ошибки статической (1)

и астатической (2) систем

Передаточная функция астатической системы относительно сигнала имеет вид . В соответствии с определением передаточной функции ошибки (14.8) . Ошибка в установившемся режиме, называемая статической, на основании теоремы преобразования Лапласа о конечном значении функции имеет вид

.                    (15.1)

Из выражения (15.1) следует, что статическая ошибка равна нулю, если передаточная функция ошибки содержит множитель p (имеет нуль в точке p =0), в противном случае статическая ошибка не равна нулю.

Для астатической системы относительно других видов сигнала передаточная функция ошибки для системы с астатизмом порядка ( содержит множитель p( (имеет нуль порядка (  в точке p =0). В такой системе ошибка в установившемся режиме равна нулю при входном сигнале . Из передаточной функции ошибки (14.8) следует, что система РА имеет порядок ( астатизма, если передаточная функция разомкнутой системы содержит ( интегрирующих звеньев (имеет полюс порядка ( в точке          p =0).

Пример. Найти передаточные функции и ошибку в системе ФАПЧ (рис. 5.12), в которой ФНЧ описывается передаточной функцией

.

Решение. Все звенья в цепи сигнала ошибки от (( до (г включены последовательно, поэтому

,                          (15.2)

где k = kфд kфнч kуэ kпг – коэффициент передачи системы ФАПЧ; Tфд – постоянная времени фазового детектора.

Передаточная функция замкнутой системы в соответствии с выражением (14.6) записывается в виде

.

Передаточная функция ошибки определяется по (4.33)

.

Из найденных передаточных функций следует, что система ФАПЧ имеет первый порядок астатизма, поэтому ее статическая ошибка равна нулю. При сигнале (э = ct ошибка определяется по (15.1) и имеет вид

.

Это выражение определяет динамическую ошибку системы ФАПЧ.

Как мы видим, помимо статических ошибок, которые были рассмотрены выше, точность работы систем РА характеризуется динамическими, а также переходными и среднеквадратическими ошибками (рис. 15.2).

Рис. 15.2. Временная зависимость динамической и переходной

ошибок систем РА

Динамическая ошибка – ошибка в установившемся режиме работы системы при действии на нее нестационарного сигнала.

Переходная ошибка – ошибка при работе системы в переходном процессе, который возникает при отработке начального рассогласования.

Динамическая точность работы систем РА определяется при медленно изменяющихся входных сигналах (воздействия, число производных от которых ограничено). Сигнал (15.1) относится к медленно изменяющему воздействию, так как число производных от этого сигнала, не равных нулю, равно K, а K+1 – производная равна нулю. Гармонический сигнал не является медленно изменяющимся, так как число производных от него равно бесконечности.

Переходные процессы в системах РА затухают значительно быстрее по сравнению с изменением медленно изменяющегося сигнала, поэтому и достигается установившийся динамический режим работы системы.

В соответствии с определением передаточной функции ошибки (15.2) преобразование Лапласа для ошибки системы определяется по соотношению

, (15.3)

или в области действительного переменного

.       (15.4)

Число слагаемых в последнем выражении ограничено, так как сигнал x(t) является медленно изменяющимся воздействием. Для нахождения неизвестных коэффициентов Ci, которые называют коэффициентами ошибки, известны три способа. Первым способом эти коэффициенты вычисляются по формуле

.

Вторым способом коэффициенты ошибок находятся путем деления числителя передаточной функции ошибки на ее знаменатель.

Наиболее удобным является третий способ. Передаточную функцию ошибки представим в виде

.

Перемножив полином знаменателя на (15.3), получим

.                       (15.5)

Приравняв коэффициенты при одинаковых степенях p слева и справа в выражении (15.5), определим формулы для последовательного вычисления коэффициентов ошибок. В результате найдем, что

,  ,   .

Из выражения (15.4) следует, что коэффициенты ошибок имеют размерность Ci.

В инженерных расчетах коэффициенты ошибок удобнее рассчитывать через коэффициенты передаточной функции разомкнутой системы:

.                (15.6)

В таблице 15.1 приведены формулы для расчета первых трех коэффициентов ошибок статических и астатических систем РА через параметры передаточной функции (15.5).

Формулы расчета первых трех коэффициентов ошибок систем радиоавтоматики

Таблица 15.1.

| ( | Сi | Формулы для расчета |
| --- | --- | --- |
| 0 | С0 |  |
|  | С1 |  |
|  | С2 |  |
| 1 | С0 | 0 |
|  | С1 |  |
|  | С2 |  |
| 2 | С0 | 0 |
|  | С1 | 0 |
|  | С2 |  |

Первое слагаемое в выражении (15.4) называют ошибкой по положению, а коэффициент С0 – коэффициентом ошибки по положению, второе слагаемое – ошибкой по скорости, а коэффициент С1 – коэффициентом ошибки по скорости. Аналогично, третье слагаемое в (15.4) называют ошибкой по ускорению, а коэффициент С2 – коэффициентом ошибки по ускорению.

Из анализа особенности передаточных функций астатических систем РА следует, что в таких системах ( первых коэффициентов ошибок равны нулю, где ( – порядок астатизма системы РА.

При анализе качества работы систем РА, кроме вычисления ошибок при медленно изменяющихся сигналах, необходимо оценивать точность и при гармонических воздействиях. В этом случае нельзя применять метод коэффициентов ошибок, так как число производных от гармонического сигнала не ограничено. Очевидно, что при этом для расчета ошибок необходимо использовать частотные характеристики. По АЧХ ошибки вычисляется амплитуда колебаний ошибки, а по ФЧХ – сдвиг колебаний ошибки относительно входного сигнала.

Пример. Найти динамическую ошибку при входном сигнале  следящей системы, передаточная функция которой в разомкнутом состоянии определяется выражением

.

Решение. Коэффициенты ошибок вычисляются по формулам таблицы 15.1:

,     ,    .

Динамическая ошибка системы в соответствии с выражением (15.4):

.

Из этого выражения следует, что при увеличении коэффициента усиления системы и введения форсирующего звена ошибка уменьшается, увеличение же постоянных времени инерционных звеньев ухудшает динамическую ошибку системы.

Качество работы систем РА при случайных воздействиях оценивается по суммарной средней квадратической ошибке. В большинстве случаев закон распределения ошибки систем можно считать гауссовским, поэтому для расчета составляющих суммарной средней квадратической ошибки достаточно учесть математическое ожидание и корреляционную функцию ошибки или ее спектральную плотность.

Прежде чем рассматривать методы вычисления суммарной средней квадратической ошибки, установим, через какие передаточные функции в выражение для суммарной ошибки входят сигнал и помеха, полагая, что на вход системы подается воздействие вида

,

где  – случайный сигнал;  – случайная помеха.

Суммарная ошибка системы (рис.15.3):

где  – выходной сигнал системы.

Преобразование Лапласа для суммарной ошибки имеет вид

,      (15.7)

где  – передаточная функция замкнутой системы;  – передаточная функция ошибки анализируемой системы; ,  – преобразования Лапласа для сигнала и помехи.

Рис. 15.3. К определению суммарной ошибки системы РА

Из выражения (15.7) следует, что суммарная ошибка состоит из двух составляющих, одна из которых, определяющая точность воспроизведения сигнала, зависит от передаточной функции ошибки, вторая, обусловленная действием помехи – от передаточной функции замкнутой системы.

При анализе средней квадратической ошибки ограничимся случаем, когда сигнал и помеха являются стационарными случайными функциями. При этом математическое ожидание помехи будем полагать равным нулю, а случайный сигнал представим в виде

где  – математическое ожидание сигнала;  – случайная составляющая сигнала.

Математическое ожидание суммарной ошибки рассчитывают по теореме о конечном значении функции:

.                          (15.8)

Точность системы относительно случайных составляющих сигнала и помехи оценивается дисперсией ошибки

,                      (15.9)

где   – дисперсия ошибка;  – средняя квадратическая ошибка системы;  – ошибка системы; M – математическое ожидание от квадрата ошибки;  – автокорреляционная функция ошибки.

На основании эргодической теоремы автокорреляционную функцию ошибки находят как среднее по времени от произведения случайных составляющих ошибки, разделенных промежутком времени (:

,            (15.10)

где  – случайная составляющая суммарной ошибки.

По теореме свертки (Приложение П.1), согласно (15.4):

;              (15.11)

,

где  – импульсная переходная функция ошибки системы;  – импульсная переходная функция замкнутой системы.

Так как рассматривают стационарный режим работы системы, то интегрирование в выражениях (15.11) берут от минус бесконечности.

Подставив выражение (15.11) в (15.10), найдем автокорреляционную функцию ошибки:

(15.12)

– автокорреляционная функция сигнала;  – автокорреляционная функция помехи;  и  – взаимные корреляционные функции.

Подставив в (15.12) (  нуль, получим дисперсию ошибки системы.

.   (15.13)

Дисперсия ошибки может быть вычислена и через ее спектральную плотность, которая равна преобразованию Фурье от автокорреляционной функции ошибки системы (15.12):

.

Подставив в это выражение формулу (15.12), определим спектральную плотность ошибки системы:

,     (15.14)

где  – спектральная плотность сигнала;  – спектральная плотность помехи;  и  – взаимные спектральные плотности.

Так как

,

то в соответствии с выражением (15.16) дисперсия ошибки

.

(15.15)

Если сигнал и помеха некоррелированы, то ;  и выражения (15.11) – (15.15) упрощаются. Первое слагаемое в (15.14) зависит как от АЧХ ошибки системы, так и от статистических характеристик сигнала, оно определяет среднюю квадратическую ошибку воспроизведения сигнала x(t). Второе слагаемое в (15.15) зависит от АЧХ замкнутой системы и характеристик помехи. Оно характеризует ошибку системы вследствие действия помехи n(t). Последние два слагаемых в (15.15) – составляющие ошибки из-за корреляции сигнала с помехой и помехи с сигналом.

Величину

(15.16)

называют суммарной средней квадратической ошибкой системы РА.

Вычисление средней квадратической ошибки через ее автокорреляционную функцию (15.12) связано с некоторыми трудностями, одна из которых связана с нахождением импульсной переходной функции анализируемой системы РА, другая – с вычислением (15.14). Поэтому на практике среднюю квадратическую ошибку рассчитывают через спектральную плотность ошибки по формуле (15.15), вычисление интеграла в которой производится по формулам.

В инженерной практике среднеквадратическая ошибка также находится с помощью графоаналитического метода. Для этого строят графики, соответствующие отдельным слагаемым выражения (15.13). Дисперсия ошибки для некоррелированных сигнала и помехи , где  и  – площади по графиками спектральных плотностей (рис.15.3).

Рис. 15.3. К определению средней квадратической ошибки системы РА

На практике часто встречаются случаи, когда помеху можно считать белым шумом, спектральная плотность которого в пределах полосы пропускания системы РА постоянна.

При этом дисперсия ошибки системы из-за действия помехи определяется по формуле

.

Величину

,	             (15.17)

называют эффективной полосой пропускания системы РА, и она является основанием прямоугольника, площадь которого равна площади, ограниченной графиком квадрата АЧХ (рис. 15.4). Дисперсия ошибки системы РА из-за действия помехи вычисляется по выражению

.                                  (15.18)

Рис. 15.4. К определению эффективной полосы пропускания

системы РА

Выражения для расчета эффективной полосы пропускания систем РА наиболее часто встречающихся в радиотехнических устройствах приведены в таблице 15.2.

Формулы расчета эффективной полосы  пропускания систем РА

Таблица 15.1.

| Wp(p) | fэф |
| --- | --- |

При анализе точности работы систем РА в реальных условиях возникает трудность моделирования помех. Однако, если использовать формирующий фильтр, то анализ систем РА относительно сигналов сводится к случаю действия на систему белых шумов.

Формирующий фильтр – устройство, позволяющее генерировать случайный сигнал с заданной спектральной плотностью из сигнала белого шума. Характеристики формирующего фильтра для стационарных случайных сигналов определяются в следующем порядке. Так как спектральная плотность сигнала является четной дробно-рациональной функцией частоты, то она может быть представлена в виде двух комплексно-сопряженных сомножителей вида

Передаточная функция формирующего фильтра имеет вид

.

Для расчета коэффициентов передаточной функции формирующего фильтра выражение для спектральной плотности сигнала нужно записать в виде

. (15.19)

Вычислив квадрат модуля в левой части (15.196.26) и приравняв коэффициенты при одинаковых степенях частоты слева и справа, получим уравнения для определения коэффициентов передаточной функции формирующего фильтра ai и bi.

Формирующий фильтр и анализируемая система РА образует некоторую расширенную систему (рис. 15.5.), на вход которой действует помеха, являющаяся белым шумом. Если помеха не является белым шумом, то в схему необходимо включить формирующий фильтр, который из белого шума будет генерировать случайную помеху с заданной спектральной плотностью.

Рис. 15.5. Схема включения формирующего фильтра

Пример. Найти передаточную функцию формирующего фильтра для сигнала, возникающего из-за колебаний летательного аппарата, спектральная плотность которого

.

Решение. В соответствии с выражением (6.26) спектральная плотность будет равна

.

Из последнего выражения найдем, что

b0 = 1;	b1 = Tк0;

a1 = 1;	;            .

Таким образом, передаточная функция формирующего фильтра имеет вид

,                            (15.20)

где .

На вход формирующего фильтра с передаточной функцией (15.20) нужно подать белый шум с уровнем спектральной плотности Nк.

Пример. Определить среднюю квадратическую ошибку системы автоматического сопровождения цели РЛС, передаточная функция которой в замкнутом состоянии имеет вид

,

где T1 = 0,37 с; T2 = 0,5 с; T3 = 0,14 с.

На систему поступают:

- Сигнал, обусловленный перемещением сопровождаемой цели относительно РЛС, установленной на летательном аппарате. Математическое ожидание и спектральная плотность случайной составляющей этого сигнала определяется выражениями

,	,

где ( = 0,175 рад ( с–1; Nx = 3,05 ( 10–4 рад2 ( с; Tx = 20 с.

- Случайное воздействие, возникающее из-за колебаний летательного аппарата относительно центра масс. Спектральная плотность этого воздействия

,

где Nк = 0,15 ( 10–4 рад2; Tк = 0,4 с; Tк0 = 2,5 с; 4(2 = 1.

- Угловой шум, возникающий из-за того, что центр отражения радиолокационного сигнала «блуждает» по сопровождаемой цели. Этот шум можно считать белым с уровнем спектральной плотности , где L – геометрический размер цели; R – дальность до сопровождаемой цели.

- Помехи, обусловленные тепловым шумом приемника РЛС и флуктуациями отраженного от цели сигнала. Эти воздействия при анализе можно считать белыми шумами и объединить в одно воздействие с уровнем спектральной плотности , где Nф = 0,31 ( 10–6 рад ( с.

Решение. Математическое ожидание (динамическая ошибка системы) в соответствии с выражением (15.126.15)

где  – передаточная функция ошибки системы автоматического сопровождения цели РЛС.

Дисперсия ошибки системы относительно случайной составляющей сигнала вычисляется по формуле (15.16), в которой спектральная плотность под знаком интеграла

,

где  – частотная характеристика формирующего фильтра сигнала.

Таким образом, дисперсия ошибки относительно сигнала будет определяться как

(15.21)

Таким образом, средняя квадратичная ошибка исследуемой системы равняется сумме квадратов ошибок, обусловленных действиями на систему мешающих воздействий и помех.

Контрольные вопросы:

1. Ошибки установившемся режиме.

2. Коэффициенты ошибок.

3. Формулы расчета первых трех коэффициентов ошибок систем радиоавтоматики.

4. Определение эффективной полосы пропускания системы РА.

5. Формулы расчета эффективной полосы  пропускания систем РА.

6. Схема включения формирующего фильтра.

Лекция № 16.

Задачи стабилизации и коррекция автоматических управляющих систем. Ввод корректирующих устройств в систему. Последовательная и параллельная коррекция. Синтез корректирующих устройств, логарифмический метод

План лекции:

1. Задачи стабилизации и коррекция автоматических управляющих систем.

2. Ввод корректирующих устройств в систему.

3. Последовательная и параллельная коррекция.

4. Синтез корректирующих устройств, логарифмический метод.

После выбора и определения параметров желаемой передаточной функции разомкнутой системы находят передаточные функции корректирующих устройств, предварительно определив передаточную функцию функционально необходимых устройств проектируемой системы. К таким устройствам относятся, например, фазовый детектор и перестраиваемый генератор в системе ФАПЧ, гетеродин и частотный дискриминатор в системе АПЧ, угловой дискриминатор и антенна с исполнительным устройством и усилителем мощности в системе автоматического сопровождения цели РЛС.

Передаточную функцию разомкнутой системы без корректирующих устройств, составленную из передаточных функций функционально необходимых устройств системы, будем называть исходной передаточной функцией.

Включение в систему РА корректирующих устройств означает введение в алгоритм управления, формируемого регулятором системы, дополнительных сигналов, пропорциональных сигналу ошибки, производным и интегралам от него, а также сигналов, пропорциональных производным от выходного сигнала. С физической точки зрения введение дополнительных сигналов приводит к компенсации влияния на качество работы системы РА наиболее инерционных устройств системы, в результате чего и достигаются заданные показатели качества работы системы.

Различают три способа включения корректирующих устройств: последовательный (рис. 16.1, а); параллельный (рис. 16.1,б) и по схеме с обратной связью (рис. 16.1, в). Выбор того или иного способа включения корректирующего устройства зависит от удобства технической реализации и требований к стабильности характеристик системы РА.

Рис. 16.1. Способы включения корректирующих устройств

Синтез систем РА основан на определении передаточной функции корректирующего устройства, включенного последовательно в цепь сигнала ошибки системы. Передаточная функция этого устройства должна быть выбрана такой, чтобы выполнялось условие

,                          (16.1)

где Wри(p) – передаточная функция исходной части разомкнутой системы; Wкз(p) – передаточная функция последовательного корректирующего звена. Из выражения (16.1.) найдем

.                        (16.2)

Следовательно, чем больше звеньев исходной передаточной функции включено в желаемую передаточную функцию системы, тем проще передаточная функция корректирующего звена. Число звеньев исходной функции, которые можно ввести в желаемую передаточную функцию, определяется заданным запасом устойчивости по фазе.

Если в системе РА применяется корректирующее устройство, включенное в цепь обратной связи, то его передаточная функция имеет вид

,           (16.3)

откуда

,                        (16.4)

где Wo(p) – передаточная функция корректирующего устройства в цепи обратной связи; Woб(p) – передаточная функция объекта управления (устройств, охваченных обратной связью).

Если используют корректирующее устройство, включенное параллельно с каким-либо элементом системы, то его передаточная функция с учетом рис. 16.1 определяется как

.      (16.5)

Тогда

,                          (16.6)

где Wп(p) – передаточная функция параллельного корректирующего устройства; W1(p) – передаточная функция цепи сигнала ошибки.

В современных системах РА применяются все три способа включения корректирующих устройств. Это объясняется тем, что в ряде случаев передаточная функция одного устройства получается настолько сложной, что ее трудно реализовать технически. Кроме того, для улучшения стабильности работы систем РА относительно изменений условий окружающей среды и колебаний напряжений источников питания, целесообразно наиболее инерционные и нестабильные устройства системы охватить обратной связью. При этом передаточная функция последовательного корректирующего устройства, вычисленная по формуле (16.2), имеет вид

.                             (16.7)

Один из сомножителей этого выражения, например, первый, реализуется с помощью последовательного корректирующего устройства, а второй – эквивалентного корректирующего устройства в цепи обратной связи, передаточная функция которого определяется по формуле (16.4).

При синтезе систем РА часто оказывается, что передаточные функции корректирующих устройств не удовлетворяют условию физической реализуемости. Очевидно, что в таких случаях желаемая передаточная функция из-за упрощения передаточных функций корректирующих устройств может быть реализована лишь приближенно. При этом необходимо обеспечить совпадение ЛЧХ разомкнутой системы в области низких и средних частот с желаемыми ЛЧХ, расхождение характеристик допустимо только в области высоких частот. После упрощения передаточных функций корректирующих устройств необходимо построить ЛЧХ спроектированной системы РА и проверить выполнение заданных показателей качества работы.

Обычно в системах РА применяют корректирующие устройства на постоянном токе. Корректирующие устройства на переменном токе используют редко, так как они сложны и для их нормальной работы требуются источники энергии с высокой стабильностью частоты, что в ряде случаев, особенно в системах РА летательных аппаратов, невыполнимо. Ниже рассматриваются корректирующие устройства постоянного тока.

На рис. 16.2, а, б показаны схема и ЛЧХ звена с отставанием по фазе, которое используется в системах РА как последовательное корректирующее устройство. Его передаточная функция имеет вид

,                                   (16.8)

где Т=R2С – постоянная времени звена;  – постоянный коэффициент.

Рис. 16.2. Схема (а) и ЛЧХ (б) корректирующего звена

с отставанием по фазе

На рис. 16.3, а, б представлены схема и ЛЧХ последовательного корректирующего звена с опережением по фазе, передаточная функция которого

,                                   (16.9)

где Т=R1С;  – постоянный коэффициент.

Рис. 16.3. Схема (а) и ЛЧХ (б) корректирующего звена

с опережением по фазе

В системах РА применяют также последовательное комбинированное звено, схема которого и ЛЧХ изображены на рис. 16.4, а, б. Передаточная функция звена имеет вид

.                               (16.10)

Сопротивления и емкости выбираются такими, чтобы выполнялось условие Т1>Т2>Т3>Т4. С этой целью необходимо, чтобы C2>C1 и R1>R2. Тогда сопротивления и емкости звена рассчитывают по известным постоянным времени

; ; ;

.                      (16.11)

В качестве корректирующих обратных связей используют жесткие и гибкие связи.

Рис. 16.4. Схема (а) и ЛЧХ (б) комбинированного корректирующего

звена

Жесткая обратная связь не содержит дифференцирующих звеньев. Рассмотрим ее влияние на характеристики отдельных звеньев. Если жесткой обратной связью охватить инерционное звено, то, согласно (12.5),

где k = k1/(1+k1k0); T = T1/(l+k1k0); k1, T1 – коэффициент передачи и постоянная времени инерционного звена, охваченного обратной связью; ko – коэффициент передачи обратной связи.

Таким образом, при охвате инерционного звена жесткой обратной связью не изменяется его тип, однако коэффициент усиления и постоянная времени уменьшаются в (l+k1k0) раз.

Если жесткой обратной связью с коэффициентом передачи k0 охватить интегрирующее звено с коэффициентом передачи k1, то получим инерционное звено с параметрами k = 1/k0, T = 1/(k1k0) (изменяется тип звена). Следовательно, такую связь необходимо использовать в тех случаях, когда требуется понизить порядок астатизма, т.е. исключить в системе влияние интегрирующего звена.

Гибкая обратная связь содержит дифференцирующие звенья, поэтому она действует только в переходном процессе, что не снижает точности системы в установившемся режиме. Оценим влияние гибкой обратной связи на характеристики различных звеньев. Если такой связью с передаточной функцией

(16.12)

охватить безынерционное звено, то получим звено с передаточной функцией

(16.13)

где k1 – коэффициент передачи безынерционного звена.

Таким образом, охват безынерционного звена гибкой обратной связью эквивалентен включению в цепь сигнала ошибки системы последовательного звена с отставанием по фазе.

Если гибкой обратной связью с передаточной функцией (16.12) охватить интегрирующее звено, то

,                                    (16.14)

где ; ; k1 – коэффициент передачи интегрирующего звена.

Из выражения (16.14) следует, что охват интегрирующего звена гибкой обратной связью эквивалентен последовательному включению в цепь сигнала ошибки системы звена с опережением по фазе, при этом астатизм системы РА не снижается.

Для создания такого вида связи используются тахогенераторы, гироскопические датчики частоты вращения, RC-цепи. На рис. 16.5, а показана схема RС-цепи, передаточная функция которой определяется (16.12). Сигнал на выходе такой цепи в определенном диапазоне частот пропорционален первой производной uвых(t).

Рис. 16.5. Гибкие обратные связи

В системах РА применяются гибкие обратные связи, выходной сигнал которых пропорционален второй производной входного сигнала обратной связи. Такая обратная связь (рис. 16.5, б) может быть сформирована с помощью тахогенератора и дифференцирующей RC-цепи, если входным сигналом обратной связи является угол поворота, или с помощью RС-цепи, изображенной на рис. 16.5, в, если на входе подается сигнал постоянного тока. Передаточная функция такой цепи

,                   (16.15)

где ; .

Если R1((R2, то приближенно можно принять, что

.                             (16.16)

Пример. Синтезировать систему автоматического сопровождения цели РЛС (рис. 16.6). Найти передаточные функции корректирующих устройств из условия обеспечения в системе полосы пропускания, равной 10 с–1. Показатель колебательности не превышает 1,4, ошибка по положению равна нулю, ошибка по скорости – не более 0,175(10–2 рад и ошибка по ускорению – не более 0,87(10–2 рад при максимальных значениях производных сигнала 0,175 рад(с–1 и 0,35 рад(с–2.

Рис. 16.6. Структурная схема системы автосопровождения

цели РЛС

Решение. Передаточная функция исходной части системы

,                   (16.17)

где ;  ; ;  ( передаточные функции приемника, фазового детектора, усилителя мощности и антенны с двигателем и редуктором.

Параметры устройств исходной части системы: kп = 0,035 В/рад; kфд=0,8; kум = 10; k = 143 рад/(с В); Tп = Tфд = Tп=0,01 с; Tм = =0.02 с.

Коэффициент передачи исходной части системы

.                            (16.18)

С учетом требований к системе и формул (16.9)–(16.12)

(( = 0,785 рад; (ср = 7 с–1; С0 = 0; С1 = 0,01 с; С2 = 0,05 с2; К =100 с–1.

В качестве желаемой передаточной функции разомкнутой системы примем функцию (16.7). Все частоты сопряжения передаточных функций устройств исходной части системы автоматического сопровождения (16.17) больше требуемой частоты среза, поэтому для упрощения корректирующих устройств включим передаточную функцию исходной части системы в состав желаемой передаточной функции. В результате получим

.(16.19)

Постоянные времени T1, T2 и Т3 вычислим по формулам (16.9) и (16.10). Тогда T1 = 1,7 с; T2 = 0,45 с; T3 = 0,015 с.

Так как значение T3 незначительно отличается от постоянной времени двигателя Tм=0,02 с, то для упрощения корректирующего устройства примем Т3=Тм.

Передаточную функцию последовательного корректирующего устройства найдем, используя выражение (16.12):

,                         (16.20)

где   kкз = К/Ки–коэффициент передачи корректирующего звена;

Ки – коэффициент передачи исходной части системы.

Первый сомножитель в (16.20) реализуем в виде последовательного корректирующего устройства, включенного после фазового детектора, а второй – через эквивалентную обратную связь, передаточную функцию которой рассчитаем по формуле (16.14). Таким образом,

,             (16.21)

где k0 = (T1–T2)/(kykA) – коэффициент передачи цепи обратной связи.

В выражении (16.21) пренебрегли постоянными времени Tу и Тм, так как соответствующие им частоты сопряжения намного больше частоты среза. Обратная связь с передаточной функцией (16.21) реализуется с помощью тахогенератора и дифференцирующей RC-цепи (рис. 16.6, б) с постоянной времени, равной T2. Передаточная функция цепи такой обратной связи имеет вид

,                     (16.22)

где kтг – коэффициент передачи тахогенератора; kуо = k0/(k T2) – коэффициент усиления усилителя в цепи обратной связи.

Так как при синтезе системы автоматического сопровождения были допущены упрощения, то необходимо проверить выполнение заданных требований. С этой целью на рис. 16.7. построены ЛЧХ спроектированной системы и ЛЧХ, соответствующие передаточной функции (16.19).

Рис. 16.7. ЛЧХ системы автосопровождения цели РЛС

Из сравнений этих характеристик видно, что выполняются все заданные показатели качества работы системы автоматического сопровождения цели.

Контрольные вопросы:

1. Задачи стабилизации и коррекция автоматических управляющих систем.

2. Ввод корректирующих устройств в систему.

3. Последовательная и параллельная коррекция.

4. Синтез корректирующих устройств, логарифмический метод.

5. ЛЧХ системы автосопровождения цели РЛС.

Лекция № 17.

Виды дискретных систем. Анализ импульсных систем. Дискретизация и квантования сигналов. Импульсные модуляции. Дискретные функции. Импульсная передаточная функция

План лекции:

- Виды дискретных систем.

- Анализ импульсных систем.

- Дискретизация и квантования сигналов.

- Импульсные модуляции.

- Дискретные функции. Импульсная передаточная функция.

Виды дискретных систем

Значительное распространение на практике получили радиотехнические следящие системы, cигнал на входе которых имеет прерывистый характер и образует последовательность импульсов с длительностью  и периодом повторения . Прерывистый характер входного сигнала может быть вызван различными причинами: импульсным излучением передатчика, cканированием диаграммы направленности антенны приёмника в пространстве, переключением её с одного сопровождаемого объекта на другой и т.д.

Cуществуют различные варианты построения следящей системы при наличии прерываний входного сигнала. Один из них показан на рис. 17.1.

Рис. 17.1. Функциональная схема дискретной системы

В данной схеме приняты следующие обозначения: ГОС – генератор опорных сигналов, Дис – дискриминатор, Ф – фильтр.

Ключ коммутируется синхронно с появлением сигнала. Он замкнут во время действия импульса сигнала и разомкнут на время пауз. Так как во время пауз информация о величине ошибки слежения дискриминатором не извлекается, размыкание ключа Кл на это время препятствует попаданию на вход фильтра флуктуационного напряжения с выхода дискриминатора и повышает тем самым точность слежения.

Для математического описания преобразования непрерывного сигнала  в дискретный удобна следующая математическая модель сигнала:

,                                                                           (9.1)

Использование дельта-функции безразмерного аргумента связано с тем, что размерность сигнала  должна совпадать с размерностью . Так как по правилу изменения масштаба  аргумента дельта-функция , то  следует:

.                                                                        (9.2)

Множитель  нужно учитывать при предельных переходах . Во всех остальных случаях его можно опускать и модель сигнала принимать в виде:

.

Cигнал  называют мгновенными импульсами или обобщённым дискретным сигналом.

Анализ импульсных систем

Использование Z-преобразования для анализа дискретных систем во многом аналогично использованию преобразования Лапласа при анализе непрерывных систем. Необходимым этапом такого анализа является нахождение передаточной функции дискретной системы, которая определяется как отношение Z-преобразований выходного и входного процессов системы при нулевых начальных условиях в системе. Познакомимся с методикой определения передаточной функции дискретной системы на примере системы, изображённой на рис. 17.2.

Рис. 17.2. Пример дискретной системы

На рисунке приведены следующие обозначения:

- дискриминационная характеристика;

- импульсный элемент;

- выходной процесс системы;

,  - коэффициенты передачи звеньев.

На выходе импульсного элемента формируется напряжение:

При подаче его на вход фильтра с коэффициентом передачи  на его выходе образуется процесс:

, где  - импульсная переходная функция фильтра.

По теореме свёртки и равенству  имеем:

,

где

- изображение импульсной переходной функции , совпадающей с Z- изображением передаточной функции , связанной с  преобразованием Лапласа.

Ошибка слежения в рассматриваемой системе равна:

где

- Z-изображение процессов  и ,

,

где

- Z- изображение функции , являющейся передаточной функцией приведённой непрерывной части системы.

Из формул  и  имеем:

.

Подставив это выражение в формулу для , получим:

.

Отсюда следует, что искомая передаточная функция рассматриваемой замкнутой дискретной системы описывается соотношением:

.

При анализе ошибок слежения в тактовых точках используется передаточная функция , связывающая Z- изображения воздействия  и ошибки слежения .

Так как , то .

Общая характеристика цифровых следящих систем

Цифровыми называют следящие системы, все или часть блоков которых построены на базе цифровых вычислительных машин (ЦВМ) или в виде отдельных цифровых устройств, использующих элементы импульсной и цифровой техники. Cистемы, не использующие цифровую технику, принято называть аналоговыми.

Достоинствами цифровых систем является резкое упрощение их настройки и регулировки, высокая стабильность их характеристик и параметров, высокая надёжность, удобство изменения их параметров в процессе работы, гарантированная точность получаемых результатов.

Основным недостатком, возникающим при построении цифровых систем, является то, что характерной особенностью этих систем является обработка процессов, подвергшихся дискретизации по времени и квантованию по уровню. В общем случае выполнение этих операций приводит к возрастанию ошибки слежения.

Общая структура цифровой радиотехнической системы

Цифровые системы радиоавтоматики весьма разнообразны. На рис.17.3 приведена цифровая радиотехническая следящая система, наиболее близкая к рассматривавшимся ранее аналоговым системам.

Рис. 17.3. Общая структура цифровой радиотехнической системы

На схеме приняты следующие обозначения:

Дис – дискриминатор;

Ф – фильтр;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

ЦФ – цифровой фильтр;

ЦАП – цифроаналоговый преобразователь;

ГОС – генератор опорных сигналов.

Связь между цифровыми и аналоговыми блоками системы обеспечивается с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и цифроаналогового преобразователя (ЦАП). Для того, чтобы ограничить ширину спектра процесса, поступающего на АЦП, на выходе дискриминатора часто включают аналоговый фильтр нижних частот (Ф).

По данной схеме могут быть построены цифровые системы слежения за направлением прихода, частотой, фазой радиосигнала и другие радиотехнические следящие системы. Cистемы такого типа называют аналого-цифровыми, так как в схеме используются как цифровые, так и аналоговые устройства.

Дискретизация и квантования сигналов

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) осуществляет периодическое преобразование напряжения, поступающего с аналогового дискриминатора в цифровую форму. Выполняемое им преобразование состоит из двух этапов:

1) непрерывное напряжение, поступающее на вход АЦП, подвергается дискретизации по времени.

2) оно квантуется по уровню и полученные квантованные по уровню величины заменяются числами, представленными в виде кодов.

Временная дискретизация: , где  - период временной дискретизации. Это преобразование – линейная операция и может рассматриваться как прохождение напряжения  через ключ, коэффициент передачи которого изменяется по закону:

Рис. 17.4. Временная дискретизация.

Этот ключ назовём дискретным элементом (ДЭ). Квантование по уровню, выполняемое на следующем этапе преобразований в АЦП, cостоит в округлении значений процесса  до величин , кратных шагу  квантования по уровню: , где - номер квантованного уровня.  заменяются далее числами , записанными в некоторой системе исчисления (часто двоичной) и отображёнными соответствующими кодовыми группами. Операция квантования по уровню и замены квантованных величин числами описывается нелинейной функцией , характер которой показан на рис. 17.5.

Рис. 17.5. Квантование по уровню

Цифровые фильтры

Цифровым фильтром называют устройство, которое преобразует поступившую на его вход последовательность чисел  в другую последовательность чисел , формируемую на выходе фильтра.

- уравнение, описывающее цифровой фильтр;

- оператор временного сдвига на время ;

- операторный коэффициент передачи цифрового фильтра, связанный с его дискретной передаточной функцией   соотношением:

.

Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)

Цифроаналоговый преобразователь используется в рассматриваемой системе для преобразования последовательности чисел, поступающей с выхода цифрового фильтра в непрерывное напряжение:

,

где

шаг преобразования, т.е. приращение выходного напряжения ЦАП при увеличении поступающего на его вход числа на единицу;

- функция, зависящая от используемого в преобразователе метода экстраполяции.

Эквивалент ЦАП приведён на рис. 17.6.

Рис. 17.6. Эквивалент цифроаналогового преобразователя

На схеме приняты следующие обозначения: - импульсный элемент с коэффициентом передачи, описываемым последовательностью дельта-функций: , замыкающийся в моменты появления чисел на входе преобразователя;  - операторный коэффициент передачи формирующего фильтра с импульсной переходной функцией, равной . При использовании в ЦАП экстраполятора нулевого порядка:

.

Cтруктурная схема цифровой системы

Полученные математические описания цифровых и аналого-цифровых блоков системы позволяют построить её общую структурную схему. В неё, кроме эквивалентов АЦП, ЦАП и цифрового фильтра входит линейный эквивалент аналогового дискриминатора, состоящий из безынерционного звена с коэффициентом передачи  и источника шума , а также звенья с коэффициентами передачи , , описывающие аналоговый генератор опорного сигнала и фильтр Ф.

Рис. 17.7. Структурная схема цифровой системы

Перечисленные выше достоинства цифровых систем могут проявиться более полно, если цифровыми в них являются не только фильтры, но и другие блоки: дискриминаторы, генераторы опорного сигнала.

Аналого-цифровое преобразование сигнала  в цифровую форму может осуществляться в цифровых дискриминаторах таких систем до перемножения сигнала  с опорным напряжением. При этом, как правило, оказывается, что указанное аналого-цифровое преобразование выполняется вне контура регулирования следящей системы и дискриминаторы такого типа называют цифровыми дискриминаторами с АЦП вне контура регулирования.

Дискретные функции. Импульсная передаточная функция

Разностное уравнение дискретной системы можно записать в компактной форме, если использовать операторный коэффициент передачи. Для его получения введём оператор , действие которого на временную функцию  приводит к её сдвигу по времени на величину . При этом выполняются следующие соотношения:

Тогда разностное уравнение записывается в виде:

,

где

- операторный коэффициент передачи дискретной системы.

Контрольные вопросы:

- Виды дискретных систем.

- Анализ импульсных систем.

- Дискретизация и квантования сигналов.

- Импульсные модуляции.

- Дискретные функции. Импульсная передаточная функция.

- Дискретные функции. Импульсная передаточная функция.

7. Структурная схема цифровой системы.

8. Квантование по уровню.

Лекция № 18.

Z- преобразования и его свойства. Условия устойчивости. Критерий устойчивости Гурвица. Характеристики и свойства нелинейных систем. Метод фазовой плоскости.

Метод кусочно-линейной аппроксимации

План лекции:

- Z- преобразования и его свойства.

- Условия устойчивости.

3. Критерий устойчивости Гурвица.

4. Характеристики и свойства нелинейных систем.

5. Метод фазовой плоскости.

6. Метод кусочно-линейной аппроксимации.

Математический аппарат Z-преобразования

На математическом аппарате - преобразования строится современная теория дискретных систем радиоавтоматики.

Подвергнем  преобразованию Лапласа:

,                                                      (9.4)

Функцию  называют дискретной.

Обозначим: . Тогда

Функцию  называют Z-преобразованием сигнала .

Cвойства Z-преобразования

1.Свойство линейности.

Если , , то

.

2. Первая  теорема смещения.

Если , то для целых  .

3. Вторая теорема смещения.

Если , то для целых

.

4. Свёртка функций.

Если , то

5. Предельные значения.

Если дискретные значения функции в установившемся режиме существуют, то они могут быть найдены путём следующего предельного перехода:

,

- формула для начального значения сигнала.

6. Формула обращения.

Дискретные значения функции по её Z-преобразованию определяют следующим контурным интегралом:

- формула обращения.

7. Z- преобразование изображённого по Лапласу процесса совпадает с Z-преобразованием самого процесса, т.е.

.

8. Если сигнал запаздывает на время , то последовательность мгновенных импульсов имеет вид:

.

При этом Z- преобразование вычисляется по формуле:

Условия устойчивости

Как следует непрерывная система устойчива, если полюсы её передаточной функции находятся в левой полуплоскости комплексной переменной . Если, учитывая равенство , представить передаточную функцию  дискретной системы в виде , то условие её устойчивости формулируется аналогично: дискретная система устойчива, если полюсы её передаточной функции  находятся в левой полуплоскости комплексной переменной .

При замене переменных  левая полуплоскость переменной  преобразуется в круг единичного радиуса на плоскости переменной . Поэтому дискретная система устойчива, если полюсы  её передаточной функции  находятся внутри окружности единичного радиуса на плоскости переменной  и, следовательно, удовлетворяют условиям:

Представим  в виде: .

Полюсы  являются корнями характеристического уравнения системы:

При  удобно пользоваться алгебраическим критерием устойчивости. В соответствии с этим критерием дискретная система устойчива, если коэффициенты её характеристического уравнения удовлетворяют определённой системе неравенств.

Для уравнения первого порядка, т.е. при , эти неравенства записываются в виде:

Для уравнения второго порядка () они имеют следующий вид:

При  указанная система неравенств принимает вид:

Частотный критерий устойчивости дискретной САУ

Замкнутая дискретная система является устойчивой, если годограф комплексного коэффициента передачи разомкнутой системы не охватывает точку  на плоскости комплексной переменной . Так как комплексный коэффициент передачи дискретной системы является периодической функцией частоты, при построении годографа достаточно изменять частоту в пределах от  до .

Анализ детерминированных процессов в дискретных системах

Если начальные условия в системе нулевые, то

.

Существует несколько способов нахождения процесса  по его изображению . В общем случае этот переход определяется интегралом обращения (cм. свойства Z- преобразования). Для его вычисления можно использовать теорему о вычетах, в соответствии с которой:

,

где

- полюсы подынтегральной функции .

- вычет в случае простого полюса,

- вычет в полюсе -го порядка.

Если достаточно знать значение выходного процесса только в установившемся режиме, то для определения его в устойчивой следящей системе применим теорему о конечном значении оригинала:

.

Анализ устойчивости цифровых систем

Переходный процесс будет затухающим, если все полюсы цифровой системы радиоавтоматики на плоскости комплексного переменного  расположены внутри круга единичного радиуса. Это условие является необходимым и достаточным для устойчивости системы.

Полюсы системы – корни характеристического уравнения , где  - передаточная функция разомкнутой системы. При подстановке  областью устойчивости системы является вся левая полуплоскость комплексной плоскости, следовательно, можно использовать критерии устойчивости, разработанные для непрерывных систем радиоавтоматики.

Критерий Гурвица

Для проверки устойчивости цифровой системы радиоавтоматики по критерию Гурвица необходимо от характеристического уравнения  перейти к уравнению:

Cоставим матрицу Гурвица:

Условия устойчивости при :

Если хотя бы один из определителей меньше или равен нулю, то цифровая система неустойчива.

Условие  определяет границу устойчивости, из этого уравнения находится критический коэффициент.

Устойчивость цифровых систем радиоавтоматики может быть оценена и по частотным критериям устойчивости.

Так, для оценки устойчивости по критерию Найквиста нужно построить годограф частотной характеристики разомкнутой системы относительно круговой частоты или относительно псевдочастоты на основе -преобразования, определяемого формулой:

.

Цифровая система, устойчивая в разомкнутом состоянии, устойчива и в замкнутом состоянии, если годограф частотной характеристики разомкнутой системы не охватывает точку с координатами .

Запас устойчивости по усилению вычисляется на критической частоте, на которой ФЧХ разомкнутой системы равна  :

,

где

- критическая частота.

Запас устойчивости по фазе рассчитывается на частоте среза:

,

где

-частота среза.

Характеристики и свойства нелинейных систем

Работа в нелинейном режиме может быть вызвана выходом ошибки слежения за пределы линейного участка характеристики дискриминатора, наличием в системе ограничителей и других нелинейных элементов.

При больших отклонениях сигналов от установившихся значений приходится учитывать нелинейные свойства элементов систем радиоавтоматики, допускающих линеаризацию.

При составлении дифференциальных уравнений нелинейных систем радиоавтоматики сначала составляют дифференциальные уравнения для каждого устройства системы. При этом характеристики устройств, допускающих линеаризацию, линеаризуются. В результате получают систему дифференциальных уравнений, в которой одно или несколько уравнений нелинейные. Устройства, допускающие линеаризацию, образуют линейную часть системы радиоавтоматики, а устройства, которые не могут быть линеаризированы, составляют нелинейную часть.

Во многих системах радиоавтоматики нелинейные устройства можно представить как статические, зависимость выходного сигнала от входного в которых описывается линейной зависимостью вида .

Встречаются случаи, когда линейные устройства описываются дифференциальными уравнениями вида

Характерной особенностью нелинейных систем является возможность возникновения в них автоколебаний.

Рассмотрим основные методы анализа нелинейных систем автоматики:

- метод фазовой плоскости;

- метод кусочно-линейной аппроксимации;

- метод гармонической линеаризации;

- метод статистической линеаризации;

- метод моделирования.

Метод фазовой плоскости

В ряде случаев поведение следящей системы описывается нелинейным дифференциальным уравнением 2-го порядка:

.                                                                                (8.1)

Обозначив , уравнение (18.1) можно заменить системой уравнений

1-го порядка:

.                                                                          (8.2)

Cостояние системы, описываемой уравнениями (18.2), определяется в каждый момент времени величиной координаты  и скоростью её изменения. Это состояние системы можно отобразить точкой на плоскости с координатами , , называемой фазовой плоскостью. При изменении состояния системы изображающая точка перемещается на фазовой плоскости по кривым, которые называют фазовыми траекториями. Cовокупность фазовых траекторий, построенных для различных начальных условий, определяет все возможные процессы в системе и служит наглядным изображением её динамических свойств.

Для получения уравнения фазовых траекторий исключим из (18.2) время, поделив второе уравнение на первое:

.                                                                         (18.3)

Интегрирование нелинейного дифференциального уравнения (18.3) позволяет найти уравнение фазовой траектории:

.                                                                                    (18.4)

Метод кусочно-линейной аппроксимации

Используется в том случае, когда нелинейная часть системы безынерционна и её характеристика может быть аппроксимирована прямолинейными участками.

Для каждого участка процессы в системе описываются линейными дифференциальными уравнениями, решение которых может быть найдено. Значения переменных в конце данного участка являются начальными условиями для последующего участка. Таким образом удаётся построить фазовую траекторию движения системы.

Контрольные вопросы:

- Z- преобразования и его свойства.

- Условия устойчивости.

3. Критерий устойчивости Гурвица.

4. Характеристики и свойства нелинейных систем.

5. Метод фазовой плоскости.

6. Метод кусочно-линейной аппроксимации.

Список литературы

- Пономарев И.А., Панченко Ю.Н., Анохин В.Ф. Конспект лекций по учебной дисциплине Радиоавтоматика: Учебное пособие. – Кривой Рог: КК НАУ, 2006. – 47 с.

- Коновалов, Геннадий Федорович. Радиоавтоматика: учеб.для вузов по направлению "Радиотехника" / Г. Ф. Коновалов, 2003. - 286 с.

- Богачков, Игорь Викторович. Основы радиоавтоматических систем: практикум по радиоавтоматике: учеб.пособие по специальности 210402" Средств связи с подвижными объектами" "Телекоммуникации" / И. В. Богачков, 2009. - 90 с.

- Радиоавтоматика: Учеб.пособие для студ. вузов спец. «Радиотехника» / Бесекерский В.А., Елисеев А.А., Небылов А.В и др. –М.: Высшая школа, 1995.

- Юсупбеков Н.Р., Мухамедов Б.Э., Гуломов Ш.М. Технологик жараёнларни бошқариш системалари. Тошкент: «Ўқитувчи»,  1997. -352б.

- Соколов, Алексей Иванович. Радиоавтоматика: учеб.пособие для вузов по направлению Радиотехника / А. И. Соколов, Ю. С. Юрченко, 2011. – 266.

Учебные материалы (материалы лекций, учебное пособие)

Зарубежные источники

1. P.P.K. Chetty. Switch-mode power design. TAB Books Inc., 1986.

2. Introduction to power supplies - National Semiconductor, 2004.

3. Miller, Rex. Electronics The Easy Way, 4th ed. Barron's Educational Series, 2002 p. 88-89.

4.http://electronic-components.globalspec.com/LearnMore/

Electrical_Electronic_Components/Power_Supplies_Conditioners/    Programmable_Power_Supplies

5.http://electronic-components.globalspec.com/LearnMore/ Electrical_Electronic_Components/Power_Supplies_Conditioners/Voltage_Multipliers

6. www.radio.ru

7. www.electronic.ru

8. www.radiotech.by.ru

9.www.chip.com

Темы курсовой работы (проекта)

Курсовая работа (проект) по предмету «Основы телевидение» в учебный план не входит.

Аннотация

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Радиоавтоматика» предназначен для студентов бакалавриата по направлению высшего образования 5350700 – «Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность)» и 5111000 - Профессиональное образование (5350700-Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность)).

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования, направление 5350700 – «Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность)» и 5111000 - Профессиональное образование (5350700-Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность)), учебным планом направления образования 5350700 – «Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность)» и 5111000 - Профессиональное образование (5350700-Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность)),  утверждённым Министерством  Высшего и  Среднего специального образования  Республики Узбекистан 26 декабря 2012 г. № В5310800 – 12, типовой  Учебной программой по предмету «Радиоавтоматика»   направления образования 5350700 – «Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность)» и 5111000 - Профессиональное образование (5350700-Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность)), утверждённой Министерством Высшего и  Среднего специального образования  Республики Узбекистан, приказ № 507 от 26 декабря 2012 г, № регистрации БД – 5310800 – 6.02, Индивидуальным планом преподавателя на 2014/2015 учебный год, составленным согласно приложению 2 к приказу № 145 от 26 мая 2004 г. Министерства Высшего и Среднего специального образования Республики Узбекистан, рассмотренным на заседании кафедры «Радиотехнические устройства и системы» Ташкентского государственного технического университета (протокол заседания № 1 от 24 августа 2015 г., заведующий кафедрой Назаровым А.М.) и утвержденным деканом факультета Электроники и автоматики Мирисаевым А.У. 25 августа 2015г., Рабочей программой дисциплины «Радиоавтоматика», рассмотренной на заседании кафедры «Радиотехнические устройства и системы», утвержденной заведующим кафедрой «Радиотехнические устройства и системы» Назаровым А.М. и председателем учебно-методического совета факультета Электроники и автоматики Мавляновым Ш.А. (протокол  № 1  от  25  августа  2014 г.).

Учебно-методический комплекс представляет собой систему дидактических средств обучения, создаваемую в целях наиболее полной реализации образовательных и воспитательных задач, сформированных программой по дисциплине «Радиоавтоматика».

Цель создания УМК - обеспечить качественное методическое оснащение учебно-воспитательного процесса.

Сведения об авторах

СПРАВКА

Назаров Абдулазиз Муминович

с 26 мая 2013  года:

заведующий кафедрой радиотехнические устройства и системы Ташкентского государственного технического  университета

Год рождения:	Место рождения:

05.07.1958	город Ташкент

Национальность:	Партийность:

узбек	беспартийная

Образование:			Окончила (когда и что):

высшее	в 1981 г. Ташкентский политехнический институт (очно)

Специальность по образованию:	инженер электронной техники

Ученая степень:	Ученое звание:

доктор технических наук	доцент

Какими иностранными языками владеет:

русским, английским

Имеет ли правительственные награды:

не имеет

Является ли народным депутатом, членом центральных, республиканских, областных, городских районных и других выборных органов (указать полностью):

не является

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1975-1976 гг. - лаборант физико-технического института АН РУз

1976-1981 гг. - студент Ташкентского политехнического института

1981-1987 гг. - инженер кафедры физической электроники Ташкентского политехнического институтам

1987-1990 гг. - ассистент кафедры радиотехники и радиосистем Ташкентского политехнического институтам

1990-1993 гг. - старший преподаватель кафедры радиотехники и радиосистем Ташкентского политехнического института

1993-1999 гг. - доцент  кафедры радиотехники и радиосистем Ташкентского государственного технического университета

1999-2010 гг. - заведующий кафедрой радиотехники и профобразования Ташкентского государственного технического университетам

2010-2013 гг. - декан факультета электроники и автоматики Ташкентского государственного технического университета

2013г.- н.в.    -  заведующий кафедрой радиотехнические устройства и системы Ташкентского государственного технического университета

СПРАВКА

Ярмухамедов Алишер Агбарович

с 1 сентября 2013 года:

доцент кафедры радиотехнические устройства и системы

Ташкентского государственного технического университета

Год рождения:	Место рождения:

10.01.1967	город Ташкент

Национальность:	Партийность:

узбек	беспартийная

Образование:			Окончила (когда и что):

высшее	в 2005 г. Ташкентский университет информационных

технологий (очно)

Специальность по образованию:	методика преподавания специальных дисциплин

Ученая степень:	Ученое звание:

кандидат технических наук	нет

Какими иностранными языками владеет:

русский, английский

Имеет ли правительственные награды:

не имеет

Является ли народным депутатом, членом центральных, республиканских, областных, городских районных и других выборных органов (указать полностью):

не является

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1984-1985 гг.- студент Ташкентского электротехнического института связи

1985-1987 гг.- служба в вооруженных силах, Республики Туркменистан, г. Ашхабад, в/ч № 81102

1987-1991 гг.- студент Ташкентского электротехнического института связи

1991-1993 гг.- стажер-преподаватель кафедры теории электрической связи Ташкентского   электротехнического института связи

1993-1994 гг.-  ассистент кафедры теории электрической связи Ташкентского электротехнического          института связи

1994-1999 гг.- старший преподаватель кафедры автоматической связи Высшей пожарно-технической школы при Министерстве внутренних дел  Республики Ўзбекистан

1999-2002 гг.- старший преподаватель кафедры теории электрической связи Ташкентского электротехнического института связи

2002-2012 гг.- старший преподаватель кафедры радиотехники и радиосвязи Ташкентского  университета информационных технологий

2012-2012 гг.- декан факультета радиотехники, радиосвязи и телерадиовещания Ташкентского    университета информационных технологий

2012-2013 гг.- заведующий кафедрой радиовещания и телевидения Ташкентского  университета информационных технологий

2013г.- н.в.-     доцент кафедры радиотехнические устройства и системы Ташкентского государственного технического университета

Полезные советы

Данный учебно-методический комплекс посвящено изучению параметров и характеристик систем радиоавтоматики, принципов построения радиоавтоматических систем, проектированию систем автоматики и основных инженерных расчетов.   Учебно-методический комплекс построено и написано так, чтобы студент мог самостоятельно изучить разделы курса, которые на лекциях из-за ограниченного времени либо не освещаются, либо освещаются недостаточно.

Данный учебно-методический комплекс предназначено для студентов, изучающих может быть рекомендован для бакалавров по направлению образования  5350700–Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность), 5111000 – Профессиональное образование бакалавриата (5350700-Радиоэлектронные устройства и системы (радиопромышленность))

Целесообразно закреплять, расширять и углублять полученные теоретические знания путём практической работы на физических макетах устройств промышленной электроники в сочетании с виртуальным моделированием при помощи программных комплексов Multisim, Proteus и им подобных.

Нормативные документы

Критерии оценки

Формы рейтингового контроля.

Рейтинговая таблица

| Виды контроля | Максимальный и отборочный баллы | ЖН1 | ЖН2 | ΣЖН | ОН1 | ОН2 | ΣОН | ЯН | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аудиторные занятия | Максимал | 11 | 10 | 21 | 10 | 11 | 21 | 18 | 60 |
|  | Отбор | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 33 |
| Самостоятельное образование | Максимал | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 12 | 40 |
|  | Отбор | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 22 |
| Максимал балл | 55 | 18 | 17 | 35 | 17 | 18 | 35 | 30 | 100 |

Рейтинговые таблицы, виды и формы контролей, их количество и максимальный балл, отводимый на каждый контроль, а также сведения об отборочных баллах текущего и промежуточного контроля объявляются студентам на первом занятии по предмету “Радиоавтоматика”.

Для обеспечения соответствия уровня знаний студента и степени освоения предмета Государственному стандарту образования проводятся следующие виды контроля:

- текущий контроль (ТК) – метод определения и оценки знаний и уровня практических навыков студента по предмету. Текущий контроль, вытекая из особенностей предмета, проводится в форме устного опроса, теста, бесед, контрольной работы, коллоквиума, проверки домашних заданий и т.п.;

- промежуточный контроль (ПК) – метод определения и оценки теоретических знаний и уровня практических навыков студента по предмету в течение семестра в соответствии с учебной программой по окончании раздела, включающего в себя несколько тем по предмету. Промежуточный контроль проводится в письменной, устной форме или в форме теста два раза за семестр и отмечается, исходя из общего объёма часов, отводимых на учебный предмет;

- итоговый контроль (ИК) - метод определения и оценки теоретических знаний и уровня практических навыков, успеваемости студента по предмету в конце семестра. Итоговый контроль главным образом проводится на основе опорных слов и выражений в форме “Письменной работы”.

Процесс проведения ПК непрерывно анализируется с  участием комиссии, созданной со стороны заведующего кафедрой, и в случаях нарушения порядка его проведения, результаты ПК могут быть аннулированы. В этих случаях ПК проводится повторно.

По приказу руководителя высшего учебного заведения  процесс проведения ИК непрерывно анализируется с участием комиссии, созданной руководством отдела внутреннего контроля и мониторинга, и в случаях нарушения порядка его проведения результаты ИК могут быть аннулированы. В этих случаях ИК проводится повторно.

Уровень знаний, навыков и квалификации студента выражается с помощью балла успеваемости на основе  рейтинговой системы.

Показатель успеваемости студента по предмету «Радиоавтоматика» в течение семестра оценивается по100-бальной системе:

ТК-35 баллов,

ПК-35 баллов,

ИК-30 баллов.

| Балл | Оценка | Уровень знаний студента |
| --- | --- | --- |
| 86-100 | Отлично | Способность принимать решения и делать выводы. Творческое мышление. Самостоятельное ведение обзора. Применение полученных знаний на практике. Объяснение сущности. Владение воображением. |
| 71-85 | хорошо | Самостоятельное ведение обзора. Применение полученных знаний на практике. Объяснение сущности. Владение воображением. |
| 55-70 | удовлетворительно | Объяснение сущности. Знание, объяснение. Владение воображением. |
| 0-54 | неудовлетворительно | Отсутствие воображения. Отсутствие знаний. |

- Отборочный балл по предмету составляет 55. Полученный студентом балл ниже отборочного в рейтинговой книжке не выставляется.

- Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине оценивается в процессе текущего, промежуточного и итогового контроля в соответствии с баллами, выделенными на выполнение заданий.

Рейтинг студента по предмету определяется следующим образом: , здесь V- общая учебная нагрузка (в часах), отведенная на предмет; О`- уровень успеваемости по предмету (в баллах).

- Студент, набравший ниже 55 процентов от максимальных баллов, отведенных на текущий и промежуточный контроль, к итоговому контролю не допускается.

- Студент, набравший по результатам текущего и промежуточного контроля 55 баллов и выше, считается успевающим по данному предмету и может не участвовать в итоговом контроле.

- Согласно установленным правилам общий балл, набранный студентом по предмету в течение семестра, равен сумме баллов, набранных в каждом виде контроля.

- Промежуточный и итоговый контроль проводится в соответствии с тематическим календарным планом на основе расписания рейтингового контроля, составленного деканатом.

- Для повторной сдачи последнего очередного вида текущего и промежуточного контроля студентом, набравшим балл ниже отборочного и не участвовавшего в текущем и промежуточном контроле по уважительной причине, предоставляется срок до итогового контроля.

- Студент, набравший по результатам текущего и промежуточного контроля меньше 55 процентов от максимального балла, отведенного на данные виды контроля, или в течение семестра набравший в сумме ниже 55 баллов по результатам текущего, промежуточного и итогового контроля, считается академическим задолжником.

- Студент, не согласный с результатами контроля, может обратиться с заявлением к декану факультета в течение одного дня, начиная от времени объявления результатов данного вида контроля по предмету. В этом случае по представлению декана факультета приказом ректора создаётся апелляционная комиссия в составе не менее чем из 3 (трёх) членов.

- Апелляционная комиссия, рассмотрев заявления студента, в течение этого дня объявляет решение.

- Контроль своевременного проведения и оформления оценки на основе установленных требований проводится со стороны декана факультета, заведующего кафедрой, учебно-методического управления, а также отдела внутреннего контроля и мониторинга.

Критерии оценки знаний студента по предмету

«Радиоавтоматика»

С учётом особенностей курса на текущий контроль (ТК)  отведено 35 баллов.  Знания студента при  текущем контроле оцениваются исходя из следующих типовых критериев (для каждого лабораторного и практического занятия).

| Балл | Оценка | Степень знаний студента |
| --- | --- | --- |
| 35-31 | Отлично | Студент полностью усвоил содержание темы соответствующей лабораторной работы, творчески подходит к её выполнению, полностью понимает сущность работы и самостоятельно её выполняет. Способен использовать практические навыки и делать выводы по работе. Может полностью ответить на 86% вопросов по выполненной лабораторной работе. |
| 30- 25 | Хорошо | Понимает сущность лабораторной работы и самостоятельно её выполняет. Имеет определенные навыки и может применить их на практике. Может ответить на 71% вопросов по выполненной лабораторной работе. |
| 24- 20 | Удовлетворительно | Понимает сущность лабораторной работы. Имеет представление о работе. Может ответить на 55% вопросов по выполненной лабораторной работе. |
| 19-0 | Неудовлетворительно | Не имеет точного представления о лабораторной работе. Не может удовлетворительно ответить на заданные вопросы. |

Оценка знаний студента при промежуточном контроле  (ПК) осуществляется после завершения части предмета, охватывающего несколько тем.  Промежуточный  контроль проводится в письменной, устной форме или в форме теста два раза за семестр, причем максимальный балл за первый промежуточный контроль - 17, а за второй - 18. Всего на промежуточный контроль отведено 35 баллов.

| Балл | Оценка | Степень знаний студента |
| --- | --- | --- |
| 35-31 | Отлично | Студент правильно ответил на 86% и более вопросов устного, письменного контроля или тестовых заданий. |
| 30- 25 | Хорошо | Студент правильно ответил на 71-85% вопросов устного, письменного контроля или тестовых заданий. |
| 24- 20 | Удовлетворительно | Студент правильно ответил на 70-55% вопросов устного, письменного контроля или тестовых заданий. |
| 19-0 | Неудовлетворительно | Студент правильно ответил менее чем на 55% вопросов устного, письменного контроля или тестовых заданий. |

На этапе итогового контроля  (ИК) по предмету «Радиоавтоматика» оцениваются знания,  квалификация и навыки студента по общему содержанию предмета. Итоговый контроль проводится в конце семестра, и на этот вид контроля всего отведено 30 баллов. Итоговый контроль проводится в виде письменной работы и оценивается исходя из следующих критериев.

| Балл | Оценка | Степень знаний студента |
| --- | --- | --- |
| 26-30 | Отлично | Студент может полностью ответить на заданные вопросы по предмету. Может правильно начертить схемы, графики и полностью объяснить их смысл. |
| 22-25 | Хорошо | Студент может ответить на заданные вопросы по предмету. Может правильно начертить схемы, графики и объяснить их значение. |
| 17-21 | Удовлетворительно | Студент может ответить на часть заданных вопросов по предмету. Может начертить схемы и графики. |
| 0-16 | Неудовлетворительно | Студент не имеет никаких понятий по предмету. |

Общий балл, накопленный студентом по предмету за семестр равен сумме баллов по каждому из видов контроля, а именно:

ТК + ПК + ИК = ОБ (общий балл)

Баллы, накопленные студентами по предмету «Радиоавтоматика» оцениваются следующим образом:

86 – 100 баллов  - отлично

71 -   85 баллов  - хорошо

55 -   70 баллов  - удовлетворительно.

Минимальный балл  по предмету составляет 55.

Примерные критерии составляющих набранных студентами баллов ПК

| № | Показатели | Баллы ПК |
| --- | --- | --- |
|  |  | макс | ПК-1 | ПК-2 |
| 1 | Степень посещения занятий. Ведение и полнота конспектов, активность на лекционных занятиях. | 15 | 0-7 | 0-8 |
| 2 | Своевременное и качественное выполнение студентами заданий самостоятельного обучения и успеваемость. | 10 | 0-5 | 0-5 |
| 3 | По результатам устных опросов, коллоквиумов и других видов контроля. | 10 | 0-5 | 0-5 |
| Всего баллов ПК | 35 | 0-17 | 0-18 |

Примерные критерии составляющих набранных студентом баллов ТК

| № | Показатели | Баллы ТК |
| --- | --- | --- |
|  |  | макс | ТК-1 | ТК-2 |
| 1 | Степень посещения занятий и уровень успеваемости. Активность на лабораторных занятиях. Ведение и состояние рабочей тетради. | 10 | 0-5 | 0-5 |
| 2 | Своевременное и качественное выполнение студентом заданий самостоятельного обучения. Выполнение домашних заданий по темам и уровень успеваемости. | 10 | 0-5 | 0-5 |
| 3 | Качество отчётов по лабораторным работам и полнота ответов на вопросы, заданные в ходе лабораторных занятий и в процессе защиты отчётов по лабораторным работам. | 15 | 0-7 | 0-8 |
| Всего баллов ТК | 35 | 0-18 | 0-17 |

Критерии оценки «Письменной работы» на итоговом контроле

При осуществлении итогового контроля в форме «Письменной работы»  зачёт проводится многовариантным методом. Каждый вариант состоит из 3-х вопросов. Вопросы  по предмету, будучи составленными на основе опорных слов и выражений, охватывают  все темы предмета.

Каждый письменный ответ на поставленный вопрос оценивается показателем успеваемости в диапазоне 0-10 баллов. Студент может набрать максимально 30 баллов.

Для определения общего показателя успеваемости по письменному зачёту выставленные баллы успеваемости по каждому написанному ответу складываются и сумма считается баллом успеваемости студента по итоговому контролю:

| № | Показатели | Баллы ИК |
| --- | --- | --- |
|  |  | макс | Диапазон изменения |
| 1 | Контроль по 1-му вопросу итоговой письменной работы по предмету | 10 | 0-10 |
| 2 | Контроль по 2-му вопросу итоговой письменной работы по предмету | 10 | 0-10 |
| 3 | Контроль по 3-му вопросу итоговой письменной работы по предмету | 10 | 0-10 |
| Всего | 30 | 0-30 |

# Text boxes

,

(2.25)

Дис

Ф

ГОС

(12.1)

(12.2)

(12.3)

(12.4)

(12.8)

(12.12)

рад,

УУ

ОУ

Д

УУ

ОУ

Д

Ф

Дис

Кл

Д

УУ

ОУ

АЦП

ЦФ

ЦАП

ГОС

T

t

2T

3T

0

0,5

1,5

-0,5

-1,5

1

2

-1

-2

ИЭ