Учебно-методический комплекс составлен на основе учебной программы утвержденной  Советом Джизакского политехнического института от 30 августа 2020 года под № 1

Учебно-методический комплекс составлен на основе приказа министра  Высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан  “Yangi o‘quv uslubiy majmualarni tayyorlash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmani tavsiya etish to‘g‘risida” от 1 марта 2017 года под № 107 .

Составители УМК:

Азимов Б.С. - ассистент кафедры “Строительные материалы и конструкции” ДжПИ.

УМК обсужден на Совете Джизакского политехнического института и рекомендован для пользования (протокол №         от “       ” ___________                                                                                                                                  2021 года).

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 4 |
| 2 | Тема лекций | 6 |
| 3 | Методичесие указания по выполнению самостоятельных работ студентов | 133 |
| 4 | Методическое указание по проведению лабораторных занятий | 145 |
| 5 | Глоссарий | 176 |
| 6 | Темы рефератов |  |
| 7 | Рабочая учебная программа дисциплины | 198 |
| 8 | Учебная программа дисциплины | 211 |
| 9 | Контрольные вопросы и тесты | 214 |
| 10 | Раздаточный материал | 229 |
| 12 | Кретерии и порядок оценки знаний | 232 |
| 13 | Список литературы | 233 |
| 14 | Информация о авторе | 235 |

Введение

Современное капитальное строительство является мощной индустриальной отраслью материального производства. В экономике Республики Узбекистан быстро развивающееся капитальное строительство занимает важное место. Развитие строительства непосредственно связано с производством строительных материалов, одним из ключевых звеньев этого является производство вяжущих веществ. Ежегодно в нашей стране строятся и вводятся в эксплуатацию десятки крупных производственных объектов – промышленных предприятий, транспортных сооружений, десятки жилых домов, нет отрасли  народного хозяйства,  для которой не создавались бы с помощью строительства новые производственные мощности, здания и сооружения непроизводственного назначения.

От объемов и уровня капитального строительства в значительной степени зависит дальнейшее развитие всех отраслей материального производства, обеспечение роста экономического потенциала и национального дохода страны. Строительство, таким образом, участвует в создании материально-технической базы Узбекистана.

Важно осознать, что найти новое место Узбекистана в мировой экономике, в глобальном технологическом пространстве можно, лишь выбрав правильную стратегию развития. В основе такой стратегии лежит уровень развития науки и технологий. Степень их развития и использования все более становятся определяющим фактором в решении проблем безопасности и устойчивого развития государств мира, в том числе и Узбекистана.

Цель и  задачи  дисциплины.

Целью изучения дисциплины «Строительные материалы и изделия» для бакалавров 2 курса 3 и 4 семестра направления образования

5341900- Технология производства сборных железобетонных конструкций и изделий;

5340500 – Производство строительных материалов и конструкций

5341800 –  Технология стеновых и отделочных строительных материалов

5341900 – Технология производства сборных железобетонных конструкций и изделий

5320100 – Материаловедение и технология новых материалов(строительство)

5340200 – Строительство зданий и сооружений

является:                                                                                                                                -формирование знаний предметной области;                                                         - формирование представлений о принципах разработки строительных материалов на основе природного минерального сырья и вторичных (техногенных) отходов;

- систематизация знаний по вопросам энергосбережения при производстве строительных материалов с использованием отходов промышленности;                                                                                                                                              - ознакомление с промышленными отходами и возможной пригодностью их в качестве сырья для получения строительных материалов;                                               -оценить технико-экономическое преимущество разработанных материалов с использованием вторичных и побочных продуктов по сравнению с минеральным сырьем.

- подготовка бакалавра к самостоятельному решению практических задач. В цели дисциплины входит подготовка умения создавать, осваивать и эксплуатировать новые материалы с использованием ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. Изучение дисциплины дает знания, на базе которых специалист может овладеть новыми профессиональными знаниями в области строительства, решать профессиональные задачи, а также способствует расширению научного кругозора и формированию личностных компетенций специалиста. Документами, определяющими цели дисциплины, являются  программа развития Высшего образования Узбекистана.  Комплексная целевая программа развития образования, учебные планы специальностей и направлений подготовки, кафедральная базовая рабочая программа, содержание которой заключается в следующем:                                         - формирование нового поколения специалистов, способных к активной профессиональной деятельности в условиях обновленной политической и социально-экономическойсистемы;                                                                                      - формирование личностных компетенций и подготовка специалиста;                         - переход к подготовке специалистов нового поколения, владеющих методологией преобразования и способных на этой основе обеспечить процесс общества;

- профессиональная подготовка специалистов;

- предметные цели обучения.

Наряду с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами,  дисциплина  «Строительные материалы и изделия» готовит выпускника к решению следующих задач:

-основные методы решения технологических, экономических и      социально-приемлемых проблем в области промышленности строительных материалов с использованием минерального сырья и отходов промышленности.

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРОЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ»

ТЕМА ЛЕКЦИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Лекция № 1. Бетон. Железобетон. Сборный и монолитный железобетон. Железобетонные конструкции.

Общие сведения

Железобетон является композиционной строительной конструкцией, которая состоит из бетонной матрицы и арматурного каркаса. Железобетон широко применяется при строительстве гражданских, промышленных зданий, в транспортном строительстве, в гидротехнических сооружениях и др. специальных объектах. В развитых странах железобетон начали использовать в конце XIX века. Над созданием теории, проектирования и производства железобетона большой вклад внесли многие ученые, в том числе проф. Н.А. Белелюбский, И.Г. Малюга, А.Ф. Лолейт, А.А. Гвоздев, Ю.В. Чиненков, А.Б. Ашрабов, Т.Ж. Жунусов, Б.А. Аскаров и др.

Применение сборного железобетона наряду с монолитным железобетонном увеличивает производительность труда, уменьшает себестоимость срока строительства.

Известно, что прочность при растяжении бетона в десятки раз меньше его прочности при сжатии. Поэтому необходимо усиление растянутой зоны конструкции из бетона стальной (или др. видами) арматурой. Хорошее сцепление арматуры с бетоном и близкие значения коэффициента линейного температурного расширения бетона и арматуры, обеспечивает совместную системную работу конструкции в целом. Бетон сохраняет арматуру от коррозийных воздействий атмосферы. По способу изготовления железобетон делится на монолитный и сборный.

Монолитные железобетонные конструкции изготавливают непосредственно на строительной площадке. Их применяют в строительстве зданий и сооружений по специальному проекту, в гидротехнических сооружениях, дорожных и аэродромных покрытиях и др. объектах. В монолитном бетонировании используется много ручного труда, формование железобетонных конструкций связано с определёнными трудностями тонирования в зимний период и в условиях сухого и жаркого климата. Сборные железобетонные конструкции изготавливают в заводских условиях и монтируют на строительных площадках. При этом, производство конструкций с минимальным изменением типа и габаритных размеров является более экономичным.

Железобетонные конструкции делятся на обычно-армированные и предварительно напряженно-армированные. Путём предварительного напряжения арматуры достигается снижение пластической деформации арматуры в железобетонных конструкциях. При этом в растянутой зоне конструкции бетон обжимается и при воздействии нагрузки, эта часть конструкции работает на растяжение. При напряжении конструкции в растянутой зоне значительно уменьшается трещинообразование.

В предварительно напряженно-армированных железобетонных конструкциях полнее реализуются способности грузоподъёмности арматуры и бетона, что приводит к снижению массы конструкции. При изготовлении такого вида конструкций, целесообразно использование высокопрочных бетонов и стальных арматур.

В развитых странах монолитный железобетон используется в широких масштабах. В Узбекистане также приняты постановления Кабинета Министров о развития монолитного строительства. При этом требуется создание парка техники и прежде всего унифицированных опалубок из композитных материалов и легких металлов.

Сборные железобетонные конструкции

Сборные железобетонные конструкции и изделия в унифицированном и серийном виде, изготавливают на основе тяжелого, легкого и ячеистого бетонов. При этом железобетон выполняет несколько функций, например, конструктивно-теплоизоляционный, акустический, защищающий от коррозии, гидроизоляционный, с покрытием и др. Сборный железобетон используется при изготовлении фундаментов, внутренних и наружных стен, каркасов, междуэтажных и кровельных плит, лестничных маршей, балок, колонн и др. конструкций зданий и сооружений.

В зависимости от области применения, сборные железобетонные конструкции делятся на группы: гражданские здания, промышленные здания, инженерные сооружения, специальные изделия и конструкции.

Конструкции для гражданских зданий

Для фундаментов и подземной части зданий используются железобетонные блоки, сваи и др. конструкции. Фундаментальные блоки изготавливают из тяжелого бетона марок М 200, М250 и М300. В качестве арматуры используют гладкую арматурную сетку. Блоки стен подвалов изготавливают из тяжелого бетона марок М100 и М150, длиной до 2500 мм, шириной до 500 мм и высотой до 700 мм. В боковых стенах блоков оставляют специальные пазы для монтажа подавленных стен. После монтажа пазы заполняют последовательно цементными растворами.

Подвальные стеновые блоки с целью экономии бетона      изготавливают с внутренними пустотами. Сваи изготавливают с поперечным сечением 300х300 мм и длиной 6-12м; из марки тяжелого бетона М 300. Сваи забивают в мягкий или болотистый грунт до твердого пласта земли, с помощью специальных установок.

Каркасы гражданских зданий, колонн, балок и др. изготавливают   из тяжелого и легкого бетона на пористых заполнителях марок М200-М500. Длина колонны рассчитана на два этажа здания. Балки скрепляются с колоннами, с помощью специальных закладных деталей, сваркой. Стеновые блоки изготавливают из легкого бетона (рт<1200 кг/м3,) марок М50 и М100 монолитного или пустотелого исполнения. Размеры их унифицированы в зависимости от серии зданий. Панели для внутренних и наружных стен изготавливают из легкого бетона.

Наружные панели отапливаемых гражданских зданий    изготавливают однослойными, на основе легких бетонов из пористых заполнителей (рга=700-1000 кг/м3) марок М50, М100 и пористых бетонов (рга=550-700 кг/м3) марок М35-М50. Размеры панелей по длине 3600 и 7200 мм, высота 2900 мм, толщина 400 мм. По необходимости выпускают панелей др. размеров. Блоки и панели наружных стен с лицевой стороны могут быть облицованы отделочными растворами, керамическим щебнем.

Панели внутренних стен изготавливают из тяжелого, легкого и   ячеистого бетона, и нагрузки их составляют 120-160 мм (рис 7.1.). Длина междуэтажных плит и панелей составляет 3-6,5 м. Панели выпускают, размерами с учетом опирания их на 4 стены, толщиной 160 мм. Плиты бывают толщиной 220 мм, шириной 1,6-2,4 м.

Междуэтажные панели изготавливают из тяжелого и легкого  бетонов, на пористых заполнителях плоскими монолитными, круглыми или овальными с пустотами, также ребристыми. Пустотность снижает собственную массу плит и панелей, улучшает тепло и звукоизоляционные свойства, уменьшает расход бетона.

В настоящее время, развивается объемное домостроение. В заводских условиях изготавливают одну или двух комнатную квартиру из тяжелого и легкого бетона, и монтируют на строительной площадке. При этом резко уменьшается строительно-монтажные работы, расход бетона и металла, увеличивается прочность и качество бетона.

Кровельные конструкции используют в гражданском строительстве, в виде балок, стропил, плит, панелей и др. конструкций. Стойки и балки стропил изготавливают из тяжелого и легкого бетона марки 300 односкатной длиной 6 м. Кровельные панели изготавливают из тяжелого и легкого бетона, плоских и ребристых типов длиной 6 м, шириной 1,5-3 м. Ребра кровельных плит могут быть выпуклыми во внутрь и наружу. Выпуклые ребра с наружи плит, имеют небольшую высоту с расчетом укладки специальных железобетонных панелей, для закрытия швов кровельных плит. Этот тип конструкции кровель предназначена для без рулонных покрытий. Конструкции лестниц - ступеньки, площадки и др. элементы армируются арматурным каркасом и сетками, их изготавливаются из тяжелого и легкого бетонов марок М200 и М300. Поверхность покрывают мозаичными растворами или керамическими плитками. Размеры конструкции лестниц зависят от типа и серии зданий и их изготавливают, в основном, в заводских условиях.

В гражданском строительстве используются доборные изделия - сантехкабины, вентиляционные блоки, отопительные панели, дефлекторы и др.

Конструкции для промышленных зданий

В строительстве промышленных зданий используются железобетонные фундаменты, колонны, балки, фермы, междуэтажные и кровельные плиты и др.

К подземным конструкциям промзданий относятся фундаментные блоки и балки, их изготавливают из тяжелого бетона марок М200 -М400. Поперечное сечение балки бывает в виде трапеции или тавра, высота сечения 400-600 мм, длина 4,3 и 11,96 м. Балки выпускают в армированным виде с предварительно напряженной арматурой. Фундаменты башмачного типа изготавливют с размером опорной части до 2 м и высотой до 1 м из тяжелого бетона марок М150-М300, по середине фундамента имеется углубление (стакан) для установления колонны. Они армированы каркасной арматурой.

Каркасы промышленных зданий состоят из железобетонных   колонн, подкрановых балок, кровельных балок, ферм и арок. Колонны промзданий бывают цельными, решетчатыми, одно и двухконсольными. Их изготавливают из тяжелого и облегченного бетонов марок М200 -М500. Высота колонн соответствует высоте промздания, а размеры поперечного сечения бывают от 300х300 м до 400х600 мм и более в форме квадрата, четырёхугольника и тавра. Для опирания подкрановых балок и конструкционных балок в среднем ряду устанавливают двухконсольные колонны. Колонны армированы предварительно напряженной арматурой и арматурным каркасом.

Железобетонные подкрановые балки изготавливают из бетона    марок М400-М500 с предварительно напряженной арматурой. Балка имеет тавровое сечение, длина соответствует длине между колоннами и обычно это расстояние 12 м. На подкрановую балку устанавливают стальные рельсы для продвижения мостового крана.

Кровельные балки бывают одно и двух стаканные, поперечное  сечение их прямоугольное, в форме тавра и дутавра. Для изготовления балок используют тяжелый и легкий бетон, на пористых заполнителях, марок М400-М500. Их армируют стержневой или прядевой, предварительно напряженной, арматурой. Длина балок составляет 6, 9, 12 и 18 м.

Железобетонные фермы предназначены для покрытия крыш  промзданий пролетом 12, 18 и 24 м. Их изготавливают из тяжелого и легкого бетонов на пористых заполнителях марок М400-М600 с предварительно напряженной арматурой. Профили ферм бывает в форме трапеции, треугольника или криволинейного сегмента.

Применение ферм в промзданиях снижает собственную массу,  обеспечивает сейсмическую прочность здания, уменьшает расход арматуры и бетона.

Железобетонные арки используются при покрытии промзданий.    Их изготавливают сплошной или решетчатой стенкой и обычно собирают из двух полуарок. Промздания бывают отапливаемые и неотапливаемые. Арки зданий изготовливают длиной 6-12 м и шириной 1,2-1,5 м в плоском и ребристом виде из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов. Плиты и панели, отапливаемых промзданий, изготавливают из легкого бетона на пористых заполнителях, ячеистых бетонах, крупнопористом бетоне. Могут быть использованы также двух и трехслойные панели из тяжелого и легкого бетонов на пористых заполнителях с теплоизоляционным слоем из минераловатной плиты, пенополистирола и др.

В строительстве многоэтажных промзданий используют     междуэтажные и кровельные плиты и панели, это используется и в гражданских зданий. При строительстве промзданий и сооружений, спортивных комплексов крыши покрывают оболочкой пространственной конструкции. В конструкциях оболочек ребра образуются по двум направлениям, дополнительно с целью усиления по длине образуют специальные ребрышки. Для уменьшения собственной массы оболочек основная покрывающая часть изготавливается из армоцемента.

Изделия и конструкции для инженерных сооружений

Сборные железобетонные конструкции широко используются в транспортном, сельском, водохозяйственном мелиоративном, гидротехническом и в др. специальном строительстве.

В транспортном строительстве железобетон используется при сооружении железных дорог, автомобильных дорог аэродромных покрытий. В строительстве железных дорог, метрополитенов и автодорог, из железобетона изготавливают шпалы, мостовые конструкции опоры линий электропередач, трубы больших диаметров, акведуки, тюбинги и др. В этой системе используют тяжелый бетон марок М300-М500 с предварительно напряженной прядевой и стержневой арматурой. Такие конструкции должны быть плотными, водонепроницаемыми, морозостойкими и стойкими в условиях сухого жаркого климата. В строительстве автодорог и аэродромов используют высокопрочные железобетонные плиты покрытия, бордюры и тротуарные плиты.

Сельхозсооружения - силосохранилище, траншеи, опоры  виноградников, специальные изделия коровников, каркасы теплиц и др. изготавливают из тяжелого бетона марок М200, М300. В гидротехническом строительстве используют плиты, балки, скорлупы, трубы больших диаметров, сваи и др. конструкций. Их изготавливают из тяжелого бетона марок М200+М500, армированных стальным каркасом и сеткой. Им ставятся высокие требования по водонепроницаемости и морозостойкости ставится высокие требования.

В гидромелиоративном строительстве из железобетона  изготавливают водоводные и коллекторные трубы, колодцы, облицовочные плиты каналов, лотки орошения и др. Железобетонные трубы используются в канализационной и коллекторной системах. Трубы диаметром 300-1200 мм изготавливают из бетонов марок М300 и более. Им ставятся высокие требования по водонепроницаемости и коррозийной стойкости. Высоконапорные трубы (W6-W12) изготавливают из напряженно- армированного бетона. Их используют в строительстве сети водообеспечения.

Производство сборных желзобетонных конструкций

Производство сборных железобетонных конструкций (ПСЖК)  состоит из следующих основных технологических процессов: приготовление бетонной смеси, подготовка арматурного каркаса, подготовка формы, армирование, формирование и термообработка конструкции, отделка поверхности конструкции, размещение конструкций на склад готовой продукции.

Приготовление бетонной смеси. На железобетонных заводах   бетонную смесь приготавливают непосредственно в цехе. Технология приготовления бетонной смеси подробно приведена в 8 главе данной книги.

Подготовка арматуры. Арматурные каркасы и сетки изготавливают в арматурном цехе с помощью специального сварочного оборудования. В цеху арматурные стержни и пучки проволок с помощью специальных станков очищают от ржавчины, выпрямляют и режут нужной длины. Арматурные каркасы и стережены, изготавливают на оборудовании многоточечной сварки методом контактной сварки. Затем их отправляют в цех формования конструкций. Предварительное напряжение арматуры образуют при помощи гидродомкратов или электромеханическим способом на специальных стендах до заливки бетонной смеси в формы. Предварительно напряженную арматуру прикрепляют на торцевых частях формы специальными приспособлениями и после набора прочности бетона более 20 Мпа арматуру отрезают.

Формование изделий и конструкций. Процесс формования   состоит из следующих основных операций: очистка форм, сборка и смазка, укладка арматурного каркаса в форму, заливка бетонной смеси и уплотнение.

Качество железобетонных конструкций и изделий зависит от точности размеров и жесткости форм. Обычно формы изготавливают из стальных листов, в частных случаях, из металлосплавов, стеклопластики, древесины. Перед заливкой бетона формы очищают от затвердевших остатков предыдущего формирования. После сборки формы, для предотвращения прилипания бетона к форме, их смазывают специальным эмульсионным составом.

Формование бетонной смеси осуществляется с помощью бетоноукладчика, который охватывает ширину изделия, узкие конструкции с помощью шлангов, бадьи, транспортеров.

При уплотнении бетонной смеси используют следующие способы: вибрирование, прокат, вакуумирование, прессование, трамбование, центрифугирование и др. Самым распространенным способом является кратковременное вибрирование. Этот метод позволяет за короткое время уплотнит изделие с большой поверхностью. Неподвижные большеразмерные изделия уплотняют с помощью глубинных вибраторов. Жесткие и полужёсткие бетонные смеси уплотняют методами вибровакуумирования, вибропроката и др. комбинированными способами. Способы формирования и уплотнения подробно изложены в 6 главе.

Отделка поверхности изделий и конструкций. Отделка фасадной стороны крупных панелей, плит и некоторых конструкций выполняется в заводских условиях, что обеспечивает высокое качество и ускоряет темпы строительства. Фасадная сторона панелей выполняется фактурной, её отделывают цветными растворами и бетонами, керамическими и стеклянными плитками.

Панели и плиты, внутренние стены санитарно-технических кабин бытовых зданий отделывают керамическими и стеклянными плитками, мозаикой, полимерными зернами и растворами, а в настоящее время теплоизоляционными композиционными материалами. Такие сухие строительные смеси изготавливают на основе минеральных и полимерных вяжущих, минеральных и стекловолокнистых теплоизоляционных материалов, заполнителей, цветных пигментов и др. добавок.

Способы производства железобетонных изделий

Сборные железобетонные конструкции производят в заводских условиях стендовым, поточно-агрегатным и конвейерным способами.

Стендовый способ. По этому способу железобетонные конструкции изготавливают в неподвижных формах, механизмы и машины, которые выполняют технологические операции, передвигаются с поста на пост и на каждом посту выполняется одна операция. Железобетонные изделия изготавливают на стендовых или матричных формах. С целью ускорения твердения бетона в формах его термообработывают с помощью горячей воды, пара, электрическим током и др. способами.

В условиях сухого жаркого климата железобетон термообрабатывают гелиотермоспособом на полигоне. Стендовый способ, как правило, используют при изготовлении крупноразмерных конструкций, например, массивных балок, колонн, ферм, арок, предварительно напряженных мостовых конструкций, домостроительных панелей и др. Стендовая технология отличается от др. способов простотой машин и механизмов, отсутствием твердого ритма операций.

Поточно-агрегатный способ. По этому способу все технологические операции: чистка и смазка форм, размещение арматуры, формирование, термообработка, расформовка выполняют на специальных постах. Специальные посты оборудованы механизмами. Изделия в формах передвигается с поста на пост транспортными средствами, например мостовым краном. В зависимости от видов технологических операций, время нахождения на постах изделий от 2-5 мин. до 6-12 час.

По этому способу, с целью сохранения технологического цикла на постах, где выполняются сложные операции, количество механизмов и агрегатов может быть несколько больше и соответственно требуется большая рабочая сила. Этот способ с технологической точки, зрения, относительно сложны. Он требует больших площадей и капитальных затрат. Однако по этим способом можно выпускать продукцию широкой номенклатуры. Этим способом выпускают железобетонные изделия производительностью 60-100

тыс. м3 в год.

Конвейерный способ. По этому способу железобетонные изделия передвигаются с поста на пост с помощью поддон - вагонеток строго по ритму технологического потока. Технологические операции выполняются на каждом посту отдельно, количество постов и технологического оборудования определяется продолжительностью операций. По конвейерному способу на соответствующих постах необходимые детали, полуфабрикаты: арматурные каркасы, бетонная смесь, отделочные растворы и плитки и т.п. находятся в повышенной готовности и обеспечивают непрерывность технологии. Термообработку изделий осуществляют в горизонтальной или вертикальной камере непрерывного действия. Этот способ используют на заводах высокой мощности с выпуском однотипных изделий. В качестве примера можно провести двухъярусный прокатный стан. Этот прокатный стан (рис.7.6) основан на пульсационном ритме продвижения формвагонеток. В верхнем ярусе размещены посты подготовка арматуры и бетонной смеси, формирование изделий и калибровка, а в нижнем ярусе размещена тоннельная камера для термообработки. При термообработке изделий в течение 4,5 ч. бетон приобретает 70% прочности от марочной.

Прокатный стан работает в ритме 18 мин., время передвижения форм с поста на пост 10 мин., скорость движения форм-вагонеток 20-30 м/час.

Двухъярусный стан специализирован на выпуск железобетонных изделий 1-2 номенклатуры. По этому способу изготавливают плиты, панели, балки, колонны и др. Кассетный способ является одним из вариантов стендовой технологии; изделия формуют вертикально в формах кассетах. Формы - кассеты представляют собой пакет металлических пластинок, размещенных рядом. В кассетных установках бетон формуется и обрабатывается теплом. Бетон в формах-кассетах уплотняется с помощью подвесных и глубинных вибраторов. Кассеты приспособлены к обогреву паром или электрическим током. Термообработка изделия продолжается 6 -10 ч. Затвердевшие изделия, с достаточной прочностью, извлекают из кассетных форм с помощью мостового крана. Изделия с помощью специального транспорта или мостового крана.

Контрольные вопросы

- Какие способы производства железобетона существует?

- Где используются железобетонные конструкции?

- Какие изделия получают из железобетона?

Литература

- Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: -М.:

Стройиздат, 1996, 686 с.

- Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. - Алматы: «Былым», 2004, 466 с.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. -М.: Высшая школа, 2002, 700 с.

Лекция № 2 Строительные растворы. Классификация строительных растворов. Материалы для приготовления и требования к ним.

Основные свойства растворов - подвижность, прочность,
морозостойкость, и др. Марки. Требования, предъявляемые к

растворам.

Общие сведения

Строительные растворы это композиционные материалы, получаемые при отверждении рационально подобранной, тщательно перемешенной смеси:	вяжущего вещества, воды, мелких заполнителей и добавок,

улучшающих свойства раствора. В качестве вяжущего материала используется портландцемент и его разновидность, воздушная и гидравлическая известь, строительный гипс и другие. В качестве добавок, для улучшения отдельных свойств растворов используют минерально - активные наполнители и поверхностно-активные вещества на полимерной основе.

Опыт применения строительных растворов имеет многовековую историю. В частности, в пределах Узбекистана при возведении архитектурных памятников были использованы строительные растворы, состав которых улучшен введением активных минеральных наполнителей, а также природных органических веществ.

По историческими источников известно, что при возведении подвальной части зданий и сооружений были использованы водостойкие строительные растворы «Кир», на основе известковых вяжущих с добавлением золы естественных растений и естественных жирных компонентов.

Строительные растворы классифицируются по виду применяемого вяжущего материала, средней плотности; области применения.

Если раствор состоит из одного вяжущего, то он называется простым раствором, если состоит из нескольких вяжущих - называется сложным раствором. По средней плотности строительные растворы подразделяются на тяжёлые с плотностью 1500 кг/м3 и выше, на легкие с плотностью до 1500 кг/м3. Для приготовления тяжёлых строительных растворов в качестве заполнителей используют кварцевые пески, пески плотных горных пород, а для легких строительных растворов применяют пески керамзита, аглопорита, шлаков, пемзы, туфа и пески других легких заполнителей.

По назначению строительные растворы классифицируют на кладочные (кирпичная кладка, каменная, бутокаменная кладка, монтаж крупных блоков и других железобетонных конструкций); штукатурные, гидроизоляционные, акустические, тампонажные, рентгенозащитные и другие специальные растворы.

Материалы для строительных растворов

Вяжущие материалы: Для производства строительных растворов, кроме портландцемента, используют шлакопортландцемент, низкомарочные (М200) цементы и в особых случаях можно использовать безусодочные и расширяющиеся цементы.

Применение высокомарочных цементов для производства строительных растворов (особенно для низкомарочных растворов) ухудшают свойства растворов, в частности водоудерживающие свойства и свойства расслаевомости раствора. Для улучшения технологических свойств, а также в целях экономии портландцемента, широко используют сложные строительные растворы, состоящие из двух или трех компонентов.

При производстве строительных растворов на основе извести, воздушная и гидравлическая известь используется в виде известкового теста или известкового молока.

Строительный гипс используют для приготовления строительных растворов, предназначенных для внутренней и внешней отделки зданий и сооружений, а также в качестве добавки для приготовления сложных строительных растворов.

Мелкие заполнители. Для производства тяжёлых строительных растворов, в качестве мелкого заполнителя, используют кварцевые пески, пески полевого шпата, а также искусственные пески других плотных горных пород, получаемые в процессе их дробления. Для приготовления легких строительных растворов, в качестве мелкого заполнителя, используют пески керамзита, аглопорита, перлита, вермикулита, шунгизита, кампорита и других искусственных заполнителей, а также пески туфа, шлаков и других легких пород. Если в составе песка содержатся крупные фракции, то песок подлежит просеиванию. В составе песка крупность зёрен не должна превышать 2 мм. Если марка строительного раствора М 100 и выше, то содержание глинистых, пылевидных частиц не должно превышать 10%. Если марка строительного раствора М 50 и ниже, то по согласованию с заказчиком содержание пылевидных, глинистых примесей может быть до 20%.

Содержание органических примесей в составе песка не должно превышать допустимого.

Вода. При приготовлении строительных растворов используют питьевую воду. Если используют другие водные источники, то содержащиеся в составе кислоты, щелочи, растворы солей и другие остатки, углеводородных содержаний не должны отрицательно влиять на гидратацию вяжущего материала.

При возведении специальных зданий и сооружений, рекомендуют использовать воду очищенную, которая проходит через установки - дистиляторы.

Пластифицирующие добавки. При укладке строительных растворов на пористую поверхность: кирпича, тяжелых, легких, ячеистых бетонов происходит быстрое обезвоживание. Для повышения свойств строительных растворов по удобоукладываемости, в состав растворов вводят

пластификаторы минерального или полимерного происхождения.

В состав строительных растворов, на основе цемента и извести в качестве минеральных пластификаторов, вводят мелкодисперсную глину или глиняное тесто. В качестве минеральных пластификаторов можно использовать трепел, глиеж, диотомит, туффит и другие тонкодисперсные гидравлические материалы. Кроме этого, в качестве минеральных пластификаторов могут использоваться зола твёрдых топлив, доменные шлаки и другие промышленные отходы.

Вышеперечисленные минеральные пластификаторы, помимо повышения удобоукладываемости строительных растворов, улучшают водоудерживающую способность, а также водостойкость и морозостойкость.

В составе минеральных добавок содержание органических примесей не должно превышать допустимых пределов, в противном случае может произойти снижение качества растворов, а также изменение цвета штукатурных работ.

Органические поверхностно-активные вещества вводят в состав строительных растворов для пластификации и образования воздушных пузырьков. В качестве таких добавок применяют также ЛСТ (лигносульфонат технический), милонарит, мило канифола и другие в количестве 0,1-0,3% от массы вяжущего материала.

В настоящее время, в состав строительных растворов вводят суперпластификаторы (до 1% от массы) и гельполимерные материалы.

Суперпластификаторы типа С-3 резко повышают удобоукладываемость раствора. Введение в состав 0,1-0,3% от массы вяжущего материала от одного грамм/моль до 500-1000 грамм/моль гельполимера временно связывает (6-24 час) молекулы воды, что приводит к резкому повышению водоудерживающей способности раствора. К ним относятся хлористый кальций, хлористый натрий, поташ, нитрат натрия и другие.

Свойства растворной смеси

Удобоукладываемость. Удобоукладываемость растворной смеси - это способность ее укладываться на основание тонким однородным слоем. Удобоукладываемость растворной смеси зависит от степени её подвижности и водоудерживающей способности. Подвижность растворной смеси определяют глубиной погружения металлического конуса массой 300 г, углом 30° (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Прибор стандартного конуса для определения подвижности растворной смеси. 1-штатив; 2 и 3- держатели; 4- пружинная кнопка; 5- скользящий стержень; 6-конус; 7-циферблат; 8-сосуд для растворной смеси.

Острым углом конуса касаются поверхности растворной смеси и освобождается пружинная кнопка. При этом конус погружается в растворную смесь. Глубина погружения конуса зависит от густоты растворной смеси, с увеличением содержания воды в растворной смеси, глубина погружения конуса увеличивается. Глубина погружения (см) конуса характеризует подвижность растворной смеси. Подвижность смеси зависит от вида цемента и других вяжущих материалов, от дисперсности и зернового состава мелкого заполнителя и добавок, а также от содержания воды в составе растворной смеси. Можно варьировать показатель подвижности раствора, однако увеличение содержания воды приводит к понижению прочности, морозостойкости, а также отрицательно сказывается на расслаеваемости раствора. Для увеличения подвижности растворной смеси без увеличения содержания воды, рекомендуется вводить в состав раствора пластифицирующие добавки на полимерной основе.

Подвижность растворной смеси назначается в соответствии с областью применения и использования её в летнее и зимнее время.

Водоудерживающей способностью растворной смеси называют способность удерживать воду при укладке раствора на пористое основание, а также предотвращение расслаивания при транспортировке.

Увеличение водоудерживающей способности осуществляется путем введения в состав растворной смеси активных минеральных добавок или адсорбентов полимерной структуры (гельполимеры и др.).

В результате введения активных добавок растворные смеси постепенно передают воду на пористые основания (кирпич, бетон и др.), тем самым увеличивается плотность и прочность получаемого материала.

Лекция № 3. Строительные растворы. Современные виды строительных растворов, сухие строительные смеси.

Основные свойства строительных растворов прочность и морозостойкость. При необходимости определяют адгезионные и деформативные свойства (усадка, Модульь эластичности и др.) строительных материалов.

Прочность. Прочность затвердевшего раствора зависит от активности вяжущего материала, водо-цементного отношения, срока схватывания и

других свойств составляющих строительный раствор.

Предел прочности при сжатии (марка) раствора определяют путем испытания кубов размерами 7,07х7,07х7,07 или балочек размерами 4х4х16 по стандартной методике, после твердения растворов 28 суток нормального твердения.

Зависимость прочности раствора на цементной основе от активности вяжущего материала и водо-цементного отношения определяют по следующей формуле:

Л, = 0,4R (Ц/В - 0,3 j

Данная формула применяется при определении прочности цементных растворов укладываемых на пористые основания материалов и изделий.

Прочность цементных растворов укладываемых на кирпич, бетон и другие пористые материалы, не зависающих от водо-цементного отношения и зависающих только от расхода цемента, определяют по следующей формуле:

К28=Жц(Ц-0,05)+4

где: ц-расход цемента т/м3 от массы песка; к коэффициент зависающий от расхода песка; для крупных песков к=2,2, для средних песков к=1,8 и для мелких песков -1,4.

Приведенная формула относится к цементно-известковым растворам.

Прочность цементно-смешанных растворов зависит от содержания в составе раствора извести или глинистых материалов. Зависимость между прочностью смешанных растворов и количества пластифицирующих добавок (известь, глина) приведена на рис. 8.2.

На приведенном графике видно, что увеличение в составе растворов, количества мелких заполнителей, приводит к снижению прочности раствора.

По показателю предела прочности при сжатии строительных растворов в 28 суточном возрасте твердения установлены следующие марки: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 15, 200 и 300.

При нормальных условиях повышение прочности строительных растворов, как и бетонов, может протекать длительное время.

Увеличение прочности цементных растворов может на 40-50% при 7 суточном возрасте, на 60-70% при 14 суточном, 100% при 28 суточном и на 130% при 90 суточном возрасте твердения.

При кирпичной и каменной кладке наружных стен зданий используют цементно-известковые и цементно-глинистые растворы марок 10, 25 и 50.

При кладке карнизов, зданий, а также при кирпичной и столб каменной кладке над дверными и оконными проемами используют раствор марки 100.

При изготовлении виброкирпичных панелей применяют цементные, шлакоцементные растворы марок 75, 100 и 150.

Рис. 8.2. Зависимость влияния дисперсных добавок (известь, глина) на прочность раствора.

Цемент: песок (по объему): 1-1:3; 2-1:4; 3-1:5; 5-1:9.

Для заполнения швов панелей из легкого бетона используют растворы не менее марки 50, для панелей из тяжелого бетона используют монтажные растворы марки не менее 100 на основе цемента.

При возведении подземных конструкций зданий на основе кирпича и каменных материалов, а также кладке подземных блоков расход цемента в составе раствора должно составлять не менее 75-125 кг/м3 от расхода песка.

При ведении кладочных работ в частях зданий, находящихся ниже уровня грунтовых вод, а также при высокой влажности грунтов, следует использовать строительные растворы на основе портландцемента или плакопортландцемента (не менее 125 кг/м3 от расхода песка) с активными минеральными добавками.

При понижении температуры в регионе, понижается рост прочности строительных растворов. При пониженных температурах прочность растворов составляет примерно 55-75% от прочности при 28 суточном нормальном твердении.

При использовании строительных растворов, на основе шлаковых и пуццолановых цементов, при температуре ниже 10°С рост прочности резко снижается, а при температурах ниже 0°С твердение раствора практически прекращается. Марка используемых строительных растворов в зимнее время принимается на одну ступень выше, чем в летнее время (например марка 100 вместо 75).

Морозостойкость. Морозостойкость строительных растворов определяют испытанием образцов - кубов размерами 7,07х7,07х7,07 по стандартной методике. При определении марки строительных растворов по морозостойкости, критерием устанавливается снижение прочности до 25% и снижение массы образцов до 5%.

Строительные растворы, используемые для кладки кирпича, камней и штукатурных работ должны иметь марки по морозостойкости 10, 15, 25, 35. Если влажность повышенная, то морозостойкость раствора должна составлять 100, 150, 200 и 300.

Морозостойкость строительных растворов зависит непосредственно от вида минеральных вяжущих, водо-цементного отношения, вида добавок, а также условия твердения раствора.

Кирпично-каменные кладочные и монтажные строительные растворы

Для кладки кирпича и каменных материалов зданий и сооружений, а также для монтажа сборных железобетонных конструкций заводского изготовления используют сложные строительные растворы на основе цемента различных марок (раздел 8.3.2).

Подвижность растворов, предназначенных для кирпично-каменной кладки, принимается в зависимости от области применения и способа укладки в следующих пределах:

- для кладки керамического кирпича, бетона, камня и пористых природных камней 9-13 см;

- для заполнения горизонтальных швов при монтаже панелей и бетонных стеновых блоков 5-7 см;

- для кладки бутокаменной кладки и блоков 4-6 см и для заполнения пустот 13-15 см.

Следовательно, при кладке плотных материалов желательно использовать подвижные растворы. При назначении подвижности растворов следует учитывать влажность кладочных материалов.

Составы строительных растворов в качестве примера приведены в табл.

8.1.

Составы кирпично-каменных кладочных и монтажных растворов (по

объему)

| Марки цемента | Составы для растворов |
| --- | --- |
|  | 200 | 150 | 100 | 75 | 50 |
|  | Цементно-известковые растворы |
| 500 | 1:0,2:3 | 1:0,3:4 | 1:0,5:5,5 | 1:0,8:7 | - |
| 400 | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3 | 1:0,4:4,5 | 1:0,5:5,5 | 1:0,9:8 |
| 300 | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3,4 | 1:0,3:4 | 1:0,6:6 |
| 200 | - | - | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,3:4 |
| Цементные растворы |
| 500 | 1:3 | 1:4 | 1:5,5 | 1:6 | - |
| 400 | 1:2,5 | 1:3 | 1:4,5 | 1:5,5 | - |
| 300 | - | 1:2,5 | 1:3 | 1:4 | 1:6 |
| 200 | - | - | - | 1:2,5 | 1:4 |

В условиях сухого жаркого климата следует обеспечить предотвращение обезвоживания раствора.

При транспортировке раствора из завода изготовителя и временном хранении его на строительной площадке, нужно выполнять мероприятия по предотвращению испарения воды из состава раствора. Например, хранение раствора в закрытых емкостях, если поверхность раствора открыта (наволом), то её следует закрывать рулонными материалами и другие способы.

При закрытии открытой поверхности раствора для предотвращения обезвоживания материалы следует систематически увлажнять.

В зимнее время, кирпично-каменные кладочные и монтажные растворы следует использовать в подогретом виде. Раствор или компоненты раствора (вода, цемент или песок) подогревают при помощи пара и электроТЭНОВ до температуры 60-80°С.

При монтаже крупных панелей домостроения используют цементно - песчанные (портландцемент и песок в соотношении 1:3) пасты. Цементно- песчанные пасты набирают марку 400 при 28 суточном возрасте твердения.

Для снижения температуры замерзания раствора и пасты в их состав вводят 5%-ные растворы соли хлористого кальция, хлористого натрия, нитратные соединения натрия.

В настоящее время, чаще практикуется способ перевозки из завода сухих растворов в специализированных автомобилях и приготовление их на строительной площадки.

Отделочные растворы

Приготовление отделочных растворов осуществляется на основе цемента, извести, гипса, цементо-известкового, известкого-гипсовых, гипсоцементопуццалановых и других вяжущих веществ.

Отделочные растворы подразделяются на два основных вида: на традиционные штукатурные и на декоративные растворы. По назначению штукатурные растворы подразделяются на растворы для внутренней штукатурки и для внешней штукатурки.

Для внешней штукатурки зданий и сооружений, возведенных на основе кирпично-каменных материалов и бетона, используют цементные, цментно - известковые растворы. В условиях сухого-жаркого климата для штукатурки деревянных поверхностей рекомендуют использовать известково-гипсовые растворы.

В цоколной, карнизной и других частей зданий, которые подвергаются постоянному влиянию влажности и воды, целесообразно использовать цементные и цементно-известковые растворы с добавлением гидрофобных материалов.

Для штукатурки межэтажных перекрытий зданий и внутренних стенок помещений, где относительная влажность составляет до 60%, используют известковые, гипсовые, известково-гипсовые и цементно-известковые растворы.

Подвижность штукатурных растворов определяют глубиной стандартного конуса.

При механизированных штукатурных работах для внутренних слоев подвижность растворов должна составлять 6-10 см, при ведении ручной штукатурки подвижность должна составлять 8-12 см, при этом наибольшая крупность песка не должно превышать 2,5 мм.

Подвижность отделочного слоя должна составлять 8-12 см. При этом наибольшая крупность песка не должно превышать 1,25 мм.

Декоративные растворы предназначены для декоративной отделки внутренних и внешних сторон зданий.

Отделку, на основе декоративных растворов, поверхностей стеновых панелей и крупных блоков можно произвести непосредственно на территории завода, а отделка фасадов зданий декоративными растворами можно произвести на территории строительной площадки.

При отделке внутренних стен жилищных и общественных зданий, используют также декоративные растворы. При производстве декоративных растворов, в качестве вяжущих материалов, используют белые, цветные и традиционные портландцементы, а для отделки внутренних стен используют известь и гипс.

В качестве мелких заполнителей, для приготовления декоративные растворов применяют чистые кварцевые пески, а также пески получаемых путем дробления гранита, мрамора, известняка, бутового камня и других белых и цветных горных пород.

Для повышения степени декоративности в состав декоративных растворов вводят небольших количествах слюду, вермикулит, перлит и дробленное стекло. При внутренней отделке для придания декоративного эффекта в состав декоративного раствора можно добавить цветные полимерные частицы.

Для придания цвета в состав декоративных растворов вводят щёлочестойкие и стойкие к солнечным радиациям природные и искусственные (лазурь, ультрамарин, охра, железный сурик, мумий и др.) пигменты.

Для отделки панелей из железобетона используют растворы марки не менее 150, для отделки панелей из легкого бетона, а также для штукатурки фасадов зданий используют растворы марки 50.

Морозостойкость декоративных растворов должна быть не менее F35. Водопоглощение раствора по массе не должно превышать 8%. фактурное оформление на основе декоративного раствора крупных панелей и блоков рекомендуется на территории завода. Для этого используют специальные формы с установленными в них цветными металлами, пластикам и стеклопластиковые рельефные матрицы. Обработку поверхности раствора абразивными дисками и другими способами можно осуществлять и после отверждения раствора.

Специальные растворы

Гидроизоляционные растворы. Гидроизоляционные растворы обычно производят на основе портландцемента, сульфатостойкого цемента, гидрофобного и расширяющихся цементов. Состав таких растворов рекомендуют в соотношении 1:2,5 или 1:3,5 (цемент, песок, по массе), для улучшения свойств водонепроницаемости в состав раствора вводят различные добавки, увеличивающие плотность (алюминат натрия, хлористое железо, эмульсия битума, полимерные латеки и др.).

Гидроизоляционные растворы применяют при отделке частей зданий и сооружений которые постоянно подвергаются влиянию влажности, воды или агрессивных сред.

Инъекционные растворы

Инъекционные растворы применяются для заполнения каналов при производстве предварительно напряженных конструкций в целях защиты арматуры от коррозии. Данные растворы могут быть в виде цементного теста или пасты, приготовленной на цементно-песчанной основе. В качестве мелкого заполнителя целесообразно использовать промытый кварцевый песок с наименьшим Модульем крупности. В качестве вяжущего материала используют портландцемент марки 400 и выше. Расход цемента на 1 м3 раствора составляет 1100-1400 кг, а на 1 м3 цементного теста должен составлять 1300-1600 кг. Марка инъекционных растворов по пределу прочности при сжатии должна быть не менее 300.

Для уменьшения пластичности растворной смеси в состав раствора рекомендуют вводить поверхностно-активные вещества ЛСТ, мылонафт и суперпластификаторы типа С-3 (0,1-1% от массы).

Акустические растворы

В приготовлении звукопоглощающей штукатурки и для и штукатурных работах в помещениях без появления «эхо» используют акустические растворы.

В качестве вяжущего материала в них применяют портландцемент, шлакопортландцемент, известь, гипс, сложные растворы на их основе и каустический магнезит. В качестве мелкого заполнителя используют однофракционные пески, получаемые на основе вспученного перлита, пемзы, керамзита и других пористых материалов крупность которых составляет 3-5 мм. Средняя плотность этих растворов составляет 600-1200 кг/м3. Раствор имеет открытую пористую структуру.

Тампонажные растворы

При гидроизоляции нефтяных и газовых колодцев, тоннелей, при заполнении трещин горных пород пустотности и в других местах используют тампонажные растворы.

Для приготовлении таких растворов используют специальные тампонажные портландцементы, а при агрессивных средах используют сульфатостойкий портландцемент. Тампонажные растворы отличаются короткими сроками схватывания.

Рентгенозащитные растворы

Приготовление этих растворов осуществляется на основе баритовых (BaSO4) песков. В качестве вяжущего материала используют портландцемент и шлакопортландцемент. В состав раствора в качестве добавок вводят литий, бор, кадмий и другие легкие элементы. Крупность зерен баритового песка не должна превышать 1,25 мм. Средняя плотность раствора применяются при штукатурке стен потолков рентгеновых кабинетов и других специальных зданий.

Сухие растворы

В последние годы, в нашей стране и особенно за рубежом рынок строительных материалов расширяется за счет применения в широких масштабах различных сухих строительных смесей. Они в основном используются для отделки и монтажных работ (кирпичная кладка, отделка фасадов, устройство полов).

Цементно-известковые смеси, входящие в состав сухих строительных смесей, используют в теплых и умеренных температурных условиях (совместно с противоморозными добавками). Гипсовые сухие растворные смеси, предназначенные для штукатурных работ используют при реставрации панельных домов, а также для штукатурных работ при возведении монолитных зданий и других работах. Расход гипсовых сухих смесей примерно составляет 80 м2/т.

Рис. 8.3. технологическая схема мини-завода МЗС-10 по производству сухих строительных смесей. 1-грейферный погрузчик; 2-виброгрохот (вибрационный объем) 3-шнековый поглощатель; питатель; 4-ленточный конвейер; 5-барабанная сушилка вместе с «грохот» ом; 6,7,19-вертикальные шнеки; 8-элеватор; 9-вибрационное сито; 10-бункер мелкого песка (0-1,4мм); 11-бункер крупного песка (1,4-2,8мм); 12,14-винтовые поглощатели (питатели); 15-склад	вяжущих (известь)	материалов; 15-дозатор

пластифицирующих добавок; 16-дозатор противоморозных добавок; 17- дозатор; 18-смеситель; 20-упаковочная машина; 21-ленточный конвейер; 22- ёмкость готовой смеси; 23-бункер готовой смеси.

Кроме этого, в практике используют различные комбинированные сухие строительные смеси, например: при установке кафельных плиток для полов и стен методом приклеивания и подготовке различных видов шпатлевок. Производство сухих клеевых смесей в широком ассортименте

осуществляется, в частности на опытном Г. Падольск. Кроме этого существуют производство сухих строительных смесей в мини-заводах по другой технологии, например рис. 8.3. и другие.

Среди других смесей, например «Плитонит» имеет высокие свойства по морозостойкости, адгезии пластичности и свойства не протекания по вертикали стен.

В производстве таких смесей используют цементы марок М-400 и М-500 Пиколевского завода, однородный кварцевый песок по гранулометрическому составу и фракции до 0,6 мм и органические добавки Waken и Dow. Данные органические добавки широко используют зарубежные фирмы. У нас широко используют шпатлевки фирм «Семии» из Франции и «Лохья» из Финляндии.

Правильный выбор и применение разновидности сухих смесей ускоряет строительные работы, повышая их качество.

Контрольные вопросы

- Как классифицируются строительные растворы?

- Расскажите об основных свойствах растворной смеси.

- Расскажите о свойствах растворов после твердения.

- Что вы знаете о подвижности растворов предназначенных для кирпично-каменной кладки и штукатурке.

- Объясните простых и сложных растворов.

- Расскажите о специальных растворах.

- Какие процессы охватывает технология приготовления строительных растворов.

Литература

- Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы:	-М.:

Стройиздат, 1996, 686 c.

- Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. - Алматы: «Гылым», 2004, 466 c.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. -М.: Высшая школа, 2002, 700 c.

Лекция № 4. Искусственные каменные материалы. Силикатные строительные материалы и изделия. Понятие о физико - химических процессах при автоклавной обработке. Силикатный кирпич. состав, технология, основные свойства, марка. Силикатные бетоны.

Общие сведения

К искусственным каменным материалам, кроме бетона, железобетона и растворов, получаемых на основе портландцемента, также относятся композиты, получаемые на основе гипсовых, известковых (силикатные вяжущие) и магнезиальных вяжущих веществ.

При получении искусственных каменных материалов в качестве заполнителей применяют кварцевый песок, шлак, зола, пемзу, древесную стружку и волокно, отходы бумажной промышленности и другие.

Общая технология производства этих материалов включает основные технологические процессы по приготовление раствора путем перемешивания вяжущего материала с заполнителем, формования и ускорения твердения.

На основе известковых (силикат) вяжущих получают силикатные, известково-шлаковые, известково-зольные кирпичи, силикатные, пеносиликатные и другие плотные, а также ячеистые силикатные бетоны и железобетон.

На основе гипса получают перегородные плиты, гипсобетонные камни, отделочные листы, архитектурные детали и другие композиционные изделия.

Наличие достаточно богатой сырьевой базы кварцевого песка и других заполнителей, запасов сырьевых материалов для производства вяжущих материалов, снижение энергоемкости в производственных процессах, возможность полной механизации и автоматизации технологических процессов могут стать причиной для развития и распространения композиционных материалов, получаемых на основе извести и гипса.

В разработку технологии производства автоклавных силикатных

материалов и изделий, изучение теории твердения и других свойств, большой вклад внесли А.В. Волженский, Ю.М. Бутт, П.П. Будников, П.И. Бошенов и другие ученые.

Силикатные изделия

Силикатные изделия получают на основе известковых или на её основе, смешанных вяжущих с добавлением песка, наполнителей, глинистых добавок и воды путем формования и обработки в реакторах-автоклавах под давлением 0,8-1,3 МПа и при температуре 175-200°С. Обработка силикатных изделий в автоклавах происходит в паровоздушной среде или в среде насыщенного пара.

В процессе автоклавной обработки продукта (раствора) состоящего из известкового вяжущего (гашенная или негашенная молотая известь) кварцевого песка и воды образуют гидросиликат кальция:

Са(ОН)2+8Ю2+шН20=СаО-8Ю2-пН20

В зависимости от состава составляющих раствора могут образовыватся различные гидросиликаты; тоберморит 5СаО'68Ю2'5Н20, слабо кристаллизованные гидросиликаты:	(0,8-1,5) СаО'БЮ2'Н20 и (1,5-2)

СаО'ЗЮ2Н20. При высоком содержании в составе раствора извести может образоваться гиллибрандит 2СаО28Ю2хН20.

Автоклав - это стальной цилиндр, расположенный в горизонтальном положении, оборудованный по бокам плотно закрывающимися крышками (рис. 9.1). Длина автоклава 21-30 м, диаметр 2,6-3,6 м.

Автоклав оборудован манометром, непрерывно измеряющим давление, и предохранительными клапанами, которые автоматически открываются при повышении давления выше нормированного. В нижней части автоклава установлены рельсы для движения вагонеток с формованными изделиями. Для сохранения тепла, автоклав изолируется теплоизоляционными материалами. Для управления автоклавной обработкой и автоматического надзора, автоклав оборудуется специальными устройствами, процессором или компьютером. После загрузки автоклава изделиями, крышки закрываются, и постепенно подаётся пар. Во избежание образования внутренних напряжений, выше допустимых в процессе автоклавной обработки подъём температуры происходит в течение 1,5-2 часов.

Рис. 9.1. Загрузка автоклава

Изотермическая обработка осуществляется при температуре 175-200°С, при давлении 0,8-1,3 МПа в течении 4-8 часов и снижение давления пара осуществляется в течении 2-4 часов. Общая продолжительность изготовления силикатных изделий составляет 8-14 часов.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич производят путем автоклавной обработки жесткой смеси, состоящей из кварцевого песка (92-94 %), извести (6-8%) в пересчете на активный СаО и воды (7-9%), прессованной под давлением 15-20 МПа.

Силикатный кирпич выпускают двух видов: простой 250х120х65 мм и Модулььный 250х120х88 мм.

Модулььный кирпич выпускают пустотелым и масса одного кирпича не должна превышать 4,3 кг. По показателям предела прочности при сжатии и изгибе, силикатные кирпичи подразделяются на следующие марки: 100, 125, 150, 200 и 250.

Средняя плотность силикатного кирпича составляет 1800-1900 кг\м3, коэффициент теплопроводности 0,70-0,75 Вт/м°С, водопоглощение (по

массе) 14-16% и марки по морозостойкости 15, 25, 35 и 50.

Цвет силикатного кирпича бледно-серый а если вводить в состав щёлочостойкие пигменты можно получить любой требуемый цвет.

Из-за отсутствия процессов сушки и обжига при высоких температурах, в технологии производства силикатного кирпича потребление энергии уменьшается и себестоимость его снижается на 30-40%, по сравнению с керамическим кирпичом.

Комковая известь - кипелка. Для очищения от недоженной или пережженной извести её сортируют, дробят и измельчают. В процессе измельчения очень мелкие частицы отделяют при помощи сепаратора. В связи с тем, что измельчённые известковые вяжущие, в пределах нормы, имеют высокую активность, то при производстве изделий расход вяжущего уменьшается.

Гашение извести, вместе с песком, можно производить двумя способами. Первый способ- в силосах в течении 8-9 часов, второй способ- ускоренный, осуществляется в гасительных барабанах.

Взвешенный песок (по объему) с помощью дозаторов, известь (по массе) загружают в барабаны через плотно закрываемый люк. После загрузки сырьевых материалов, барабан вращают, подается пар и под давлением 0,3 - 0,5 МПа известь гасится.

Смесь извести и песка дополнительно увлажняют до 7%, с помощью лопастных смесителей или бегунов и прессуют. Силикатный кирпич прессуют под давлением 15-20 МПа. Пресс-это оборудование в виде стола на котором установленны периодически вращающиеся формы. Прессование кирпича осуществляется при помощи рычажного механизма.

В прессованных силикатных кирпичах химическая реакция между известью и песком протекает полностью.

Производительность пресс-установок составляет 2800-3000 штук силикатного кирпича в течении 1 часа.

Отформованные кирпичи бережно снимаются со стола пресс установки, загружаются в вагонетки и размещаются в автоклав для обработки.

В процессе автоклавной обработки часть извести не вступившая в химическую реакцию с кремнезёмом (SiO2), соединяясь карбонной кислотой из воздуха, образует известняк.

Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O

По этой причине, прочность силикатного кирпича продолжает расти и после автоклавной обработки. Используют силикатный кирпич там же где используют керамический кирпич, но его не рекомендуют использовать при возведении фундаментов и стен во влажных и водных условиях. Из за невысокой адгезионной способности силикатного кирпича со строительными растворами, не разрешается использовать его в качестве конструкционного материала при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Во влажных условиях водостойкость и морозостойкость силикатного кирпича может снижаться.

При строительстве печей, дымовых труб и других конструкций, которые непосредственно эксплуатируются под влиянием высоких температур, силикатный кирпич не используется.

Известково-шлаковые, известково-зольные кирпичи.

Производство известково-шлакового кирпича осуществляется на основе смеси известковых вяжущих и доменных гранулированных шлаков. В составе смеси известь составляет по объему 3-12%, шлак 88-97%.

Известково-зольный кирпич производят на основе известковых вяжущих (20-25 % по объему) и золы (75-80%). Золу получают путём сжигания каменного, бурового угля и других в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). По этой причине, зола является дешевым сырьем и имеет огромные запасы.

При сжигании измельчённого твердого топлива (измельчённый каменный уголь и др.) в топке остаются зола, шлаковые отходы. Частицы вместе с дымом выбрасываются наружу и специальными золоуловителями улавливается зола и отправляется в золохранилище. Очень мелкие частицы золы называют зола-уносами. Они являются активными по сравнению с другими разновидностями золы.

Рис. 9.2. Технологическая схема производства силикатного кирпича.

Зола при перемешивании с водой не твердеет, по этой причине в состав золы вводят активизаторы твердения, в виде извести или портландцемента.

Для обеспечения достаточной прочности, изделиям на основе известково-зольных вяжущих, рекомендуется автоклавная обработка.

Технология производства зольного кирпича примерно одинакова с технологией производства силикатного кирпича. Средняя плотность шлаково-зольных кирпичей составляет 1400-1600 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,5-0,6 Вт/м°С. По показателю предела прочности на сжатие, шлаковые и зольные кирпичи подразделяются на марки 75, 50 и 25.

Морозостойкость шлакового кирпича одинакова с силикатным кирпичом, если в качестве вяжущего используют известково-зольные морозостойкость снижается.

Кирпич, на основе шлаков и золы рекомендуются при строительстве стен зданий не выше трех этажей. В Узбекистане нет запасов отходов промышленности доменного гранулированного шлака, но золы твердого топлива и шлака-зольные отходы имеется в достаточном количестве. В отвалах Ангренской ГРЭС, Бекабадского металлургического завода и других производствах, на сегодняшний день, накопились огромные запасы зольных и золо-шлаковых отходов.

Силикатные бетоны

Для производства силикатного бетона в качестве вяжущего материала используют смесь воздушной извести с тонкомолотым кварцем (кремнезем). Вместо тонкомолотого кварца можно использовать тонкомолотый доменный шлак или золу-унос.

Прочность известково-кремнеземистого вяжущего зависит от активности извести в соотношении - СаО/SiO^ дисперсности кварцевого песка и от режима автоклавной обработки.

При оптимальном соотношении СаО^Ю2 и дисперсности кварцевого песка, на основе СаО и SiO2 образуются низко основные гидросиликаты кальция (рис-9.3).

Технология производства силикатного бетона следующая: подготовка известково-кремнеземистого вяжущего, приготовление силикатно бетонной смеси и гомогенизация, формование изделий и автоклавная обработка.

При автоклавной обработке протекает химическая реакция между всеми компонентами бетона и могут образовываться новые продукты (особенно с кварцевым песком), уплотняющие структуру бетона.

Силикатные бетоны, как и цементные бетоны, подразделяются на тяжёлые, легкие и на ячеистые.

Тяжёлый силикатный бетон. Средняя плотность изделий составляет 1800-2500 кг/м3. Предел прочности при сжатии силикатного бетона зависит от состава бетона, режима автоклавной обработки и других факторов, и изменяется в больших диапазонах. Прочность силикатного бетона простого состава (известь 8-11% по массе) составляет 15-30МПа. Если вводить в состав силикатного бетона 15-30% дисперсного кремнезёма, то прочность увеличивается до 40-60 МПа. Специальными технологическими способами

прочность тяжёлого силикатного бетона можно увеличивать до 80 МПа.

Водостойкость силикатного бетона удовлетворительна, в воде прочность теряется не более 25%.

Марка по морозостойкости составляет 25 и 35, введением портландцемента можно увеличить её до 100.

На основе тяжёлого силикатного бетона производят несущие блоки наружных стен, панели, межэтажные плиты и панели, стойки, балки, лестничные площадки и марши, цокольные блоки и другие железобетонные конструкции.

Легкие силикатные бетоны. Для производства легких силикатных бетонов, в качестве пористых заполнителей, используют керамзит, аглопорит, кампорит, гранулированный шлак, шлаковую пемзу и другие дробленные естественные и исскуственные пористые камни.

Легкие силикатные бетоны подразделяются на конструктивные со средней плотностью 1400-1800 кг/м3, конструктивно-теплоизоляционные со средней плотностью 500-1400 кг/м3и на теплоизоляционные средней плотностью 500 кг/м3, коэффициентом теплопроводностью 0,5-0,7 Вт (м°С).

Предел прочности при сжатии легких силикатных бетонов составляет 3,5-20 МПа. Водопоглощение по массе 12-30%, морозостойкость делится на марки 15, 25, 35 и 50.

Легкие силикатные бетоны, на основе пористых заполнителей, применяют для производства наружных стеновых панелей, блоков и других бетонных и железобетонных конструкций жилых зданий. Ячеистые силикатные бетоны подразделяются на пено и газосиликаты.

Пеносиликат получают путем введения устойчивой пены, а газосиликат- алюминевой пудры и других газообразующих компонентов в известково- песчанную пластичную смесь, после автоклавной обработки.

Средняя плотность ячеистых силикатных изделий составляет 300 -1200 кг/м3, прочность 1-20 МПа, коэффициент теплопроводности 0,09-0,4 Вт(м°С).

Ячеистые силикатные бетоны подразделяются на теплоизоляционные, конструктивно-теплоизоляционные и на конструктивные. Теплоизоляционные ячеистые силикатные бетоны (pm=300-500 кг/м3) применяются в форме плит или скорлупы многослойных панелей, межчердачных покрытиях, тепловых трубах, холодильных комнатах и других.

Конструктивно-теплоизоляционные ячеистые силикатные бетоны (pm=500-800 кг/м3 прочность 2,7-7,5 МПа) применяются при производстве армированных плит и панелей для внутренних и наружных стен.

Конструктивный пеносиликат и газосиликат (pm=800-1200 кг/м3 прочность 7,5-2,0 МПа) используют при производстве конструкций покрытий крыш промышленных зданий, межэтажных и чердачных перекрытий, жилых и общественных зданий и других армированных конструкций.

Изделия и конструкции из силикатного бетона не рекомендуют использовать во влажных (подземных конструкциях) и водных условиях.

При использовании изделий из силикатного бетона во влажных условиях, они должны защищаться поверхностными или глубокими (10 -20 мм) гидроизоляционными средствами.

Лекция № 5. Материалы на основе гипса. Блоки, панели, гипсокартон. Сырьевые материалы, состав, технология, виды и область применения.

Производство гипсовых вяжущих отличается неисчерпаемыми запасами сырьевой базы, наименьшими энергозатратами по сравнению с производством других вяжущих материалов, весьма короткими циклами производства изделий. Все это является возможностями для производства крупноразмерных гипсовых изделий из сборных элементов.

Изделия, изготовленные из гипса при небольшой средней плотности, обладают достаточной прочностью и хорошими теплофическими, звукоизоляционными свойствами. Белый цвет гипсовых вяжущих создает возможность получения гипсовых изделий любого цвета, введением в состав различных пигментов.

Гипсовые изделия легко поддаются механической обработке, их можно пилить, открывать отверстия, забивать гвозди и т.д. Одним из преимуществ изделий из гипса является, то что они экологически чистые и безвредные для человеческого организма.

К недостаткам изделий из гипса следует отнести низкую водостойкость, увеличение пластических деформаций под действием нагрузок во времени и др. По этой причине их рекомендуют использовать в сухих частях зданий и сооружений.

Для улучшения свойств изделий из гипса в их состав вводят мелкие и крупные органические, минеральные добавки. Изготовление изделий производят на основе гипса и гипсобетона.

Для приготовления гипсобетона применяют гипсовые вяжущие, пористые минеральные заполнители и легкие органические заполнители.

В качестве минеральных заполнителей используют топливные и доменные шлаки, туф и пемзу, дробленные камни, известняк-ракушечник, керамзит перлит и др.

В качестве органических заполнителей используют опилки, дробленное сено, камыш, макулатуру и др.

Введение в состав гипсовых изделий заполнителей снижает прочность. Для повышения прочности гипсового раствора и снижения содержания воды, используют вибрирование, прессование, вибропрессование и другие методы уплотнения.

При производстве гипсовых и гипсобетонных изделий используют гипсовые	вяжущие	высоких	марок,	гипсошлаковые,

гипсоцементопуцалановые и другие сложные составы вяжущих материалов. Гипсовые изделия, на основе сложных вяжущих, обладают высокими прочностными характеристиками и высокой водостойкостью.

Гипсовые и гипсобетонные изделия по назначению разделяют на: панели и плиты перегородочные; изделия перекрытий; листы обшивочные для стен (гипсовая сухая штукатурка), камни стеновые и блоки, теплоизоляционные материалы и изделия; архитектурно-декоративные детали (карнизы, плафоны, резьба по ганчу и др. ).

Панели и плиты для фундаментов

Плиты для фундаментов. Изготавливают из гипсового теста или гипсо- растворных и гипсо-бетонных смесей. Средняя плотность гипсовых плит зависит от состава смеси и способа уплотнения и составляет в среднем 1100 - 1300 кг/м3. Гипсовые плиты выпускаются размерами 800-400 и 1500х400 мм (гипсокамышитовые) толщиной 80-100 мм. Прочность на сжатие составляет 3-4 МПа, влажность по массе не более 8%. Изготовление гипсовых плит включает следующие технологические этапы: дозирование гипса, воды, заполнителей, добавок, ускоряющих (или замедляющих) твердение и пластификаторов; приготовление в мешалках гипсобетонной смеси, формование изделий и сушка. Формование гипсовых плит осуществляется методами уплотнения плит вибрацией и прессованием.

Технологическая схема производства гипсовых плит для перегородок на карусельной машине представлена на рис. 9.4.

Гипс и опилки (или другие заполнители) с помощью ковшового элеватора загружают в бункер, производят дозировку составляющих и падают в шнек-смеситель, где смесь перемешивают, затем смесь подаётся в гипсосмеситель, где смесь с водой перемешивают до получения однородной массы.

Готовую смесь заливают в одну из свободных форм карусельной машины, затем стол поворачивают на другую позицию и смесь заливают в следующую свободную форму.

Изделия твердеют непосредственно в формах. Изделия вынимают из форм при помощи специального механизма и подают на ленточный транспортёр, откуда изделия укладывают штабелями в вагонетки и отправляют в тоннельную сушилку.

Рис. 9.4. Технологическая схема производства плит для перегородок на карусельной машине

- элеватор; 2-бункер для гипса; 3-шнек смеситель; 4-бункер для опилок; 5-бункер для добавки - ускорителя твердения(?); 6-гипсосмеситель; 7-ёмкость для подогрева воды; 8-карусельная машина; 9-ленточный транспортёр; 10-вагонетка с плитами; 11-тоннельная сушилка.

Изделия твердеют непосредственно в формах. Изделия вынимают из форм при помощи специального механизма и подают на ленточный транспортёр, откуда изделия укладывают штабелями в вагонетки и отправляют в тоннельную сушилку.

Изготовление гипсовых плит можно осуществлять по кассетной технологии. По этому способу гипсостружечный (опилки) раствор заливают в кассетные формы, состоящие из 20-24 секций. После твердения изделия извлекают из кассеты и для повышения прочности отправляют в тоннельную сушилку. Фундаментные плиты используются в несущих перегородках общественных и промышленных зданий.

Панели для перегородок. - выпускают больших размеров, на основе высокомарочных гипсобетонов. Размер панелей перегородок по ширине обычно равен высоте этажа, а по длине соответствует длине комнаты, толщина составляет 80-120 мм; в частных случаях длина панели может быть равна отдельным частям комнаты.

В процессе изготовления гипсобетонных панелей одновременно заполняются дверные проемы и другие части. Гипсобетонные панели для

устройства санитарно-технических комнат изготавливают размерами

2510х1700мм. Средняя плотность гипсобетонных панелей составляет 1400 - 1500 кг/м3. Большая масса гипсобетонных панелей создает определенные трудности при тепловой обработке. Для уменьшения массы в состав вводят волокнистые легкие заполнители.

При изготовлении волокнистых гипсобетонных панелей, в качестве волокнистых заполнителей, используют дробленную бумажную макулатуру, камыш, каноплю, стебли хлопчатника, риса и пшеницы, отходы текстильной промышленности и др. Такие панели выпускают размерами 3000х1200 и 2500х600мм, толщиной 50мм. Средняя плотность их составляет 800-1100 кг/м3, прочность на сжатие 3,5 МПа. Обычно гипсобетонные панели изготавливаются методом проката. Методом проката формование изделий производят на непрерывно движущейся ленте, затем изделия отправляют в сушильную камеру (рис. 9.5.).

Гипсобетонные плиты и панели применяют при возведении внутренних перегородок зданий.

Рис. 9.5. Технологическая схема производства гипсобетонных панелей методом проката.

1-прокатный агрегат; 2-растворомешалка; 3,4,5-бункера соответственно гипса, песка, опилок; 6-дозатор питатель; 7-обгонный рольчанг; 8-кантователь.

Из за достаточной огнестойкости гипсобетонные панели используют в качестве защитного материала металлических и деревянных конструкций. При использовании гипсобетонных плит и панелей в санитарно -технических комнатах, поверхность панелей должна покрываться водонепроницаемыми красками или должна облицовываться плитками.

триллер-прицепных автомашинах и до монтажа их хранят в кассетах, в целях защиты от атмосферных осадков. В состав вяжущих материалов панелей, используемых под основания полов, кроме гипса добавляют цемент и пуццалановые добавки. Гипсоцементопуццалановые панели изготавливают равными размерам стен комнаты, толщиной 50-60 мм. Для повышения прочности панели их армируют деревянными каркасами. Панели могут выпускаться размерами, покрывающими отдельные части комнаты. Средняя плотность их составляет до 1300 кг/м3, прочность на сжатие не менее 7 МПа.

Плиты панели, изготовленные на основе гипсоцементо-пуццалановых вяжущих, используют в строительстве для устройства санитарно - технических кабин, вентиляционных коммуникаций, а также для строительства наружных стен одноэтажных жилых зданий.

Гипсокартонные листы

Сухая штукатурка, на основе гипсовых вяжущих, представляет собой материал, состоящий из тонкого слоя затвердевшего гипсового теста, оклеенного с двух сторон картоном. Совокупность картона и слой гипсового теста, обладает высокой прочностью. Высокую прочность гипсокартонного листа при изгибе обеспечивает двухсторонний картон. Тонкий слой гипсового теста, в середине листа, может быть приготовлен без добавки или с введением минеральной и органической добавок. Введение в состав гипса волокнистых органических добавок приводит к дополнительному увеличению прочности при изгибе.

Гипсокартонные листы выпускают длиной 250, 270, 290 и 330 см, шириной 120 и 130 и толщиной 10-12 мм.

Они обладают высокой плотностью, хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, хорошо поддаются резке, легко пилятся и в них легко забиваются гвозди.

Простые гипсокартонные листы используют для облицовки стен и потолков комнат, имеющих относительную влажность воздуха до 60%. Гипсокартонные листы, изготовленные на основе специальных влагостойких картонов, используют в комнатах с высокой влажностью и для облицовки санитарно-технических комнат.

Гипсокартонные листы для различных целей выпускаются с отделкой и облицовкой лицевой поверхности обоями, поливинилхлоридными шторами с текстурой дерева и мрамора.

Применение сухой гипсовой штукатурки в строительстве позволяет ускорить отделочные работы, создает условия ведения отделочных работ в течении всех времен года. Благодаря огнестойкости листов, их можно использовать в качестве защитного слоя изделий и конструкций от действия огня.

Вследствии сложной технологии изготовления гипсокартонных листов и высокой стоимости картона, в настоящее время, налажена технология изготовления гипсовых листов на основе органических волокнистых добавок.

При производстве таких листов, в качестве органических волокнистых материалов, используют дробленную древесину, бумажную макулатуру, коноплю и волокона других растений до 10% от массы. Технология производства гипсоволокнистых плит проста и себестоимость невысока.

Гипсокартон и безкартонные листы крепятся гвоздями на каркасно - деревянное основание, к другим основаниям-крепятся с помощью гипсоклеевых, пеногипсовых и других синтетических мастик.

Торцевые части гипсоволокнистых плит не должны иметь недостатков. Швы должны закрываться приклеиванием марли, с последующим нанесением шпаклёвки, или рейками из дерева, угловыми пластмассовыми рейками.

В последние годы в строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений расширяется применение гипсокартонных листов (ГКЛ).

При надобности, вместо влажных штукатурных растворов, применение ГКЛ коренным образом изменяет технологию и скорость ремонтных работ. В первые ГКЛ применялись в 1935/36 годах.

В настоящее время, в системе строительства стран СНГ распространена продукция фирмы «КНАУФ» ГКЛ Германии. ГКЛ фирмы «КНАУФ» легки в применении, экологически чистые, ремонтные работы можно вести во все времена года, легко ведутся монтажные работы.

| № | Наименование | Цвет |
| --- | --- | --- |
|  |  | Картона | Маркировки |
| 1. | Простой (ГКЛ) | Серый | Г олубой (синий) |
| 2. | Влагостойкий | Зелёный | Г олубой (синий) |
| 3. | Повышенная сопротивляемость к воздействию открытого пламени | Серый | Красный |
| 4. | Повышенная сопротивляемость к воздействиям влажности и открытого пламени | Зелёный | красный |

Таблица-9.2.

| Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ГКЛ | 8; 9,5; 12,5; 14; 16. | 1200 | От 2000 |
|  | Более 18 | 600 |  |
| ГКЛВ | 10; 12,5; 14; 16 | 1200 | До 4000 |
| ГКЛО | 12,5; 14; 16 | 600 |  |
| ГКЛВО | 12,5; 14; 16 | 1200 |  |

Формы продольных кромок гипсокартонных листов:

- прямая (ПК), для закрепления в сухом виде без заполнения швов;

- полукруглая с лицевой стороны (ПЛК), с учетом заполнения шпаклевкой «Унифлот», безленточный арматурщик;

- полукруглая и утонченная с лицевой стороны (ПЛУК), универсальные кромки, учитывающие заполнение швов как при 1 и 2 позициях;

- закругленная (ЗК), для закрепления позднее с учетом штукатурных работ.

Гипсокартонные листы с универсальной кромкой, полукруглой и утонченной с лицевой стороны размерами по длине 2500, 3000 мм, шириной

1200 мм, толщиной 9,5 и 12,5 мм считаются самыми распространёнными.

Для образования гладкой, шпаклёванной поверхности, конец листа должен быть утонченным, а также должен быть обеспечен прочным и незаметным швом.

Полукруглая с лицевой стороны кромка создает условия заполнения швов без использования ленты арматурщик. ГКЛВ и ГКЛО предназначены для отделки комнат с высокой влажностью, водопоглощение их должно составлять менее 10%.

Коэффициент размягчения в воде простого ГКЛ составляет Кр=0,45, при поглощении воды прочность резко снижается. Сопротивляемость к воздействию открытого пламени листов ГКЛО и ГКЛВО составляет не менее 2000°С.

Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО и ГКЛВО относятся к группе горючести Г-1 (по ГОСТ 30244); к группе воспламеняемости В3 (ГОСТ 30402); к группе дымообразующей способностью Д1 (ГОСТ 12.1.044); к группе токсичности Т1 (по ГОСТ 12.1.044).

По допускаемым отклонениям размеров сторон, количеству внешних дефектов и требованиям ГОСТ 6266-97, гипсокартонные листы подразделяются на две группы: А и Б. По точности изготовления ГКЛ группы А считается высокими.

Условное обозначение ГКЛ состоит из следующих частей:

- буквенное обозночение (ГКЛ);

- обозначение группы листа (А и Б);

- обозначение типа продольных кромков листа (УК);

- цифры, выражающие номинальную длину, ширину и толщину листа (мм);

- знаки стандартов России и Германии.

Гипсокартонные листы применяют для возведения подвесных потолков, межкомнатных перегородок, внутреннего интерьера зданий, в частности стен, кромок и торцов дверных, оконных проемов.

Разновидность гипсокартонных листов ГКЛ и ГКЛО используют для отделки сухих и влажных комнат. ГКЛВ и ГКЛВО сухих, нормальных комнат с высокой влажностью в соответствии с нормами правил, действующих в строительной теплотехнике. При использовании листов ГКЛВ и ГКЛВО для отделки комнат влажных и средней влажности, поверхность их должна быть защищена водостойкими грунтовками, шпатлевками, красками, керамическими плитками или поливинилхлоридными покрытиями. Данные комнаты должны обеспечиваться системами вентиляции, предусмотренными строительными нормами и правилами (СНИП). В зданиях с повышенной пожароопасностью, металлические и деревянные конструкции должны облицовываться ГКЛО и ГКЛОВ.

Пазогребневые гипсовые плиты

Пазогребневые гипсовые плиты изготавливают из гипсового вяжущего марок Г4 и Г5, с минеральными и органическими заполнителями или без заполнителей, в виде прямоугольного паралелепипеда. Торцевые и опорные стороны плит выполняются с пазами и выступами. (рис.-9.6.).

Рис.-9.6. Пазогребневые гипсовые плиты.

Пазогребневые гипсовые плиты выпускаются двух видов: простые и влагостойкие (гидрофобизированные).

Основные свойства плит:

Средняя плотность, кг/м3 не более-250 Рабочая влажность, % не более - 12

Предел прочности при сжатии, МПа - 5,0 Предел прочности при изгибе, МПа - 2,4 Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С - 0,29^ 0,35 Водопоглощение гидрофобизированных плит %, не более - 5.

Удельная эффективная активность радионуклидов. Бк/кг, не более - 370. Группа горючести - НГ

Пазогребневые гипсовые плиты используют при устройстве одно и двухслойных межкомнатных перегородок. Размеры пазогребневых гипсовых плит приведены 1 таблице № ?

Лекция № 6.

Асбестоцементные изделия. Сырьевые материалы, состав, технология, виды и область применения. Изделия на основе магнезиальных вяжущих веществ - ксилолит и др. Технология, свойства и область применения.

Асбестоцемент искусственный композиционный строительный материал, получаемый в результате твердения смеси из цемента, асбеста (10 - 20% от массы цемента) и воды.

В составе асбестоцемента, цемент выполняет функции связующего матрицы, а асбест дисперсного волокнистого арматурного каркаса. Полученный композит обладает высокими свойствами прочности, огнестойкости, водонепроницаемости, теплоизоляции и атмосферостойкости. В последнее время, в некоторых зарубежных странах появились предположения о том, что волокна асбеста имеют концерогенные свойства и по этой причине запретили производство строительных материалов на основе асбеста. Вторые предположения гласят, что первые предположения являются мероприятием по пути завоёвывания достойных мест конкурентных фирм на мировом рынке. Между этими двумя противоположными предположениями

ведутся соответствующие мероприятия.

Сырьевые материалы асбестоцемента

Портландцемент. В производстве асбестоцементных изделий используется портландцемент марок М400 и М500. Для производства отделочных материалов применяют белые и цветные цементы. Когда изделия подвергаются автоклавной обработке используют смесь портландцемента и тонкомолотого кварца. В производстве изделий желательно использовать алитовыей цемент. В составе цемента количество трехкальциевого силиката должно быть не менее 52%, трехкальциевого алюмината не более 8%. Удельная поверхность цемента должно быть не менее 2900-3200 см2/г. Песчанистый портландцемент получают путем совместного помола смеси портландцементного клинкера, кварцевого песка (до 45%) и гипса. Тонкость помола песчанистого портландцемента должна составлять 3200-3600 см2/г.

В составе цемента содержание легкорастворимых щелочей не должно превышать 0,3%.

Асбест.

Асбест-природный минерал волокнистой структуры, состотоящий из водного или безводного силиката магния, в некоторых видах из силиката кальция и силиката натрия.

В производстве асбестоцементных изделий используется хризотил- асбест (3МgO•2SiO2x2H2O). Данный вид асбеста составляет 95% всего производства асбеста. Размер волокон асбеста в диаметре 1 мкм, но при гидромеханическом способе распушки асбестового камня, образуются волокна размерами 0,02 мм. Прочность асбестовых волокон составляет 600 - 800 МПа и достаточно высока эластичность. Если добавить в состав цементного камня 10-20% асбестового волокна, прочность на растяжение при изгибе увеличится в 3-5 раза, увеличится и сопротивляемость ударным нагрузкам. Асбест выпускается 8 сортов (от 0 до 7) и 42 марок. Высокие сорта асбеста имеют более длинные волокна. В производстве асбестоцементных изделий используют 3,4,5 и 6 сорта асбеста с коротким волокном, длина волокон составляет 0,3-10 мм.

В производстве асбестоцементных изделий часть асбеста (10-15%) заменяют базальтовым стеклом или шлако минеральной ватой. В частных случаях, может использоваться целлюлоза небеленивые, вторичный крафт, целлюлоза, бумажная макулатура, древесное волокно и другие синтетические волокна.

Вода. Используемая в производстве асбоцемента вода должна быть свободной от глинистых примесей, органических веществ, а также минеральных солей. В производстве асбестоцемента запрещается использование проточной, болотной, морской воды.

Технология производства асбестоцементных изделий

Изготовление асбестоцементных изделий осуществляется мокроым, полусухим и сухим способам формования. Мокрым способом изделия выпускают путем формования суспензии, состоящей из 8-16% асбеста и 9284% воды. При полусухом способе изделия выпускают путем формования сметанообразной массы, в составе которой содержится 20-40% воды. При сухом способе изделия выпускают путем формования асбестоцементной массы, имеющей в составе 12-16% воды.

Технология производства асбестоцементных изделий включает следующие операции: подготовка шихты, распушка волокон асбеста, тщательное перемешивание цемента, асбеста и воды, формование изделий, твердение, механическая обработка.

Асбестовая шихта готовится из асбеста нескольких марок, с тем чтобы обеспечить высокую плотность и водоудерживающую способность.

Технология распушивания происходит в двух стадиях: на первой стадии-механическая обработка на бегунах или валковых машинах, на второй стадии - в голлендере - пушителе или гидромеханических аппаратах  происходит разделение асбеста на тончайшие волоконца. При сухом и полусухом способе распушивание асбеста можно производить с помощью дезинтеграторов.

Приготовление асбестоцементной смеси осуществляется на различных установках в зависимости от способа производства изделий.

Приготовление асбестоцементной суспензии производят в голлендерах или турбосмесителях. При этом асбестовая суспензия распушенная гидравлическим способом перемешивается вместе с цементом и дополнительной (97-86% воды в составе суспензии) водой. Перемешивание асбоцементного раствора при полусухом способе осуществляют в двух стадиях: сначала перемешивают сухие компоненты в мешалке, потом перемешивание в периодических бетономешалках. Формование изделий выполняет задачу вытеснения лишней воды из состава асбестоцементной массы и придания изделиям соответствующей формы и размеров.

Формование листов асбестоцементных изделий мокрым способом производится на круглосетчатой формовочной машине, при этом полуфабрикаты асбестоцемента в виде цилиндров снимают с формовочной машины, после чего с помощью пресса или волнообразующих установок производят прессование (рис. -9.7.).

Твердение асбестоцементных изделий состоит из двух этапов: первичное твердение до достижения прочности, обеспечивающей транспортировку изделия на территорию завода и твердение до достижения марочной прочности.

Отформованные изделия хранятся в нормальных условиях в течении 6-8 часов, после чего твердеют в пропарочных камерах при температуре 50-60°С в течении 12-13 часов.

Рис. -9.7. асбестоцементных изделий

1-металическая ванна; 2-желоб для подачи асбестоцементной массы; 3- лента конвейера; 4-прижимной вал; 5-слой асбестоцементной массы; 6- вакуум-коробка; 7-форматный барабан; 8-ведущий вал; 9-натяжной валик; 10-барабан, обтянутый металлической сеткой.

Первичное твердение трубных и подобных изделий производят в водных бассейнах, температура которых не ниже 20°С, в течении 3-8 часов.

Твердение изделий, на основе портландцемента, доводится до конца на утепленных складских помещениях в нормальных условиях в течении 7 суток.

Твердение изделий на основе песчанистого портландцемента осуществляется в автоклавах под давлением 0,8 МПа при температуре 172- 174°С в течении 12-16 часов.

Операция механической обработки изделий производится после первичного или окончательного твердения: резка угловых торцов, резка боковых сторон труб, открывание фасок для напорных труб и др.

Разновидности асбестоцементных изделий

К разновидностям асбоцементных изделий относятся: кровельные, стеновые, отделочные, погонатные трубы и специальные изделия.

К кровельным асбестоцементным изделиям относятся следующие: асбестоцементные волнистые листы различного профиля и фасонные части к ним, плоские плиты покрытия больших размеров, армированные

конструктивные настилы, панели изготовленные методом экструзии,

кровельные плитки для малоэтажных зданий и др. Волнистые профилированные листы (рис.-9.8,а) производят простыми, средними, высокими и унифицированны200-6 ()ми профилью.

Длина профилированных листов составляет 1200-3300 мм, шаг волны 115-350 мм. Масса изделий 9-98 кг, предел прочности при изгибе составляет 16-24 МПа.

В настоящее время профилированные листы длиной 1750 мм, типы 40/150 и 34/200-6 (высота волны/длина волны-толщина) применяют для покрытия кровель жилых и сельскохозяйственных зданий, типы 54/200-7,5 используют для покрытия кровель промышленных зданий, сооружений сельхозпроизводства.

Волнистые листы длиной 1250 мм, типы 30/130 и 40/150 используют для покрытия кровель малоэтажных и индивидуальных зданий. Для покрытия кровель промышленных зданий предусмотрен выпуск волнистых листов ВК длиной 3300 мм, типа 145/350.

При покрытии кровель профилированными листами в качестве фасонных деталей используют:	волнистые коньковые, упрощенные

коньковые, перекрываемые и перекрывающие, и угловые.

Крупноразмерные плоские листы выпускают длиной 2000-3600 мм, шириной 1200-1500 мм и толщиной 4-12 мм. Армированные конструктивные настилы (рис. -9.8,б) используют при покрытии кровели сельскохозяйственных производственных зданий пролетом 9 метров. Стальную арматуру устанавливают на зону растяжения конструкции. Для усиления применяют стальные полосы прямоугольного сечения или крупные стальные стержни.

Асбоцементные панели изготовленные методом экструзии используют для покрытия безчердачных крыш промышленных зданий. Поверхность таких панелей покрываются рулонными гидроизоляционными материалами.

Панели толщиной 120-180 мм применяют для покрытия крыш, толщиной 80 мм применяют для подвесных потолков. Панели выпускаются

шириной 595 (главный) и 295 мм (вспомогательный). Для безчердачных покрытий панели изготавливают двух видов: в виде коробки, нутро которой утеплено теплоизоляционным слоем и трехслойные панели, собранные из волнистых листов. По назначению панели подразделяются на два вида: асбоцементная панель рядовая АП и краевая АПК. Длина панелей 1500-3000 мм, ширина АП-700 мм, АПК-347 мм, толщина 120 мм. Кровельные асбоцементные плоские плитки (рис.-9.9) предназначены для малоэтажных сельскохозяйственных зданий и индивидуального строительства. Плитки размерами 400х400 мм используют чаше. Крепление плиток осуществляется по деревянной плоской или обрешетке оцинкованными гвоздями. Предел прочности при изгибе плиток составляет 24 МПа, марка по морозостойкости 50 циклов.

Рис.-9.9. Кровельные асбоцементные плитки
а) рядовая; б) краевая; в) коньковая деталь.

Стеновые изделия. На основе асбоцемента производят следующие стеновые изделия; волнистые листы, большеразмерные плоские листы, панели и плиты, получаемые методом экструзии, наружные стеновые панели, получаемые на основе деревянных и асбоцементных каркасов. Волнистые листы применяют при возведении стеновых конструкций неотапливаемых промышленных зданий.

Длина листов обычно составляет 2,5 м. По профилю они подразделяются на 40/150 и 51/177 (средне европейский профиль). К большеразмерным листам относятся асбоцементные изделия длиной 20003000 мм, шириной 1200-1500 мм и толщиной 4-12 мм. Большеразмерные

листы используют в производстве перегородочных конструкций и трехслойных панелей, в середине которых помещен теплоизоляционный слой. Экструзионные панели и плиты длиной до 6 метров, шириной до 750 мм и толщиной 60-180 мм используют в качестве стеновых конструкций и перегородок. Производство их осуществляется с обеспечением теплоизоляционными материалами (полужесткими плитами минеральной ваты) или пустотелыми (рис.- 9.10).

Рис.-9.10. Экструзионные асбоцементные панели перегородок.
а) угловые; б) перекрываемые (перекрывающие).

Экструзионные стеновые панели, производимые фирмой «Джонс Менвилл» (США) получаемые на основе акриловых полимеров покрыты цветными композициями, обеспечивающими высокую долговечность, используют при возведении жилых и общественных зданий.

Наружные стеновые асбоцементные панели выпускаются на основе деревянного каркаса трёхслойными с теплоизоляционным слоем в середине (рис.-9.11.). Они применяются в качестве наружных стен при сборном или монолитном способе возведения жилых и кирпичных зданий.

Длина панелей составляет 2980 и 5980 мм, высота 2780 мм, и 3280 мм, толщина 160 и 210 мм.

Листы, используемые для наружной стороны панелей, могут быть гладкими и рельефными, серыми и белыми (на основе белого цемента), а также цветными (на основе цветных цементов).

Рис.-9.11. Стеновая асбоцементная панель

Декоративные изделия. Декоративные асбоцементные изделия по способу организации декорации подразделяются на две группы.

К первой группе относятся следующие асбоцементные листы: рельефные, окрашенные по толщине белыми и цветными цементами или поверхность покрашенные; покрыты минеральными или синтетическими красками, а также цветными сыпучими материалами (цветные пески, толчённое стекло и др.). Листовые изделия могут быть простыми рельефными или сложными рельефными. Они применяются при ограждении балконов, лоджей, павильонов, при отделке вестибюлей и ограждении лестничных клеток, сантехкабинов и других мест.

Ко второй группе декоративных асбоцементных листов относятся: окрашенные композиционными вяжущими материалами неорганического происхождения; окрашенные синтетическими эмалями и красками; покрытые пленочными материалами. Их рекомендуют использовать при отделке внутренней и наружной стороны зданий, ограждении балконов, лоджий и других мест.

Погонажные асбоцементные изделия. К ним относятся длиномерные изделия - швеллера, подоконники, оконные сливы, части парапета и другие изделия, производимые методом экструзии. Швеллера используют в качестве каркасных элементов для изготовления стеновых плит и панелей.

Трубы. На основе асбоцемента изготавливают напорные и безнапорные трубы. Напорные трубы рассчитаны на рабочее давление 0,8-1,8 МПа и подразделяются на классы: ВТ 6, ВТ 9, ВТ 12, ВТ 15 и ВТ 18. Асбоцементные трубы применяют для устройства водопровода и водоотведения в населённых пунктах. Длина труб составляет от 3 м до 6 метров, а диаметр 100-500 мм.

Безнапорные трубы (БНТ) находят применение при проведении системы линий подачи газа и нефти, канализационных и дренажных линий. Линий системы подачи отходов при строительстве кабельных сетей, дымовых и вентиляционных каналов. Асбоцементные трубы системы подачи газа могут использоваться при давлениях газа до 0,5 МПа.

Трубы системы подачи газа должны выпускаться с газонепроницаемыми покрытиями с внутренней стороны, термопластичными рулонными материалами типа полиэтилен, полипропилен или композиционными мастиками на основе эпоксида, полиэфирного полимера. Соединение канализационных труб должно осуществляться асбоцементными муфтами. Иногда могут использоваться и чугунные муфты.

Специальные асбоцементные изделия. На основе асбоцемента производят вентиляционные короба для систем очищения и вентиляции воздуха. Короба изготавливают с круглым или четырехгранным сечением и, для удобства соединения друг с другом, с двух сторон или с одной стороны открытыми. Длина короба составляет 300х300 мм при толщине стенок 10 мм.

К специальным асбоцементным изделиям также относятся: полуцилиндры, предназначенные для защиты теплоизоляционного слоя в системе труб подачи тепла, электроизоляционные доски, крупноразмерные (до 5 метров) двухскатные листы предназначенные для покрытия кровли летних домов и другие изделия. Отходы производства асбоцементных изделий (1-8%) используют при изготовлении изделий в небольших количествах в производстве поганажных изделий методом экструзии и как сырьё для производства минеральной ваты.

Контрольные вопросы

- Что такой автоклав и какие химические процессы происходят в процессе автоклавной обработки.

- Расскажите о подготовке сырьевых материалов силикатного кирпича и его свойствах.

- Расскажите о пеносиликате и газосиликате.

- Расскажите об изделиях на основе гипса.

- Что такое гипсоотделочные листы?

- Расскажите о технологии асбоцементных изделий.

Литература

- Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: -М.: Стройиздат, 1996, 686 c.

- Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. - Алматы: «Гылым», 2004, 466 c.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. -М.: Высшая школа, 2002, 700 c.

Лекция № 7.

Материалы на основе органических вяжущих. Битумы и дегти. Свойства органических вяжущих. улучшение свойств с введением добавок. Марки.

Общие сведения

К битумным материалам относятся природные битумы, асфальтовые породы, нефтяные (искусственные) битумы и гудрон.

Природные битумы - вязкая жидкость или твердые вещества, которые состоят из углеводородных соединений и смеси неметаллических производных. Нефтяные битумы образовались в результате окисления (поляризации) нефти; имеет черный или темно-коричневый цвета. Они встречаются вблизи нефтяных залежей в чистом виде в качестве подземных озер и линз, а также впитанном состоянии в горные породы (известняки, песчаники). Из-за дефицитности и дороговизны природного битума его используют в качестве битумных лаков.

Асфальтовые породы - горные породы (известняк, доломиты, песчаники и др.) впитанные природным битумом в количестве 5 -20%. По разным способом из горных пород отделяется битум или рослее дробления вводят в состав асфальтовых растворов и бетонов. Битум из асфальтовых пород отделяется путем растворения в горячей воде или органических растворителях как бензол, хлороформ, скипидар, сульфид углерода и др.

Нефтяные битумы - продукт органического синтеза нефтяного сырья. В зависимости от технологии переработки нефти битумы подразделяются на следующие разновидности; остаточный битум после перегонки из нефти (гудрона) бензина, керосина и масел, окисленный битум, полученный путем продувки в гудрон воздуха с помощью специальных аппаратов; крекинговые битумы, полученные путем крекинга (разложения) нефти и нефтяных масел при высоких температурах.

Гудрон - остаточный продукт после перегонки маслянистых фракций из мазута, который является нефтепродуктом. Гудрон является основным сырьевым материалом при получении битума или самостоятельном виде используется при приготовлении дорожных растворов и бетонов.

К дегтевым материалам относятся деготь и пек- продукты перегонки каменного угля, древесины, горючих сланцев в без кислородной среде.

Гидроизоляционные и композиционные материалы на основе битумов и дегтя используют в широких масштабах в строительстве жилых, промышленных гидротехнических сооружений, автомобильных дорог и аэродромов. Путем введения в состав битума и дегтя различных полимеров, резины и дисперсной арматуры возможно получить композиционные вяжущие и материалы на их основе с улучшенными свойствами.

Битумные вяжущие вещества

Состав и строение битумов

Элементарный состав битума следующий: углерод 70-80%, водород 1015%, олтингугурт 2-9%, кислород 1-5%, азот 0-2%. Эти элементы в составе битума находятся в виде углеводородных радикалов и их соединений с серой, кислородом и азотом.

Состав битума состоит из асфальтенов (твердые вещества), смол и масел; все свойства битума зависят от соотношений этих составляющих. Асфальтены состоят из высокомолекулярных углеводородов и их производных с молекулярной массой 1000-5000, плотность выше l г/см3. В составе асфальтенов бывают карбоны и масла и карбиды, которые не растворяются в органических растворителях. твердую часть битума составляет углеводороды-парафины. Смолы-аморфные вещества с молекулярной массой 500-1000, плотностью около 1 г/см3. Масла- углеводороды с молекулярной массой 100-500, плотностью не более 1 г/см3.

Битум по составу является коллоидной системой, а асфальтные, смолы и масла находятся в дисперсном состоянии. В составе битума асфальтные (18 - 20 мкм) образуют ядра, вокруг из смол и масел образуются скорлупы. Если в составе битума асфальтные составляют большую часть их твердость, температура размягчения и хрупкость повышенная и наоборот при увеличении количеств смол и масел битум бывает мягким и легкорастворимым. низкая молекулярная масса масел и смол битума приводит к увеличению его пластичности. При увеличении количества парафина, более 5% приводит к повышению хрупкости битума.

При получении строительных материалов из битума обрабатывают следующими способами: путем прогрева битума при температуре 140-170°С, размягчают смол и обеспечивается полное растворение в масле, битумы растворяют в зеленом нефтяном масле, лакойле, техническом керосине и других органических растворителях; получают битумных эмульсий и паст с помощью эмульгаторов и используют при получении композиционных строительных материалов.

Свойства битумов.

Физические свойства. К строительным свойствам битумов относятся гидрофобность, атмосферо и коррозийная стойкость, высокая деформативность и др. расплавления битума при действии температуры и растворимость в органических растворителях упрощает ведения гидроизоляционных работ и технологию композиционных материалов.

Плотность битума в зависимости от состава находятся в пределах 0,8 -1,3 г/см3. Коэффициент теплопроводности битума 0,5-0,6 Вт/(м °С); теплоемкость 1,8-1,97 кДж/кг °С; коэффициент объемного расширения при температуре 25 °С в пределах 5*10-4-8*10-4 °С.

Термостойкость битума определяется путем прогрева при температуре 160°С в течении 5 часов и материал считается термостойким если потеря

массы не превышает 1%. Температура самовоспламенения 230-240°С. Содержание в составе битума 0,2-0,3% водорастворимых веществ определяет водостойкость материалов из битума.

Битум является электроизоляционным материалом.

Физико-химические свойства. Поверхностное натяжение при температуре 20-25°С составляет 25-35 г/см2.

Количество полярных компонентов в составе битума определяет сцепляемость его с минеральными наполнителями и заполнителями. Битум с порошками известняка и доломита образует прочных хемосорбционных связей. При этом катионы Са2+ и Мg2+ образует активных центров высокого уровня.

В атмосферной среде материалы на битумной основе по истечении времени под воздействием солнечных лучей и кислорода стареют и ухудшается их свойства. При этом количество смол и масел уменьшается и в результате увеличивается хрупкость битума, реологические свойства битума зависит от состава и строения его. Прочность битума зависит от количества асфальтное, смол и масел.

Химические свойства. Строительные материалы на основе битума стойки в щелочах с концентрацией до 45%, к фосфорным кислотам ( до 25%), серным кислотам (до 50 %), соляной кислоте (до 25%) и уксусной кислоте (до 10%). В азотных средах битумные материалы не стойки. Коррозийная стойкость битумных материалов позволяет использовать их при защите железобетонных, металлических и других видов конструкций в агрессивных средах.

Физико-механические свойства. Качество и область применения битума зависят от твердости, растяжимости и температуры размягчения. Твердость битума определяется с помощью пенетрометра по глубине проникновения иглы. Чем больше, глубина проникания иглы (точность 0,1мм) тем меньше твердость битума и битум является мягкой марки.

Температура размягчения битума определяется с помощью прибора «кольцо и шар». По этому способу шар в кольце с битумом, при нагревании воды в емкости, под влиянием собственной массы проходит сквозь кольца и именно эта температура воды считается температурой размягчения битума. Растяжимость битума определяется с помощью дуктилометра. Образец в форме восьмерки растягивают до обрыва при температуры 25°С и именно предел обрыва в см означает дуктильность битума.

Самовоспламенение битума определяется путем разогрева его в специальном приборе до появления пламени. Температура самовоспламенения играет важную роль при технологии создания композиционных материалов.

Битум маркируется по вязкости (твердости), температуре размягчения и растяжимости; марка определяет область применения битума. В зависимости от области применения битум подразделяется строительный, кровельный и дорожный. Основные физико-механические свойства приведены в таблице.

Основные физико-механические свойства нефтяных битумов

| Марки битума | Глубина проникания иглы (твердость), 0,1мм (при +25°С) | Растяжимость, см (при +25°С) не менее | Температур а вспышки, °С | Температура размягчения, °С, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битумы нефтяные |
| БН-50/50 | 41-60 | 40 | 220 | 50 |
| БН-70/30 | 21-40 | 3 | 230 | 70 |
| БН-90/10 | 5-20 | 1 | 240 | 90 |
| Битумы нефтяные кровельные |
| БНК- 45/180 | 140-220 | Не нормируется | 240 | 40-50 |
| БНК-90/40 | 35-45 | сс сс | 240 | 85-95 |
| БНК-90/30 | 25-35 |  | 240 | 85-95 |
| Битумы нефтяные дорожные |
| БНД- 200/300 | 201-300 | - | 35 | 200 |
| БНД- 130/200 | 131-200 | 65 | 39 | 220 |

Нефтяные битумы перевозят в деревянных бочках, бидонах, барабанах

из фанеры и металл-фанеры, бумажных мешках. Битум в больших количествах перевозят в железнодорожных цистернах, оборудованных системами разогрева, или платформах. Хранение битумов осуществляется в специальных закрытых складах или под навесами, защищающими от солнечных лучей и атмосферных осадков.

Строительные битумы используют при изготовлении асфальтовых растворов и бетонов, мастик, эмульсий и других композиционных материалов. Кровельные битумы используют при получении рулонных и мастичных изоляционных материалов для кровельного покрытия. При этом мягкие битумы впитывают в технический картон, асбестовую ткань и другие. Твердые битумы наносят на поверхность рулонного материала. Дорожные битумы используют в строительстве автодорог и аэродромных покрытий.

Дегтевые вяжущие вещества

Дегти образуются при разогреве каменного и бурого угля, горючих сланцев, торфа и древесины, в среде без кислорода. Деготь вязкий материал темно-коричневого цвета, смягающится при воздействии температуры.

При получении строительных материалов в основном, используют каменноугольный деготь, который образуется как побочный продукт при получении кокса в металлургической промышленности. При переработке 1 тонны каменного угля на кокс образуется порядка 30-40 кг дегтя.

Каменноугольный деготь подразделяется на следующие виды: сырой деготь, перегонный деготь, пек и смесь дегтей. Разновидности каменноугольного дегтя: а) низкотемпературный деготь, который образуется при процессе полукоксования при температуре 50-60°С, его плотность 0,85-1 г/см3, цвет темно-бурый, б) деготь который образуется при получении кокса при температуре 1000-1300°С. Плотность его 1,12-1,23 г/см3, температура размягчения 40-70°С, жидкая и твердо-вязкая черная жидкость.

Перегонный деготь (каменноугольная смола), он по вязкости и свойствам близок к дегтю, полученному при высоких температурах.

Пек образуется при перегонке каменноугольного дегтя. При перегонке образуются следующие вещества: легкие масла (180°С), фенольные фракции (180-210°С), нафталиновые фракции (210-230°С), антраценовое масло (до 360°С). Пек вещество черного цвета, плотность 1,25-1,28 г/см3, в составе имеется высокомолекулярные углеводородные соединения и свободный углерод 8-30 %.

Смешанные дегти получают путем перемешивания дегтей, пеков и дегтевых масел (антраценовое масло и др.) или обезвоживанием сирых дегтей. Вязкость и температуру размягчения регулируют путем изменения соотношения пека и масел. Деготь состоит из углеводородов ароматического ряда. Каменноугольный деготь состоит из твердых (нерастворимых) веществ, Твердой нерастворимой дегтевой смолы (наподобие асфальтной в составе битума) и вязких смол, жидких дегтевых масел.

Свойства дегтя. Свойства дегтя завися от соотношения масел, смол и твердых составляющих. Плотность дегтя 1,25 г/см3. С увеличением количества масел и смол уменьшается вязкость. Температура размягчения дегтя меньше по сравнению с показателями битума. Атмосферостойкость дегтя намного ниже по сравнению с битумом. В составе дегтя в большом количестве имеется ненасыщенные углеводороды, что отрицательно влияет на стойкость в воде, воздействию кислорода и солнечной радиации. Испарение масел из его состава, частичное вымывание фенольных соединений приводит к ускорению старения. В результате старения деготь становится хрупким и снижается гидрофобные характеристики.

Биостойкость дегтя выше по сравнению с битумом, причиной которой является наличие в составе его фенола (карболовой кислоты), что увеличивает бактерицидность. Пеки на основе дегтя является ядовитыми и поэтому следует соблюдать меры безопасности.

Асфальтовые растворы и бетоны

При приготовлении асфальтовых растворов и бетонов микрокомпозит из нефтяных битумов и дисперсных наполнителей является вяжущим. В составе вяжущего дисперсный наполнитель уменьшает расход битума и увеличивает его твердость. Минеральный порошок получают путем помола известняка, доломита, асбеста, шлаков, золы и др. природных и искусственных каменных материалов.

Прочность асфальтовых вяжущих зависит от соотношения битум - наполнитель Б/Н и плотности затвердевшего микрокомпозита. Оптимальное соотношение Б/Н достигается при создании тонкого слоя битума вокруг зерен наполнителя. Образование такой фибриллярной микроструктуры асфальтового вяжущего приводит к значительному улучшению свойств композитов.

В качестве мелкого заполнителя для асфальтовых растворов и бетонов используют очищенные природные и искусственные пески. Количество пылевидных и глинистых примесей в составе песка не должно превышать 3% по массе. В качестве крупного заполнителя используют горный и речной гравий, щебень на основе плотных и морозостойких природных каменных материалов, гранулированные металлургические шлаки. Осадочные породы (известняк, доломит и др.) имеют повышенную адгезию к битумам, поэтому рекомендуется их широкое применение. Морозостойкость щебня должна быть не менее F-50, расход битума в асфальтовых растворах составляет 911% по массе.

Асфальтовый раствор изготавливают в заводских условиях в специальных подогреваемых (140-170°С) смесителях. Асфальтовый раствор применяется в строительстве тротуаров, полов промышленных зданий и складов, гидроизоляции плоских крыш, в качестве оснований для пличных и паркетных полов и в др. местах. Раствор выравнивают с помощью ручных выравнивателей, и уплотняют механическими малыми катками.

Асфальтовые бетоны изготавливают путем уплотнения композита, который состоит из асфальтового вяжущего, мелких и крупных заполнителей. Свойства асфальтобетона зависят от качества состава пористости вяжущего. Пористость асфальтобетона 5-7%. Плотный асфальтобетон пористостью менее 5% является водонепроницаемым. Увеличение пористости приводит к снижению морозостойкости и повышению водопоглощения. С целью увеличения биостойкости в состав асфальтобетона вводят антисептики.

Целесообразна непрерывность структурных уровней, то - есть вяжущее заполняет межзерновую пустотность песка (10-15%), а раствор заполняет межзерновую пустотность крупного заполнителя (10 -15%).

Прочность, деформативность асфальтовых и дегтевых композиционных материалов зависит от температуры окружающей среды. Например, прочность при сжатии при 20°С и 50°С составляет 2.4 МПа и 0.8-1.2 МПа соответственно.

Асфальтовые и дегтевые растворы и бетоны укладывают в горячем, теплом и холодном состоянии. Асфальтобетон укладывают при температуре 140-170°С. Приготовление асфальтобетона в горячем состоянии состоит из следующих основных процессов: сушка дисперсных, мелких и крупных заполнителей и прогрев их при температуре 180-200°С; дозировка и подача в смеситель; подогрев битумного вяжущего при температуре 150-170°С и перемешивание в смесителе с заполнителями.

Изготовленный в заводских условиях, асфальтобетонный раствор перевозят специальным автотранспортом, оборудованным подогревателем или в термосе. В частных случаях, на близкие расстояние асфальтобетон перевозят автосамосвалами. Асфальтобетон укладывают, выравнивают и прессуют с помощью специальных укладчиков. Асфальтобетон приобретает прочность после остывания в течении 1 -2 ч.

Теплый асфальтобетон изготавливают при температуре 110-120°С и перемешивают с заполнителями, которые прогреты при такой же температуре. После остывания асфальтобетона до 60°С его укладывают. Холодный асфальтобетон получают путем перемешивания битума или битумной эмульсии с заполнителями. Прочность и другие свойства холодного асфальтобетона ниже по сравнению с горячим асфальтобетоном.

Дегтевый бетон получают на основе дегтя или пека. Эксплуатационные свойства дегтебетона намного ниже в сравнении с асфальтобетоном. Дегтебетон используется в строительстве второстепенных дорог.

Асфальтобетон, в зависимости от области применения, подразделяется на гидротехнический, дорожный, для покрытия аэродромов, полов промышленных зданий и кровельный. В гидротехническом строительстве асфальтобетон используется при облицовке каналов, шлюзов и ирригационных сооружений, заделки швов. Специальный асфальтобетон используют для тротуаров, на полов вестибюлей.

Лекция № 8. Кровельные материалы. Рубероид, толь, пергамин, фольгоизол и др., сырье, технология, основные свойства. Полиизол и др.

Рулонные гидроизоляционные материалы

Кровельное покрытие состоит из несколько слоев гидроизоляционных материалов: нижние слои из материалов без покрытия, верхние слои из материалов с покрытием. Для покрытия материала самого верхнего слоя используются сыпучие минералы с целью защиты от солнечной радиации. Верхний покровный материал бывают крупнозернистый (К), мелкозернистый (М) или порошковый (П) из песка дробленого камня. Кроме этого, используют рулонные материалы с чешуйчатым покрытием.

Рулонные гидроизоляционные материалы бывают с основанием и без основания. Материалы с основанием изготавливают из технического картона, асбестового картона, стеклоткани, стеклохолста и др., путем нанесения на них битума или дегтя. Рулонные материалы без основания являются микрокомпозиционным и их изготавливают путем перемешивания битума или дегтя с дисперсным наполнителем (минеральный или резиновый порошок) и модифицирующими добавками (антисептики, пластификаторы и стабилизаторы и др.) проката с определенной толщиной.

Рубероид - рулонный материал, полученный путем пропитки технического картона в мягком битуме, с последующим нанесением на поверхность твердых битумов, и присыпкой, с одной стороны, молотого талька или минералов. Рубероид по назначению подразделяется для нижнего слоя (П) и верхнего слоя (К).

Рубероид выпускают в следующих марках: РКК-500 А, РКК-400 А, РКК- 400 Б, РКК-400 В, РКМ-350 Б, РКМ-400 В, РПМ-300 А, РПМ-300 Б, РПМ-300 В, РПП-350 Б, РПП-350 В, РПП-300 А, РКК-300 В. Цифры указанные в марках означают массу (г) в 1 м2. С целью увеличения биостойкости рубероида в состав битума вводят антисептики. Рубероид марки РЭМ-350 изготавливают путем введения в состав битума полимеров, для увеличения его эластичности. Этот рубероид при - 50°С не становится хрупким, увеличивается срок службы и атмосферостойкость. Ширина рубероида 1000, 1025 и 1050 мм, общая площадь 5, 7, 10 и 15 м2.

В настоящее время выпускают рубероид с нижним толстым слоем в гидроизоляции крыши к основанию он прикрепляется путем наплавления. При покрытии крыши таким способом производительность труда повышается на 50%, себестоимость уменьшается и увеличивается качество покрытия (рис 10.1). Полотно рубероида укладывается в нахлестке с охватом следующей полосы на 7-10 см.

Пергамин получают путем пропитки технического картона в мягком битуме при температуры 40°С. Пергамин используют на кровельных покрытиях в нижних слоях.

Стеклорубероид - стекловолокнистая ткань, пропитанная с двух сторон битумом (резинобитум или полимербитум) с присыпкой минеральных порошков. В зависимости от вида порошка и области применения его подразделяют на следующие марки: С-РК (крупнозернистая присыпка), С-РИ

(чешуйчатая присыпка) и С-РМ (порошковая присыпка). Стеклорубероид в кровельных покрытиях используют в верхних и нижних слоях и при гидроизоляции конструкций. Стекловолокнистая основа этого гидроизоляционного материала обеспечивает срок службы его в химических и биологических средах до 30 лет.

Гидроизол изготавливают путем пропитки асбестокартона в битуме. Его применяют в гидроизоляции подземных конструкций, гидротехнических сооружений и при создании коррозийностойких покрытий. Гидроизол выпускают двух марок ГИ-Г и ГИ-К.

Фольгаизол состоит из рулона алюминиевой фольги, с покрытием из битумно-резиновой композиции. Его ширина 1м и длина 10м. Фольгаизол используют для покрытия кровли, пара и гидроизоляции зданий и сооружений, заделке швов и др.

Металлоизол получают путем покрытия алюминиевой фольги битумной мастикой. По толщине алюминиевой фольги, металлоизол бывает двух марок. Он стоек в агрессивных и атмосферных условиях и обладает высокой прочностью при разрыве. Металлоизол применяют в гидроизоляции подземных и гидротехнических сооружений.

Бризол получают путем проката массы, которая состоит из битума, резиновой крошки, асбестового волокна и пластификатора. Бризол стоек в серной кислоте концентрацией 40%, соляной кислоте концентрацией 20% при температуре 60°С. Его используют в подземных металлических конструкциях. Бризол прилеивают к основанию с помощью битуморезиновой мастики.

Изол изготавливают путем проката массы из битума, девулканизированной резины, минерального порошка, анисептика, пластификатора и используют в качестве гидроизоляционного и кровельного материала. Изол по эластичности, биостойкости и сроку службы в два раза превышает показатели рубероида. Изол имеет ширину 800 и 1000мм, толщину 2мм и площадь 10-15 м2. Он применяется для гидроизоляции гидротехнических сооружений, резервуаров, бассейнов, подвалов, трубопроводов, плоских и наклонных крыш. Изол склеивают с помощью горячей и холодной битумной мастики.

Тол получают путем пропитки технического картона в дегте и высыпкой песка или минерального порошка. Тол с крупной высыпкой используют в гидроизоляции верхних слоёв крыш, а с мелкой высыпкой для гидроизоляции в нижних слоях и фундаментов зданий и сооружений и др. частей. Тол-кожа и гидроизоляционный тол получают пропиткой технического картона в дегте (без присыпки). Их используют в гидроизоляции в нижних слоях и пароизоляции. Битумно-дегтевые изоляционные материалы получают способом пропитки технического картона в дегте, нанесением с двух сторон битума и присыпкой минерального порошка. Их используют для многослойной гидроизоляции крыш.

Кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы должны отвечать техническим требованиям по водопоглощению, водонепроницаемости, теплостойкости и прочности. Например, стеклорубероид должен иметь водопоглащение до 5%, при гидростатическом давлении 0,07 МПа в течении 10 минут вода не должна просачиваться. Рулонные материалы на битумной основе (рубероид, стеклорубероид и др.) и дегтевой основе (тол и др.) должны быть теплостойкими при температуре 80°С и 45°С соответственно. Предел прочности при растяжении рубероида и стеклорубероида, испытанный по стандартной методике составляет 320-340 Н и 300 соответственно.

Штучные гидроизоляционные изделия. Фасонные битумные листы выпускают марок ЛБ-500 и ЛБ-600. Теплостойкость их не менее 60°С, используются при гидроизоляции крыш. Армированные плиты получают путем прессования битумной горячей мастики или асфальтового раствора, армированного металлической сеткой и стеклотканью. Неармированные плиты, из тех же композиций используют в гидроизоляции строительных конструкций.

Лекция № 9. Гидроизоляционные материалы. Состав, свойства.

Мастики, пасты, эмульсии. Герметики. Асфальтобетон.                              Асфальтовые растворы.

Мастики пластичные композиционные материалы, полученные из смеси битума или дегтя, минеральной дисперсии и модифицирующих добавок. В качестве дисперсных наполнителей используют молотый известняк, доломит, мел, шлак, золы, низкоактивный цемент качестве волокнистого наполнителя-асбеста, минеральной вату, стекловолокна и др. Дисперсные	наполнители увеличивают	прочность, твердость,

теплостойкость, а волокнистые наполнители прочность на изгибе.

Мастик а различается по: виду вяжущего-битумные, резино-битумные, битумно-полимерные; способу применения-горячий, холодный; области применения для склеивания, изоляции крыш, асфальтовые

гидроизоляционные, и антикоррозийные.

Горячие мастики на битумной основе изготавливают с добавлением органических растворителей и используют без подогрева до температуры среды 5°С, а при температуре менее 5°С подогревают до 60-70°С.

Клеящие мастики используют при склеивании рулонных материалов в многослойном покрытии крыш и гидроизоляции строительных конструкций. Битумные рулонные материалы склеивают битумными мастиками, а дегтевые рулонные материалы-дегтевыми мастиками. Выбор клеящих мастик осуществляется по теплостойкости.

Кровельные гидроизоляционные мастики используют для гидроизоляции и склеивания крыш и строительных конструкций. Их изготавливают на основе вяжущих гудрокам и резино-битума. Они обладают высокой эластичностью, гибкостью и морозостойкостью. Гудрокам является продуктом совместного окисления каменноугольных масел и нефтяного гудрона. Асфальтовые гидроизоляционные мастики используют при гидроизоляции заливным и штукатурным способом, при изготовлении плит и других штучных изделий.

Горячие битумно-минеральные мастики приготавливают путем введения в состав битума минеральных наполнителей в количестве 30-64%. Их используют в качестве заливной композиции для заделки швов строительных конструкций, гидротехнических сооружений.

Холодные асфальтовые мастики изготавливают введением в состав битумно-известковой пасты минеральных дисперсий. Их используют в холодной гидроизоляции и в заделке деформационных швов.

Гидрофобный газоасфальт изготавливают введением в состав битумно-известковой пасты 10-15% портландцемента и для газообразования алюминиевой пудры. Его используют при изготовлении комплексных кровельных панельных конструкций и теплогидроизоляции трубопроводов.

Антикоррозийные битумные мастики используют для защиты строительных конструкций и трубопроводов от агрессивных сред. Мастику изготавливают на основе твердых битумов и минеральных порошков. Они стойки в кислотах и щелочах, к оксидам азота серного газа, парам аммиака и кислот (60°С), солевым средам и др. агрессивным средам.

Резинобитумные мастики получают на основе битума, резиновой крошки и модификаторов в горячем виде или в холодном состоянии при введении органических растворителей. Их используют в защите от коррозий трубопроводов.

Битумнополимерные мастики получают путем интенсивного перемешивания битума и каучука или синтетических полимеров и дисперсных наполнителей. Каучук и полимеры обеспечивают термостабильность и эластичность к холоду. Их используют для защиты строительных конструкций от коррозий.

Эмульсии и пасты

Битумные и дегтевые эмульсии дисперсии, которые были получены путем интенсивного перемешивания битума или дегтя размером частиц 1мкм в воде при присутствии эмульгатора. В качестве эмульгатора используют нафтен, сульфонафтен, мыла смолистых органических кислот, лигносульфонаты и другие поверхностно-активные вещества. В качестве твердого эмульгатора используют глину, известь, цемент, каменный уголь, сажу и др. дисперсные системы.

Эмульсию приготавливают с помощью диспергаторов, гомогенизаторов, ультразвука. Технология битумной (дегтевой) эмульсии состоит из следующих процессов: расплавление вяжущего при 50-120°С, подготовка эмульгатора, диспергирование вяжущего в воде диспергатором. Количество битума (дегтя) в воде составляет 50-60%. Расход жидких и твердых эмульгаторов до 3% и 5-15% соответственно.

Пасты приготавливают интенсивным перемешиванием битумной (дегтевой) эмульсии или смесей в органических растворителях с дисперсными наполнителями. Пасты могут быть получены путем разжижения высококонцентрированных эмульсий и эмульсий с твердыми эмульгаторами до требуемой концентрации. Эмульсии используют при склеивании рулонных материалов, гидроизоляции и пароизоляции, растворов и бетонов.

Лако-красочные покрытия получают путем растворения в органических растворителях битумов и органических жиров. Путем введения в их состав алюминиевой пудры возможно увеличение теплостойкости. Битумные лаки-краски применяют для гидроизоляции санитарнотехнического оборудования и строительных конструкций.

Контрольные вопросы

- Разновидности битумов.

- Асфальтовые растворы и бетоны.

- Рулонные материалы на основе битума.

- Рубероид, стеклорубероид и др. гидроизоляционные материалы.

- Рулонные материалы без оснований.

- Мастика на основе битума и дегтя.

- Битумные и дегтевые эмульсии и пасты.

Литература

- Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: -М.: Стройиздат, 1996, 686 c.

- Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. Алматы: «Гылым», 2004, 466 c.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. -М.: Высшая школа, 2002, 700 c.

Лекция № 10.                                                                                                           Полимерные материалы и изделия. Пластмассы. Компоненты, свойства. Термопласты. Реактопласты их преимущества и недостатки. Полимерные композиционные материалы (ПКМ).

Общие сведения

Пластмасса - композиционный материал высокомолекулярного соединения - который состоит из полимерного вяжущего, дисперсного наполнителя и других составляющих, после твердения теряет частично или полностью пластичность. Высокомолекулярные соединения (ВМС) состоят из тысячи, даже сотни тысяч атомов, состоящих из структур. Структурная единица в одной макромолекуле называется уровнем полимеризации полимера. Молекулярная масса низкомолекулярных соединений ниже 500. Полимеры бывают природные и синтетические. К природным полимерам относятся природные каучуки, целлюлоза, шелк, белки, нуклеиновые кислоты, шерсть и др.

Составы и свойства пластмассы

Составы пластмассы

Вяжущие вещества. В качестве вяжущего вещества используют полимеры-синтетические смолы, каучуки, целлюлоза и др. Разновидность полимерного вяжущего определяет теплостойкость, коррозийную стойкость в кислотах и щелочах, прочность, деформативность и др. свойства.

Полимерные вяжущие синтезируют из природного сырья, такого как нефть, каменный уголь, природные газы, растительность и др. органических веществ. При синтезе полимеров используют азот, кислород из воздуха и др. газы.

Себестоимость полимеров зависит от вида сырья и сложности его синтеза. Усовершенствование технологии синтеза полимеров приводит к улучшению их свойств и снижению себестоимости.

органического сырья. По строению они бывают в виде дисперсии и волокнистые. В алюминий, глина, известняк, доломит и др. в качестве волокнистого наполнителя используют стекловолокно, асбест, нитрон отходы текстиля. При получении слоистых пластиков применяют бумагу, ткани, древесный шпон и др. тонкостенные материалы. Дисперсные наполнители улучшают свойства пластмассы и уменьшает расход полимера. При использовании волокнистого и тканного заполнителя увеличивается теплостойкость, химостойкость, прочность при изгибе и растяжении.

Механо-химическая активация поверхности наполнителей солевыми соединениями, гидрофобными и дифилн^ми веществами.

Пластификаторы, в состав полимеров, вводят с целью увеличения эластичности и уменьшения хрупкости пластмасс. В качестве пластификатора используют дибутилфитолата, камфору, олеиновую кислоту, поливинилацетата, латексы и др.

Отвердители используют для ускорения твердения пластмасс и других композитов и получения высокопрочных материалов. В качестве отвердителей используют кислот и щелочей, органо-минеральных комплексов и др.

Благодаря применения отвердителей процесс полимеризации полимеров протекает при атмосферном давлении и комнатной температуре за короткое времени и снижается себестоимость и снижается себестоимость продукции.

Стабилизаторы предотвращают старение пластмасс и др. композиционных материалов по истечении времени. Они увеличивают стойкость пластмасс к воздействиям солнечной радиации, кислорода и газов, тепла и т.д.

Красители придают пластмассам определённый цвет. В качестве красителей используют органические вещества (нигрозин, хриозоидин) и минеральные пигменты (охра, мумиё, ультрамарин, белила, умбра и др.).

Порофоры (порообразующие) служат для увеличения количество пор, методом вспенивания. Правильный подбор компонентов, состава пластмасс и композиционных материалов обеспечивает улучшению свойств и определяет область их применения.

Основные свойства пластмасс

Коэффициент конструктивного качества пластмасс является в сравнении с др. материалами. Пластмассы по сравнению с алюминием легче в 2 раза, сталью в 5-6 раз. Плотность пластмасс 0,8-1,8 г/см3, средняя плотность от 20 до 2200 г/см3. Прочность пластмасс уменьшается в широких пределах. Прочность при сжатие пластмасс с дисперсным и волокнистым наполнителем составляет 120-160 МПа, пластиков из древесного шпона 200220 МПа, СВАМа (анизотропный материал стекловолокнистый) 420 МПа. Прочность при сжатии поропластов 0,1-10 МПа. Пластмассы с волокнистым и слоистым заполнителем имеют повышенную прочность при разрыве, например, у текстолита 150 МПа, пластмасс с древесным шпонам 350 МПа.

Теплопроводность пластмасс зависит от пористости и структуры пор последнего, сверхлегкие поропласти имеют 0,03 Вт/(м*°С).

Пластмассы в зависимости от вида, предназначены для эксплуатации в кислотах, щелочах, солевых средах. Высокоплотные и прочные пластмассы являются износостойкими и ударопрочными.

Метилметакрилат (оргстекло) - прозрачный материал с проводимостью ультрафиолетовых лучей менее 1%. Пластмассу легко можно пилить, сверлить, фрезеровать, строгать, точить и др. её можно склеивать с др. материалами (металл, древесина, ткань и т.п.), благодаря чему создаются композитные конструкции. Легкость сварки пластмасс позволяет изготовлению сборных конструкционных материалов. По такой технологии моноличивается трубопроводы. Безусадочность некоторых примеров создает условия созданию коррозийно стойких и трещин стойких покрытия для защиты от коррозии.

Пластмассы и др. композиционные материалы имеют ряд недостатков, и прежде всего невысокую теплостойкость, в пределах от 70 до 200°С. Основным недостатком пластмасс является высокий коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР). Обычно КЛТР пластмасс составляет 25- 120*10-6 и 205-10 раза больше по сравнению с КЛТР стали. КЛТР пластмассы следует учитывать при получении комбинированных изделий, антикоррозийных покрытий и создания больше - размерных конструкций (трубопроводов, пространственных конструкций). Этот недостаток пластмасс можно ликвидировать, путём пополнения его состава минеральными дисперсиями.

Одним из недостатков пластмасс является высокая ползучесть, это следует учитывать при проектировании грузоподъёмных конструкций.

Некоторые пластмассы при воздействии высоких температур и сгорании выделяют вредные газы, что приводит к отравлению человека. Поливинилхлорид и т.п. полимеры при комнатной температуре и влажности выделяют хлор, который является вредным веществом. Вредность этих полимеров снижается путем введения в их состав соответствующих стабилизаторов. Общим недостатком пластмасс является старение при воздействии солнечной радиации и кислорода.

Основные свойства и стойкость к агрессивным условиям пластмасс регулируется путём введения в их состав модификаторов.

Полимерные вяжущие вещества

Классификация и строение полимеров

Полимерные вещества классифицируют по составу, способу синтеза и строению. Полимеры по строению основной цепи макромолекулы подразделяются на три группы:	карбоноценные полимеры, то есть

молекулярная цепь состоит только из углерода (полиэтилен, полипропилен):

Гетероциклические полимеры, то есть в молекулярную цепь кроме атома углерода входят кислород, сера, азот, фосфор (эпоксидная смола, полиэфиры, полиуретаны и т.п.)

Элементоорганические полимеры, то есть основная молекулярная цепь состоит из кремния,	алюминия, титана	и др. элементов.

Кремнийорганические полимеры имеют следующую структуры:

Полимеры по способу синтеза подразделяются на поляризационные (А) и поликонденсационные (Б):

Поляризационные полимеры образуются при соединении молекул мономеров в молекулярную цепь без каких либо побочной продукции. По этому способу синтезируют полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, поливинилхлорид, полистирол, полиметилметакрилат и т.п. полимеры. Благодаря неизменчивости места атомов и группы атомов, в процессе полимеризации химический состав полимеров и мономеров остается неизменчивым.

Поликонденсационные полимеры образуют при синтезе побочную продукцию, которая отличается по химическому составу. В процессе поликонденсации выделяются побочные вещества (вода, аммиак, водород, хлорид и др.), в результате химических реакций функциональных групп составы полимера и мономера могут быть разные. По этому способу синтезируют фенолформальдегидные, карбамид формальдегидные, полиамидные, эпоксидные, полиэфирные, фурановые и др. полимеры.

Полимеры, по внутреннему строению, подразделяются на линейные и пространственные (поперечные и сетчатые).

Линейные полимеры образуются в виде слабосоединенной нитеобразной длинной цепи макромолекул. Присутствие в составе полимера полярных групп атомов увеличивает связь между цепями.

В пространственных полимерах прочная химическая связь между цепями образует монолитный пространственный каркас. При совершенной связи полимер переходит в состояние твердого эластичного состояния. При подогреве линейные полимеры смягчаются и переходят в вязко-эластичное состояние. При этом меж молекулярные силы ослабевают под воздействием температуры между цепями.

Термопластичные полимеры при повышении температуры смягчаются и при остывании переходят в твердое состояние (вязко-эластичное), с

сохранением основных свойств. Термореактивные полимеры (реактопласты) при подогреве после твердения, не возвращаются в пластическое состояние. При повышении температуры нарушается структура и дальнейшее повышение температуры приводит к возгоранию.

Лекция № 11.                                                                                                                        Композиционные полимерные материалы. Энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии. Современные технологии в области полимерных материалов. Новые полимерные материалы для гидроизоляции.

Полиэтилен [-СН-СН-] получают путём полимеризации этилена. Полиэтилен твердый продукт белого цвета, в виде гранул размером 3-5 мм или выпускают в состояние гранул.

Свойства полиэтилена зависят от молекулярной массы, распределения цепи и степени кристаллизации его. Плотность его 0,92-0,97 г/см3, предел прочности при растяжении 12-32 МПа, водопоглощение по массе 0,03-0,04%. Полиэтилен стоек к 150-800 МПа. Теплостойкость 108-130°С, коэффициент линейного температурного расширения высокий, твердость низкая. Полиэтилен используется в строительстве в качестве рулонного гидроизоляционного материала, при приготовлении водопроводных и канализационных труб различного диаметра, санитарно-технических изделий и др. материалов.

Поливинилхлорид (ПВХ) получают путём полимеризации винилхлорида, минимер винилхрорида (СН2=СНС1). В нормальных условиях бесцветный газ с запахом эфира. ПВХ имеет высокие физико -механические свойства, стоек в воде и агрессивных средах.

Из ПВХ изготавливают линолеум одно и многослойный, с основанием и без основания (с тканью и теплоизоляционный). ПВХ стоек к воздействиям кислот, щелочей, бензина, спирта, масел и др. агрессивных сред. Из ПВХ готовят водопроводные и канализационные трубы, плинтусы, поручни, санитарно-технические предметы, теплоизоляционные материалы и др.

Недостатком ПВХ является уменьшение прочности при повышении температуры, высокая ползучесть и, в исключительных условиях, выделение соединений хлора. Выделение хлора из ПВХ исключается путем введения в его состав стабилизаторов.

Полистирол получают путем полимеризации мономера стирола (С5Н5-СН=СН2), Полистирол при комнатной температуре твердый, прозрачный (светопроводимость 90%) физиологически безвредный, без запаха. Полистирол производят в виде гранул (6 -10 мм), мелкой и крупной гранулы, а также бисера (влажностью 0,2%).

Предел прочности при растяжении 35-60 МПа, при сжатии 80-110 МПа. Он стоек в воде, концентрированных кислотах (кроме нитратной и уксусной кислот), растворах щелочей (до 40% концентрации). К недостаткам полистирола относятся низкая теплостойкость, хрупкость и возгораемость. На основе полистирола получают облицовочные плиты, растворы, мастики, теплоизоляционные изделия, а также он используется для модификации бетонов и др. пористых материалов, путем частичной или полной пропитки.

Полиметилметакрилат (ПММА) (органическое стекло) получают путем полимеризации метилового эфира метакриловой кислоты. Метилметакрилат прозрачное, бесцветное вещество. Синтезируют по сложной технологии из природного газа, нефтяных углеводородов.

Высокая прозрачность, бесцветность, проводимость ультрафиолетовых лучей, светоустойчивость, атмосферостойкость позволяют готовить на основе ПММА изделия оргстекла. Оргстекло пропускает ультрафиолетовых лучей 73,5%, хотя обычное силикатное стекло 0,6%, силикатное отражающее стекло 3%, а кварцевое стекло 100%. Оргстекло используют в изготовлении декоративно-ограждающих изделий больниц, витрин, теплиц. Прочность при сжатии 120-140 МПа, ударная вязкость устойчива в пределах температуры 60-183°С, теплостойкость до 80°С, износостойкость недостаточна, нестоек в кислотах и щелочах, легко растворяется в ацетоне и т.п. органических растворителях, сгораемый материал.

Поливинилацетат (ПВА) получают путем полимеризации винилацетата. Винилацетат готовят из сложного эфира уксусной кислоты и винилового спирта. ПВА бесцветная, вязкая, светоустойчивая жидкость. ПВА смола хорошо растворяется в воде и приклеивается к древесине, бумаге, штукатурке и др. На ее основе изготавливают эмульсионные краски, клеи, мастики. Из водной дисперсии ПВА получают наполненные композиционные материалы, которые стойки в агрессивных условиях.

Полиизобутилен [-СН2-С(СНз)2-] получают путем полимеризации изобутилена СН=С(СН3)2. Изобутилен синтезируют из нефтепродуктов. Полиизобутилен каучукообразный эластичный, легкий как полиэтилен, относительное удлинение 1000-20005. Он стоек в воде, кислоте, щелочах и морозостоек. Путем введения в состав сажы, графита, талька и др. дисперсных наполнителей изготавливают герметики. Из него получают клеящиеся ленты, клеи для приклеивании линолеума, гидроизоляционные материалы и др.

Инден-кумароновые полимеры получают путем полимеризации ароматических соединений кумарона, стирола и их гомологов. В качестве сырья используют каменноугольный дёготь. На основе полимера изготавливают лаки, плитки для полов.

Поликонденсационные полимеры

Фенолоформальдегидные полимеры (ФФП) получают путем поликонденсации фенолов (фенол, резорцин, крезол и др.) и альдегидов (фенолальдегид, фурфурол, лигнин и др.). ФФП имеют высокую адгезию к древесине, ткани, стеклу и минеральным волокнам, поэтому на их основе изготавливают прессматериалы и теплоизоляционные изделия. Их используют в качестве древесно-стружечных плит, бумажных слоистых  пластиков, стеклопластиков, полужестких минераловатных плит, водостойких фанер и опалубок, клея, бакелитовых лаков, а также полимерных мастик, растворов и бетонов. На основе твердых резольных полимеров получают пресспорашки и фаолит, и с используют для изготовления труб, листов, плитки и др. изделия.

Карбамидные полимеры получают путем синтеза карбамида (мочевины) и формальдегида. Карбамидные полимеры, вязко-текучая жидкость белого цвета, путем введения в его состав пигментов, можно, получит материал любого цвета. Полимер растворяется в воде в любых соотношениях; хорошо перемешивается с дисперсным накопителем, мелким и крупным заполнителем. Имеет высокое сцепление с органическими заполнителями (опилки, стружки, рубленая бумага и т.п.) и древесиной, богатый сырьевой запас и относительно низкую цену. Карбамидные полимеры твердеют в слабых кислотах, растворах солей. С целью уменьшения хрупкости, в его состав вводят пластификаторов.

На основе карбамидного полимера готовят клеи, мастики, пасты, растворы и бетоны. Используют, в качестве связующего, при изготовлении древесно-волокнистых плит, древесно-стружечных плит, клееных конструкций, многослойных, волокнистых и ячеистых пластиков.

Эпоксидные полимеры получают на основе эпихлоргидрина путем синтеза. Эпоксидный полимер коричневого цвета вязкий материал, стоек в агрессивных средах. Изделия на его основе обладают высокой прочностью.

Из эпоксидных полимерах изготавливают пасты, мастики, растворы и бетоны. Клеи, на его основе, имеют высокую адгезию к металлу, керамике, стеклу, бетону и др. материалам. Теплостойкость изделия, на их основе, 100 - 150°С.

Фурановые полимеры (фурфурол-ацетоновый мономер) получают путем синтеза фурфурола и ацетона. Мономер темнокоричневого цвета, резким едким запахом твердеют в присутствии бензолсульфокислоты 15 - 25%. Композитные материалы на основе фураного полимера (мастики, растворы, бетоны и др.) стойки в концентрированных кислотах. Поэтому их используют в схимической промышленности, хранении минеральных удобрений, специальных сооружений.

Полиэфирные полимеры получают путем синтеза многоосновных кислот со спиртами. Широкая база сырья, относительно низкая цена, гигиеничность позволяет изготавливать на их основе стеклопластиковые, цветных облицовочных, санитарно-технических (унитаз, ванна, раковина и т.п.) изделия, фасадные лаки и краски.

На основе полимеррастворов и полимербетонов изготавливают искусственный гранит, мрамор и др. декоративные камни. Полимеры стойки к концентрированным кислотам, хлору, воде и др. агрессивным средам.

Полиамидные полимеры получают путем совместной поликонденсации двухосновных кислот и диаминов. Их используют в гидроизоляционных покрытиях, в качестве модификатора растворов и бетонов.

Полиуретановые полимеры синтезированы на основе изоционатов и многоатомных спиритов. В зависимости от вида полиэфиров возможно изготовлении мягких эластичных и жестких полиуретановых материалов. Полиуретаны обладают высокой адгезией к бетону, асбестоцементу, особенно, к металлу. На основе полиуретанов получают каучуки, ячеистые бетоны, тепло и звукоизоляционные пластмассы и др.

Кремнийорганические полимеры отличаются от других видов полимеров присутствием в их макромолекулярной структуре кремнекислородных (силоксановых) связей. Молекулы у них состоят из кремнеземного скелета и разветленных радикалов. В кремнеорганических полимерах сочетается, подобно силикатным веществам, высокая теплоустойчивость, прочность и присущие полимерам эластичность, стойкость к агрессивным средам. Их синтезируют из низкомолекулярных кремнеорганических соединений (акрил, арил) - силоксанов.

Низкомолекулярные кремнеорганические полимеры (ГКЖ-10, ГКЖ-11, ГКЖ-93 и ГКЖ-94) обладают гидрофобностью и пластификацией, поэтому на их основе готовят фасадные краски, водостойкие растворы и бетоны. На основе высокомолекулярных кремнеорганических полимеров линейного строения получают синтетические каучуки, которых используют в качестве герметиков, изоляционных паст, клеев и т.п.

Высокомолекулярные	кремнеорганические	полимеры

пространственного строения обладают теплостойкостью более 400°С и жесткостью. На их основе готовят термостойкие лаки и эмали, клеи, ячеистые бетоны, волокнистые и слоистые пластики.

Путем модификации высокомолекулярных соединений целлюлозы и белков способом синтеза, получают вяжущие. Например, из ацетилцеллюлозы готовят прочные и водостойкие лаки по древесине и металлу.

Синтетические каучуки получают путем полимеризации и сополимеризации ненасыщенных углеводородов. В качестве сырья используют изопрен, бутадиен (дивинила), хлорпрен, изобутилен и др. мономеры. В зависимости от вида мономера изготавливают изопреновые, бутадиеновые, хлорпреновые, бутадиен-стирольные и др. каучуки.

Синтетические каучуки используют в качестве клеев для склеивания линолеумов, плиток для полов и для изготовления мастик, герметиков. Для придания эластичности полимерам в их состав вводятся каучуки. Герметики получают на основе бутилкаучука и хлорпрена.

Путем введения сажы, мела и т.п. дисперсных наполнителей в состав вулканизированного каучука получают резину.

В процессе вулканизации в результате реакции между, каучуком и серой или радиационной обработке, в продукции образуются новые двойные связи. Вулканизированные каучуки являются термостойкими, жесткими, стойкими к органическим растворителям. Из отходов резины готовят крошки для получения битумарезиновых рулонных материалов и мастик.

Полимерные строительные материалы. Современные полимерные материалы. Бетонополимеры и растворы. Отделочные материалы, материалы для пола, погонажные изделия, сантехнические изделия.

Композиционные полимерные материалы (КПМ) изготавливают по технологии, которая зависит от состава, вида полимера и области применения и состоит из следующих основных процессов: подготовка и дозировка компонентов, перемешивание полимерных композиций, отверждение способами термообработки и химии (радиационной тоже) и складирование. Существуют следующие способы обработки полимерных изделий: вальцевание, каландрирование, экструзия, прессование, формование, пропитка, обмазка, опрыскивание, сварка, склеивание и др.

Технология изготовления полимерных материалов и изделий является тонкой и требует высокой точности протекания процессов. Дозировка компонентов должна быть в 10-100 раз точнее по сравнению с технологией других видов строительных материалов. При этом, особенно, считается тонкой операцией, дозирование отвердителей, стабилизаторов, пластификаторов и т.п. вводимых в состав композиции в малом количестве.

Приготовление полимерных композиций является ответственной операцией, она влияет на качество готовой продукции. Конструкция смесителей и характер работы зависит от состава композиции. В зависимости от вида продукции, смесь приготавливают в смесителе непрерывного и периодического действия. Обычно смеситель и другие технологическое оборудование изготавливают из кислото и щелочестойких металлов.

Способ прессования. По этому способу пластмассу прессуют с помощью подогреваемого рабочего органа. В пресс формах порошки могут быть прессованы в горячем состоянии или многослойных пресс формах несколько штук в форме листов, плит и панелей. Обычно, по этому способу изделия изготавливают из термореактивных полимеров, например фенопласты, аминопласты, древесно-волокнистые и стружечные плиты.

Для прессования ленточных композиционных полимерных материалов и панелей, используют многоэтажные гидравлические прессы. Мощность прессов в зависимости от марки от 10 до 50 тон и более. Рабочий орган пресса подогревают с помощью горячей воды, пара, электрического приспособления. При горячем прессовании процесс формования ведется под давлением, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, бумажнослоистые пластики, трехслойные клеёные панели, текстолиты и др. слоистые композиционные полимерные изделия. В пресс-формах на основе гигиеничных полимеров (полиэфиры, эпоксиды и др.) изготавливают санитарно-технические изделия, оконные и дверные части.

Заливной способ. По этому способу изготавливают материалы на основе термопластов и реактопластов, формованием изделий в комнатных условиях и под давлением. По обычному способу изделия формируются в холодном или горячем состоянии и продукт твердеет в результате пресса полимеризации или поликонденсации. При этом поверхность изделия уплотняется и сглаживается различными способами. Из-за вовлечения воздуха в смесь материал получается пористостым. По этому способу изготавливают, на основе реактопластов, полимербетонные изделия, декоративные панели, плиты и др.

Термопластичные полимерные изделия получают путем формования под давлением. По этому способу полимер подогревают в цилиндре формовочной машины и открытием плунжера масса под давлением попадает в формы. Массу формуют под давлением до 20 МПа. С целью ускорения оборачиваемости форм их охлаждают холодной водой. Этим способом изготавливают изделия на основе полиэтилена, полипропилена, полистирола и т.п. и полимеров. При формовании под давлением, изделия образуются без внутренних дефектов, увеличивается плотность и прочность, есть возможно процесс полностью механизировать и автоматизировать.

Способ формования. По этому способу изготавливают изделия листовые, пленочные, сложной формы из трубчатых заготовок. Широко распространяется 3 способа горячего формования:	штамповка,

пневмоформование и вакуумформование.

При способе штампования из листов вырезают заготовки, нагревают их, затем помещают в пресс форму, между матрицей и пуансоном, сжимают под давлением до МПа. Таким способом изготавливают детали из винипласта, текстолита, оргстекла и др.

При пневмоформовании лист закрепляют по контуру матрицы и - нагревают до смягчения. Затем нагретым сжатым воздухом до 7-8 МПа лист прижимают к поверхности матрицы.

По этому способу на основе термопластов изготавливают емкости, световые колпаки, кольца из полиакрилатов, части химической аппаратуры из поливинилхлорида и др.

При вакуумформовании лист закрепляют по контуру полной формы, затем нагревают и создают разрежение в полости. Под атмосферным давлением лист прижимается к поверхности формы. По этому способу получают санитарно-технические изделия на основе полистирола, полиметилметакрилата, виниловых полимеров.

Способом вспенивания - изготавливают ячеистые теплоизоляционные и акустические пластмассовые изделия и герметики. Пористость образуют путем введения в состав пластмассы газообразователей в результате химических реакций или при прогреве (как порофоры). Вспенивание может быть в закрытой или открытой формах, под давлением или без давления. По этому способу получают изделия на основе термопластов и реактопластов. Ячеистую пластмассу и полимербетоны используют при тепло и звукоизоляции крыш, стен, подвалов, междуэтажных перекрытий зданий и сооружений.

При способе покрытия - пластическую массу, дисперсии в состоянии расплава покрывают на поверхность бумаги, ткани, шерсти и .т.п., сглаживают и обрабатывают для создания декоративного слоя. При этом массу сглаживают с помощью специального раклей-ножа. Обычно основание (материал) движется, а нож находится в стационарном состоянии. Для регулирования толщины и плотности массы изменяют наклонность и размер щели. Покрывающая масса может быть в подогретом или холодном состоянии. По этому способу изготавливают линолеум, павинол, линкруст, бумопласты и другие рулонные материалы.

По способу пропитки - ткани, бумаги, волокна пропитывают в жидкой пластмассе и высушивают. Пропиточные машины бывают горизонтального и вертикального типов. По этому способу получают бакелитовые клеевые пленки, декоративные пленки, пропитанные карбамид и меламино - формальдегидными полимерами, волокна из стекла, асбеста и хлопка и др. Путем пропитки цементных, гипсовых, силикатных, армоцементных и т.п. композитов в полимерах (стирол, полиакрилаты, латексы и др.) изготавливают высокопрочные, морозостойкие химические изделия и конструкции.

По способу опрыскивания - пластическую массу наносят тонкой пленкой на поверхность металлической ленты или барабана, затем отделяют от поверхности. Таким способом получают прозрачные ацетилцеллюлозные пленки и быстро высыхающиеся полимерные упругие композиции.

По способу напыление - порошкообразный полимер впрыскивают на горячую поверхность, после остывания образуется прочное полимерное покрытие. Существуют следующие виды напыления:	газопламенный,

вихревой и псевдосжиженный. При газопламенном напылении полимерные порошки, (полиэтилен, полипропилен, полиамиды и др.) проходя через пламя расплавляются и падая на поверхность каплями прилипают, образуя слой нужной толщины.

По способу сварки - из полуготовых пластмассовых частей собираютизделия необходимой формы. На основе полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и других термопластов изготавливают санитарно - технические сложные детали путем сварки. При сварке пластмассу нагревают с помощью горячего воздуха, высокой частоты, ультразвука, радиации и другими способами. Сварные швы являются прочными и не имеют дефектов.

Склеивание применяют для соединения термопластов и реактопластов. При этом используют различные составы клеев горячего и холодного состояния. Стыки термопластов омоноличивают, путем обработки органическими растворителями. Целесообразно использовать клеи из тех же полимеров, из которых получаены изделия. Клеи на основе эпоксидов и полиуретанов являются универсальными.

Виды полимерных изделий.

Конструктивные и ограждающие материалы

В качестве конструктивных материалов используют стеклопластики, древесно-слоистые пластики, сотопласты, оргстекло, листы из винипласта, полимеррастворы, полимербетоны и другие.

Стеклопластики - композиционные листовые материалы получают на основе полимерных связующих и стекловолокна. В качестве листового основания служат тканные и натканные материалы из стекловолокна. При этом используют фенольные, полиэфирные и эпоксидные полимеры.

В зависимости от вида стекловолокна стеклопластики выпускают трёх разновидностей на основе ориентированных волокон, рубленых волокон и тканей или матов.

Стекловолокнистый анизатропный материал (СВАМ) получают способом горячего прессования пакета стеклянных листов-шпонов. Стеклянный шпон - тонкая ткань, полученная путем склеивания эпоксидным полимером ориентированных стеклянных нитей. Размеры СВАМ длина до 1000 мм, ширина до 500 мм и толщина 1-30 мм. Плотность его 1,8-2 г/см3, предел прочности при растяжении до 1000 МПа. СВАМ био и корризионностойкий материал. СВАМ применяется при изготовлении подвесных панелей, пространственных конструкций, покрытий, труб и др.

Стеклопластики с рубленным стекловолокном изготавливают в виде плоских и волокнистых листов. Длина 1000-6000 мм, ширина до 1500 мм и толщина 1-1,5 мм, средняя плотность 1400 кг/м3, предел прочности при растяжении не менее 60 МПа, при сжатии не менее 90 МПа, при изгибе не менее 130 МПа, прозрачность 50-85%.

Эти изделия применяют для устройства светопроводных ограждающих фонарей павильонов, лоджий, балконов и кровель зданий из легких конструкций.

Стеклотекстолит получают путем горячего прессования стеклоткани в термореактивных полимерах. В качестве связующего используют фенол - формальдегидную смолу. Длина стеклотекстолитовых листов 2400 мм, ширина 600-1200 мм, толщина 1-7 мм. Длина плит 2400 мм, ширина 700-1000 мм, и толщина 9-35 мм, средняя плотность 1800 кг/м3, предел прочности при растяжении 230 МПа, при сжатии 95 МПа и изгибе 120 МПа. Стеклотекстолит стоек к тепловым и химическим воздействиям, к воде. На их основе изготавливают оконные и дверные блоки, фурнитуру, санитарно - технические изделия, трехслойные панели, скорлупы, кровельные волнистые изделия.

Полистирольные облицовочные плитки - тонкий материал в форме квадрата или четырехугольника с гладкой лицевой стороной и рифленой тыльной поверхностью. Композиция состоит из полистирола дисперсного наполнителя (тальк, каолин и др.), пигмента и при необходимости в состав вводится модификатор. Плитки формуют на полностью автоматизированных линиях. Толщина плитки 1,25-1,5 мм, масса 1 м3 плитки 1,5-1,7 кг. На основание плитки приклеивают с помощью полимерных и каучуковых мастик.

Плитки отвечают требованиям гигиены, устойчивы в воде и химических средах, имеют красивые расцветки. Недостатком плит является возгораемость, поэтому их нельзя использовать возле открытого огня.

Органическое стекло (полиметилметакрилат) прозрачный, прочный, светоустойчивый, легкий конструкционный материал. Оргстекло выпускают в виде листа длина до 1350 мм, ширина до 1250 мм и толщина 2,3 мм. Оргстекло используют для прозрачных перегородок, фонарей зданий.

Полимербетоны - композиционные материалы, которые состоят из полимерного вяжущего, дисперсного, мелкого и крупного заполнителей, отвердителя и модификатора. В качестве вяжущего используют реактопласты (фенольные, эпоксидные, полиэфирные, фурановые и карбамидные) и термопласты (стирольные, метакрилаты и др.). Заполнителей выбирают в зависимости от области применения, в кислых средах используют пески кварца, базальта, гранита, кварцита, дробь кислотоупорного кирпича и др. кислотостойких материалов; в щелочных средах используют кальцит, доломит и др. щелочестойкие материалы. В формировании микроструктуры полимербетона важное значение имеет состав и свойства наполнителя. В качестве дисперсного наполнителя используют андезит, диабаз, кварц, кокс, шамот, антрацит, маршалит, шлак, золы, фосфогипс и др.

Полимербетоны на основе карбамид-формальдегидных и феноло- формальдегидных полимеров доступны и наиболее распространены. Эти полимербетоны твердеют в комнатных условиях и в присутствии кислотных отвердителей.

Фурановые и их смеси с эпоксидными, феноло-формальдегидными полимерами отверждают высококонцентрированными кислотами - бензолсульфокислоты, контакт Петрова и др.

Полимербетоны на эпоксидных смолах являются высокопрочными и стойкими в кислых и щелочных средах.

Подбор состава полимербетонов является сложным и осуществляется с помощью, выведенных эмпирических, формул. При этом расход полимерного вяжущего составляет 100-240 кг/м3, соотношение полимер- наполнитель в пределах 1:2-1:4. С целью ускорения твердения полимербетона его термообрабатывают при	температуре 40-90°С

продолжительность 6-24 ч. Прочность полимербетонов при сжатии 60-130 МПа, при растяжении 6-22 МПа, при изгибе 15-42 МПа, их морозостойкость F200-F500 и более, а теплостойкость 100-200°С.

Для улучшения хрупкости полимербетонов, в состав смеси вводят пластификаторы, а для снижения внутреннего напряжения при твердении добавляют соли галогенов и сульфатов. Для увеличения прочности при растяжении в состав полимербетона вводят асбест, стекловолокно, базальтовое волокно и др. волокнистые материалы.

Недостатком полимербетона является высокая ползучесть, старение под воздействием тепла и влажности. Технология полимербетона по многим аспектам близка к химической технологии, то есть по точности дозировки компонентов, их перемешивания и т.п. При хранении, дозировке компонентов, приготовлении смеси, формировании и термообработке требуется точность и соблюдение техники безопасности. Цех полимербетона должен обеспечиваться достаточной вентиляцией, а рабочие индивидуальными средствами защиты. Полимербетон применяется в тех местах, где другие виды бетонов (цементный бетон, асфальтбетон и др.) не стойки. На основе полимербетонов изготавливают изделия и конструкции, стойкие в кислотах, щелочах, растворах солей и минеральных удобрений и других агрессивных средах. Полимербетоны на основе феноло-альдегидных, амино-альдегидных, фурановых полимеров используют в защите конструкций химической промышленности, а полимербетоны на эпоксидных и полиэфирных полимеров в кислых и щелочных средах и изготовлении санитарно - технических изделий.

Полимерные декоративно-отделочные материалы.

К полимерным декоративно-отделочным материалам относятся изделия для внутренней отделки зданий, тепло и звукоизоляционные. Кроме этого, многие ограждающие полимерные изделия могут служит в качестве отделочного материала. К отделочным листовым материалам относятся декоративные бумажные слоистые пластики, декоративные панели «полиформ», полидекор и др.

Бумажно-слоистые декоративные пластики изготавливают путем горячего прессования пропитанной специальной бумаги фенолформальдегидными и карбамид-формальдегидными полимерами. Длина пластикового листа 1000-3000 мм, ширина 600-1600 мм, толщина 1-5 мм.

Верхний слой пластика изготавливают типографическим способом из цветной, цветовой, выпукло-цветовой и рельефной бумаги. Обычно рисунок выражает текстуру древесины (дуба, ореха, ясеня, бука) и драгоценных камней (мрамора, малахита, янтаря и т.п.). Кроме этого, возможно, напечатание абстрактных рисунков. Пластики толщиной 1,6 мм прикрепляются к основанию с помощью битумно-резинового, эпоксидного, резорцин-формальдегидного клея и мастик. Пластики большей толщины прикрепляют к основанию механическим способом (с помощью гвоздей и шурупов). Их применяют в отделке внутренней части зданий культурно - бытового, торгового и др. назначения.

Полистирольные отделочные плитки («полиформ») изготавливают введением в состав полистирольного полимера вспенивающих добавок. Заливочные машины плиток «полиформ» обеспечены формами для создания выпуклой поверхности с лицевой стороны. Размеры плиток 500х500х8-100 мм по периметру плиток для пробивки гвоздей и шурупов проделаны отверстии. Плитки «полиформ» (панели) используют для отделки стен, потолков, перегородок и элементов интерьера зданий культурного, бытового назначения.

Декоративные панели «полидекор» изготавливают путем вакуум- прессования из поливинилхлорида с выпуклой поверхностью с лицевой стороны. Отделочная верхняя сторона имитирует металл с узорами. Размер панелей 1850х955х0,6 мм. Их используют для стен административных и общественных зданий (залы, холы и др.).

Древесно-волокнистые отделочные плиты получают путем горячего прессования древесных волокон (камыша и др. растений), пропитанных термореактивными полимерами (карбамид-формальдегидные и фенолформальдегидные). Плиты выпускают с гладкой поверхностью лицевой стороны с одним или двумя рустами, окрашенными синтетической эмульсией или эмалью, без блеска, с полублеском, с блеском. Их длина 12002700 мм, ширина 1200-1700 мм и толщина 3-6 мм. Плиты используют для отделки стен и потолков жилых и общественных зданий и при изготовлении мебели. Их прикрепляют к основанию с помощью гвоздей и шурупов.

Полимерные материалы для полов.

Полы из полимерных композитов отличаются от полов на основе древесины, керамики и др. высокой прочностью, легкостью, текстурой, водостойкостью и биостойкостью, простатой установки.

Половые рулонные материалы - линолеум изготавливают путем введения в состав полимеров наполнителя, дисперсной арматуры, пластификатора, отвердителя стабилизатора и пигмента. В качестве вяжущего используют поливинилхлорид, глифтал с коллоксилином, без основания, тепло и звукоизоляционные, одно и многослойные, гладкие, ворсовые и ковровые и цветные. Лицевая сторона линолеума должна быть гладкой, без дефектов, ярко цветной с глубокими рисунками. По истечении времени цвет линолеума не должно изменятся под действием света, воздуха и воды и выделять вредные вещества. Основание для укладки линолеума, должно быть, чистим, гладким и сухим.

Линолеум поливинилхлоридный (ЛПВХ) изготавливают с основанием и без оснований, одно и многослойным, гладким и цветным. Длина не менее 12 м, ширина 1,2-1,6 м, толщина 1,2-6 мм. Его приклеивают к основаниям с помощью битума-резинового, кумарон-каучуковой и др. холодных мастик и клеев, швы сваривают. ЛПВХ используют при покрытии полов жилых, административных, бытовых зданий и промышленных предприятий.

В крупнопанельном домостроении используют двухслойный линолеум с теплоизоляционным основанием. Около половины общего выпуска рулонных полимерных материалов для пола приходится на долю ЛПВХ.

Глифталевые линолеумы изготавливают на тканой основе длиной не менее 20 м, шириной 1,8-2 м и толщиной 2,5-5 мм, цветным или типографскими рисунками. Их используют для полов вспомогательных зданий.

Коллоксилиновый (нитроцеллюлозный) линолеум изготавливают без основания, длиной 20 м, шириной 1-1,6 м, и толщиной 2-4 мм, красного и коричневого цветов. Этот линолеум стоек в воде, свету, морозостоек, эластичность и изгибаемость высока и при эксплуатации не выделяет вредных веществ. Из-за возгораемости их не рекомендуют использовать в детских садах, школах, театрах и др. зданий.

Резиновый линолеум (релин) - двухслойный рулонный материал, нижний слой состоит из вулканизированной композиции из резиновой крошки, битума, асбеста и тканой дисперсной арматуры. Верхний тонкий (1 - 1,5 мм) и прочный слой состоит из синтетического каучука и наполнителя, в виде цветной резины. Длина релина не менее 12 м, ширина 1-1,6 м и толщина 3 и 5 мм. С целью придания релину тепло и звукоизоляционные качества, его изготавливают с основанием из ячеистых материалов толщиной 4-6 мм.

Релин стоек в воде, кислотных и щелочных растворах, антистатичен и искрабезопасеный. Его используют в общественных и промышленных зданиях и вспомогательных помещениях.

Ворсовые синтетические ковры - двухслойный рулонный материал, верхний слой которого состоит из вспененного теплоизоляционного материала на основе полиуретанов и др. полимеров и латексов. Общая толщина коврового покрытия 8 мм, высота капронового ворса 3 мм, в вспененного основания 5-6 мм, длина до 12 м, ширина до 1-4 м и толщина       8 мм различного цвета. Они тепло и звукоизоляционные, износостойкие, прочные, легко поддаются химчистке, невозгораемые, только расплавляются. Синтетические ковры подстилают в сухую и прикрепляют с 4 -х сторон с помощью профилированных плинтусов. Их используют в гостиницах, киноконцертных залах, аудиториях, театрах и в др. помещениях.

Ворсолин (ворсистый линолеум) - нетканый двухслойный рулонный материал, лицевой слой состоит из пропиленового ворса, нижний слой из рулонного поливинилхлорида. Длина ворсолина 12-20 м, ширина 1 ми толщина 4-6 мм в виде рулонного материала, различного цвета. Ворсолин обладает высокой тепло и звукоизоляцией, износостойкостью, гигиеничностью. Ворсолин подстилают всухую и прикрепляют с 4 -х сторон с помощью профилированных плинтусов. Используют при покрытии полов зданий.

Плитные материалы изготавливают из смеси полимера, заполнителей, пластификатора, пигмента, модификаторов (стабилизатора, отвердителя и т.п.). Образование многочисленных швов при укладке пола и плит приводит к нарушению гигиеничных правил. Плитки получают на основе термопластов - поливинилхлорида, инденкумарона, карбамида, фенола и др. полимеров.

Поливинилхлоридные плитки изготавливают в виде цветных изделий размером 300х300 мм и 200х200 мм и толщиной 1,5-3 мм. Они стойки в воде, слабых кислотах, масле, огнестойкие и износостойкие. Плитки используют в жилых и общественных зданиях, кухнях, санузлах, а также в производственных цехах промышленных зданий.

Инденкумароновые плитки стойки в воде и др. слабо агрессивных средах, износостойки и ударопрочны, прочные композиционные материалы. Их выпускают в размерах 300х300 и 200х200 мм и толщиной 3 -4 мм. Эти плитки используют при устройстве полов, в помещениях с интенсивным движением; нежелательно их использование в помещениях с высокой влажностью и температурой.

Резиновые плитки изготавливают на основе релина размером 300x300 мм и 500x500 мм, толщиной 305-10 мм. Плитки стойки в воде, кислотах и щелочах, прочные и эластичные, тепло и звукоизоляционные. Их используют в гражданских и промышленных зданиях с повышенной влажностью.

Плитки, на основе термопластов, приклеивают к основанию битумо- резиновыми или инденкумароновыми каучуковыми мастиками, толщиной 0,5 мм. Остатки мастики очищают с помощью органических растворителей (керосин, ацетон, бензин и др.).

Полы на основе реактопластов - сборного и монолитного исполнения в виде растворов и бетонов. В качестве вяжущего используют фенольные, карбамидные, фурановые, эпоксидные, полиэфирные и др. полимеры. В состав раствора и бетона вводят наполнители, мелкие и крупные заполнители, отвердители, пластификаторы, модификаторы и пигменты.

Из полимерраствора и полимербетона изготавливают монолитные полы толщиной 20-50 мм. Их заливают на гладко подготовленную уплотненную поверхность. На основе полимерных растворов и бетонов изготавливают плиты размером 300х300 и 500х500 мм (даже 1000х1000 мм) и толщиной 20 - 500 мм (100 мм). Их используют в агрессивных средах в сборном и монолитном исполнении, для устройства полов в химзаводах, складах минеральных удобрений и др. При получении большеразмерных плит их армируют специальной ситалной арматурой.

Бесшовные полимерные полы получают на основе поливинилацетата, полимерцемента и полимерных композиций в виде мастик. В состав мастик вводят наполнитель, пластификатор, стабилизатор и др. Мастичные полы укладывают на гладкое основание.

Поливинилацетатные полы (ПВА) - изготавливают путем введения в состав ПВА порошка кварца, золы и др. дисперсных наполнителей, пигмента и воды для уменьшения вязкости, и перемешивают в специальном смесителе в течение 4-5 мин. Мастику наносят на поверхность с помощью пульвизатора в 2-3 слоя, после высыхания предыдущего слоя. Их используют в общественных зданиях, в помещениях легкой и пищевой промышленности. Полы, на основе ПВА, отвечают требованиям гигиены, однако во влажных условиях и динамической нагрузке их не рекомендуют.

Полимерцементные полы - изготавливают на портландцементе и полимере с щелочным отверждением. В качестве вяжущего используют эмульсию ПВА, ацетон-формальдегидные полимеры, дисперсию СГС-65 ГП и др. В состав мастик полимеры вводят 5-7% по массе. Они прочные, износостойкие, водонепроницаемые и гигиеничные. Полы используют в общественных и промышленных зданиях с интенсивным движением.

Полимерные композиты для устройства полов изготавливают на основе полиэфирных, эпоксидных, фенолных, карбамидных, фурановых и др. полимеров. Мастики на полиэфирных полимерах, полученные введением в их состав белой сажы, стекловолокна и отвердителя, гигиеничны, износостойкие, прочные, ударопрочные и красивы. Их используют в помещениях, с повышенной влажностью и агрессивностью, санитарно- технического назначения. Мастики на основе др. реактопластов применяют в основном в промышленных зданиях с высокой агрессивной средой.

Погонажные и санитарно-технические изделия

Погонажные изделия. К ним относятся цветные, измеряемые по длине плинтусы, поручни лестничные перила, наличники, нащельники, защитные уголки для лестничных перил, проступы и т.п. Погонажные изделия изготавливают из поливинилхлорида, полиэтилена, полистирола, полиметил метакрилата методом экструзии. Они достаточно прочные, упругие, тепло и огнестойкие, стойкие в агрессивных средах и гигиеничные. Плинтусы и поручни изготавливают в рулонах по 12 м или отдельно по 1,2 - 3,5 м. Они обходятся не дороже деревянных.

Санитарно-технические изделия	изготавливают	на основе

полиметилметакрилата, ударопрочного полистирола, полипропилена, полиамидов и стеклопластиков. Из них изготавливают ванны, поддоны, сифоны, раковины, унитазы, сливные бачки, смесители, решетки вентиляторов и т.п. Изделия из пластмасс прочные, водостойкие, гладкие, гигиеничные, в 10 раз легче и экономичнее в сравнении с чугунными.

Трубы. Пластмассовые трубы изготавливают на основе термопластов (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и т.п.) и стеклопластиковые трубы и реактопластов (полиэфирные фурановые, карбамидные и т.п.). Трубы из термопластов легко поддаются сварке, скорость воды большая из - за низкого коэффициента трения. В настоящее время выпускают полимерные трубы диаметром до 150 мм. Они прочные, водостойкие, упругие, изнутри с гладкой поверхностью.

На основе полимербетонов из реактопластов изготавливают трубы диаметром от 100 до 1000 мм, длиной от 80 см до 6 м. Они стойки в воде и агрессивных средах, их используют в химической промышленности, в коллекторно-дренажных системах, шахтах и др. сооружениях. Они эффективнее по сравнению с керамическими и металлическими трубами.

Стеклопластиковые трубы изготавливают на основе полиэфирного полимера, стеклоткани, стекложгута и т.п. методом центрифугирования. Они высокопрочны в воде и химически стойки, выдерживают рабочие температуры до 150°С. Стеклопластиковые трубы используют, в основном, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Полимерные клеи и мастики

Полимерные клеи обладают высокой адгезионной способностью и водостойкостью. В качестве вяжущего используют реактопласты и термореактивы, каучуки и природные целлюлозы и др. вещества. С целью улучшения свойств в состав клея вводятся наполнители, пластификаторы, отвердители, стабилизаторы и т.п. Полимерные клеи твердеют в холодном и горячем состоянии. С помощью полимерных клеев склеивают древесину, пластмассу, металл, керамику, стекло, камни, бумагу, резину и т.п. материалы.

Полимерные мастики - композиционный материал на основе полимера, наполнителя, пластификатора, отвердителя и модификаторов. Их используют для склеивания, покрытия, заделки швов, выравнивания поверхностей, защиты от коррозии изделий и конструкций. Мастики отличаются от клеев повышенной густотой и высоким содержанием наполнителя. С целью улучшения свойств мастик, в их состав вводят битум, деготь, канифоль, казеин, и т.п. модификаторы. Резино-битумные мастики используют для склеивания линолеумов и плиток.

Вспененные полимерные материалы. Герметики.

Полимерные герметики используются для заделки швов сборных конструктивных элементов - панелей, блоков, деталей и т.п. Герметики должны быть упругими и гасить деформацию от температуры и усадки, атмосферостойкими и не должны выделять вредные вещества. С целью заделки и уплотнения швов используют нетвердеющие мастики и эластичные уплотнители.

Мастичные герметики используют для заделки швов с помощью специального приспособления. При этом мастика должна иметь высокую адгезия по материалу до 60°С. Широко используют тиоколовые (каучуки полисульфидные) и битумно-резиновые мастики.

Мастику изол изготавливают путем перемешивания резинового порошка, битума, кумаронового полимера, волокнистого материала (асбеста и т.п.) и антисептиков (антраценовое масло). Изоловую мастику используют в горячем виде при температуре 80-100°С и в холодном состоянии в растворителях (лигроине, бензине и т.п.).

Нетвердеющие мастики изготавливают на основе полиизобутилена, смегчителя (нейтральные масла) и наполнителя (порошки известняка, доломита и т.п.). Мастика в швы вводится с помощью специального шприца. При этом мастики размещены в патроны и подаются после прогрева в термошкафах. Упругие подкладки изготавливают в виде плотного и пористого жгута из резины, полиуретана, синтетического каучука.

Пороизол изготавливают из резинового порошка, смягчителя, порообразователя и антисептика в виде жгута. Пороизол выпускают размером 30х40 и 40х40 мм и в виде жгута диаметром 10-60 мм. Их используют для заделки вертикальных и горизонтальных швов панелей, швов между панелями, оконных рам и др. швов.

Гернит - подкладочный материал в виде пористого упругого жгута, покрытии водонепроницаемой пленкой. Гернит получают из несгораемого полихлоропренного каучука длиной до 3 м и диаметром 20, 40 и 60 мм. Гернит водонепроницаемый и атмосферостойкий материал, водопоглощение его в течение 48 ч. 0,4% по массе. Из-за высокого относительного удлинения, гернит устойчив при действии напряжений и служит длительное время.

Герметики бывают полнотелые и пустотелые. При укладке подкладочных герметиков, для создания вакуума, его отрезают с одной стороны, в результате чего во внутрь проникает воздух и герметик плотно прилипается к стенам пустоты.

Профилированные герметики изготавливают из поливинилхлорида методом экструзии. Они разноцветные с различными поперечными сечениями, хорошо прикрывают швы, стойки к атмосферным воздействиям и деформациям. Перед нагнетанием герметиков швы хорошо очищают, снимают остатки бетона и раствора.

Контрольные вопросы

- Что такое пластмасса? Состав пластмассы.

- Роль компонентов пластмассы.

- Основные свойства пластмассы.

- Классификация термопластов и реактопластов.

- Технология изготовления пластмас сы.

- Полимерные изделия для полов, стен и отделки.

- Пластмассовые погонажные, сантехнические изделия.

- Полимерные клеи, мастики, растворы и бетоны.

- Строительные материалы, модифицированные полимерами.

Литература

- Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы:	-М.:

Стройиздат, 1996, 686 c.

- Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. - Алматы: «Гылым», 2004, 466 c.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. -М.: Высшая школа, 2002, 700 c.

Лекция № 12.  Связующие, пигменты, растворители, отвердители и др. Полимерные, цементные, известковые и силикатные краски. Эмульсии и лаки. Перхлорвиниловые, эпоксидные, фуриловые, кремнийорганические лаки и эмали.

Общие сведения

Лакокрасочные материалы, в строительстве зданий и сооружений, предназначены для защиты отделки от воздействия атмосферных и агрессивных сред.

Во время строительства архитектурных памятников, располагаемых в пределах республики, были использованы лакокрасочные составы для наружной и внутренней отделки. Использованные составы красок, в

основном, состояли из естественных масел, пигментов и других компонентов, улучшающих свойства красок.

Естественные связующие получали путем кипячения (варки) и специальной обработки растительных масел конопли, маскара и других растений, а для ускорения высыхания использовали специальные растворы. Пигменты придающие цвет красочным составам, получали на основе естественных камней, глины, солей и минералов с последующей специальной обработкой и по этой причине они является атмосферостойкими, светостойкими. Для улучшения качества красок в их состав вводили различные органические масла, сыворотку молосную растительный отстой, топленные насекомые и другие.

Причиной сохранности эстетических качеств декоративного слоя архитектурных памятников, в течение нескольких столетий, является естественность состава лакокрасочных материалов.

Во всем мире проводятся научно-практические работы в области увеличения разновидностей лакокрасочных материалов, повышения их качества, увеличения объема производства.

Актуальной задачей является разработка влагостойких и стойких к изменению температур составов лакокрасочных материалов, для отделки фасадов зданий и сооружений. При ведении отделочных работ 80% составляет стоимость состава лакокрасочных материалов. Лакокрасочным составам, предназначенная для отделки фасадов, обычно предъявляются требования по частичной или полной воздухопропускаемой способности и светостойкости.

При отделке фасадов зданий из сборного или монолитного железобетона используют красочные составы на основе белых и цветных цементов, известняка, гранита, мрамора, тонкомолотых цветных стекол, а также других тонкомолотых наполнителей. Высокий показатель адгезии отделочного слоя к основанию, обеспечивает длительный срок службы отделки.

Классификация красочных составов и основные свойства

Красочные составы в основном классифицируются по химическому составу и назначению. При химической классификации за основу принят характер образующегося красочного слоя, состав и буквенные обозначения. Буквенные обозначения указывают, к какому виду по образованию относятся пленки красочного слоя.

Например, АС - алькидно-арилловые, ГФ - глифтальные, КО - кремно- органические, МИ - мочевино-карбамидные, ХВ - перхлорвиниловые, АК - полиакриловые, ПА - полиамидные, ВА - поливинилацетатовые, ЖС - силикатные, ЭП - эпоксидные и другие.

Рациональные области применения по показателю знаков использования красочных покрытий представлены в таблице.

Классификация красочных составов

| Наименование красочного состава по области применения | Группа использования | Условия применения |
| --- | --- | --- |
| Атмосферостойкие | 1 | Стойкие к воздействиям различных климатических условий, применяемые в открытых площадках |
| Атмосферостойкие органической степени | 2 | Покрытия, используемые в неотапливаемых комнатах и под перекрытий |
| Консервационные | 3 | Временно используемые покрытия для окрашиваемых поверхностей |
| Водостойкие | 4 | Стойкие к воздействиям воды и водного пара красочные покрытия |
| Специальные | 5 | Красочные составы, обладающие специальными свойствами; стойкие к воздействию рентгеновских лучей, к биологическим воздействиям и др. |

Можно продолжить классификацию специальных красочных покрытий в следующем: 6-масло и бензостойкие, 7-химическостойкие, 8-термостойкие, 9-электроизоляционные. При маркировке красочных составов применяют индексы главных букв:	ВД - вододисперсионные, ОД -

органодисперсионные, В - водорастворимые, П - порошковые. Пример характеристики какого-либо красочного состава: эмаль ХВ-16, то есть эмаль перхлорвиниловая, 1 - атмосферостойкие, регистрационная цифра - 6.

При маркировке красочных покрытий также учитываются качества внешнего вида. По требованиям ГОСТа установлены 7 классов красочных составов в зависимости от количество разновидностей дефектов, а также качества внешнего вида: I - не разрешается наличие дефектов, II-VII - разрешается некоторые неровности длины, ширины и диаметра дефектов с учетом расстояния между ними и количества (количество/м2), III-VII - классах разрешаются волнистые явления, V-VII - классах - подтеки и IV-VII - классах разрешаются некоторые тени.

Красочные	составы, в зависимости	от состава нанесения,

подразделяются:	на нанесенные кистью	(щетками, маклавицей),

пульвезатором; в зависимости от условий твердения покрытий, твердеющих в теплых и холодных условиях. Красочные составы, в зависимости от консистенции, бывают жидкие, вязкие, пастообразные, а по реологическим свойствам относятся к структурообразующим системам. Консистенция, приготовленных красочных составов, должны соответствовать способу нанесения.

Вязкость лакокрасочных материалов определяется с помощью вискозиметра и характеризуется в секундах. Время густоты состава определяется временем повышения вязкости. Для определения свойств красочных составов на поверхности стекла или металла создается тонкий твердый слой. Образование прочного красочного слоя зависит от протекания физико-химических и химических процессов, испарения из состава растворителя, расщепление водных дисперсий и других процессов.

Окончание процесса твердения красочных составов определяют по степени прочности. Скорость твердения (высыхания) лакокрасочных покрытий зависит от качества составов. По этому показателю они  подразделяются на 5 разновидностей. При надобности определяют свойства лакокрасочных покрытий по линейному температурному расширению, прочности при изгибе, стойкости к агрессивным средам и другие специальные свойства.

Компоненты красочных составов

Основными компонентами лакокрасочных материалов служат органические и неорганические связующие вещества, пигменты, наполнители, пластификаторы, растворители, сиккативы, а также вспомогательные материалы - стабилизаторы, диспергаторы, разбавители, отвердители и др.

Связующие вещества

Связующие вещества сцепляют частицы пигмента и наполнителя и образуют на обрабатываемой поверхности прочную пленку (слой). Связующие подразделяются на органические и минеральные. По способу образования, они бывает естественные и синтетические.

К органическим связующим относятся натуральные и полунатуральные оливы, клеи животные, растительные, полимерные и другие. Неорганические связующие на основе извести, цемента, жидкого стекла и другие.

Основные физико-механические, химические и технологические свойства лакокрасочных составов зависят от разновидности связующего вещества и их свойств. Связующим для масленых красочных составов являются растительные высыхающие масла, минеральные масла, синтетические полимеры и масляные лаки. Тонкий слой красочного покрытия масленых составов должен полностью высахнуть в течение не более 24 часов.

Олифы являются натуральными связующими материалами и получаются путем специальной обработки растительных масел конопли, льна и других растений. Олифы обладают способностью взаимодействовать с кислородом из воздуха и высыхать, то есть твердеть. Для ускорения процесса твердения в их состав вводят сиккативы. Пленка, полученная после высыхания натуральной олифы, характеризуется повышенной водостойкостью, прочностью и стойкостью к агрессивным средам. Олифы применяются для приготовления качественных составов красочных покрытий поверхностей металла, древесины, гипса и, оштукатуренных цементным раствором поверхностей стен. Для экономии растительных масел, на основе натуральной олифы производят полунатуральные олифы.

Полунатуральные олифы производят в составе 55% растительного масла и 45% уайт-спирта (технический керосин). Олифа-оксоль и 70% растительного масла и 30% уайт-спирта-комбинированная олифа. Полунатуральные олифы после высыхания образуют более тонкие, прозрачные, прочные покрытия, но менее стойкие к атмосферным воздействием по сравнению с натуральными.

Они применяются при производстве красочных составов нормальной консистенции. Приготовленные красочные составы используют при отделке поверхностей металла, древесины и штукатурных поверхностей.

Искусственные (комбинированные) олифы получают на основе нефти и других органических сырьевых материалов, без добавления растительных масел, или с добавлением до 35%. К искусственным олифам относятся глифталевые, пентафталевые, перхлорвиниловые и другие. Глифталевые олифы получают термической обработкой масло, льна, фталевого ангидрида и глицерина. Искусственные олифы имеют черный цвет и отличаются невысокой атмосферостойкостью. Они, в основном, используются при приготовлении красочных составов, предназначенных для отделки металла, древесины, поверхностей штукатурки внутри здания.

Масляные лаки, на основе естественных и искусственных смол, получают путем растворения растительных масел с добавленными сиккативами и разбавителями. Здесь растворитель обеспечивает требуемую консистенцию лака. Масляные лаки применяются при производстве атмосферостойких красочных составов.

При подготовке масляных красочных составов применение синтетических связующих придают им новые свойства экономит растительные масла. К синтетическим связующим относятся различные полимерные материалы. На основе полимерных связующих получают лаки, эмали, касты, мастики, водные дисперсии.

В качестве связующих для водных красочных составов используют минеральные, животные и растительные клеи. В качестве минеральных связующих используют портландцемент, известь, жидкое стекло и другие. Обычно используют белые и цветные цементы. Отделку наружного фасада и внутри здания производят известью или силикатными красками.

Пигменты и наполнители

Пигменты вводят в состав красочных материалов для придания цвета, улучшения физико-механических свойств и долговечности, повышения устойчивости против воздействия атмосферных факторов, агрессивных сред. Пигменты сухие дисперсные системы нерастворимые в воде, масле и других растворителях. Они, помимо придания цвета красочным составам, выполняют функции тонкодисперсных наполнителей. Пигменты, по происхождению, бывают неорганические и органические, по производству подразделяются на классы: естественные и искусственные (таблица).

Естественные минеральные пигменты получают путем помола и просеивания природных горных пород и солей.

Искусственные минеральные пигменты получают на основе термической обработки минерального сырья (обожжённая охра, умбра) или окислов металла (цинковые белила, титановые белила и др.). Белила, то есть приготовление белых пигментов, среди искусственных пигментов являются дефицитными.

Классификация пигментов по происхождению

| Пигменты |
| --- |
| минеральные | органические | металло дисперсные |
| естественные | искусственные |  |  |
| Мел | Цинковые белила | Пигмент желтый | Пудра алюминиевая |
| Известь | Титановые белила | Бледнокрасный пигмент | Пудра |
| Каолин | Свинцовые белила | Красный пигмент | Цинковая пыль |
| Охра | Сухой литопон | Синий пигмент | Бронза золотистого цвета |
| Мумия | Кронь цинковая |  |  |

| Умбра | Обожженная умбра |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Железный сурик | Сажа |  |  |
| Марганец | Цинковая зеленая |  |  |
| Перикис | Оксид хромовый |  |  |
| графит | Лазурь |  |  |

В настоящее время, среди белых пигментов, белила диоксида титана отличаются своими свойствами безупречности и дефицитности. Литопонные и цинковые белила широко используются при приготовлении красочных составов. Пигменты кроме дисперсного состоянии, могут производиться в виде концентрированных паст, эмульсий, микрокапсул и других видов.

Цинковые белила нежелательно использовать в жилищных, административных и бытовых зданиях. Однако их высокое качество, высокая коррозионостойкость и другие качества следует использовать, где не существует контакт с человеком.

Дисперсность пигментов, огнестойкость, красящая способность, светостойкость, маслоемкость, атмосферостойкость, щелочестойкость и другие свойства, определяют область их применения.

Дисперсность пигментов является основным показателем, определяющим свойства красочных составов. С увеличением дисперсности пигментов увеличивается огнестойкость, красящая способность, светостойкость и маслоемкость. Если состав пигмента является полидисперсным, то уменьшается расход связующего и образуется качественный красочный слой.

Укрывистость пигмента определяется закрывать первоначальный цвет при равномерном нанесении на поверхность на 1 м2.

Красящая способность (интенсивность цвета) - передача своего цвета в смеси с белыми, черными или синими пигментами.

Укрывистость и красящая способность пигментов зависят от вида, характера и дисперсности пигментов. Светостойкость пигментов - способность сохранять свой цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей длительное время. Обычно, естественные минеральные пигменты хорошо сопротивляются воздействию солнечных лучей, а органические пигменты под воздействием ультрафиолетовых лучей в течение времени изменяют свой цвет и свойства.

Маслоемкость определяется характеризуемый количества олифы 100 г, которое необходимо добавить к пигменту для получения красочной пасты. Маслоемкость зависит от дисперсности и микропористости частиц пигмента.

Атмосферостойкость пигментов - способность противостоять длительное время воздействиям воды, кислорода, кислых газов, увлажнению и высыханию, замерзанию, оттаиванию и другим естественным процессам происходящих в природе. В некоторых случаях требуется щелочестойкость пигментов, потому что под действием щелочных растворов изменяются их цвет и свойства. Применение красочных составов на основе таких пигментов не рекомендуют использовать для отделки поверхностей цементных бетонов и растворов, в местах наличия щелочных агрессивных сред промышленных зданий. Практические все природные и многие искусственные пигменты (титановые белила, оксид хрома и др.) являются щелочестойкими. Кислотостойкие оксид хрома, титановые белила, графит, и другие являются стойкими для этих условий. Наполнители вводятся в красочные составы в целях экономии пигментов и для придания новых свойств.

Некоторые дисперсные наполнители могут улучшать прочность, колррозионостойкость, огнестойкость и другие свойства красочных составов. В качестве наполнителей применяют теплоизоляционные частицы талька, каолина, кварца, асбеста, слюды, диатомита, известняка, мела. Кроме того, в настоящее время нашли широкое применение введение в красочные составы синтетических тонкодисперсных наполнителей, получаемых на основе полиэтилена, полипропилена, полихлорвинила и других термопластных полимеров. Соответствием природы пигментов и наполнителей, и образование полиструктуры, обеспечивает улучшение свойств красочных составов.

Разновидность красочных составов

Масляные краски получают путем тщательного перемешивания пигментов и олифы на специальных краскотерочных машинах. При перемешивании (терки) образуется однородная суспензия.

В процессе перемешивания вокруг каждой частицы пигмента образуется слой частично пропитанный олифой. Масляные краски бывают густотертые (пастообразные) и жидкие, готовые к употреблению. Густотертые масляные краски требуют перед употреблением, разбавления олифой или эмульсионными разбавителями до нормальной консистенции. Жидкие краски, с 40-50% ным связующим в составе, выпускают готовым и к употреблению. Красочные составы должны быть однородными без густообразных включений, должны сохранять консистенцию до определенного времени и по цвету должны соответствовать эталону. Масляные краски должны быть свето и атмосферостойкими и должны образовывать слой гладкой поверхности. Масляные красочные составы подразделяются: по назначению в зависимости от использования пигмента, связующего материала; по типу, применяемых добавок. Приготовленные красочные составы на основе цинковых белил и сурика используют для защиты от коррозии конструкций из металла, дерева и других материалов.

Масляные красочные составы высокого качества получают на основе природных (натуральных) олифов и природных пигментов или оксидов редких металлов.

Красочные составы, получаемые на основе искусственных олифов, являются неатмосферостойкими и, поэтому, их рекомендуют использовать для отделки внутренних частей зданий и сооружений.

Масляные краски, обычно используют для защиты деревянных конструкций от коррозии, защиты дверных и оконных конструкций от влажности и отделки конструкций пола, а также нижних частей стен сопрекасаемые с влагой.

В процесса высыхания масляных красочных составов их объем не

изменяется и мелкотрещинообразование не наблюдается.

Лаки и краски. Современные красочные составы и отделочные материалы.

Лаки и эмалевые краски.

Лаки - растворы синтетических или природных смол в органических растворителях. После нанесения на обрабатываемую поверхность тонкого слоя лака растворитель испаряется, образуя твердую пленку.

Для улучшения свойств лака, в его состав вводят пластификаторы, отвердители и другие специальные добавки. В системе строительства используют маслянно-смоляные, синтетические лаки, битумные (асфальтовые), спиртовые лаки и нитролаки.

Маслянно-смоляные лаки - растворимые в органических растворителях алкидные смолы (глифталевые, пентафталевые), модифицированные растительными маслами.

Масленно-смоляные лаки используют, в основном, для покрытия масляных красочных составов и для защиты поверхностей деревянных конструкций.

Кроме того, они применяются при покрытии наружных деревянных и металлических конструкций, растворения эмалевых красок, а также в подготовке мастик и шпаклевок. Синтетические лаки получают путем растворения перхлорвиниловой смолы в органических растворителях. Они бесцветные и высыхают в течение 2 часов при температурах +20°С. Синтетические лаки применяются для защиты строительных конструкций от атмосферных воздействий.

Лаки, на основе карбамидно-формальдегидного полимера, применяют для покрытия паркетных полов, для отделки древесно-волокнистых,

древесно-стружечных и других столярных изделий.

Битумные (асфальтовые) лаки получают, на основе нефтяных битумов или асфальта, путем растворения их в органических растворителях.

Они применяются для отделки канализационных чугунных труб, металлических частей санитарно-технических установок, покрытия других металлических конструкций подземных частей здания.

Каменноугольный лак - раствор каменноугольного пека в органических растворителях. Применяется для защиты чугунных и стальных конструкций от коррозии.

Нитролаки - растворы нитроцеллюлозы в органических растворителях, в качестве пластификаторов используют различные смолы. Эти лаки быстро отвердевают, образуя блестящую поверхность пленки. Их применяют для лакирования поверхности изделий из древесины и для образования блестящего слоя красочных составов. Спиртовые лаки и политура состоят из синтетических и натуральных смол, растворенных в спирте, с добавлением различных пигментов для получения требуемого цвета. Они применяются для отделки изделий из дерева, стекла и металла.

Эмалевые краски - это суспензия пигмента в лаке, приготовленная в специальных аппаратах.

Эмалевые краски после высыхания должны иметь достаточную прочность, атмосферостойкость, должны высыхать при комнатной температуре в течении 1-2 суток должны иметь красивый вид. К синтетическим эмалям относятся алкидные и перхлорвиниловые эмали.

К алкидным эмалям относятся глифталевые, пентафталевые, алкидно - стирольные и другие суспензии пигментов алкидных лаков.

При отделке внешней стороны зданий и сооружений применяют глифталевую эмалевую краску ГФ-13 и ПФ-14. Эмали на основе кремнийорганических полимеров, после твердения обладают высокими свойствами атмосферостойкости и термостойкости, а также свойствами образования гидрофобной поверхности. Такие отделочные слои обладают высокими свойствами воздухопропускной способности.

Хлоркаучуковые эмали, полученные органическими растворителями, обладают свойствами водостойкости и коррозионно стойкостью. Они применяются для защиты от коррозии металлических и железобетонных конструкций.

Уменьшение количества улетучиваемых веществ из состава эмали, приводит к повышению качества покрытий.

Водно-дисперсные краски.

Водно-дисперсные краски получают в эмульгаторах в виде эмульсии из веществ, не перемешиваемых друг с другом в обычных условиях, с резким уменьшением силы поверхностного натяжения. В водно-дисперсных красках вода является внешней фазой, компоненты образования красочного слоя данной фазы представлены в виде глобул.

При покрытии краски на поверхность, вода частично испаряется, в результате чего эмульсия расщепляется и глобулы, взаимодействуя друг с другом, образуют гладкий слой покрытия.

Красочный слой, после высыхания и твердения в воздухе, образует влагостойкий слой с воздухопропускной способностью. Латексы, получаемые данным способом, являются безвредными для организма человечества, удобными с точки зрения технологии, огненеопасными, плотность покрытия можно регулировать с введением в среду водно - дисперсных латексов, самим раствором воды. Синим считается поливинилацетатные эмульсионные краски. Они являются водными дисперсиями поливинилацетатного полимера пластифицированного с дибутилфталатом и для улучшения свойств, в состав вводят пигменты и модифицированные добавки. Полученные дисперсные краски являются атмосферо и влагостойкими и обладают высокими адгезионными свойствами на поверхности бетона, штукатурки и древесины.

Акрилатовые жисперсионные краски - это водные эмульсии акриловых полимеров, являются атмосферостойкими веществами, а также обладают высокими сроками службы. Акрилатовые латексы применяют при отделке внешней стороны зданий и сооружений и в частях зданий, где предполагается влажность. Латексы, на основе кремнеорганических полимеров, обладают гидрофобными свойствами. Они не расщепляются при высоких температурах длительное время. Кремнеорганические латексы применяются в качестве отделочных материалов строительных конструкций зданий и сооружений. Бутадиенстирольные эмульсионные краски являются водными дисперсиями глифталевых лаков, применяются для отделки высокого качества. В настоящее время, разработка новых водно-дисперсных красочных составов, получаемых на основе местного сырья и длительным сроком службы, является актуальной задачей.

Краски на основе неорганических вяжущих.

Краски на основе извести получают на основе гашеной извести. Для повышения водоудерживающей способности в состав вводят хлорид кальция, хлорид натрия, специальные полимеры. Атмосферостойкость известковых красок невысокая.

Цементные краски производят на основе белил и цветных цементов. Для улучшения свойств водоудерживающей способности, в состав вводят известковую пушонку, хлорид кальция, полимеры и других добавок. Цементные красочные составы используют для отделки внешней стороны зданий и сооружений, а также внутренних комнат, где наблюдаются невысокие показатели влажности поверхностей бетона и штукатурки.

Силикатные краски - это суспензии жидкого стекла, пигментов и активных минеральных дисперсионных наполнителей (трепел, опока, диатомит и др.), являются водостойкими.

Силикатными красками производят отделку фасадов зданий, комнат с высокой влажности также защиту деревянных конструкций от возгорания.

Клеевые краски состоят из водных растворов животных и растительных, пигментов и наполнителя (мел). Из-за невысокой водостойкости они используются в сухих комнатах для нанесения слоя на поверхность штукатурки. Казеиновые краски получают, непосредственно, на строительной площадке путем растворения в кипяченой воде казеина, пигмента, мела извести и бура. Известь, введенная в состав краски, повышает влагостойкость и атмосферостойкость краски. Пастообразующие краски состоят из синтетических смол или водных дисперсий, связующих полимеров. В качестве наполнителей, применяют цемент, гипс, гипсоцемент, гипсоцементапуццолан и другие. Например, паста «Дефакс» состав ВДВА-17 марки поливинилацетатной краски получают на основе кварца, воды, песка и мар....

При отделке зданий и сооружений можно получить отделочный слой толщиной 1000 мкм.

При отделке зданий пастообразующими красками нет подобности в штукатурных работах. Использование пастообразующих красок можно полностью механизировать.

Дисперсные (тонкомолотые) краски состоят из дисперсной сухой смеси пигментов, твердых полимеров, тонкодисперсных наполнителей и модифицирующих специальных добавок.

Дисперсность этих красок составляет 10-100 м2/кг и обладает высокой сыпучей способностью. Дисперсные краски от капельно-жидкого состояния до состояния сухой смеси доводят с помощью специальных аппаратов.

После нанесения дисперсных красок на поверхность, происходит монотилизация, то есть частицы составляющих красок взаимодействуют, твердеют и в результате чего образуются химическостойкие покрытия.

В качестве связующих используют термореактивные (эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые) и термопластичные (полиэтилен, поливинилхлоридные, полиамидные) полимеры. Сухие красочные составы формируются в широких пределах температуры и времени. Нанесение сухих красочных составов на поверхность осуществляют с помощью пистолета в нагретом состоянии. Дисперсные краски отличаются от простых красок высокой прочностью, плотностью, водо и коррозионной стойкостью. В настоящее время, за рубежом широкое распространение получило применение дисперсных красок. Они удобны при транспортировке, хранении и применении.

Контрольные вопросы

- Расскажите о связующих материалах красочных составов.

- Что такое пигмент? Расскажите о разновидностях и свойствах пигментов.

- Расскажите о масляных красках.

- Расскажите о водных красках.

- Расскажите о состава полимерных красок.

- Водно-дисперсные краски. Основные свойства.

- Пастообразные и дисперсные краски. Преимущества этих красочных составов.

Литература

- Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: -М.: Стройиздат, 1996, 686 c.

- Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. - Алматы: «Гылым», 2004, 466 c.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. -М.: Высшая школа, 2002, 700 c.

Лекция № 13. Строительные материалы из древесины. Виды,

структура, свойства.Пороки древесины, их влияние на физико-
технические свойства. Защита древесины от гниения и возгорания.

Изделия и конструкции из древесины. Модификация древесины.

Ламинат и др.

Общие сведения

Древесина является весьма древним строительным материалом и распространение её на земном шаре неравномерно. Из-за возможности восстановления лесных территорий, древесные материалы являются неисчерпаемыми запасами строительных материалов и изделий. Лесные территории, по заготовке древесных материалов, встречаются в России, Китае, Украине, Кавказе, Казахстане и других государствах.

Древесина имеет положительные свойства:	высокая прочность,

упругость, теплоизоляционные свойства, стойкость к воздействию воды и органических растворителей. Древесина легко поддаётся технологической обработке, обладает надёжной склеиваемостью и хорошей гвоздимостью. Однако, различные свойства древесины вдоль и поперек волокон (анизотропность), высокая деформативность под действием влаги, сгораемость, гниение являются отрицательными свойствами.

В строительстве древесина используется в виде древесных балок, досок, шпал, брусьев и др. Побочные продукты после переработки древесины: стружки, дробленки, опилки и другие, используют в качестве компонентов для производства фибролита, арболита, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит.

Качество древесины зависит от её разновидности. Древесина, получаемая из лесных пород, подразделяется на хвойные и лиственные породы. К хвойным породам относятся сосна, ель, лиственница, белая сосна, кедр и др. К лиственным породам относятся белая берёза, берёза, бук, дуб, чинар, тополь и др.

Лесные породы Средней Азии - арча (среднеазийская ель), тополь, синий тополь, чинара и другие, используют в качестве балок, стоек, элементов пола, потолка, карнизов, оконных и дверных изделий зданий и сооружений. Такие породы древесины как чинара, орех и груша используются для производства шкафов, стенок и различных изделий с резьбой по дереву.

Строение древесины

Дерево состоит из корня, ствола и ветвей, объем которых зависит от вида дерева. Ствольная часть дерева составляет примерно 60-90% и подлежит промышленной переработке. Строение древесины, достаточно хорошо видимое невооружённым глазом или через лупу - называется макроструктурой, а видимое через микроскоп -микроструктурой.

Макроструктура древесины. Макроструктуру древесины изучают с использованием торцевых, радиальных и тангенциальных разрезов ствола (рис. 13.1,а). Ствол дерева состоит из сердцевины, древесного камня и коры (рис. 13.1,б).

Сердцевина состоит из рыхлой малопрочной ткани и быстро гниёт от воздействия влаги. Кора, защищающая дерево от механических повреждений, состоит из двух слоев - наружного (корки) и внутреннего луба. Лубяной слой, в растущем дереве служит для доставки питательных веществ. Тонкий слой камбия, находящийся под лубом, состоит из живых клеток. Каждый год в растущем дереве, слой камбия откладывает в сторону луба живые клетки, вследствие чего древесина растет. По этой причине, на торцевом разрезе ствола появляются разовые концентрические кольца. Годичные кольца состоят из двух слоев: летнее и весеннее.

Весной образуются тонкостенные клетки ранней древесины годового слоя бледного цвета, летом - прочные толстостенные клетки поздней древесины темного цвета.

Все древесные породы подразделяются на ядровые (сосна, дуб, кедр и др.) и безядровые (береза, ольха и др.). Ядровые древесные породы имеют ядро и заболонь, безядровые имеют только заболонную древесину. У некоторых древесных пород (ель, пихта, черная береза) центральная часть древесины, имеющая все свойства ядра, неразличима по цвету с заболонью; такую древесину называют спелой. В древесине влага и питательные вещества движутся на поперечном разрезе ствола через серцевинные лучи.

1-трахеиды; 2-годовые слои; 3-вертикальные	каналы смол;

4-серцевинные лучи.

Микроструктура древесины.

Если изучать древесные образцы под микроскопом, то можно увидеть, что

структура древесины состоит из очень большого количества живых и отмерших клеток, имеющих различную форму и величину. Каждая живая клетка имеет оболочку и находящуюся внутри нее, протоплазму, клеточный сок и протопласту (ядро).

Оболочку клеток, в основном, образует высокомолекулярная целлюлоза (клечатка) (С6 Н10 O5)n. Клетки различают по функциям: проводящие, механические и запасающие. Проводящие клетки служат для передачи влаги и питательных веществ вверх. Они подразделяются на сосудочные и на трахеиды.

В древесине хвойных пород отсутствуют сосудочные, они, в основном, состоят из длинных клеток - трахеиды.

Среди клеток трахеидов, существует каналы, заполненные смолой. Механические клетки характеризуются толстыми стенками. По строению и свойства, древесина является естественным композиционным материалом.

Основные свойства древесины

Физические свойства. Состав древесины состоит, в основном, из целлюлозы и поэтому плотность является постоянной и составляет 1,54 г/см3. Средняя плотность является непостоянной и изменяется в зависимости от разновидности древесины.

Древесина даже одной той же породы, может иметь различные показатели средней плотности в зависимости от места роста дерева, климатических условий и почвенного состава (состав грунта). Увеличение влажности древесины приводит к увеличению средней плотности. По этой причине, определение стандартной средней плотности древесины производится при относительной влажности 12%. Влага древесины может быть гипроскопической и капиллярной. Гигроскопическая влага находится пропитанной в стенках клеток, а капиллярная в свободном состоянии, заполняя полости клеток, сосудов и межклеточное пространство. Граница гигроскопической влажности древесины находится в пределах 30%.

Полная влажность древесины (гигроскопическая и капиллярная) может быть более 30%, для свежесрубленного дерева может быть в пределах 40 - 120%. При хранении древесины в водных условиях, длительное время влажность может увеличиться по массе до 200%, стабильная влажность древесины зависит от температуры и влажности условий хранения. При хранении древесины в комнатах влажность может составлять 8-12%, в воздушно - сухих условиях 15-18%. Усушка, набухание, коробление и растрескованиемость древесины зависит от влажности условий хранения приводят к изменению размеров и форм изделий и конструкций из дерева.

Когда влажность древесины уменьшается ниже границ, в пространстве клеток, начнет выделяться влага стенок клеток, что приводит к короблению и изменению свойств древесины. Из-за волокнистой структуры относительная усушка различна: вдоль волокон 0,1% (1 мм на 1 м) в радиальном направлении 3-6 % (3-6 см на 1 м) и тангенциальном 6-12% (6-12 см на 1 м). Объёмную усушку, без учета усушки вдоль волокон, вычисляют с точностью до 0,1% по формуле:

Ур = [ (a-a1) : а1] * 100

здесь: а - размеры площади поперечного сечения образцов с начальной влажностью; a1- после усушки

Лучший способ уменьшения гигроскопичности и коробления является покрытие поверхности древесины лако-красочными материалами.

Текстура - это природный рисунок древесины, отражающий годовые концентрические кольца, сердцевинные лучи и другие прелести поверхности древесины. Текстура деревьев дуба, бука, ясени, чинары, груши, ореха является красивой. Тропические деревья эбек черный, бурый цветной бакут, красные и железные деревья имеют очень красивую текстуру. При переработке плотная древесина блестит, гниение под действием влажности уменьшается.

Теплопроводность древесины зависит от вида, плотности и влажности древесины. Теплопроводность сосны в сухом виде вдоль волокон составляет 0,34 Вт/(м°С), поперек волокон 0,17 Вт/(м°С).

Электропроводность зависит от влажности древесины, электросопротивляемость сосны в сухом виде составляет 75х107 ОМ см. При увлажнении этот показатель уменьшается в десятки раз. Поэтому, древесина используемая в электросистемах, должна быть сухой.

Волокнистая структура древесины приводит к различным показателям свойств воздействия внешних погрузок по направлениям. Прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 4-6 раз больше, чем поперек волокон. Механические свойства древесины зависят от вида, влажности и пороков. Древесина хорошо сопротивляется нагрузкам изгиба и растижения вдоль волокон и нагрузкам сжатия поперек волокон (табл. 13.1).

Таблица 13.1.

Физико-механические свойства основных разновидностей древесины.

| Разновидности древесины | Плотность , кг/м3 | Коэф фициент объем ной усушки, % | Предел прочности вдоль волокон, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При растя жении | При сжатии | Под воздействии радиальных сил | Стати ческом изгибе |
| Древесина хвойных пород |
| Лиственница | 660 | 0,52 | 125,0 | 64,5 | 9,9 | 111,5 |
| Сосна | 500 | 0,44 | 103,5 | 48,5 | 7,5 | 86,0 |
| Ель | 445 | 0,43 | 103,0 | 44,5 | 6,9 | 79,5 |
| Пихта | 375 | 0,39 | 67,0 | 39,0 | 6,4 | 68,5 |
| Горная арча | 400 | 0,40 | 80,0 | 40,0 | 6,6 | 72,0 |
| Д | ревесина лиственных пород |
| Дуб | 690 | 0,43 | 123 | 57,5 | 10,2 | 107,5 |
| Белая берёза | 630 | 0,54 | 168 | 55,0 | 9,3 | 109,5 |
| Бук | 670 | 0,47 | 123 | 55,5 | 11,6 | 108,5 |

| Липа | 495 | 0,49 | 121 | 45,5 | 8,6 | 88,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чинар | 520 | 0,46 | 140 | 52,0 | 10,0 | 102,0 |
| Тополь | 580 | 0,48 | 120 | 48,0 | 9,2 | 94,0 |

Влажность древесины уменьшает прочность. Пороки древесины уменьшают прочность, ухудшают механические свойства. Стойкость древесины к воздействию агрессивных сред зависит от вида древесины. Древесина из хвойных пород лучше сопротивляется воздействиям агрессивных сред по сравнению с лиственными породами - скорость ухудшения свойств древесины от воздействия агрессивных сред зависят от концентрации среды.

В условиях слабых щелочей и минеральных кислот, древесные материалы служат длительные сроки. Из-за анизатропности, при координации прочности в нормативных документах древесины назначаются большие показатели коэффициента запаса прочности.

Пороки древесины

Пороками называют изменение форм ствола дерева, различие строения дерева от нормального состояния, разрушение структуры древесины от воздействия биологических факторов. Пороки снижают качество древесины и резко сокращают область применения. Пороки древесины условно можно подразделить на следующие группы: сучки, трещины, дефекты в форме ствола и дефекты в строении древесины, химическая окраска, гниение, повреждение насекомыми и другие.

Сучки. Сучком называют, заключенное в древесине ствола, основание ветвей, живых или отмерших при жизни дерева, чем больше ветвей в дереве, тем больше сучков древесины. Сучки затрудняют обработку древесины, ухудшают механические свойства древесины. Особенно вредны и опасны сучки для изделий и конструкций, работающих на растяжение. Сучки, по форме, бывают круглыми, овальными и сшивными (рис. 13.3).

а)	б)	в)

Рис. 13.3. Лучи сучков древесины: а) здоровый сучок; б) роговой; в) выпадающий.

Лапчатые сучки распространены в древесине хвойных пород, особенно часто у сосны. Они имеют вид двух симметрично расположенных относительно середины, и включающихся в нее, полос или сильно растянутых овалов.

Трещины. Трещины результат растрескования древесины вдоль волокон, под действием внутренних (неравномерного высыхания ядра) и внешних (воздействия ветра и мороза) факторов. Трещины условно можно разделить на: метиковые, отлуп, морозной трещиной и трещинами усушки.

Трещины, происходящие внутри древесины, называют метиковым. Метик представляет собой радиально направленные трещины, проходящие через сердцевину ствола. Метики бывают простые и сложные. Простой метик состоит из одной или двух трещин на торце, направленным по одному диаметру (рис. 13.4,а). Сложный метик образуется двумя или несколькими трещинами на торце, расположенными под углом одна к другой. Отлуп представляет собой внутреннюю трещину древесины идущую по годовому слою, порожает однородность волокон, ухудшает качество изделия (рис. 13.4,б).

При воздействии на лесные породы высоких отрицательных температур образуются открытые или закрытые трещины вдоль волокон (рис. 13.4,в). Такие трещины ухудшают качество древесных материалов. При естественной или искусственной сушке могут образоваться трещины. Трещины, в

основном, образуются в радиальном направлении и естественно ухудшают качество продукции (рис. 13.4,г).

Пороки формы ствола, отклонения его от нормальной формы.

Гниение. Древесина гниет в результате увеличения количества грибов. Грибы выделяют ферменты, которые превращают главную составную часть древесины-целлюлозу в глюкозу.

Глюкоза служит для питания грибов и они быстро развиваются, в результате качество древесины резко ухудшается. При этом масса древесины уменьшается, образуются трещины вдоль и поперек ствола и древесина приходит в непригодное состояние. Грибы развиваются при наличии влаги (20% и более) в древесине, благоприятных температурных условиях и при наличии кислорода. Грибы в водных условия и при температуре ниже 0°С не развиваются. По мере развития гриба начинается изменение окраски древесины. Изготовление строительных конструкций из древесины зараженный грибами являются опасными, потому что прочность древесины резко ухудшается за счет грибов. Существуют следующие виды грибов: биршевые, плесеневые и др.

При использовании древесины в зданиях и сооружениях могут развиваться домовые грибы. Грибы: белый-домовые и домовые-пленчатые, являются наиболее опасными для строительных конструкций, так как они могут совершенно разрушить древесину в течении нескольких месяцев.

Защита древесины от гниения, возгорания и поражения

насекомыми

Защита от гниения. Для защиты древесины от гниения её обрабатывают антисептиками. Антисептикам предъявляют следующие требования: они должны обладать высокой токсичностью по отношению к грибам, хорошо проникать в древесину, не распространять неприятный запах, быть относительно безвредными по отношению к людям и домашним животным, не ухудшать качество древесины и другие.

Антисептики разделяются на водорастворимые, растворимые в органических растворителях, маслянные и пастообразные. К водорастворимым антисептикам относятся фторид натрия, кремнефторид натрия, кремнефторид аммония, ББК-3, ХХЦ, МХХЦ и препарат ГР-48. Данные антисептики используются	при обработке	древесины,

эксплуатируемой в сухих условиях. Фтористый натрий представляет собой белый порошок, 3-4% ный водный раствор применяют для обработки изделий из древесной стружки, опилок и для защиты камыша от гниения.

Кремнефторид аммония, помимо антисептическими свойствами, имеет способность повышать огнестойкость древесины. Поскольку антисептики бывают бесцветными, в их состав добавляют красочные материалы. Органорастворимые препараты ПЛ	(пентахлорфенол	в легких

нефтепродуктах) и НМЛ (нафтенат меди в легких нефтепродуктах) являются высокотоксичными антисептиками, хорошо проникают в древесину. В качестве органических растворителей используют зеленое масло, мазут, керосин и др.

К маслянным антисептикам относятся каменноугольное, антраценовое и сланцевое масла. Маслянные антисептики обладают резким запахом, высокотоксичными свойствами, темнокоричневым цветом, устойчивы к вымыванию, не корродируют металлические части, однако окрашивают поверхность древесины в темно-бурый цвет. Древесину, обработанную вышеперечисленными антисептиками, можно использовать в условиях открытого воздуха, наземных или водных условиях (мосты и свайные конструкции, шпалы, подводные сооружения и др.).

Пастообразные антисептики получают на основе вяжущих, таких как битум, растворимое стекло, глина и антисептиков - фторида натрия или кремнефторид натрия	с добавлением	дисперсного	наполнителя.

Пастообразные антисептики применяют для защиты деревянных конструкций, предпологаемых увлажнению в процессе эксплуатации.

Обработка деревянных изделий и конструкций антисептиками осуществляется различными способами:	нанесение на поверхность

распылением различными устройствами, методом пропитки в холодных или горячих ванных, пропиткой под атмосферным давлением в автоклавах, нанесение слоя пасты на поверхность изделия.

Обработка древесины антисептиками методом пропитки зависит от назначения деревянных конструкций, глубины пропитки, способа пропитки и вида древесины. т.е. строения.

Защита древесины от повреждения насекомыми. Для защиты древесины от повреждения насекомыми, прежде всего, следует очистить дерево от коры и соблюдать правила санитарных норм при хранении. Однако насекомые могут повреждать древесину во время её эксплуатации. Наиболее эффективным способом защиты древесины от повреждения насекомыми являются обработка ядовитыми веществами - (инсектициды) - маслянными антисептиками, органорастворимыми препаратами, пастой ДДТ (дихлордивинилтрихлорэтан)	раствором	хлорофоса

(диметилтрихлороксиэтифосфонат), газом хлорпикрином и другие.

Защита от возгорания. Для защиты древесины от возгорания следует соблюдать правила ее хранения. При использовании в зданиях и сооружениях она должна находиться вдали от источников огня или  облицовываться несгораемыми материалами - асбестовый картон, асбестоцементная доска, различными штукатурными растворами.

В частных случаях, защита древесины от возгорания достигается либо пропиткой, либо покрытием антипиренами. В качестве антипиренов используют составы на основе буры, хлорид аммония, фосфорные кислоты аммония и натриевые сульфат аммония. Антипирены применяют в виде красок и пасты, с введением дисперсного наполнителя.

Антипирены наносятся на поверхность древесины кистью или специальным устройством - распылителем.

При нагреве антипирены плавятся и покрывают защищаемую поверхность огнезащитной пленкой, преграждающий доступ к ней кислорода. Некоторые антипирены при высоких температурах образуют негорючие газы, защищающие древесину от возгорания.

При надобности, перемешивая антисептики с антипиренами, в соответствующих количествах, можно одновременно защитить древесину от возгорания и гниения.

Древесные материалы и изделия

Древесные материалы производят в основном из хвойных пород, переработкой их в несколько этапов. Среди хвойных пород самыми распространёнными считаются: сосна, ель, пихта, кедр. Из сосны получают: брус, доски, столярные изделия, фанеру и другие материалы.

Лиственные породы в строительстве применяют меньше чем хвойные. Эман, бук, ясень, имеющие высокоплотную структуру и красивую текстуру, используют для производства специальной фанеры и шпона, из белой берёзы производят прочную фанеру.

Непиленная древесина. Непиленная древесина, у которой отделены сучья и корни применяются в строительстве в качестве конструкций и при заготовке древесных материалов. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород должны иметь диаметр не менее 14 см и длину 4 -6,5 м.

Круглые лесоматериалы делятся на три сорта. Первый сорт - круглые лесоматериалы высокого качества, второй - с некоторыми пороками, третий сорт - с различными пороками небольшого количества (без гниения).

Круглые лесоматериалы первого сорта применяются в качестве деревянных конструкций (балка, ферма, ригель, свая), второго сорта - в конструкциях балок, раскос и столярных изделий и третьего сорта - при изготовлении конструкций второстепенного значения.

Диаметр кончика бревна составляет - 8-11 см, маленького бревна - 3-7 см и длина - 3-9 м. Они применяются в строительстве каркасных домов и заготовки для них отдельных частей.

Пиленные лесоматериалы. Пиленные лесоматериалы получают продольным пилением круглого леса. С поперечной распиловкой получают пластину, четвертину, доску, брусья. Продольным пилением круглого леса пополам получают пластину, на четыре части - четвертину. После распиловки круглого леса на брусья, доски и др., крайняя часть называется горбильной частью (горбильная доска).

К доскам относятся пиломатериалы, ширина которых вдвое превышает их толщину. У брусков ширина меньше двойной толщины. Толщина досок составляет 13-100 мм, ширина 80-250 мм. Доски хвойных пород могут быть до 6,5 м, лиственных пород до 5,5 м с шагом 0,25 м.

Доски могут быть обрезными, пропиленными со всех четырёх сторон, либо с кромками, имеющими тупой или острый обзол (рис. 13.5).

При распиловке круглого леса с четырех сторон получают брусы. Поперечные сечения брусьев составляют от 110х110 мм до 220х260 мм. Брус применяется в качестве межэтажных балок, ригелей и других деревянных конструкций. Брусья применяются в производстве элементов деревянных конструкций и столярных изделий.

Деревянные перегородки собирают непосредственно внутри здания и закрепляются плинтусами и карнизами.

в)

а) пластины; б) четвертинки; в) горбыль; г) доска пиленная с боковой стороны; д) пиленная доска с одной стороны; е) пиленная доска с двух сторон; ж) брус необработанный с четырех сторон; з) брус.

Щитовые двери собирают из внутренних реек, закрепляемых с двух сторон или с одной стороны одно-двухслойными шпонами, изготовленными из твердых пород древесины. Длина столярных плит составляет до 2500 мм ширина и толщина 30 мм. К паркетным изделиям относятся штучные, сборные и шитовые паркеты, также паркетные доски. Штучные паркеты это дошечки различного размера, строганные со всех сторон и профилированные с поперечной части. Как правило, изготовление паркета осуществляется на основе твердых (дуб, бук, ясень, белая береза и др.) пород. Длина дошечек составляет 150, 200, 250, 300, 400 мм, ширина от 30 до 60 мм с шагом 5 мм и толщина 15 и 18 мм.

Сборный паркет получают путем склеивания на бумагу дощечек размерами 400х400 и 600х600 мм. После укладки бумагу удаляют.

Шитовой паркет получают путем склеивания на деревянное и брусчатое основание паркетных дошечек.

Путем выбора цвета и текстура дошечек образуют паркетный пол с красивым рисунком. Паркетные доски получают путем склеивания из реекводостойкими клеями. Длина досек составляет 1200, 1800, 2400. 3000, ширина 160 и толщина 25 мм. Влажность паркетных досек должна составляет 8±2%.

Фанера. Фанера представляет собой листовой материал, склеенный из трех и более слоев лущенного шпона. Шпоны при склеивании друг с другом должны расположится взаимно перпендикулярно.

Шпон получают путем лущения - срезания слоя древесины в виде непрерывной ленты в стенках с вращающегося предварительно окоренного и нагретого (распаренного) отрезка ствола длиной 2 м. Фанера изготавливается из березы, бука, ясеня, ольхи, сосны, арчи, кедра. Шпоны получают прессованием в течении 20-30 мин под давлением 1,4-2,0 МПа при 120- 160°С, склеиванием слоев по заданной схеме.

Фанера выпускается трех и многослойными. Размерами толщиной 1,51,8 мм и 2400х1525 мм.

Декоративную фанеру получают путем организации с лицевой стороны шпон, имеющий красивую текстуру древесины, как ясень, дуб, груша и другие или склеиванием искусственных полимерных пленок.

Фанерные доски получают путем склеивания шпон полимерными клеями. Толщина досок составляет 8-30 мм и 35-78 мм. Столярные доски получают путем склеивания щитов из реек с двух сторон шпонами. Толщина досок составляет 16-50 мм. Эти доски применяются при изготовлении дверных изделий, перегородок.

Древесно-волокнистые плиты получают горячим прессованием смеси, состоящей из древесных волокон, дисперсных наполнителей, воды, полимерных связующих и специальных добавок (антисептиков, антипиренов, гидрофобизаторов). Древесные волокна получают путем переработки древесных отходов в специальных установках.

Прочная доска получается путем прессования при давлении 1-5 МПа и температуре 150-165°С. Производство досек осуществляется в пяти видах:

особотвердые (pm>950 кг/м3, Яизг>50 МПа), твердые (pm>850 кг/м3, Кизг>40

МПа), полутвердые (pm>400 кг/м3, Яэг>15 МПа), декоративно-изоляционные (pm=250-300 кг/м3, Кизг>2МПа), изоляционные (pm<250 кг/м3, Rmi>1,2 МПа). Длина досок составляет 1200-3600 мм и толщина 1000-1800 мм. Твердые доски имеют толщину 3-8 мм, изоляционных 8-25 мм. Их применяют при устройстве полов, потолков, облицовке стен и мебельного производства.

Древесно-стружечная плита получается путем горячего прессования смеси состоящей из древесной стружки и полимерного связующего карбамидного или фенолфармалдегидного полимера. Расход полимера составляет 8-12% от массы. Такие доски выпускаются защищенными полимерными веществами. Доски выпускаются с различными показателями плотности (г/см3):	особоплотные 0,81-1,0; плотные 0,66-0,8; средней

плотности 0,51-0,65; низкоплотные 0,36-0,5; особо низкоплотные 0,35. В процессе производства древесно-стружечных плит в состав вводятся антисептики и антипирены. Доски выпускаются размерами: 1800-3500 мм в длину, 1220-1750 мм в ширину и 4-100 мм в толщину.

Древесно-слоистые пластики получают путем склеивания и пропитки древесных шпон резолфенолформальдегидными полимерами. Плотность пластиков составляет 1,25-1,33 г/см3, прочность при растяжении вдоль волокон 140-260 МПа, прочность при изгибе 150-280 МПа, удельно-ударная вязкость 3-8 МПа.

Контрольные вопросы

- Макро и микроструктура древесины.

- Физические и механические свойства древесины и факторы, влияющие на свойства древесины.

- Виды деревьев, на основе которых готовятся древесные материалы.

- Что такое пороки древесины?

- Способы защиты древесины от возгорания и гниения.

- Строительные изделия на основе древесны.

Литература

- Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: -М.: Стройиздат,

1996, 686 c.

- Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А.

Лекция № 14. Теплоизоляционные и акустические материалы. Классификация и структура материалов. Их основные виды, состав,

свойства.                                                                                                                              Общие сведения

Теплоизоляционные материалы используются для изоляции от воздействия тепла и холода жилых, культурно-бытовых зданий, технологических оборудований, трубопроводов, холодильных помещений. Строительные материалы с коэффициентом теплопроводности не более 0,175 Вт/(м-°С) (при 25°С) называется теплоизоляционными материалами.

Теплоизоляция зданий и конструкций дает значительную экономию теплоэнергии. Кроме этого, значительно уменьшается толщина стен зданий. В строительстве эффективное использование 1т теплоизоляционных материалов дает экономию 200 т условного топлива. Изоляция тепловых и холодильных агрегатов уменьшает потерю холода и тепла на 20-50%.

Для теплоизоляции 1 м2 внешних поверхностей зданий необходимо использовать 0,64 м3 кирпича или 0,32 м3 керамзитобетона, 0,14 м3 фибролита, 0,1 м3 минераловатной плиты и 0,04 м3 поропласта.

Изоляция от холода и тепла имеет особое значение в условииях сухого жаркого климата Центральной Азии, т.к. летом температура воздуха достигает до 420-480С, а зимой температура воздуха спускается до минус 20300С. Это является основанием для изоляции зданий, конструкций и агрегатов эффективными теплоизоляционными материалами.

Теплоизоляционные материалы классифицируются по виду сырья, структуре, форме, наличии вяжущего, горючести, средней плотности и коэффициенту теплопроводности.

Относительно основного вида сырья теплоизоляционные материалы классифицируются: неорганические материалы на основе минерального сырья (горные породы, шлак, зола, стекло, асбест); органические материалы на основе органического сырья (древесные отходы, лигнин, полимеры и т.д.).

Теплоизоляционные материалы по структуре делятся на - волокнистые (минерально-волокнистые, древесно-волокнистые), штучные (перлит, вермикулит, стеклянные и пластмассовые сферы), пористые (пенопласт, пеностекло, ячеистые бетоны).

По форме и внешнему виду теплоизоляционные материалы делятся на штучно-прочные (плита, сегмент, кирпич, цилиндр) и сгибаемые (шнуры, жгут, ткань, полимерное волокно), мягкие (вата, шерсть, мягкая часть камыша, нитронная волокнистая вата) и сыпучие (перлит, вермикулит).

По средней плотности теплоизоляционные материалы делятся на следующие марки (кг/м3): Д15, Д25, Д35, Д50, Д100, Д125, Д150, Д175, Д200, Д250, Д300, Д400, Д500, Д600.

Теплоизоляционные материалы по жесткости бывают: мягкие (М) (минеральная и стеклянная вата, вата из волокнистого базальта); полужесткая (П) (стекловолокнистые плиты, полимерные штапели); жесткие (Ж) (плиты из минеральной ваты), особо жесткие (ПЖ); твердые (Т).

По коэффициенту теплопроводности теплоизоляционные материалы классифицируются: А - с низкой теплопроводностью до 0,06 Вт/(м-°С), Б - со средней теплопроводностью 0,6-0,115 Вт/(м-°С).

По назначению теплоизоляционные материалы делятся на материалы для изоляции строительных конструкций, для изоляции промышленных оборудований и трубопроводов. По возгораемости теплоизоляционные материалы бывают несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Для расчета теплопроводности строительных материалов используют раздел «Строительная теплотехника» приложения КМК или по результатам опытов, проведенные с помощью различных приборах. Если известна толщина (d) и коэффициент теплопроводности (^) материала, возможно определение термического сопротивления (R) ограждающих изделий и конструкций. При изготовлении теплоизоляционных материалов образование пор происходит следующими способами:	газообразованием или

пенообразованием, введением большого количества воды и последующим испарением; введением добавок, которые сгорая образуют поры, образованием волокнистого каркаса и др. Чем тоньше стены, образующие структуру материалы и чем мельче размеры пор, тем меньше коэффициент теплопроводности. Наличие большого количества пор и малого количества открытых пор и каналов в структуре материала улучшает теплоизоляционные свойства.

Основные свойства теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные свойства

Теплопроводность скелета строительных материалов это функция теплопроводности воздуха и влажности заполненных пор. Если скелет материала состоит из аморфного вещества, пропускает меньше теплового потока, чем материал с кристалической структурой. С повышением влажности пор, тепловой поток ускоряется. Поэтому желательно поры материалы заполнять сухим воздухом. В этом случае, коэффициент теплопроводности сухого воздуха минимальный - 0,023 Вт/(м-°С). Если поры материала будут заполнены водой, то теплопроводность возрастает в 25 раз по сравнению с тем, что поры заполненные воздухом (Я w=0,58 Вт/(м-°С)). Замерзание воды в порах строительных материалов приводит к резкому повышению теплопроводности, т.к. теплопроводность льда составляет 2,32 Вт/(м-°С). По этой причине теплоизоляционные материалы должны предохранятся от увлажнения и замерзания.

Кроме некоторых строительных материалов (огнестойкие изделия на магнезиальных вяжущих, металлы) во многих с увеличением температуры тепловой поток ускоряется. Это положение учитывается при изоляции тепловых агрегатов и теплотрасс и нормируется на основе КМК раздела «Строительная теплотехника». Зависимости между средней плотностью и теплопроводностью теплоизоляционных материалов представлена на рис 14.1.

Рис. 14.1. Зависимость между средней плотностью и теплопроводностью теплоизоляционных материалов:

1.неорганические материалы;

2.органические материалы.

Следует отметить, целесообразно, когда структура материала имеющая скелет из аморфного вещества, тонкостенных пор, заполнена воздухом.

Физико-механические свойства

Прочность при сжатии теплоизоляционных материалов под воздействием нагрузок определяется 10% деформацией. Тогда толщина изделия изменяется на 10%. Сжимаемость материала под воздействием конкретной нагрузки называется способностью изменения толщины. По способу сжимаемости материалы бывают: мягкие (М)-деформативность более 30%; полужесткие (ПЖ)- деформативность 6-30%; жесткие (Ж)- деформативность до 6%. Сжимаемость объясняется деформацией, образующейся под усилием удельной нагрузки равной 0,002 МПа. Прочность при сжатии теплоизоляционных материалов колеблется в пределах 0,2 -2,5 МПа. Прочность волокнистых материалов (плиты, скорлупы, сегменты) характеризуется пределам прочности при изгибе.

Прочность при изгибе неорганических материалов составляет 0,15-0,5 МПа, а древесно-волокнистых прессованных материалов 0,4-2 МПа. Теплоизоляционные материалы:	минерально-волокнистая вата,

стекловолокнистая вата, асбестовый картон характеризуются пределом прочности при растяжении. Прочность теплоизоляционного материала непосредственно зависит от типа вяжущего материала и технологии производства. Во время их транспортировки, хранения, монтажа и использования следует обеспечить целостность и прочность.

Водопоглощение теплоизоляционных материалов колеблется в очень широких пределах. Например, водопоглощение по массе особо легких пенопластов может быть в 20-40 раз больше, чем собственная масса. Если поры материала закрыты, водопоглощение будет меньше.

Водопоглощение теплоизоляционных материалов резко уменьшают их свойства, а также снижают прочность материала. Для уменьшения гидрофобизирующих	материалов,	покрытие	поверхности

гидроизоляционными материалами и пропиткой поверхности (5-10 мм) уплотняющими веществами.

Использование теплоизоляционных материалов в строительстве зданий не влияет на естественный воздухообмен стен комнат. В жилых зданиях стены и ограждающие конструкции желательно должны обладать способностью пропускать газы и воздух.

При теплоизоляции в промышленных зданиях, где могут быть высокие показатели влажности, внутренние стороны помещений должны быть защищены гарантированными гидроизоляционными материалами.

Возгораемость теплоизоляционных материалов определяется выдержкой материала в течение 20 мин при температуре 800-850°С. Для использования каждого материала назначается допустимая температура, превышение которой вызывает ухудшение физико-механических свойств.

При использовании сгораемых материалов следует разрабатывать мероприятия для предохранения их от возгорания.

Даже если теплоизоляционные материалы не используются в химических и биологических средах, агрессивные газы и пары в течении времени могут явиться причиной ухудшения их свойств. Вероятность влияния коррозионных процессов будет выше даже при придании материалам конструктивных свойств.

Теплоизоляционные материалы на основе минеральных вяжущих являются стойкими к слабым кислотам, щелочам, растворимым солям и биологическим средам. Тип полимерных вяжущих выбирается в зависимости от устойчивости материала к кислотным или щелочным средам. К примеру, в цехах цветной металлургии используются теплоизоляционные материалы, изготовленные на основе фурановых, эпоксидных, фенол-формальдегидных полимеров. Теплоизоляционные материалы, полученные на основе органических вяжущих (клей, крахмал, карбоксилметилцеллюлоза) и заполнителей (отходы древесины, кенапа) должны быть устойчивыми к биологическим воздействием, например к воздействию микроорганизмов, муравьёв и термитов.

Для увеличения биостойкости теплоизоляционных материалов целесообразно в их состав ввести антисептические вещества и предохранять от влаги.

Неорганические теплоизоляционные материалы.

Минеральная вата и изделия на ее основе. Стекловата. Асбестовые

теплоизоляционные материалы.

К неорганическим теплоизоляционным материалам относятся минеральная вата, базальтовое волокно, стекловолокно керамическая вата, легкие бетоны, пеностекло, асбестовые заполнители и другие.

Изделия на основе минеральной ваты

Минеральная вата - стекловолокнистый материал, которой получается из легкорасплавляемых горных пород (известь, мергель, доломит и др.), а также шлаков металлургии (куски силикатного кирпича, глины и т.д.). Длина волокна 2-40 мм, диаметр 5-15 мкм.

Процесс изготовления минеральной ваты состоит из 2 основных этапов: создание расплава сырье в вагранке; превращение сырья в волокна.

В вагранке сырьё с помощью твердого топлива (кокс) при температуре 1300-1400°С плавится. Из специального отверстия в нижней части вагранки непрерывно вытекает плавка.

Существует несколько способов превращения сырья в минеральное волокно, но в основном используется только 2 способа: это продувание и центробежный способ. При продувании, плавка, выходящая из отверстия вагранки (летка) с помощью водяного пара или сжатого воздуха превращается в волокна. При центробежном способе плавка при выходе из специального отверстия вагранки попадает в диск центрафуги и превращается в волокна. Изготовленное такими способами минеральное волокно собирается на сетке, которая непрерывно движется в камере.

В зависимости от средней плотности минеральная вата делится на марки (кг/м3) 75, 100, 125 и 150. Минеральная вата является огнестойкой, малогигроскопичной и устойчивой к водным средам с меньшими коэффициентами теплопроводности (^=0,04-0,55 Вт/(м-°С)) и устойчивым к биологическому воздействию. Для удобства транспортировки, хранения и использования минеральное волокно гранулируется. Они транспортируется в специальных бумажных пакетах и используется, как теплоизоляционный материал при изоляций межплиточного пространства, тепловых магистралей и других конструкций. Минеральная вата является полуфабрикатом при изготовлении кошмы, маты, жесткие и полужесткие плиты, гофрированные изделия, скорлупы, сегменты и др. изделия.

Минераловатные маты являясь листовым или рулонным материалом, сшиваются одно или двойными прочными нитками и сворачиваются в бумагу, пропитанную битумом. Длина мата 3000-5000 мм ширина 500-1000 мм и толщина 50-100 мм. Маты выпускаются марки 100 кг/м3. Её теплопроводность 0,04 Вт/(м-°С). Маты используются для изоляции ограждающих конструкций гражданских и промышленных зданий, технологического оборудования, а также трубопроводов.

Твердые минераловатные плиты получают на основе фенолформальдегидного или карбамид-формальдегидного и др. полимерных вяжущих, они являются жесткими высокой степени. Согласно традиционной технологии жесткие плиты разрабатываются в вакуумных прессах при температуре 150-180°С. При этом изготавливаются плиты со средней плотностью 180-200 кг/м3, с теплопроводностью 0,047 Вт/(м-°С) и толщиной 30-70 мм. Согласно современной технологии жёсткие плиты выпускаются с помощью 10-и 17- этажных прессов в положении волокон в вертикальном

направлении; чем больше вертикально направленное волокно (55-65%), тем

больше её прочность при сжатии. Твердые плиты выпускают длиной 900 - 1800, шириной 500-1000 и толщиной 40-100 мм. По средней плотности твердые плиты делятся на марки (кг/м3) 50, 75, 125, 175, 200 и 300.

Эти плиты используются в строительных конструкциях, технологическом оборудовании и при теплоизоляции трубопроводов.

Изделия из минеральной ваты гофрированной структуры имеют в составе до 30% вертикально направленного волокна и имеют среднюю плотность 140-200 кг/м3. Эти плиты деформируются меньше, а прочность их будет выше в 1,7,-2,5 раза по сравнению с горизонтально-направленным волокном.

Жесткие минераловатные плиты и фасонные изделия (скорлупы, сегменты, полуцилиндры) разрабатываются на основе полимеров, битумов и минеральных вяжущих (цемент, сугленок, жидкое стекло и др.). Для увеличения жесткости в состав жестких плит вводят коротковолокнистый асбестовый порошок. Плиты имеют среднюю плотность 100-400 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,051-0,135 Вт/(м-°С), толщина 40-100 мм.

Полужесткие и мягкие плиты из минеральной ваты производятся на основе полимерных, битумных, крахмальных вяжущих. Изделия на основе полимерных вяжущих (плиты, цилиндры, сегменты и маты) имеют высокую прочность и красивый вид. Плиты имеют среднюю плотность 35 -250 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,041-0,07 Вт/(м-°С). Они используются для теплоизоляции безчердачных помещений и межчердачных крыш, стен промышленно-гражданских зданий и технологического оборудования.

Базальтовое волокно производится плавлением базальтовых пород. Базальтовое волокно используется при изготовлении огнестойких материалов, лент, плит. Они устойчивы в агрессивных средах. Базальтовое волокно при 1=0°С имеет среднюю плотность 130 кг/м3, коэффициент теплопроводностит 0,35 Вт/(м-°С).

Изделия из стекловаты

Легкорасплавляемое стекло по специальной технологии превравщается в стекловату. В качестве сырья используют шихту (кварцевый песок, кальцинированную соду и натрий сульфат) и битое стекло. Процесс получения стекловаты заключается в следующем: масса стекла расплавляется в ванных печах при температуре 1300-1400°С, изготовление стекловолокна, формования изделия.

Стекловолокно изготавливается путем продувки и растяжения жидкой массы. Стекловолокно по методу штабик изготавливается путем растяжения во вращающихся барабанах расплавленных стеклянных палочек. По методу филера стекломасса проходит через небольшие отверстия в филере и растяги - вается, наматываясь на барабан. По методу продувки расплавленное масса стекловолокна распыляется с помощью сжатого воздуха или потоком пара. В зависимости от области применения изготавливают текстильное или теплоизоляционное волокно. Текстильное волокно имеет средний диаметр 3 - 7 мкм, а теплоизоляционное волокно 10-30 мкм.

Стекловолокно отличается от минерального волокна более устойчивостью к химическим средам и прочностью. Стекловолокно имеет среднюю плотность 75-125 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,04-0,052 Вт/(м°С), термостойкость 450°С. Стекловолокно используется для изготовления плит, полос, арматуры, вязанных и невязанных изделий и др. Маты и полосы изготавливают путём прошивания стекловолокна стеклянными нитями. Средняя плотность этих изделий достигает 175 кг/м3, коэффициент теплопроводности имеет максимум 0,04-0,05 Вт/(м°С), длина матов 1000-3000 мм, ширина 200-700 мм, толщина 10-50 мм.

На основе стекловолокна и полимерных вяжущих получают полужесткие плиты, средняя плотность которых 75 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м-°С). Плиты изготавливают длиной 1000, шириной 500-1500, толщиной 30-80 мм. Строительные изделия и конструкции на основе стекловолокна используют при теплоизоляции трубопроводов, работающих при температуре 200°С, технологических установок, стен промышленных морозильных камер и др.

Пеностекло, имеющее ячеистую структуру, производят на основе шихты (кварцевый песок, известняк, сода и сульфат натрия) или стеклобоя. Пеностекло получают вспучиванием расплавленной смеси, состоящей из тонкомолотого стекла и газообразователя (кокс и известняк). Пеностекло выходит из печи в виде непрерывного бруса, далее производят резку требуемых размеров и постепенно охлаждают. Ввиду большого количества микропор в стенах пеностекла, оно имеет высокие показатели теплоизоляции, прочности, водо и морозостойкости. Пористость пеностекла составляет 80-95%, средняя плотность 200-600 кг/м3,	теплопроводность

0,09-0,14 Вт/(м°С), прочность при сжатии 2-6 МПа.

Пеностекло является несгораемым материалом и может быть использовано при температуре 400°С. Пеностекло в составе которого отсутствует щелочи, не изменяет своих свойств даже при температуре 600°С.

Его можно легко резать и оно хорошо поддается механической обработке. Плиты из пеностекла выпускают длиной 500, шириной 400 и толщиной 70-100 мм. Их используют для теплоизоляции тепловых сетей, магистральных трубопроводов, холодильных установок, а также в культурно - бытовых зданиях в качестве акустических и отделочных материалов.

Стеклопор получают грануляцией и вспучиванием (320-360°С) смеси, состоящей из жидкого стекла и минеральных наполнителей (мел, кварцевый песок, зола ТЭЦ и др.) Стеклопор выпускают трёх марок: «СЛ»-рт=15-40 кг/м3,	^=0,028-0,035 Вт/(м°С), «Л»-рт=40-80 кг/м3Д=0,032-0,04 Вт/(м°С),

«Т»-рт=80-120 кг/м3Д=0,038-0,05 Вт/(м°С).

Композиционные материалы на основе стеклопор и других вяжущих используют для теплоизоляционных работ в виде штучных материалов, мастики и литья. Введение в их состав пенопластов может снизить расход вяжущего и увеличить прочность и огнестойкость.

Изделия на основе асбеста

К изделиям на основе асбеста относятся асбестовый канат, асбестовая

ткань, бумага, плита и др. Изделия выпускают на основе вяжущих (крахмал, казеиновый клей и др.) или технологическими способами без вяжущих .

Асбестовая бумага может быть в виде листов или рулонов и выпускается в следующих размерах: листы 1000х950 мм, толщина 0,5;1,0 и 1,5 мм. Ширина полотна рулона 670, 950 и 1150 мм, толщина 0,3; 0,4; 0,5; 0,65 и 1,0 мм. Средняя плотность асбестовой бумаги 650-1500 кг/м3, теплопроводность 0,1 Вт/(м-°С), самая высокая рабочая температура 500°С.

Асбестовый канат изготавливается путём сплетения асбестовых нитей. Они используются для теплоизоляции трубопроводов и технологических установок, при рабочей температуре 5000 С.

Асбестовую ткань получают на прядельных станках из асбестовых нитей и имеют: длину до 25 м, ширину 1 м, толщину 1,4-3,5 мм.

Средняя плотность асбестовой ткани 600 кг/м3, теплопроводность примерно 0,1 Вт/(м-°С). Асбестовая ткань используется для теплоизоляции трубопроводов малых диаметров. При этом лицевая сторона асбестовой ткани покрывается наружной парусиной или на неё наносится краска.

Асбестовые матрасы изготавливаются из асбестовых тканей, внутренняя часть заполняется минеральной или стеклянной ватой или волокнистым асбестом и др. Матрасы имеют длину 8-10м, толщину 30-50мм, ширина по требованию. Средняя плотность асбестовых матрасов составляет 300-400кг/м3, теплопроводность 0,09-0,11Вт/(м-°С). Матрасы используются для изоляции арматуры, оборудования, механизмов и аналогичных конструкций с фланцевыми соединениями.

Совелит получается из доломита 85% и асбеста 15% по массе. Доломит перерабатывается по сложной технологии - обжигается, гасится. Затем с помощью газа СО2 карбонизируется и получается MgC03/Mg(0H)2-4H20. Этот комплекс обрабатывается с кальций карбонатом и получается вяжущее для совелита. Изготовленное изделие для декарбонизации составляющего магнезиала сушится. В этом процессе плотность и теплопроводность изделий

уменьшается и увеличивается термостойкость. На основе совелита

изготавливаются плиты длиной 500мм, шириной 170, 250, 500 мм, толщиной 40-75 мм, сегменты длиной 500 мм, полуцилиндра с диаметром 57 -426 мм и толщиной 40-80 мм. Водным раствором совелитового порошка может покрывать изоляционную поверхность. Изделия из совелита при стационарных условиях имеют среднюю плотность до 400кг/м3,теплопроводность до 0,083Вт/(м-оС) .

Изделия из совелита используют для термоизоляции, при рабочей температуре поверхности до 500оС, промышленного технологического оборудования и трубопроводов.

Мастика из асбестового минерального волокна изготавливается из неорганических вяжущих путём добавления воды. Она используется для теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов.

Минераловатный раствор - получают на минеральной ваты, асбеста, суглинка и портландцемента. Эти изоляционные материалы в сухом состоянии имеют среднюю плотность 400кг/м3,теплопроводность до 0,28 Вт/(м-°С).

Порошок асбестдиатомита является смесью 85% диатомита и 15% трепела и асбеста. При добавлении воды превращается в мастику. В частных случаях, можно использовать отходы асбестоцементных заводов слюду и другие дисперсные компоненты. Материал имеет среднюю плотность 450 - 700кг/м3, теплопроводность 0,093-0,4Вт/(м-°С). Асбестоминеральные порошки используют в виде мастики для теплоизоляции технологического оборудования и трубопроводов, а также другие поверхности при 5000С.

Органические теплоизоляционные материалы.

Технология и области применения. Природные органические
теплоизоляционные материалы

Органические теплоизоляционные материалы условно разделяют на материалы, изготовленные на основе органического сырья и синтетических полимеров. К органическому сырью относится древесина и её отходы, стебли хлопчатника, канапля, камыш, годичные растения, животные шерсти и др. Композиционные материалы на основе органического сырья можно из - готавливать также из минеральных и органических вяжущих. На основе синтетических полимеров целесообразно получить пено - (газопено) пластмассы.

Материалы на основе натурального органического сырья

Древесные опилочные плиты изготавливают на основе опилок и фенолформальдегидных, карбамидных смол (7-8%). В материале органоволокнистое сырье составляет 90%. Для повышения качества продукции в состав органоволокнистого сырья вводят гидрофобные или дифилные химические добавки, антисептики и антипирены.

Древесно-волокнистые теплоизоляционные плиты получают из бракованного древесного волокна, бумажной макулатуры, кукурузных стеблей, стеблей хлопчатника, канапли и др. Их средняя плотность около 250 кг/м3, теплопроводность до 0,07 Вт/(м-°С).

Фибролитовые плиты получают на основе неорганических веществ и древесной шерсти. Древесная шерсть (волокно, имеющие длину 200-500 мм, ширину 2-5 мм и толщину 0,3-0,5 мм) получают переработкой заготовок на специальных станках из карагача, осины, липы и ели.

В	качестве	минерального	вяжущего обычно используют

портландцемент. Для хорошего склеивания древесной шерсти и вяжущих в состав раствора в качестве минерализатора добавляют хлорид кальция. Средняя плотность фибролитовых плит 300-500 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,1-0,15 Вт/(м-°С), предел прочности при изгибе 0,4-1,2 МПа. Плиты производятся толщиной 25,50,75 и 100 мм.

Арболитовые плиты (блоки) изготавливают на основе коротко волокнистых органических заполнителей - стебли хлопчатника, канапли, древесных отходов и др., и портландцемента или шлако -щелочных вяжущих.

Для повышения качества продукции в состав раствора добавляется

минерализаторы - кальций хлорид, жидкое стекло.

Средняя плотность теплоизоляционного арболита до 500 кг/м3, конструктивно-теплоизоляционного арболита до 700 кг/м3. Прочность на сжатие арболита 0,5-3,5 МПа, прочность на растяжение 0,4-1,0 МПа, коэффициент теплопроводности 0,08-0,12 Вт/(м-°С).

Плиты из отходов древесины или на основе минеральных и органических вяжущих и других композиционных материалов легко обрабатываются, режутся, сверляться, вбиваются гвозди, шлифуются.

Сотопласты изготавливают склеиванием листов, пропитанных полимерами гофрированной бумаги, степловолокна и хлопчатобумажной ткани. Для улучшения теплоизоляционных свойств сотопластов ячейки заполняют крошками мипоры.

Камышовые плиты изготавливают прессованием стеблей камыша и поперечной прошивкой нержавеющей проволокой. Средняя плотность плит 175, 200 и 250 кг/м3, теплопроводность 0,06-0,09 Вт/(м-°С), влажность (по массе) до 18%. Камышовые плиты производятся в качестве местного материала у рек, озера где растут камыши. Целесообразно от разложения обрабатывать их антисептиками, и антипиренами для сбережения от огня. Камышовые плиты хорошо взаимосвязываются с глиной, гипсом и другими растворами. Их используют для теплоизоляции каркасных стен, внутренних перегородок и потолков малоэтажных зданий.

Войлок изготавливают из шерсти животных, в виде прямоугольной односторонней ткани, длиной 1000-2000, шириной 500-2000 и толщиной 12 мм. Плотность войлока 150 кг/м3, теплопроводность 0,06 Вт/(м-°С). От разложения войлок целесообразно обрабатывать антисептиками. Войлок используют для теплоизоляции стен, потолков, коробок окон, дверей и др.

Материалы, изготовленные на основе полимеров

В настоящее время теплоизоляционные материалы изготавливается на

основе термопластичных (поливинилхлорид, полиуретан, полистирол,

полиметилметакрилат) и термореактивных (карбамид-формалдегид, фенол- формалдегид и др.) полимеров путём введения в их состав компонентов, образующих газ или пену, пигментов, отвердителей и модификаторов.

Эти мероприятия предусматривают покрытие теплоизоляционными материалами на основе полимеров дверных и оконных проемов, полов, балконов и трубопроводов. Например, стена из керамического кирпича толщиной 1 м и слой пенополистирола толщиной 20 см считается равнозначными по энергосбережению. Трубопроводы и изделия из поливинилхлорида имеют срок службы 50 лет, а металлические трубопроводы 15 лет.

Ячеистые пластмассы по структуре делятся на пенопласты и поропласты. В связи с тем, что в составе пенопласта имеются пены, тем самым образуется взаимно несвязанные поры и они состоят из таких пластинок. Поропласты характеризуются тем, что у них за счет выхода газов в наружу образуется взаимосвязанные поры. За счет возникновения пены и газов в составе пластмассы можно получить смешенные структурные изделия.

В ячеистых пластмассах поры составляет 90-98%. Поэтому средняя плотность их очень мала, а коэффициент теплопроводности находится в пределах 0,056-0,058 Вт/(м-°С).

Жесткие и полужесткие ячеистые пластмассы являются довольно прочными и эластичными. Они устойчивы к биологическим воздействиям, водным слабохимическим средам. Недостатками ячеистых пластмасс является ограниченные свойства к тепловым воздействиям (100-150°С), сгораемость, и ухудшение свойств при длительном воздействии температуры (термическая деструкция). Увеличение рабочей температуры ячеистых пласт - масс является актуальной задачей. Пенопласты толщиной 5 -6 см имеют теплоизоляционные свойства столько, сколько имеет минеральная вата или ячеистые бетоны толщиной 14-16 см.

пластмасс уменьшается на 20-50 кг. Пенопласты и поропласты легко клеятся к бетонным, асбоцементным, металлическим, деревянным и бумажным поверхностям.

Пенополиуретаны изготавливается путем интенсивного перемешивания полиэфирных полимеров, диизоцианат, катализаторов, эмульгаторов и воды. Пенополиуретан изготавливают в эластичном и жестком виде. Его средняя плотность 50-60 кг/м3, теплопроводность 0,020,04 Вт/(м°С), термостойкость от -50°С до +110°С, водопоглощение по массе 2-5%.

Жесткий пенополиуретан имеет небольшую среднюю плотность и высокую прочность. Он устойчив к водным и агрессивным средам, имеет высокую адгезию к металлическим поверхностям, является высокоэффективным теплоизоляционным материалом.

Жесткий пенополиуретан используется при изготовлении трехслойных панелей в виде плиты, сегментов и кожухов, а также как теплоизоляционные покрытия для магистральных трубопроводов.

В связи с тем, что масса пенополиуретана прессуется с наружной части трубы в форме образуется очень плотный слой, поэтому нет необходимости гидроизолировать поверхность трубы.

На основе пенополиуретана производят панели различного размера, покрытыми с двух сторон перфорированными стальными листами (алюминивые фольги и др.) и их применяют при теплоизоляции крыш промышленных зданий. В связи с тем, что пенополиуретан стойкий к биологическим средам, можно его применять в тех местах, где возможны воздействия микроорганизмов и грибов.

Пенополивинилхлорид выпускают в виде жестких и пластичных изделий. Пенополивинилхлорид является теплоизоляционным материалом, частично изменяющий свойство при температурах от -60°С до +60°С, он обычно обладает жёлтым светом и при введении в состав различных цветных пигментов можно получить материал требуемого цвета. Их выпускают в виде плит размером 500х750 мм, толщиной 35-70 мм. Средняя плотность 95-195 кг/м3, теплопроводность 0,06 Вт/(м°С), водопоглощение в течении часа составляет 0,3%, применяемая температура около +70°С. Плиты на основе пе- нополивинилхлорида применяют при теплоизоляции строительных конструк- циий, промышленных установок и трубопроводов. Эластичный пенополивинилхлорид выпускают в виде рулонного материала и применяют в качестве теплоизоляционных и отделочных материалов. Пенополивинилхлорид является водостойким и стойким к воздействию агрессивных сред. Он является менее возгораемым материалом по сравнению с пенополиуританом и пенополистиролом.

Мипора является особолегким теплоизоляционным материалом, получаемым на основе карбамидного полимера, пенообразователя и отвердителя. Средняя плотность мипоры 10-23 кг/м3, теплопроводность 0,026-0,03 Вт/(м°С), используемая температура до +100°С.

Высокая гигроскопичность и низкая прочность является недостатком мипоры. Мипору используют при теплоизоляции каркасных конструкций, трубопроводов и холодильных установок. Методом холодного вспучивания смеси, состоящих из карбамидной смолы, мелкого наполнителя и отвердителя, газообразователя и модификатора можно получить особолегкие ячеистые полимербетоны. По этой технологии путем химического взаимодействия карбонатных мелких наполнителей (барханный песок, известняк, глинистые материалы и др.) и кислот (ортофосфорная кислота и др.) и за счет образования углекислого газа можно получить ячеистый полимербетон. Средняя плотность его 80-200 кг/м3, прочность при сжатии 28 МПа.

Петрофом является материалом с высокими показателями тепло-звуко- гидроизоляции. Область применения петрофома:	стена зданий, пол,

фундамент и изоляция крыши, нижняя часть ломината и паркета.

Средняя плотность «Петрофома» составляет 18-35 кг/м3

Технические свойства «Петрофома»

| Название показателя | Количеств о |
| --- | --- |
| Средняя плотность, кг/м3 | 18-35 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-°С) | 0,042 |
| Водопоглошение, (24 часа)% по объему | < 0,8 |
| Паропроницаемость, мг/м-с-Ра | 0,003 |
| Индекс уменьшения ударного шума, а-В не менее е | 20 |
| Группа возгораемости | Г2, В2, Д3 |
| Температура применения, °С | -60 - +800 |

«Петрофом» получают из пенополиэтилена, путём пенообразования физическим способом. «Петрофом» хорошо сгибаем, эластичем и легок. Кроме того он не пропускает влагу и пар, стойкий к химическим средам, является безопасным по отношению гигиены и экологии, обладает свойствами звукоизоляции.

«Петрофом» и пенополиэтилены других марок производят в соответствии следующей технологии: в экструдер загружают полиэтилен, концентрат талька, краску и антипирен через дозатор. Компоненты растворяют теплообработкой, перемешивают и вводят в раствор в растворенном виде моностерат глицерина и изобутина, гомогенная масса переходит в зону охлаждения, фильтруется через пакет сеток и вдавливается в виде рукава. За счет резкого падения давления отделяется изобутан и вспучивает массу. Материал охлаждают, производят резку с помощью дискового ножа, переводят в ионизатор для получения статистического электрозаряда.

Полифом - химически сшитый пенополиэтилен является материалом с высокими показателями к механическим и тепловым воздействиям за счет трехмерной структуры. Прочность пенополиэтиленовых пластмасс можно усилить методом термоломинации с использованием текстильных, бумажных материалов, с алюминевой фольгой и др. Средняя плотность 5 0-200 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,39-0,06 Вт/(м°С), температура применения - 60^+900°С. В строительстве полифом применяют в тех местах, где используют «Петрофом», а также используют для теплоизоляции подушек трубопроводов, трубоизоляции и изоляции тоннелей.

Использование теплоизоляционных изделий

Вентилируемые фасады. Потеря в зданиях более 70% происходит через внешние стены. Применение энергоэффективных теплоизоляционных материалов в строительстве обеспечивает сохранение тепла в зданиях. Решением проблемы является применение полимерных теплоизоляционных материалов при создании вентилируемых фасадов.

Технология теплоизоляции фасадов зданий решает две задачи. Во первых, приводит к экономии энергии до 45%. Во вторых, качественная теплоизоляция зданий создает благоприятное условие, то есть нормальную температуру и влажности, защищает от внешней агрессивной среды (увлажнение, коррозия, всплеск, конденсация и т. п.), образования холодных коридоров, температурных щелей.

При создании вентилируемых фасадов между стеной и отделочного слоя образуют воздушную прослойку, сообщающийся с внешней средой. В качестве теплоизоляционного материала используют минеральную вату, пенополиуретан, пенополистирол, пенополиэтилен с приклеенной фольгой, в качестве внешней отделки керамогранит, цементноволокнистые изделия, металлы, сайдинг (ПВХ и т.п.) .

Поливинилхлоридные (ПВХ) окна. Замена старых окон на новые поливинилхлоридные приводит к сохранению 30-50% тепла в комнатах. Они являются высокотеплоизоляционными, устойчивыми изменению климата и практически не деформируются. При изготовлении окон из ПВХ в их состав вводятся стабилизаторы для увеличения светостойкости, модификаторы для повышения атмосферостойкости, улучшения качества поверхности и свариваемости и пигменты для получения цветовой гаммы изделия. Использование окон из ПВХ приводит к значительному сбережению древесины.

Теплоотражающие полимерные пленки (ТОПП). С практической позиции, полимерные пленки с зеркальной поверхностью, по сравнению со стеклом, в диапазоне ультрафиолетовых лучей поглощают свет; снижают потерю тепла в 40-50% и создают в комнате благоприятный микроклимат. При температуре -20°C на улице, исследование температуры вокруг окон с помощью тепловизора показывает, что она составляет порядка -8 -6 0С.

Эффективность энергосберегающих полимерных пленок выражается в степени эмиссии, то есть поглощения тепла и отражения его поверхностью. Этими пленками облицуют с внутренной стороны внутренного стекла стеклопакета. Тепловой поток в комнате протекает через внутренное стекло и соударяясь на пленку возвращается во внутрь комнаты. При этом стекло разогревается и превращается на дополнительный источник энергии. Кроме этого пленка аккумулирует солнечную энергию и направляет в комнату.

Пленка, полученная путем покрытия в несколько слоёв методом ионплазмы, удерживает полностью ультрафиолетовые лучи, снижает интенсивность инфракрасных лучей на 50% .

Теплоизоляция помещений. В зданиях, с повышенными требованиями по энергосбережению в системах отопления и горячего водоснабжения, 70% эффективности зависит от применения полимерных материалов.

К ним относятся: пленки для приклеивания к стеклу, полученные на основе полиэтилена: окна и плинтусы на основе ПВХ; бутилкаучуковая изоляция для стеклопакетов; пенополистиролы для теплоизоляции стен; батареи на основе полипропилена; отопительные системы под пола, двери и окна; полиуретановые теплоизоляционные материалы для трубопроводов и другие. Во всем мире развивается строительство энергоэффективных зданий. В Европе расход энергии на 1м2 площади здания в 2010 году составил 37квт.час, а в 2015 году планируется расход 25квт. час.

Теплоизоляция ограждающих конструкций. В этом направлении теплоизоляционные материалы используют, в основном, в качестве среднего слоя в трехслойных конструкциях (рис.14.2)

Рис.14.2. Типы трехслойных панелей наружных стен:

а) облицовка из плоских железобетонных плит ; в) облицовка из конструктивно - отделочных листовых материалов (алюминия, асбестоцемента , стеклопластика ) ; г) то же , с воздушным промежутком; 1- наружная облицовка ; 2- внутренняя облицовка; 3- утеплитель;  4-пароизоляция .

При изготовлении самонесущих трехслойных панелей используют пенополистирол, пенополиуретан, фенол - формальдегидные пенопласты, мипора, сверхлегкие ячеистые пластмассы, жесткие и полужесткие плиты на основе минеральной ваты и в частных случаях арболит, фибролит и другие.

Неорганические и органические теплоизоляционные материалы широко применяют для утепления покрытий гражданский и промышленных зданий (рис. 14.3).

При теплоизоляции крыш целесообразно гидроизоляция те - плоизоляционных изделий. Для повышения теплофизических свойств уже существующих стен с наружной стороны монтируют с помощью специальных приспособлений, плиты утеплителя с гидроизоляцией.

Теплоизоляция промышленного оборудования трубопроводов. С этой целью используют минеральную вату и плиту, стекловату и плиту, неорганические ткани на основе волокон базальта и асбеста, изделия на основе синтетических полимеров.

Изделия могут быть одно и многослойные. Изделия могут состоять из двух видов теплоизоляционных материалов. Например, часть из теплоизоляционного материала, а наружный слой дополнительно из теплостойкого или гидроизоляционного материала.

При теплоизоляции монтажа и трубопроводов используют изделия в виде плит, сегмента, скорлупы, полуцилиндра, рулонного и монолитного покрытий. В этом направлении применяют картон, бумагу, шнур на основе асбеста, шнуры и жгуты на основе стекловолокна и минеральной ваты.

Мастичные теплоизоляции приготавливают непосредственно на строительных площадках в специальных смесителях и наносят на поверхность в виде мастики. Обычно мастику наносят вручную послойно (рис.14.4).

В бесканалных теплотрассах целесообразно использовать пенополиуретан, который обладает термо и гидроизоляционными свойствами.

Теплоизоляция полимерных труб. При центральном отопление зданий потеря тепла составляет до 50 %. Причиной этому является малоэффективная изоляция канальных теплотрасс и отопительных систем. В канальных теплотрассах были использованы в качестве теплоизоляционных материалов минеральная вата, стекловата, в качестве гидроизоляции - рулонные материалы (гидроизол , фольгаизол и др.) и цементные растворы.

Эффективным способом термогидроизоляции центральных отопительных систем является многослойное покрытие металлических труб пенополиуретаном или пенополиминералом в заводских условиях.

Технология термогидроизоляции металлических труб следующее: металлическая труба, длиной 6 или 9 м, укладывается в металлическую форму ; полость между наружной поверхностью и формой заливают полиуретановой массой; масса вспучивается в результате химических реакций и образует плотную термогидроизоляционную корку. Трубу возможно дополнительно гидроизолировать мастичными композициями.

Такие безканалные теплотрассы служат в течении 30-40 лет.

Акустические материалы

В настоящее время в городах и населенных пунктах повышается степень шумов. Высокие шумы раздражают и угнетают нервную систему человека и приводит к заболеваниям.

Поэтому уменьшение вредного влияния шумов на здоровье человека является одной из социальных проблем. Ухо человека воспринимает звуковые колебания частотой 16-2000 Гц, звуки частотой 1500-3000Гц слушают с большой эмоцией и чувствительностью.

Воздушный шум возникает в основном в результате ударения ветра к разным предметам. Звуковые волны, воздействуют на ограждающие конструкции, приводят их в колебательное движение и передают звук в соседние комнаты. Шум поглощается или отражается от покрытия стен и предметов в зависимости пор и структуры порового пространства материала.

Ударные шумы в ограждающих конструкциях образуются и распространяются в результате колебания, вибрации, удара (под действием ветра) и т.п. факторов.

Уровень звукового давления означает разрешимый уровень шумов и нормируется СНиПом или КМК. Звуковое давление измеряется в децибелах (дБ) на различных частотах. Предельные значения уровней шума согласно КМК: для производственных помещений с речевой связью 80-85дБ, административных помещений 38-71дБ, больниц 13-51дБ. Акустические свойства строительных изделий характеризуются коэффициентом среднеарифметического значения (таблица 14.1).

Структура звукопоглощающих материалов следующие: пористо - волокнистая (вата), пористо - ячеистые (ячеистый бетон, перлит ), пористо - губчатые (пенопласт, резина).

Акустические материалы по относительной сжимаемости могут иметь твердый, жесткий, полужесткий и мягкий скелет. Полужесткие и мягкие акустические материалы, за счет собственной упругой деформации, обладают высокой звукопоглощающей способностью.

К жестким акустическим материалам относятся легкие бетоны, фибролит, ксилолит и т.п. Минеральная вата, стекловата и плиты на полимерных связующих, древесно-волокнистые плиты, асбестовые материалы считаются изделиями с полужестким склетом. К изделиям мягкогосклета	относятся полиуретаны,поропласты,пенополивинилхлориды, пенопласты.

Акустические материалы могут быть несгораемыми, трудносгораемыми и сгораемыми. Они должны быть влагостойкими, биостойкими, удовлетворять санитарно-гигиенические требования.

Акустические материалы в зависимости от формы и вида бывают штучные (блоки, плиты), рулонные (маты, полосовые прокладки, холсты; распушенные (вата, растительная вата ) и сыпучие (керамзит, вермикулит, перлит, доменный шлак и др.)

Акустические материалы в зависимости от области применения, структуры и свойств подразделяется на звукопоглощающие, звукоизоляционные или прокладочные и вибропоглащающие.

Звукопоглощающие материалы

Звукопоглощающие материалы и изделия используют для снижения уровня шума в гражданских и промышленных зданиях. Их используют в виде звукопоглощающих изделий и конструкций для уменьшения шумов в киноконцертных залах, аудиториях, теле- и радиостудиях с целью создания специальных акустических условий. Звукопоглощающие свойства мате - риалов оцениваются коэффициентом звукопоглощения а. Коэффициент звукопоглощения определяется соотношением энергии звукопоглошения Епогл на общую энергию звука, падающую на поверхность Епад в единицу времени,

а= F	/ F

В однородном (пористом ) звукопоглощающем материале энергия звука погашается при потери энергии в результате вязкого трения, теплообмена между стеной и воздушной средой, из-за процесса релаксации неидеального упругого скелета. Коэффициент звукопоглощения определяют в специальной камере или с помощью интерферометра.

Коэффициент звукопоглощения зависит от частоты угла звукоотражения. Звукопоглощение материала зависит от структуры, объема и характера пор; при этом большое значение имеет объем и сообщающиеся поры. Поэтому звукопоглощающие материалы изготавливают с открытой пористостью и развитой структурой. Оптимальные размеры пор 0,1-1мм.

Крупные поры поглощают низкие частоты. Увлажнение акустических материалов снижает коэффициент звукопоглощения во всех диапазонах частот.

Звукопоглощающие материалы в частотных диапазонах по коэффициенту звукопоглощения подразделяются: первый класс- более 0,8, второй класс -от 0,8 до 0,4 и третий класс -от 0,4 до 0,2. К эффективным звукопоглощающим материалам относятся плиты на основе минеральных и стеклянных волокнах, гипсовые изделия.

Волокнистые акустические плиты готовят путем перемешивания минеральной ваты и связующих, в частности поливинилацетатной эмульсии с фенолоспиртами методом поливки в условиях вакуума. Изделия после формования уплотняют под пригрузом, подвергают термообработке. Затем производят механическую обработку с нанесением покровного декоративного слоя. В качестве основного компонента изделия служат волокна и другие. Технология получения изделия следующая: грануляция минеральной или др. ваты, приготовление связующего и формовочной массы путём перемешивания гранул со связующим, формование изделий, сушка и отделка поверхности - шлифовка, калибровка и покраска. При этом в качестве связующего используют состав из крахмала, карбоксилметилцеллюлозы, бентонита, а также вводят гидрофобизирующие и антисептирующие добавки. Так как крахмал является пищевым продуктом, применяют полимер-минеральные вяжущие. Размер плит от 300х300мм до 900х 1000мм, толщиной 15-100мм. Средняя плотность минераловатных и стекловатных плит составляет 50-250 кг/м3, коэффициент звукопоглощения 0,5-0,8. Их используют в гражданских зданиях с целью защиты от шумов.

Плиты акмигран и акминит выпускают в размерах 300х300х20мм, средней плотностью 320-360 кг/м3, коэффициентом звукопоглощения 0,2-0,8. Лицевая поверхность их отделывают в виде разрушенного известняка. Плиты акмигран и акминит используют в общественных зданиях с относительной влажностью до 70% при отделке потолков и стен. Их прикрепляют к

основанию быстро и легко с помощью металлических профилей.

Древесно-волокнистые плиты выпускают в виде перфорированной или созданием борозды. Лицевая сторона плит отделывают клеевыми или синтетическими красками. Их выпускают размерами от 1200х1200мм до 3000х1700 мм с толщиной 2-25 мм. Средняя плотность плит 200-250 кг/м3 коэффициент звукопоглощения не менее 0,3-0,4. Плиты используют в качестве акустического и отделочного материала в гражданских и культурносоциальных зданиях.

Газобетонные плиты «Силакопор» и газосиликатобетонные плиты выпускают плотностью до 350 кг/м3 в сухом состоянии, прочностью при сжатии до 0,1 МПа.

Из вспученного перлита и вяжущего из жидкого стекла или синтетических полимеров получают звукопоглощающие материалы высокой эффективности, плотностью250-500 кг/м3.

Основные свойства звукопоглощающих материалов

| Наиме нование материалов и изделий | Сред няя плот ность, кг/м3 | Относительные деформации сжатия под нагрузкой | Динамический Модульь упругости, при нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2'103 Н/м2 (при испытаниях в течение 15 мин) | 2'102 Н/м2 (при длительных испытаниях), не более | 1'104 Н/м2 (при длительных испытаниях не более | 2'103 Н/м2 | 1'104 Н/м2 |
| Плиты и | 80 | 0,1 | 0,4 | 0,55 | 4103 | 5,6'10 |
| маты | 100 | 0,2 | 0,50-0,52 | 0,65-0,7 | (3,6- | 5 |
| минера- | 150 | 0,06 | 0,45 | 0,6 | 4,5)'105 | 7'105 |
| ловатные |  |  |  |  | 5-105 | 8'105 |
| на синте- |  |  |  |  |  |  |
| тическом |  |  |  |  |  |  |

| связующе м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Древес- новолок- нистые плиты | 250 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 1Ю6 | 1,2.10 6 |
| Кварцевы й песок | 1500 | 0,0 | 0,03 | - | 12Ю6 | - |
| Керамзит, шлак | 300 600 | 0,0 | 0,03 | - | (5,6- 9)Ю6 | — |

Звукоизоляционные ленточные и полосовые прокладки изготавливают длиной 1000-3000 мм, шириной 100, 150, 200мм и штучные прокладки в виде листа с размерам сторон 100, 150,	200 мм.

Волокнистые звукоизоляционные изделия изготавливают в виде рулона с использованием водостойкой бумаги, пленки, фольги и др.

Полужесткие плиты и маты на основе минеральной ваты и стекловаты, маты прошивные из стекловаты,	древесно-волокнистые	плиты,

пенополиуретаны, пенополивинилхлориды, пенополиэтилены, пенорезины являются эффективными звукоизоляционными изделиями.

Вибропоглощающие материалы для защиты от вибрации санитарнотехнических и инженерных оборудований изготавливают из листовой пластмассы, фольгоизоля, резины и др. мастик. Обычно вибпоглощающие материалы наносят на тонкую металлическую поверхность.

Для обеспечения эффективности акустических материалов в зданиях и сооружениях следует рационально использовать звукопоглощающие и звукоизоляционные изделия. Высокоэффективным способом является сочетание звукоизоляционных (звукопоглощающих) и теплоизоляционных функций при применении в зданиях и сооружениях.

Контрольные вопросы

- Какова классификация теплоизоляционных материалов.

- Особенности структуры теплоизоляционных материалов. Неорганические теплоизоляционные материалы.

- Органические теплоизоляционные материалы.

- Минеральная вата и минераловатные изделия.

- Стекловата и стекловатные изделия.

- Асбест и асбестосодержащие материалы.

- Акустические материалы и их классификация.

- Звукопоглощающие материалы.

Литература

- Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

- Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы:	-М.:

Стройиздат, 1996, 686 c.

- Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. - Алматы: «Гылым», 2004, 466 c.

- Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. -М.: Высшая школа, 2002, 700 c.

Лекция № 15. Металлические материалы и изделия. Виды металлов. Производство чугуна и стали. Основные свойства стали. Термическая обработка. Основные виды металлов, применяемых в строительстве.

Углеродные и легированные стали.

Общие сведения

Металлические изделия и конструкции широко используются в строительном комплексе. Металлы используются при усилении конструктивных частей зданий и сооружений - фундаментов, стен, крыш, каркасов и т.п., при изготовлении несущих металлических и железобетонных конструкций, материалов покрытий, а также для отделки зданий с внутренней и наружной стороны. Металлы отличаются от других материалов высокой прочностью, пластичностью, легкостью при термической и химической обработке. Металлы используются в виде сплавов с другими металлами и неметаллами. Металлы подразделяются на черные и цветные металлы. Черные металлы - сталь и чугун являются сплавами железа и углерода. При введении в состав железа до 2% углерода образуется сталь, более 2% углерода - чугун.

В цветные металлы входят: медь, алюминий, магний, титан, цинк, никель, олово, свинец и другие. Цветные металлы в земной коре встречаются редко и составляют около 5% от общего объема производства металла.

В строительстве из цветных металлов и их сплавов изготавливают легкие и стойкие к химическим агрессивным средам конструкции, а также отделочные и архитектурные детали (в основном, на основе алюминия).

Черные металлы

При получении черных металлов в качестве сырья используются железные руды такие как магнетит, гематит, пиролюзит, хромит. В состав черного металла, кроме углерода, в малом количестве вводят кремний, марганец, фосфор, серу и т.п. Путём введения в состав черных металлов легирующих веществ - хрома, никеля, молибдена, алюминия, меди и т.п. возможно измененить их свойства.

Чугун. Чугун образуется путём выделения железа из оксидов железа. В составе чугуна 93% железа, до 5% углерода и в результате доменного процесса небольшое количество добавок. Чугун подразделяется на белый, серый и специальные виды. Белый чугун имеет высокую твердость и прочность (YD 4000-5000 МПа), хрупок, плохо подается резке, труден в формовании. Белый чугун используют при получении стали и специального чугуна. Серый чугун обладает мягкостью, текучестью, износостойкостью; легко обрабатывается, используется для получения литых изделий. Специальные виды чугуна являются одним из видов серых чугунов, их получают путём термообработки при высокой температуре в течении длительного времени (порядка 80 часов). Путем введения в состав чугуна легирующих добавок и марганца, кремния, фосфора возможно увеличение его прочностных показателей.

Сталь. Сталь получают по специальной технологии путём удаления излишней части углерода и примесей. Сталь получают, в основном, способами плавления в конвертере, мартене и электропрогревом. В составе стали бывает до 2% углерода. Стали по химическому составу бывают: углеродистые и легированные. Углеродистые стали - это сплавы на основе железа и углерода, а также примесей марганца, кремния, серы и фосфора. В зависимости от процесса твердения они подразделяются на спокойные, полуспокойные и кипящие.

Легированные стали получают путём введения в состав стали никеля, хрома, вольфрама, меди, алюминия, молибдена и др. цветных металлов. Стали бывают низколегированные (до 2,5%), среднелегированные (2,5-10%) и высоколегированные (более 10%). В зависимости от области применения, стали бывают конструкционные и специальные для приборостроения. Из конструкционных сталей изготавливают строительные конструкции, арматуру, а из специальных сталей изготавливают огнестойкие и коррозийно-стойкие конструкции. Стали, по качественному показателю, бывают обычные, качественные, высококачественные и особо высококачественные.

Основы производства стали и чугуна

Производство черного металла являясь сложной технологией, условно состоит из двух этапов. На первом этапе из железной руды производят чугун и на втором этапе из чугуна по специальной технологии - сталь. Чугун получают в результате плавления в доменных печах железной руды с помощью кокса.

Образующаяся при обжиге кокса, двуокись углерода (СО2) при прохождении через раскаленный кокс, образуется оксид углерода (2СО) и при воздействии его на железную руду образуется чугун по общей схеме:

Fe2O3—>Уез04——FeO——Fe

Флюсы - известняки, доломиты и песчаники используются для снижения температуры плавления излишных пород и для превращения коксовой золы в шлак. Доменная печь облицована с наружной стороны металлической оболочкой, а с внутренней стороны огнеупорным кирпичом (рис. 15.1), через верхнюю часть печи, с помощью специального приспособления, по очереди, в печь подают руду, кокс и специальные материалы для образования шихты флюса.

Для обеспечения возгорания кокса из нижней части печи (гора) под давлением подается горячий воздух.

В нижней части печи при температуре 900-11000С, восстановленная часть железа соединяясь с углеродом, образует карбид железа. Этот процесс называется процессом углеродизации. Расплавленный чугун, образованный при температуре 11500С, протекает в горн печи. Расплавленный шлак, имеющий низкую плотность, образуется на верхней части чугуна. Поэтому из горна по очереди выпускают сначала шлак, затем чугун. Из расплавленного чугуна, с помощью специальных чугунолитейных машин, формуют «чушки» или его в специальных ковшах отправляют в цех по плавлению стали.

Процесс производства стали. Путём уменьшения в составе чугуна углерода, кремния, марганца, серы, фосфора и т.п. разными способами получают сталь. В этом процессе смеси превращаются в шлак или полностью сгорают. При плавлении стали, в качестве сырья используют чугун, а также куски стали, ферросплавы, железную руду и флюсы. Ниже, коротко приведены способы плавления стали.

1-шахта, 2- колосник, 3-приспособление загрузки, 4-металлическая оболочка, 5-футеровка, 6-цилиндрическая часть печи (самая широкая часть), 7-нижная часть, 8-отверствие для удаления шлака, 9-горн, 10-чугун, 11- отверствие для удаления чугуна, 12-труба для подачи воздуха.

Мартеновский способ. По этому юсобу сталь получают путём трыскивания смесь горючего газа и кислорода в специальных печах чугуна, железной руды или металлолома (вторичное сырье). В результате этого провеса, в течении 4-8 часов в начале образуется FeO и восстанавливается до чистого железа. Внутренняя камера Мартеновской печи имеет горизонтальную поверхность; объем печи составляет 1000л.

В процессе плавления стали по мартеновскому способу, путём проведения феррохрома, фрованадия и и др. добавок, можно получить легированные стали. С помощью ковша сплавленную сталь заливают в        специальные	формы,

изготовленные из стали или чугуна. Из	мартеновской	стали изготавливают конструкции и арматуру для железобетона.

Электроплавление является усовершенствованным способом при получении специальных и высококачественных сталей, однако он требует большого расхода электроэнергии. По этому способу сталь расплавляют с помощью электрической дуги или в индукционных электропечах. В качестве сырьевой шихты используются скрап (металлолом) и железная руда, сталь, полученная мартеновским и конверторным способами.

Получение стали по способу электроплавления имеет низкую производительность и высокую себестоимость. В электропечах изготавливают специальные стали - средне и высоколегированные, инструментальные, стойкие к высоким температурам, магнитные и т.п.

Виды и свойства чугуна

Из-за химического состава и хрупкости чугуна, на его основе, получают только отформованные сплавы. В зависимости от вида углерода в составе, количества примесей и скорости остывания, получают белый или серый чугун. Углерод в виде цементита образует белый, а в виде цементита и используется при получении стали и ударопрочного чугуна. В составе белого чугуна С=2,8-3,6%; Si=0,5-0,8%;	Mn=0,4-0,6%. Специально отбеленный

чугун имеет с наружной части белый чугун, а внутренняя часть его из серого чугуна. Изделия, на его основе, имеют высокую прочность и износостойкость.

Серый чугун является сплавом железо-кремний-углерода, в его составе имеется смесь марганца, фосфора и серы. Состав серого чугуна: С=3,2-3,4%; Si=1,4-2,2%; Mn=0,7-1,0%, а количество фосфора и серы не менее 0,15-0,2%. Серый чугун маркируется: СЧ-10; СЧ-18; СЧ-21; СЧ-24; СЧ-25; СЧ-30; СЧ- 40. Цифры в марках означают предел прочности при растяжении в кгс/мм2.

Модифицированный чугун бывает марок СЧ-30, СЧ-35, в состав вводится графит, ферросиликат, силикокальций 0,3-0,8%. Пластичность, ударопрочность, погодоустойчивость таких чугунов имеет высокие показатели. При введении в состав серого чугуна магния, в количестве 0,03 - 0,07% по массе, в процессе кристаллизации графит из пластинчатой формы превращается в шаровидную форму. Прочность его высокая, улучшенные формующие свойства износостойкие. Расплавленный серый чугун имеет хорошую текучесть, легко поддается механической обработке.

Виды и свойства стали

Модификация структуры и свойств стали

При использовании в строительстве стальных и железобетонных конструкций, следует учитывать их эксплуатационные свойства.

Изменение температуры и влажности среды отрицательно влияют на свойства стали. В такой среде сталь заржавеет, стареет, резко уменьшается пластичность и увеличивается его усталость. Для предотвращения таких отрицательных явлений, состав стали модифицируется следующими способами: в состав расплавленной стали вводят карбиды, нитриды, оксиды (Cr2O3; Fe2O3; Al2O3 и т.п.); вводят легирующие элементы; сталь обрабатывают термическим и термомеханическим способами.

Легирующие элементы в состав конструкционной стали вводят Cr 0,81,1%; Ni-0,5-4,5%; Si-0,5-1,2-%; Mn-0,8-1,8-%. Для легирования стали в её состав добавляют в малом количестве ванадий, молибден, титан и др. элементы. Легирующие элементы в составе стали образуют мелкозернистую структуру и резко улучшают её свойства; эффективные способы термо и термомеханической обработки: закалка, отпуск, смягчение и нормализация.

Закалка стали состоит из процесса прогрева её при температуре 8009000С и немедленном остывании в воде или масле. При закалке увеличивается твердость и прочность стали, однако уменьшается её ударопрочность.

Отпуск является последней операцией термообработки стали и улучшает её свойства. Отпуск состоит из следующих процессов: сталь после прокалки подогревают при температуре 200-3500С, выдерживают при этой температуре и медленно остужают на воздухе. Отпуск уменьшает внутреннее напряжение в стали и повышает сопротивление разрушению.

Отжиг стали означает разогрев её до определенной температуры, изотермический прогрев и медленное остывание. При этом твердость стали уменьшается, а удельная ударная вязкость увеличивается.

Виды стали

Углеродистые стали. В зависимости от количество FeO производят обычные и качественные виды углеродистой стали. При содержании FeO в минимальном количестве образуется спокойная сталь (СП), в среднем количестве-полуспокойная сталь (ПС) и при максимальном количестве- кипящая сталь (КП). Простая углеродистая сталь, по гарантии качества, под - разделяется на группы А, Б и В. Их маркируют в виде Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6. С учётом степени снижения оксидов и гарантии качества углеродистой стали маркируются в виде А Ст 3СР, В Ст 4ПС, В Ст 3КП и т.д.

Стали групп А, Б, В соответственно имеют гарантии по механическим, химическим и механо-химическим свойствам. Сталь с низким содержанием углерода имеет высокие показатели по пластичности и ударопрочности. При увеличении количества углерода в составе стали, она становится хрупкой и твердой. Критерий оценки качества углеродистых сталей выражается прочностью, текучестью при растяжении и относительном удлинении их (табл.).

Механические свойства углеродистых сталей обычного качества

| Марки стали группы А | Предел прочности при растяжении, МПа | Предел текучести, МПа | Относитель ное уделенение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст1 | 320-420 | - | 31-34 |
| Ст2 | 340-440 | 200-230 | 29-32 |
| Ст3 | 380-480 | 210-250 | 23-26 |
| Ст4 | 420-540 | 240-270 | 21-24 |
| Ст5 | 460-600 | 260-290 | 17-20 |
| Ст6 | Не более 600 | 300-320 | 12-15 |

Для строительных конструкций используются виды стали В Ст 3 см (ПС) и В Ст 3ГПС. В их составе содержится: углерод 0,14-0,22%, марганец 0,40,65% и кремний 0,05-0,17%.

На основе углеродистых сталей изготавливают строительные конструкции, резервуары, опоры линий электропередач, трубопроводы, арматуры и сетки для железобетонных конструкций.

Легированные стали. В строительном комплексе, в основном, используют низколегированные стали. В составе таких сталей количество углерода не превышает 0,2%, в противном случае уменьшается пластичность, коррозийная стойкость, а также усложняется процесс сварки.

Высококачественные стали по гарантированным свойствам подразделяются на 15 категорий. Легирующие добавки улучшают свойства стали следующим образом:	марганец	-	прочность, твердость,

износостойкость стали; кремний и хром - прочность и огнестойкость; медь - коррозийную стойкость; никель - ударопрочность, удельную ударную вязкость. Сталь, легированная никелем, хромом и медью, имеет высокую строительные конструкции для гражданских и промышленных зданий, пролетные строения мостов и т.п.

Технология изготовления стальных изделий

Прокат. Этим способом изготавливают профилированные стальные изделия. По этому способу сталь проходит между роликами прокатного стана и приобретает профиль изделия. Прокат стали осуществляют в горячем или холодном состоянии. В процессе проката стальная заготовка удлиняется, сжимается и утончается. Путём горячего проката изготавливают изделия круглого, квадратного и углового сечения: трубы, швеллеры, двутавры, профилированную арматуру. При способе холодного проката стальные заготовки, проходят через отверстия (фильеры), утончаются. По этому способу изготавливают проволоку, трубы малого диаметра и т. п. изделия.

Обработка молотом. По этому способу раскаленную стальную заготовку обрабатывают с помощью молотка и придают ей определенную форму. Применяя этот способ изготавливают болты, анкеры, скобы, и т.п. стальные изделия. Недостатком этого способа является сложность получения изделий точного размера.

Штамповка является способом для изготовления стальных изделий точного размера и по сути считается вариантом обработки металла молотком. По этому способу стальная заготовка (листы) под ударом молотка растягивается и приобретает форму штампа.

При прессовании стальная заготовка, проходя под давлением через специальные отверстия приобретает определенную форму.

Отформованные и прокатированные заготовки служат в качестве полуфабрикатного материала. Способом прессования изготавливают стальные фасонные профили разного сечения.

Профилирование в холодном состоянии. По этому способу стальной лист на прокатном стане изменяет форму, и из этих листов получаются профили.                            С помощью специальных гладильных станков изготавливают стержни круглого сечения и высокопрочную арматуру.

Виды стальных изделий

Из стали изготавливают равнобокие и неравнобокие уголки с шириной полки 20-250 мм, и швеллеры высотой стенок 50-400 мм и шириной полок 32-115 мм. Изготавливают обычные двутавры высотой стенок 100-700 мм, с широкой полкой размером 1000 мм (рис. 15.4). В строительном комплексе из круглой стали изготавливают арматуру для железобетонных конструкций, из стальных прокатов квадратного сечения и полос изготавливают различные металлические изделия и конструкции.

Из профилированной стали изготавливают каркасы, фермы, балки для крыш, мостовые строения и др. конструкции зданий и сооружений.

Способом проката стальные листы производят в следующих размерах: толстые стальные листы шириной 600-3800, толщиной 4-160 мм, тонкие стальные листы шириной 600-1400 и толщиной 0,5-4 мм, шириной 510-1500 и толщиной 0,5-2 мм и др. изделия. Из тонкого стального листа изготавливают изделия гофрированные волнистые и атмосферостойкие оцинкованные листы.

Рис.15.4. Сортамент сталей, полученный способом проката:

а) равнобокий уголок; б) разнобокий уголок; в) швеллер; г) двутавр; д) подкрановый рельс; е) круглый; ж) квадрат; з) полоса; и) шпунт свая; к) лист;

л) решетчатый; м) волна.

Стальная арматура для железобетонных конструкций

При изготовлении железобетонных конструкций используется стержневая, гладко-проволочная, периодического профиля и прядевая арматура (рис. 15.5). Арматуру изготавливают из низкоуглеродистых и низколегированных сталей повышенной прочности, способом прокалки, путём холодного или горячего растяжения. В железобетонных конструкциях используется стержневая типа А-IV-A-VI; Ат-1УС{К}-Ат-У1С(К); пряволоч- ная типа В-II, Bp-II и прядевая К-7 и К-9. Обычно, в железобетонных конструкциях арматура из стали марок A-I, A-II, A-III, Bp-I используется в предварительно напряженном состоянии. В составе арматуры предварительного напряжения имеются сложные легирующие вещества, должны быть термо и термомеханически обработанной, нормализованной и отпушенной при температуре 600-6500С.

Рис.15.5. Виды арматуры: а) гладкая стерженевая; б) гладкая проволочная;  в) горячекатанная периодического профиля; г), д) пряди из проволоки; е) холодносплющенная; ж) сварная сетка.

При введении в состав стали легирующих добавок - хрома, марганца, кремния, меди, фосфора, алюминия и т.п., при термо и термомеханической обработке улучшаются её механические свойства и стойкость в агрессивных средах. Предел прочности при растяжении арматурной стали имеет важное значение, потому что арматура укладывается в растянутую зону железобе - тонной конструкции (табл.).

Характеристика стальной арматуры

| Класс арматуры | Марка стали | Диаметр, мм | Нормативные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предел текучести не менее МПа, | Нормативное сопротивление разрыву МПа, не менее |
| A-I | Ст3сп3 | 6-40 | 240 | - |
| A-II | Вст5сп2 | 10-40 | 300 | - |
| A-III | 10ГТ | 10-32 | 300 | - |
|  | 35ГС | 6-40 | 400 | - |
|  | 25Г2С | 6-40 | 400 | - |
| A-IV | 80С | 10-18 | 600 | - |
|  | 20x0ц | 10-22 | 600 | - |
| A-V | 23x20т | 10-22 | 800 | - |
| AT-IV | - | 10-25 | 600 | - |
| AT-V | - | 10-25 | 800 | - |
| AT-VI | - | 10-25 | 1000 | - |
| B-I | - | 3-5 | - | 550 |
| Bp-II | - | 3-5 | - | 550-525 |
| B-II | - | 3-8 | - | 1900-1400 |
| Bp-II | - | 3-8 | - | 1800-1300 |

Защита металлов от коррозии и огня

Виды коррозии

Химическая коррозия образуется в результате действия безэлектродных органических сухих газов и жидкостей на металлы. При этом виде коррозии поверхность металла при высокой температуре окисляется. Этот вид коррозии встречается редко.

Электрохимическая коррозия образуется при воздействии на металлы электролитов-кислот, щелочей и растворов солей. В этих агрессивных средах коррозия металла происходит в результате постепенного перехода ионов металла в раствор. При контакте различных металлов, в результате прохождения гальванического тока, возможно образование электрохимиче - ской коррозии. Из-за того, что структура металла неоднородная, возможно образование микрокоррозии и постепенное превращение межкристаллическую коррозию.

Защита металла от коррозии

Металлы от коррозии защищают путём покрытия лак-краской, металлами и неметаллическими материалами, а также введением в состав металла легирующих добавок.

Покрытие лакокраской самый распространенный способ защиты металлов от коррозии. Покрытия образуются на основе красок, полученных из нитроэмалей, нефтяных, каменноугольных и синтетических лаков, олифы и растительных масел; на композиционно полимерной основе с наполнителями и без наполнителей. Лак-краски, помимо защиты от коррозии металла, придают им эстетический вид.

Неметаллические покрытия. К ним относятся покрытия специальными композициями на основе стекла, цемент-казеина, листами, пластинками; плитками, полимерами и другие материалы. Гарантией этого способа является коррозийная стойкость материала покрытия, плотность, адгезия по металлу и т.п. факторы. Неметаллическими покрытиями защищают подземные и надземные металлические конструкции зданий и со - оружений.

Металлические покрытия по металлу образуются путем металлизации способами гальваники, химическим, прогревом и другими. По способу гальваники на поверхности металла образуется защитный слой путём отделения металла, который защищает металлическое изделие от коррозии. По способу термопокрытия металлические изделия окунаются в ванну, заполненную расплавленным металлом, который защищает от коррозии (цинк, олово, свинец и др.). По способу металлизации на поверхность металлических изделий, с помощью сжатого воздуха, наносят расплавленный металл и образуют тонкий защитный слой металла.

Защита методом легирования осуществляется путем введения в состав металла в небольшом количестве легирующих добавок. Легированные сплавы являются коррозийностойкими. С целью увеличения коррозийной стойкости стали, самого распространенного металла в строительстве, её легируют медью, хромом, никелем, фосфором и т.п. На основе легированных сталей изготавливают металлические конструкции, используемые на открытом воздухе и в подземных сооружениях.

Защита металла от огня

Физико-механические, деформативные свойства металлических изделий под действием огня и высоких температур изменяются, что приводит к нежелательным последствиям. В обычные способы защиты металла от огня входят теплоизоляция огнеупорными керамическими материалами (кирпич, блоки, динасовые и хромированные кирпичи), гипсовыми плитами, термозитными покрытиями и т.п.

Контрольные вопросы:

- Классификация металлов.

- Технология получения чугуна.

- Технология получения стали.

- Строение и состав чугуна и стали.

- Легирование чугуна и стали.

- Строительные изделия на основе чугуна и стали.

- Классификация цветных металлов.

- Строительные изделия на основе цветных металлов.

- Методы защиты металлов от коррозии.

Литература

1.Самигов Н.А. Строительные материалы и изделия. -T.: «Fan va texnologiya», 2015, 404 стр.

2.Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы:-М.: Стройиздат, 1996, 686 с.

3.Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.К., Бисенов К.А. Архитектурное материаловедение. - Алматы: «Гылым», 2004, 466 с.

4.Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. -М.: Высшая школа, 2002, 700 c.

Министерство  высшего и  среднего специального  образования

Республики  Узбекистан

Джизакский политехнический институт

кафедра

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ »

МЕТОДИЧЕСКОЕ  УКАЗАНИЕ

к организации, контролю и оценки самостоятельных работ студентов по дисциплине

«Строительные материалы и изделия»

5340500 – предназначено для студентов, по направлению образования «Производства строительных материалов, изделий и конструкций»

ДЖИЗАК – 2021 г.

Методические указания написаны в соответствии с учебным планом                  общего курса «Строительные материалы и изделия» для студентов,обучающихся по специальностям 5340500 «Производства строительных материалов, изделий и конструкций». По своему содержанию и направлению указания должно обеспечить, углубленные знания по основным методам решения технологических, экономических и социально-приемлемых проблем в области промышленности строительных материалов с использованием минерального сырья и отходов промышленности.

Методические указания содержат темы,соответствующие основным разделам и рабочим учебным программам

по дисциплине «Строительные материалы и изделия» Методическое указание обсуждено и утверждено на собрании кафедры

«Строительные материалы и конструкции»

под номером № ____  от  ____________________  2021года.

Заведующий кафедрой «Строительные материалы и конструкции»

2021 год «____»_____________________Бердиев.О.Б.

(подпись)

Методическое указание обсуждено и утверждено на Совете деканата

«Инженерия Строительных Материалов» под номером                                        № ____   от  ____________________  2021года.

ДжизПИ  декан  факультета: «ИСM»

2020 год «____»______________________Эрбоев.Ш.О.

(подпись)

Составители:  ДжизПИ, ассистент кафедры:

«Строительные   материалы  и конструкции» ____________  Б.С.Азимов

Рецензенты: ДжПИ доц. кафедры «Строительные материалы и конструкции»  к.т.н.А.Г.Ганиев

1.Введение.

Данное пособие утверждено приказом Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан от 14 августа 2009 года № 286 «Об организации самостоятельной работы студентов.» Методическое указание «По организация, контролю и оценки самостоятельной работы студентов», разработано на основании рабочего учебного плана по предмету , и утверждено 1-м протоколом Совета Факультета “ИСМ” ДжПИ от 28 августа 2018 года. Настоящее методическое указание по организации, контролю и оценке самостоятельной работы студентов по предмету «Строительные материалы и изделия» рекомендована к использованию при организации и контроле самостоятельной работы. Самостоятельная работа организована на основе самостоятельной деятельности студентов, а также под контролем  профессоров и преподавателей, согласно количеству часов, указанному в учебной программе на семестр. В частности, общий объем самостоятельной работы по предмету «Строительные материалы и изделия»  для бакалавриата «СМ и К» установлен в учебном плане в размере 52 часов. В данном пособии описаны основные формы самостоятельной работы студентов и их содержание, задачи, которые студенты должны выполнять при выполнении самостоятельной работы, организация консультаций по самостоятельной работе, порядок их контроля и оценки.

2. Темы самостоятельных работ студентов и

основные формы.

Организация самостоятельной работы студентов по предмету «Строительные материалы и изделия» включает в себя систему мероприятий, направленных на формирование графических знаний, навыков, воображения и самостоятельного мышления. Это обеспечит учащимся приобрести за меньшее время разумным,  менее трудоемким  способом,  необходимые знания и навыки, предусмотренные учебным планом и программой дисциплины. Развитие технологии производства строительных материалов интересов студентов, познавательной активности и самостоятельной работы, формированием творческой работы, мышления, самостоятельного чтения, графических навыков и способностей.

Самостоятельная работа студента –  это систематическая деятельность, направленная на приобретение студентом определенной части знаний, навыков и компетенций, в аудитории и за его пределами на основе советов и рекомендаций преподавателя дисциплины, определенных в учебной программе.

Основная цель выполнения самостоятельной работы - организация непрерывного изучения науки в течение семестра, дальнейшее закрепление приобретенных знаний и умений, подготовка к будущим урокам, под непосредственным руководством и контролем преподавателей кафедры «Строительные материалы и конструкции» формирование образования. культура интеллектуального труда, самостоятельный поиск и принятие новых знаний, а значит, и достижение подготовки конкурентоспособных кадров в институте. Форма и обьем заданий для самостоятельной работы, уровень сложности должны меняться и увеличиваться от семестра к семестру по мере развития навыков. То есть учащиеся должны постепенно повышать уровень самостоятельности при выполнении заданий и учиться применять систематический и творческий подход к выполнению заданий. При организации самостоятельной работы студентов по предмету «Строительные материалы и изделия»  рекомендуется использовать следующие формы с учетом уровня академической осваемости и способностей студента:

• самостоятельное изучение некоторых тем дисциплины с помощью новых учебников, работа с учебными ресурсами;

• подготовка к практическим занятиям;

• подготовка рефератов по конкретным темам;

• Изучать и обобщать законы Республики Узбекистан,  и указы Президента и другие нормативные акты  по строительству промышленных и гражданских зданиях;

• решение тестов;

• решать кейсы, чтобы найти решение существующей проблемы на практике;

• готовиться к спорным вопросам и заданиям;

• участие в студенческих научных обществах и кружках;

• подготовка наглядных пособий;

• выполнение курсовых работ (проектов);

• расчетно-графические работы;

• подготовка научных статей, рефератов и конспектов лекций;

• совместно с педагогом подготовить обзор новых учебников по предмету ко дню «Студент-учитель- библиотека»;

• Сбор, обработка и систематизация теоретических, практических и статистических данных по темам, выявленным в информационном ресурсном центре;

• подготовка презентационных материалов по конкретным темам с использованием современных информационных технологий;

• Участвовать в самостоятельных учебных процессах, используя возможности  комнаты просвещения в общежитии, библиотеки, центра современных информационных технологий;

• участие в факультативах и специальных семинарах;

• Участие в научно-методической работе кафедр и факультетов и др.

Самостоятельная работа студентов подчинена задачам обучения и воспитания таким образом, что весь образовательный процесс позволяет студентам активно, осознанно, основательно и систематически осваивать основы науки и формировать у них экономическое мировоззрение. Эти задачи невозможно решить без знания и использования закономерностей образовательного процесса и формирования личности. Кратко рассмотрим их содержание.

Самостоятельное усвоение темы.  В зависимости от характера предмета, уровня знаний и способностей студентов, отдельные темы включенные в рабочий учебный план, назначаются студентам для самостоятельного изучения. Необходимо обратить внимание на  фразы, служащие для выражения и раскрытия основного содержания темы, сделать акцент на вопросах, служащих для систематического описания темы, указать основную литературу и источники информации. Во время выполнения задания студенты самостоятельно пользуются учебниками, резюмируют тему, готовят ответы на вопросы, относящиеся к теме, понимая суть основных фраз. Самостоятельно составлять чертежи курсовой работы (проекта) и пояснительную записку. В случае необходимости (если сложно освоить, если во время курсовой работы (проекта) возникают вопросы, отсутствует литература, не удается систематически объяснить тему и т. д.) Получают консультацию преподавателя. Чертижы и тексты по самостоятельно освоенной теме сдаются учителю через защиту. Самостоятельная работа по теме «Строительные материалы и изделия»   осуществляется в виде курсовых (проектных) чертежей и пояснительных записок (рефератов). Курсовая работа (проект) и пояснительная записка к ней  являются первой формой научной работы студентов. Студент будет вовлечен в исследовательскую деятельность и будет иметь навыки работы с научной литературой, собирать, обрабатывать и анализировать статистические и другие материалы, связывать теорию с практикой и т.д. Студент должен быть подготовлен к защите своей самостоятельной работы или курсовой работы (проекта) перед аудиторией, что важно при изучении предмета «Технология заполнителей бетона».

Рефераты, курсовые работы (проекты) - это одна из наиболее эффективных форм самостоятельной работы студентов. Данная форма может быть эффективно внедрена только при организационно-методической поддержке и консультации преподавателей кафедры на всех этапах планирования содержания освещаемых студентом вопросов по темам пояснительной записки,  и курсовой работы. (проект). Здесь, конечно, решающим фактором является то, насколько детально и компетентно учитель руководит курсовой (проектной) работой студентов и насколько точно для них установлены критерии. Важно, чтобы в задании учитывались навыки написания эссе, академические интересы и уровень знаний учащихся.

Изготовление наглядных пособий. Студент должен подготовить вспомогательные, наглядные пособия, чтобы помочь ему сформулировать тему и лучше ее усвоить. Тема определяется учителем, а ученику даются конкретные инструкции. Количество, форма и содержание наглядных пособий выбираются студентом самостоятельно. Это задание может быть поручено нескольким студентам или группе студентов по одной и той же теме.

Подготовка тестов, дискуссионных вопросов и заданий по теме.

В качестве самостоятельной работы студенту дается задание создать тесты по определенной теме, задачам и заданиям разного уровня сложности, вопросы, которые станут основой для обсуждения.

В этом случае преподаватель инструктирует ученика о цели и требованиях к тесту и правилах его оформления, в чем его цель, как при постановке проблемных вопросов разделять спорные аспекты темы, как составлять задания.

Подготовка научных статей, тезисов и отчетов. Студенту может быть поручено подготовить научную статью, дипломную работу или отчет по любой теме (тема может быть выбрана студентом). В этом случае студент собирает соответствующие материалы из учебников, научных статей, диссертаций, статей и монографий и других источников информации и на этой основе готовит научные статьи и рефераты. Студенческие научно-теоретические конференции также являются одной из форм самостоятельной работы студентов. Профессора и преподаватели кафедры должны дифференцированно организовать свою работу с учетом профессиональной направленности коллектива, возраста его членов, их интересов путем организации студенческой научно-теоретической конференции. Только тогда будет обеспечено активное участие и интерес студентов к конференции. Желательно проводить поэтапные научные конференции студентов. Студенческие научные конференции по теме «Строительные материалы и изделия» целесообразно проводить на следующих этапах:

1 этап - проведение конференций во всех учебных группах, где преподается предмет;

2 этап - презентация и проведение лучших докладов отобранных студентов в каждой группе на факультетской и межфакультетской конференции;

3 этап - представление лучших докладов, отобранных на межфакультетской конференции, на научно-теоретическую конференцию института.

Утвердив тему конференции, уникальную для всех групп, студенческие лекции и презентации могут быть специализированы в соответствии с интересами групп.

3. Основные принципы организации самостоятельной работы студентов.

При организации самостоятельной работы студентов целесообразно руководствоваться следующими основными принципами, изложенными в методических рекомендациях «Организация и контроль самостоятельной работы студентов»:

1. Организация самостоятельной работы студентов двумя способами – в аудитории и вне её.

2. Обеспечение систематической организации самостоятельной работы студентов, то есть поэтапно, от простого к сложному.

3. При определении формы и объема самостоятельной работы студентов обращать внимание на следующие важные аспекты:

- ступень обучения студента;

- специфика конкретного предмета, уровень сложности усвоения;

- уровень теоретической и практической, графической подготовки студента;

- уровень информационных ресурсов науки;

- уровень умения студента работать с источниками информации;

- Задания для самостоятельной работы меняются по форме и размеру при переходе от курса к курсу;

- организация самостоятельной работы в соответствии с характером предмета и уровнем и способностями успеваемости студента.

4.Студенты должны выполнять следующие задачи при организации самостоятельной работы.

• иметь навыки самостоятельного освоения новых знаний;

• определить удобные способы и средства поиска нужной информации;

• эффективное использование источников информации;

• работа с традиционной учебной и научной литературой и нормативными документами;

• работа с электронным обучением, научной литературой и базами данных;

• целевое использование Интернета;

• анализ базы данных;

• подготовка результатов работ к экспертизе и обработке на основании заключения эксперта;

• системный и творческий подход к задачам;

• Обосновать разработанное решение, проект или идею и защитить ее в  кругу экспертов.

5. Порядок организации консультаций по самостоятельной работе студентов.

Уроки консультации организуются для студентов выполняющих  самостоятельную работу вне аудитории и включают в себя, выполнение и контроль данных инструкций.

Уроки консультаций студентов по самостоятельной работе проводится в соответствии с календарно-тематическим планом учебной дисциплины. В следующей таблице представлены темы и содержание самостоятельной работы студентов по предмету «Строительные материалы и изделия»   формы отчетов по их выполнению.

Консультации  будет проводить соответствующий преподаватель дисциплины.

На уроке консультации в задачи преподавателя входит:

• предоставляет студентам соответствующие направление по заданию  самостоятельной работы.

• помогает составить план выполнения задачи;

•  рекомендуют литературу и  соответствующии источники информации;

• принимает и оценивает результаты самостоятельной работы студентов, отчеты, тезисы, расчеты и задания.

Консультации по самостоятельной работе студентов включаются в график свободного времени студентов в зависимости от организации учебного процесса в 1-ю или 2-ю смену.

6. Форма и содержание организации самостоятельной работы.

При подготовке самостоятельной работы студента рекомендуется использовать следующие формы с учетом особенностей конкретного предмета:

- изучение глав и тем в учебниках и учебных пособиях;

- усвоение раздаточных материалов;

- работа с автоматизированными системами обучения и контроля;

- работа по разделам или темам специальной литературы;

- изучение новой техники, оборудования, процессов и технологий;

-углубленное изучение дисциплин и тем, связанных с научно-исследовательской работой студента;

-использование учебных занятий связанных с активным участием и  решением проблемных задач.

Самостоятельная работа по предмету «Строительные материалы и изделия»  оформляется в виде следующих тем, охватывающих все темы науки:

7. Содержание и объем самостоятельного обучения студентов.

| № | Тема занятий самообразования | Колво часов. |
| --- | --- | --- |
|  | 4 семестр |  |
| 1 | Трехслойные ограждающие панели, легкие конструкции | 2 |
| 2 | Инновационные технологии монолитного железобетона | 2 |
| 3 | Приготовление сухих строительных растворов, их свойства, энерго и ресурсосберегающие технологии. | 2 |
| 4 | Перспективы приготовления и использования легких и композитных строительных растворов. | 2 |
| 5 | Гипсокартон и гипсоволокнистые листы, гипсовые панели | 2 |
| 6 | Перспективы изготовления, технология, свойства арболита, кселолита на основе местного сыря | 2 |
| 7 | Улучшение свойств состава битума путем модификации госиполовой смолой и полимерами | 2 |
| 8 | Методы и перспективы изготовления кровельных, гидроизоляционных и композиционных материалов | 2 |
| 9 | Термопластковые полимеры в Узбекистане. Изделия на основе полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилацетата и на основе термореактивных полимеров | 2 |
| 10 | Природные и синтетические лаки и краски | 2 |
| 11 | Латексы, кремний – органические и энергоэффективные составы красок | 2 |
| 12 | Древесина. Экологически чистые древесные изделия и конструкции | 2 |
| 13 | Пороки древесины и их защита | 2 |
| 14 | Теплоизоляционные акустические материалы | 2 |
| 15 | Теплоизоляционные материалы на основе местного сырья | 2 |
| 16 | Теплоизоляционные материалы на основе базальтового волокна | 2 |
| 17 | Новые виды акустических материалов | 2 |
| 18 | Виды стальных арматур | 2 |
| 19 | Черные и цветные металлы и защита их от коррозии | 2 |
| 20 | Компазитная арматура | 2 |
| 21 | Современные керамические материалы | 2 |
| 22 | Неорганические вяжущие, используемые в строительстве | 2 |
| 23 | Краткая характеристика вяжущих материалов | 2 |
| 24 | Компазитные материалы | 2 |
| 25 | Использование местного сыръя в изготовлении строительных материалов | 2 |
| 26 | Строительные материалы, используемые в конструкциях зданий | 2 |
| 27 | Материалы на основе отходов производства | 2 |
| Итого: 54 часа |

По освоеннам темам самостоятельных работ, на основе данных интернета  студенты готовят рефераты и их презентацию.

| Методы оценки знаний студентов | Тесты, контрольные работы, устный опрос, презентации |
| --- | --- |
| Критерий оценок | 5 («отлично») -полное усвоение теоретических и методических понятий по предмету; - творческое мышление в анализе показателей по предмету; -самостоятельное мышление об изучаемых процессах; - правильное предоставление результатов анализа; - определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов и принятие правильных решений. 4 («хорошо») -самостоятельное мышление об изучаемых процессах; -правильное представление результатов анализа; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; -определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов и принятие правильных решений. 3( «удовлетворительно») -определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов. 2 («не удовлетворительно») -незнание пройденных теоретических и методических основ по предмету; -не иметь представление об анализе строительной сферы и процессов; -не иметь представление о строительных материалах и изделиях |

8. Контроль и критерии оценок знаний студентов по дисциплине.

1. На первом занятии преподаватель информирует студентов о типах, формах, количестве и критериях оценки знаний.

2. При проведении оценки знаний студентов в виде письменных заданий, им предоставляются идентификационные  номера. Письменная работа пишется студентом самостоятельно. Освоение авторства (плагиат) не допускается. Любой текст из работы другого автора в тексте письменной работы должен включать ссылки с указанием автора, названия работы и других подробностей. Обнаружение плагиата в письменной работе, а также схожесть двух или более письменных работ в той степени, в которой возникает подозрения , что они были написаны независимо друг от друга, являются основанием для выставления нулевых оценок или отмены всех предыдущих оценок. Письменные работы будут храняться 6 месяцев и будут уничтожены по истечении срока.

3. Процесс промежуточного контроля, может периодически проверяться комиссией, сформированной заведующим кафедры, и в случае нарушения правил оценки, результаты промежуточного контроля аннулируются, а промежуточный контроль проводится заново.

4. Усвоение дисциплины студентом оценивается по 5 бальной системе.

5.Рекомендуются следующие критерии оценок знаний студентов по дисциплине:

6.Вопросы (задания) включают, не только теоретические материалы по  программе дисциплины, но и  материалы  самостоятельных , лабораторных и расчетно-графических работ, практических и семинарских занятий.                                    7. Итоговая оценка студента по предмету определяется как среднее арифметическое положительных баллов (3, 4, 5), полученных в семестре по типам оценивания (ПО, ЗО), и округляется до ближайшего целого числа.  Запись вносится в зачетную книжку и электронную систему  оценки знаний студентов в тот же день (в течение трех дней, если оценка проводилась в письменной форме). Оценка ученика «2 (неудовлетворительно)» в зачетную книжку не записывается.                                                                                                                   8. Для проведения сравнительного анализа качества знаний студентов,   формируется рейтинг студентов, на основе  полученных оценок по каждому предмету.

9.Пример критерии оценки баллов студентов по промежуточным контрольным.

| Название заданий по типу контрольных | Распределение баллов ПК | Общий промежуточный балл (5 баллов) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределение баллов на промежуточном контроле | ПК (2-5 б) |  |  |  |
| На лекциях |
| Промежуточные экзамены основаны на письменных заданиях или тестах, включая темы лекций, а также темы лабораторных и самостоятельных работ. | 2-5 |  | 2-5 | Из общих баллов ПК ставится среднее. |
| Всего : |  |

Примечание: В рейтинговую книжку студента заносится значение среднего балла от суммы баллов полученных при промежуточном и заключительном контроле ПК+ЗК/2. Например:3+4=7/2=3,5 и округляется до 4 баллов.

7.Основная и дополнительная учебная литература и информационные источники

Основная литература

1. Технология заполнителей бетона.  Чумаков Л.Д.  2011г.                                            2. Технология заполнителей бетона. Ицкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М. 1991                                                                                                                                          3. Газиев У.A., Aкрамов X.A. “Отходы промышленности в производстве строительных материалов и изделий.” Учебное пособие. TAСИ.T.: 2003.                           4. Дворкин Л.И. Дворкин О.Л. “Строительное материаловедение”. Учебно- практическое пособие. Москва 2013 г.                                                        5.Самиғов Н.А. Строительные  материалы и  изделия. Учебник. Ташкент.                                                                                                                                                          6. Попов.Л.Н.  Лабораторный практикум по предмету «Строительные материалы и детали». Учебник  М. 2004г.

Дополнительная  литература:

1.Кривенко П.В. и др. “Строительное материаловедение”. Учебное пособие. Киев 2007 г. . Газиев У.A. Производство строительных материалов на основе промышленных отходов. Учебник. Центр интеграции, строительных инноваций и архитектуры. T.: 2015.

2. Aкромов X.A., Газиев У.A. Производство бетона и железобетона  на основе промышленных отходов. Учебное пособие. Центр интеграции, строительных инноваций и архитектуры. T.: 2012.

3. Газиев У.A., Aкромов X.A. Отходы промышленности в производстве строительных материалов и изделий. Учебное пособие.TAСИ.T.: 2003.

4.Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов промышленности. Учебное пособие. 2007.

5.Глуховский В.Д., Кривенко П.В., Старчук В.Н. Шлакощелочные бетоны на мелкозернистых заполнителях. Киев. «Высшая школа», 1991.

Интернет сайты:

1.w w w .ibeton.ru

2.w w w .beton.ru

3.w w w . storymat.ru

4.w w w . alfastorycom.ru                                                                                                                     5.w w w .allbeton.ru                                                                                                                                                                                                                                                        6.w w w . apstory.ucoz.com

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

кафедра

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ »

МЕТОДИЧЕСКОЕ  УКАЗАНИЕ

к выполнению лабораторных работ по дисциплине

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»

Направление

Образования:	5340200   -  Строительство зданий и сооружений.

ДЖИЗАК-2021 год

Методические указания написаны в соответствии с учебным планом

общего курса «Строительные материалы и изделия» для студентов,

обучающихся по специальностям:

5340500 «Производство строительных материалов изделий и конструкций».

По своему содержанию и направлению указания должно обеспечить углубленные знания по испытанию строительных материалов.

Методические указания содержат темы лабораторных работ,

соответствующие основным разделам и рабочим учебным программам

по дисциплине «Строительные материалы и изделия».

Методическое указание обсуждено и утверждено на собрании кафедры

«Строительные материалы и конструкции» под номером № ____

от  ____________________  2021года.

Заведующий кафедрой

«Строительные материалы и конструкции»

2021 год «____»_____________________Бердиев.О.Б.

(подпись)

Методическое указание обсуждено и утверждено на Совете деканата

«Инженерия Строительных Материалов» под номером № ____

от  ____________________  2021года.

ДжизПИ  декан  факультета:

«ИСM»

2021 год «____»______________________Эрбоев.Ш.О.

(подпись)

Методическое указание рассмотрено на собрании научно-методического Совета Джизакского Политехнического института под номером № ____

от  _______________ 2021года и рекомендовано к публикации.

Председатель научно-методического                                доц. Эгамназаров Г.Г.                                                                 Совета                                                         (подпись)

Составители:  ДжизПИ, доцент  кафедры:

«Строительные   материалы  и конструкции»_____________ к.т.н.А.Г.Ганиев

Ассистент кафедры:  ____________  Б.С.Азимов

Рецензенты: Начальник  АИЛ «По испытаниям строительной продукции »

Каракулов.Х.М.

Руководитель  ООО  «Тоsh  stone» Ж. Рашидов

ВВЕДЕНИЕ

Капитальное строительство является мощной индустриальной отраслью материального производства. В экономике Республики Узбекистан быстро развивающееся капитальное строительство занимает важное место. Ежегодно в нашей стране строятся и вводятся в эксплуатацию десятки крупных производственных объектов  – промышленных предприятий, транспортных сооружений, десятки жилых домов, нет отрасли  народного хозяйства,  для которой не создавались бы с помощью строительства новые производственные мощности, здания и сооружения непроизводственного назначения.

С этой целью в национальной программе подготовки кадров, особое внимание уделяется  формированию всесторонне развитой личности, как в профессиональном так и морально-нравственном качестве. Для достижения этой цели большая задача возлагается на систему безпрерывного обучения.

Производство строительных материалов и изделий отличается большим

многообразием видов и широким ассортиментом продукции. Будущие инженера - строители и инженера – технологи  должны уметь хорошо разбираться в обширной номенклатуре этой продукции, выбирать для конкретных условий применения наиболее  эффективные и подходящие ее виды с учетом качественных показателей, владеть знаниями в области технологии строительных материалов, представлять физико-химическую сущность процессов переработки исходного сырья в готовый продукт.

Научиться оценивать качество материалов, находить возможные пути

регулирования и управления этим качеством и уметь определить области

рационального применения материалов в практике современного

строительства можно только на основе глубокого изучения связи между

составом, строением и свойствами материала.

Для проведения лабораторных исследований необходима тщательная

теоретическая и методическая подготовка студентов. Поэтому лабораторные

работы по основным темам и разделам дисциплины «Строительные материалы и изделия» позволяют расширить, углубить и закрепить знания,

полученные на лекционных и практических занятиях, и активизируют

самостоятельную работу студентов.

Методические указания составлены таким образом, что в описании

лабораторных работ по каждой теме содержатся:

- цель лабораторной работы;                                                                                     - порядок выполнения лабораторной работы

- описание методов испытаний материалов;

- указания по составлению выводов и рекомендаций, которые могут быть

получены в результате исследования.

Лабораторная работа № 1

Силикатный кирпич. Определение марки кирпича.

Силикатный кирпич представляет собой искусственный безобжиговый стеновой строительный материал, изготовленный прессованием из смеси кварцевого песка и извести с последующей автоклавной обработкой. Для определения качества кирпича производят испытания для каждой партии. Партия должна состоять из одного вида кирпича одной марки по прочности и морозостойкости. Размер партии кирпича устанавливается с учетом стабильности технологии производства в количестве, выгруженного из одного или нескольких автоклавов, но не более 100 тыс. штук. По видам изготовления кирпича подразделяют на:

- пустотелый;

- пористый (с пористыми заполнителями);                                                                 - пористо-пустотелый;                                                                                                     - полнотелый.

По назначению кирпич подразделяется на рядовой и лицевой. Лицевой кирпич выпускают неокрашенным и цветным – окрашенным в массе или с поверхностной отделкой лицевых граней. Основными свойствами, которые контролируются  ГОСТ 379-95 «Кирпич и камни силикатные» являются:

- отклонения от установленных размеров и показателей внешнего вида;

- средняя плотность кирпича;

- водопоглощение кирпича;

- марка кирпича;

- морозостойкость кирпича.

Марку силикатного кирпича определяют по результатам испытания на изгиб и сжатие согласно ГОСТ 8462-85 по той методике, что и керамического кирпича. В отличие от испытания керамического кирпича силикатный кирпич испытывают «насухо», т. е. не используют выравнивание поверхности цементным тестом. Кроме того, при вычислении предела прочности при сжатии образцов из половинок кирпичей толщиной 88 мм результат испытаний необходимо умножить на коэффициент 1,2. Согласно ГОСТ 379-95, на силикатный кирпич составляется комплексная марка, которая включает в себе назначение кирпича (лицевой и рядовой), толщину кирпича (одинарный и утолщенный), марку по прочности, среднюю плотность, морозостойкость и номер ГОСТ. Например:

а) кирпич силикатный одинарный рядовой марки 150, морозостойкостью F15

по ГОСТу 379-95: кирпич СОР 150/15, ГОСТ 379-95.

б) кирпич силикатный утолщенный лицевой марки 200, морозостойкостью

F35 по ГОСТу 379-95: кирпич СУЛ 200/35, ГОСТ 379-95. Значения пределов прочности при изгибе исжатии для установления марки кирпича таб 1.

| Марки кирпича | Предельная прочность не менее МПа |
| --- | --- |
|  | При сжатии | при изгибе |
|  | средний для 5 образцов | наименьший для отдельного образца | средний для 5 образцов | наименьший для отдельного образца | Предел прочности, МПа не менее |
| 300 | 30 | 25 | 4.0 | 2.7 | при сжатии |
| 250 | 25 | 20 | 3.5 | 2.3 |
| 200 | 20 | 15 | 3.2 | 2.1 |
| 175 | 17.5 | 13.5 | 3.0 | 2.0 |
| 150 | 15 | 12.5 | 2.7 | 1.8 |
| 125 | 12.5 | 10 | 2.4 | 1.6 |
| 100 | 10 | 7.5 | 2.0 | 1.3 |
| 75 | 7.5 | 5 | 1.6 | 1.1 |

Прочность на сжатие определяют по формуле:

Rсж = P/S

Где:  Р – разрушающая нагрузка;  S – площадь мм2

Прочность на изгиб определяется по формуле:

Rиз = ( 3PL) / (2bh2)

Где:  Р - разрушающая нагрузка;  L – расстояние между опорами;

b - ширина кирпича , мм        h - высота кирпича, мм

При испытании кирпича на изгиб и сжатие следует соблюдать следующие меры безопасности:

- включать пресс, управлять им при испытании должен только учебный мастер или лаборант;

- не поправлять образец после начала испытаний;

- на прессе должен быть установлен защитный экран, предохраняющий от возможного вылета осколков разрушаемого образца. Испытания проводятся на пяти образцах. Полученные данные заносятся в таблицу № 1.

| № Образца | Предел прочности МПа (кг / см2) | Марка кирпича |
| --- | --- | --- |
|  | При изгибе | При сжатии |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Лабораторная работа № 2

Теплоизоляционные ячеистые бетоны .Свойства пенобетона.

Ячеистый бетон – это особо легкий бетон с большим количеством (до 85 % общего объема бетона) мелких и средних воздушных ячеек размером до 1 – 1,5 мм, получаемый путем перемешивания смеси вяжущего компонента, заполнителя, воды и порообразователя с последующим формованием и твердением.

Ценными свойствами этих материалов являются: низкая средняя плотность (400 – 700 кг/м3), низкая теплопроводность (0,15 – 0,25 Вт/(м*С0), высокая морозостойкость, достигающая 50 – 100 циклов переменного замораживания и оттаивания. Кроме того, ячеистый бетон обладает повышенной паропроницаемостью.   По способу парооброзования пенобетон (пенобетоны, пеносиликаты, шлакощелочные пенобетоны, пенозолобетоны и др.);  получают механическим способом.

Механический способ основан на введении в формовочную массу специально приготовленной технической устойчивой пены, совместном их перемешивании и последующем затвердевании поризованной смеси. По такой схеме получают пенобетон.

Технология производства пенобетонных изделий организована по двум принципиально отличающимся схемам: первая схема предусматривает получение технической пены, растворной части и пенобетонной смеси при обычном атмосферном давлении; другая схема обеспечивает получение пенобетонной массы при избыточном давлении 0,1 – 0,5 МПа, при этом в одном агрегате совмещаются функции смесителя и пневмокамерного насоса.

По виду вяжущего ячеистые бетоны классифицируются:

 на цементе;

 на известково-кремнеземистом вяжущем;

 на шлакоизвестковом вяжущем;

 на золе;

 на гипсовом вяжущем.

По способу твердения различают:

 автоклавные ячеистые бетоны (процессы твердения происходят при повышенной температуре 170 – 190 С0 и давлении паровоздушной среды 0,8 – 1,2 МПа);

 неавтоклавные ячеистые бетоны (твердеют при температуре гидротермальной обработки до 100 С0 и атмосферном давлении);

 ячеистые бетоны естественного твердения (твердеют в нормально-влажностных условиях в течение 28 суток).

Приготовление образцов из пенобетона

При изготовлении пенобетонной смеси перемешивание компонентов производят в следующем порядке: загружают в пеногенератор необходимое количество воды и пенообразователя, после чего взбивают пену в течение 5 – 6 мин. Через 3 мин в чашу для замеса заливают воду и засыпают необходимое количество кремнеземистого компонента и цемента либо другого вяжущего. Перемешивание раствора осуществляется в течение 2 мин. Затем во избежание разрушения пены приготовленную в пеногенераторе пену перегружают чашу и перемешивание продолжают еще в течение 2 мин с помощью миксерного смесителя, до тех пор, пока пенобетонная масса не станет однородной. Температура пенобетонной массы должна быть 20 – 22 С0.

После перемешивания пенобетонную смесь разливают по формам. Отформованные изделия выдерживают при температуре +20 С0 в течение 3 – 4 ч и затем подвергают тепловлажностной обработке в пропарочных камерах либо выдерживают в нормально-влажностных условиях в течение 28-ми суток.

Пропаривание ведется по режиму:

подъем температуры до 80 С0 ……………. 4 ч;

изотермический прогрев при 80 С0 ……… 6 ч;

спуск температуры до 20 С0 ……………… 4 ч.                                             Определение предела прочности при сжатии

Определение физико-механических свойств ячеистых бетонов производится в соответствии с ГОСТ 10180-2012, Свойства ячеистого бетона устанавливаются на основании результатов испытаний контрольных образцов на прочность при сжатии и плотсть.

Определение предела прочности при сжатии ячеистого бетона производят на шести образцах-кубах рамером 70*70*70мм или 100*100*100мм. Образцы высушивают до постоянной массы, охлаждают, подшлифовывают опорные поверхности и испытывают на сжатие на гидравлическом прессе. Испытание образцов на сжатие производят в положении, соответствующем работе изделия в конструкции. Сжимающая сила должна быть направлена перпендикулярно заливке бетонной смеси при горизонтальном формовании и параллельно или перпендикулярно – при вертикальной заливке, в зависимости от работы изделия в конструкции.

Давление на образец должно возрастать равномерно со скоростью 2 – 3 кг/см2 в секунду до его разрушения.

Предел прочности ячеистого бетона при сжатии (МПа) вычисляют с точностью до 0,1 МПа по формуле

Rсж = (P / Sобр) * 0,098, МПа

где P – разрушающая нагрузка, кг; Sобр – площадь образца, см2.

Предел прочности при сжатии определяют как среднеарифметическое результатов определения нескольких образцов.

По результатам испытаний образцов из пенобетона строятся зависимости предела прочности при сжатии от соотношения кремнеземистого компонента к вяжущему, полученные данные заносятся в таблицу 1.

Таблица 1.

| № | С 0 | Объем образца, см3 | Масса, кг | Плот-ность образ-ца, R сж кг/м3 | Нагрузка, кг | Площадь, см2 | Предел прочнос-ти при сжатии, Rсж, МПа | R сж/ ρ ср |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние значения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение: в заключении строятся выводы об влиянии оптимального соотношения кремнеземистого компонента к вяжущему веществу на основные свойства кремнеземвяжущей смеси и образцов из газобетона, дается их сравнительная оценка.

Лабораторная работа № 3

Асбест. Основные свойства. Сорта асбеста.

Под именем асбеста (горного льна, горного шелка, горной кудели) подразумеваются камневидные минералы в естественном состоянии, представляющие собою агрегат тончайших волокон (волокнистых кристаллов). Волокна асбеста в некоторых случаях отличаются шелковистым блеском, в иных — матовым отливом и бывают часто жирны наощупь. В нераспущенном состоянии, т. е. в жильном куске, асбестовые минералы имеют всевозможные оттенки: белый, серый, синий, зеленоватый, желто-коричневый и др. В распущенном состоянии они за редкими исключениями (кросидолит) бывают белого цвета. Асбест встречается в виде параллельных или пересекающихся полос (жил, прожилок), а также в виде скоплений в серпентинах различных оливиновых и роговообманковых породах, известняках, мергелях и гнейсах. Генетическое отношение между асбестом и окружающими породами весьма разнообразно, но физические и химические свойства его всегда тесно связаны с горной породой, из которой он происходит.

Физические и технические свойства. Главнейшими свойствами асбеста в техническом отношении являются: эластичность, гибкость и тонкость волокна, его прядильная способность, прочность на разрыв, огнеупорность, кислотоупорность, плохая электро- и теплопроводность. Указанные свойства асбеста делают его весьма ценным материалом для различных отраслей промышленности. При этом в отношении механической прочности на 1-м месте стоит уральский хризотил, который поэтому считается наилучшим материалом для производства тормозных лент. Для тонких асбестовых тканей до сих пор обычно предпочитают более мягкое и пушистое канадское волокно. Амфиболовые разновидности, в т. ч. кросидолит и амозит, в отношении стойкости против щелочей, кислот и морской воды превосходят хризотил, но зато не могут конкурировать с ним в отношении прядильности.

| A (текстильный) | ср. 50-37-11-2 | 20-22 |
| --- | --- | --- |
| I (текстильный) | от 40-42-16-2 до 30-47-20-3 | 16-18 |
| B (текстильный) | от 21-53-28-3 до 18-56-23-3 | 13-14 |
| II (текстильный) | от 13-55-27-5 до 7-55-31-7 | 10-12 |
| III (текстильный) | от 0-45-43-12 до 0-39-46-15 | 9-10 |
| IV (шиферный) | от 0-15-57-28 до 0-10-55-35 | 5-6 |
| V (картонно-бумажный) | от 0-0-65-35 до 0-0-50-50 | 2-3 |
| VI (цементный) | от 0-0-30-70 до 0-0-25-75 | 1-2 |

Лабораторная работа № 4

Определение растяжимости битума.

Показателем растяжимости является абсолютное удлинение стандарт-ного образца "восьмерки" (рис. 1 а) до момента его разрыва. Для определения растяжимости применяют прибор дуктилометр (рис. 1 б).

Расплавленный и обезвоженный битум наливают в три предварительно смазанные техническим вазелином формы - "восьмерки". Охлаждают битум в формах 30...40 мин до окружающей температуры не ниже + 18°С. После этого излишек битума срезают нагретым ножом вровень с краями форм. Образцы помещают затем в ванну дуктилометра с водой, имеющей температуру 25 °С. Высота воды над слоем битума должна составлять 25 мм.

Рис.1   а-образец; б-дуктилометр.                                                                  1-емкость с водой;  2-растягиваемый  образец;

3-стационарный элемент креплений образца; 4-салазки; 5-линейка.

Через час выдержки в воде образцы устанавливают в проушины дуктилометра, включают двига-тель дуктилометра и производят растяжение битума со скоростью 5 см/мин. Образцы растягивают до наступления разрыва битума. В момент разрыва снимают отсчет по линейке в сантиметрах. Показатель растяжимости определяют как среднее арифметическое результатов испытаний трех образцов-"восьмерок".

Определение температуры вспышки.

Цель: научиться определять температуру вспышки в открытом тигле для тѐмных нефтепродуктов.  Оборудование: открытый тигель.                Реактивы: мазут. Температурой вспышки называется такая температура, при которой пары нефтепродукта образуют смесь, вспыхивающую при поднесении пламени. Тигель  – прибор для измерения температуры вспышки. В зависимости от испытуемого нефтепродукта тигли делятся на открытые и закрытые. В открытом тигле испытывают тѐмные нефтепродукты, а в закрытомсветлые.                                                                                                          Ход работы:      1) Испытуемый нефтепродукт наливаем до уровня на 10-12 мм. ниже края тигля, если температура вспышки не превышает 210ºС, или

на 18 мм., если температура вспышки более 210ºС.

2) Под песчаную баню устанавливаем горелку и регулируем пламя так, чтобы нагревание происходило со скоростью 10ºС в минуту.

3) За 40ºС до ожидаемой температуры скорость нагревании уменьшаем до

4ºС/мин.

4) К нагретой чашке подносим огонь. Топливо вспыхивает и сразу гаснет –

это и есть температура вспышки.

Вопросы для контроля:

1) Для каких нефтепродуктов используют открытый тигель?

2) Что называется температурой вспышки и воспламенения?

3) Для чего необходимо знать температуру вспышки?                                                                                                                                        Рис.1

1-штатив; 2-термометр; 3-битум;

4-песчанная баня; 5-трубка возгарания;

6-горелка.

Лабораторная работа № 5.

Асфальтовые растворы, асфальтобетон. Состав, подбор состава.   Асфальтобетон – это дорожно-строительный материал, полученный в результате укладки и  уплотнения рационально подобранной смеси крупного заполнителя (щебня или гравия), песка, минерального порошка и битума, в необходимых случаях добавок (поверхностно-активных веществ и активаторов).

1.1Классификация асфальтовых бетонов(по ГОСТ 9128-2013)По виду каменного материала несущего каркаса: щебеночные; гравийные; песчаные. В зависимости от вязкости битума и температуре при укладке:             горячие  – с применением вязких  и жидких дорожных  битумов и температурой при укладке не менее 110С0 ;

холодные – с применением жидких  дорожных  битумов и температурой при укладке не менее 5С0.  По размеру зерен каменного материала несущего каркаса: крупнозернистые с зернами размером до 40 мм; мелкозернистые с зернами размером до 20 мм; песчаные с зернами до 10 мм.

Рекомендуемый зерновой состав минеральной части асфальтобетонной смеси для выбранного вида и типа находим в соответствующей таблице ГОСТ 9128-2013 (приложение, таблица 1) и заносим в таблицу.

| Остатки, проходы | Содержание частиц размером, мм, %.мас |
| --- | --- |
|  | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | 0.071 | Менее 0.071 |
| Полные проходы (Пi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полные остатки (Аi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет заключается в определении соотношения между щебнем различных фракций, природным и искусственным песком и минеральным порошком, обеспечивающего получение плотной минеральной смеси, полные остатки которой находятся между рекомендуемыми пределами для данного типа смеси по ГОСТ 9128-2013.

Расчет объемной доли щебня. Рекомендуемый ГОСТом фактический полный остаток на сите 5 мм (разность между 100 и полным проходом на сите 5 мм)  ( табл.1) и есть объемная доля щебня). Для расчета фактический полный остаток на сите 5 мм (А5ф) назначается посередине между пределами полных остатков на данном сите. Объемная доля щебня Дощ5 определяется по формуле:

Дощ5 = А5ф / А5зад

Дощ5 - объемная доля щебня в смеси %

А5ф  – фактический полный остаток на сите 5, %

А5зад  – полный остаток на сите 5 мм в исходном щебне, %

Определение оптимального содержания битума.

Оптимальное содержание битума в асфальтобетоне вычисляют с учетом фактической пористости минерального остова стандартных образцов асфальтобетона, приготовленных в лаборатории по рассчитанному составу минеральной части и заданной остаточной пористости проектируемого асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013, с учетом климатических условий района строительства. В соответствии с экспериментально-расчетным методом изготавливают  смесь рассчитанного минерального состава с содержанием битума на 0,3…0,5% меньше нижнего предела по рекомендациям стандарта, формуют из нее три образца и определяют среднюю плотность асфальтобетона по формуле:

Рм а =( м1*рб ) / ( м1- м2 ) * 1000

Рм а - средняя плотность асфальтобетона, кг/м3;

м1 – масса образца, взвешенного на воздухе, кг;

м2  – масса образца, взвешенного на воздухе после выдерживания

в ней в течение 30 мин, кг;

рб – плотность воды,  рб =1000 кг/м3

Требуемое содержание битума:

Б =  ( Vа пор- Vм пор)* ρб/ ρмm

Где:     V а пор - пористость минерального остова асфальтобетона, % объема;

V м пор - заданная остаточная пористость асфальтобетона при 20С0, %

объема.

ρб – истинная плотность битума при 20С0, кг/м3;

ρмm- средняя плотность минерального остова, кг/м3.. Последняя определяется по формуле:

ρмm = ρма*qm / qм + qб

Здесь qм – массовая доля минеральной части в асфальтобетоне, % (принимается 100%); qб – массовая доля битума в асфальтобетоне, % (сверх 100% минеральной части).

Пористость минерального остова: V м пор =( 1- ρмm / ρм)*100

Где: ρм – средневзвешенная плотность минерального остова асфальтобетона, кг/м3. Расчет ее ведут по формуле:

Ρм = 100 /q1p1 + q2p2+….qnpn

Здесь q1, q2, …..qn – содержание отдельных минеральных составляющих асфальтобетонной смеси, % по массе минеральной части; ρ 1, ρ2, ….ρn- истинные плотности отдельных минеральных составляющих асфальтобетонной смеси, кг/м3. Вычислив оптимальное количество битума в асфальтобетонной смеси, приготовляют смесь, формуют из нее три образца и находят остаточную пористость полученного асфальтобетона. При ее соответствии ГОСТ 9128-2013 готовят смесь того же состава и образцы из нее в количестве, необходимом, чтобы установить все нормируемые показатели физико-механических свойств.

Для холодных асфальтобетонов принятое на основании расчета и испытаний оптимальное содержание битума нужно уменьшить на 10…15%, во избежании слеживания смесей.

Лабораторная работа № 6.

Определение вязкости битума.

Вязкость (пенетрацию) нефтяного битума определяют при помощи стандартного прибора – пенетрометра. По глубине проникновения иглы в битум под нагрузкой 1Н в течении 5с при температуре 25С0 судят о вязкости битума. Показатель проникновения иглы является основным при определении марки битумов.  ГОСТ 11501-78

Ход работы.

Предварительно обезвоженный и расплавленный битум заливают в металлическую чашку. Чашку с битумом охлаждают на воздухе при         температуре 25±5°С. Затем чашку помещают в воду с температурой +25°С и выдерживают перед испытанием 60...75 мин.

В момент испытания чашку с битумом помешают в кристаллизатор, наполненный водой той же температуры. Иглу пенетрометра приводят в      соприкосновение  с поверхностью битума. После этого снимают начальный показатель по лимбу прибора, включают секундомер и одновременно нажимают стопорную кнопку пенетрометра, давая игле свободно входить в образец в течение 5 с. Затем кнопку отпускают, опускают кремальеру прибора и снимают отсчет по лимбу. Разность второго и первого показателей дает величину глубины проникания. Определение повторяют не менее трех раз в местах, отстоящих друг от друга на 10 мм. Кончик иглы после каждого определения отмывают от битума бензином и насухо протирают тканью.

Рис. 1. Определение глубины проникания иглы

1-штатив;

2-лимб со стрелкой;

3- стопорная кнопка; 4-стержень; 5-игла (d=1mm);

6-чаша с битумом;

7-крисстализатор;

8-подставка.

За глубину проникания принимают среднее арифметическое из трех             результатов определений.

Результаты записывают в виде табл. 1

Таблица 1.

| Номер опыта | Начальный показатель по лимбу n1, градусы шкалы | Конечный показатель по лимбу,n2, градусы шкалы | Показатель пенетрации опыта,(n2- n1) градусы шкалы | Средний показатель пенетрации, градусы шкалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Лабораторная работа № 7

Органические вяжущие вещества. Нефтяные битумы.

Битумы представляют собой сложные смеси углеводородов и их неме-таллических производных с кислородом, азотом, серой. Битумы бывают при-родными и естественными. Нефтяные битумы - продукты переработки нефти и ее смолистых производных. По консистенции битумы бывают вязкими и жидкими. По назначению нефтяные битумы подразделяются на строительные, кровельные и дорожные. Дорожные битумы используются при изготовлении дорожных и аэродромных покрытий;

кровельные - для кровельных рулонных и гидроизоляционных материалов; строительные - для приклеивающих и изоляционных мастик, асфальтовых бетонов и растворов, применяющихся для устройства полов в промышленных цехах и складских помещениях, плоской кровли, стяжек.

Физико-механические свойства нефтяных битумов приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Марка битума | Температура размягчения, °С, не ниже | Растяжимость при 25°С, см не менее | Глубина проника-ния иглы при 25°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительные битумы БН 50/50 50…60 40 41...60 БН 70/30 70…80 3 21...40 БН 90/10 90…105 1 5...20 Кровельные битумы БНК 45/180 40...50 не нормируется 140...220 БНК 45/190 40...50 то же 160...220 БНК 90/40 85...95 то же 35...45 БНК 90/30 85...95 то же 25...35 |

Вязкие битумы подразделяются на марки. Марку битума оценивают по: глубине проникания иглы при температуре + 25 °С или 0 °С, температуре размягчения, растяжимости, температуре хрупкости и температуре вспышки.

Марку вязкого битума обозначают БНД, БНК или БН с указанием индекса. Для дорожного битума, цифры индекса показывают интервал изменения глубины проникания иглы, а для кровельного и строительного битумов первая цифра индекса (числитель) указывает среднее значение температуры размягчения, а вторая (знаменатель) – среднее значение глубины проникания иглы.

Определение температуры размягчения битума

Температура размягчения битума является условной характеристикой перехода битума из полутвердого в текучее состояние. Чем выше температура размягчения, тем больше прочность пленки битума.

Для определения температуры размягчения используют прибор "кольцо - шар" Предварительно расплавленный битум заливают с некоторым избытком в два латунных кольца с внутренним диаметром 17,7 мм. После охлаждения избыток битума срезают нагретым ножом вровень с краями колец. Кольца с битумом устанавливают в отверстия среднего диска прибора, помещают прибор в химический стакан, наполненный водой. На каждое кольцо пинцетом устанавливается стальной шарик (диаметром 9,5 мм, массой 3,5 г). Если температура размягчения 80...110 °С, то стакан заполняют смесью воды и глицерина, если более 110 °С - то глицерином.

Жидкость в стакане подогревают на электроплитке так, чтобы скорость подъема температуры составляла 5 °С в минуту. Температура, при которой битум под действием шарика коснется нижнего контрольного диска подставки прибора, соответствует температуре размягчения битума.

За показатель температуры размягчения принимают среднее арифметическое по результатам 2-х определений.

Определение температуры

размягчения битума

1- стальной шарик

2-3 кольцо с битумом

3-термометр;

4-контрольный диск;

5-термометр;

6-горелка

Лабораторная работа № 8.

Полимерные материалы. Линолиум. Определение плотности.

Полимеры получают методами полимеризации или поликонденсации. Важнейшими термопластичными полимерами для производства пластмасс являются полиолефины (полиэтилен), имеющие наибольшие потенциальные возможности наличия сырьевой базы и широкой области применения; поливинилхлорид, позволяющий получать пластмассы и изделия удовлетворительных свойств и малой стоимости. Из термореактивных полимеров наибольшее значение для производства строительных материалов и изделий имеют феноло-формальдегидные, мочевино-формальдегидные, кремнийорганические и эпоксидные  полимеры.

Полимерные строительные материалы и изделия получают из пластических масс. Пластическими массами (пластмассами) называют материалы, полученные на основе природных или синтетических полимеров. Из них под влиянием нагревания и давления можно получать изделия сложной конфигурации, устойчиво сохраняющие приданную  форму и размеры после прекращения  термомеханического  воздействия.

Линолеум изготовляют из оксидированных растительных масел, алкидных смол, поливинилхлорида, синтетических каучуков и других полимеров (с применением  тканевой  основы  или  без  нее).  Поливинилхлоридный линолеум на тканевой подоснове  – рулонный материал для полов, основным компонентом которого является поливинилхлорид. Такой линолеум производят промазанным способом на тканевой или теплоизоляционной  основе. Сырьем для изготовления линолеума кроме связующего поливинилхлорида служат наполнители (тальк,боррит,гидрофобизированный мел, древесная мука и т. д.), пластификаторы (диоктилфталат), а также различные добавки.

Для окрашивания линолеума применяют мумию, железный сурик , литопон, ультрамарин, хромовую зелень и т.  п. Линолеум на тканевой подоснове изготовляют пяти типов: А  – с лицевым слоем из прозрачной пленки с печатным рисунком; Б  – с рисунком, защищенным от истирания поливинилхлоридным слоем; В  – одноцветный; Г  – двухцветный;                  Д  – мраморовидный. Линолеум на тканевой подоснове выпускают в рулонах длиной 12 м, шириной до 2,0 м и толщиной  1,6 – 2,0  мм Он предназначается для полов жилых и  общественных  зданий.

Алкидный линолеум  – рулонный материал  для полов, состоящий из модифицированного глифталевого полимера, наполнителей и красителей, нанесенных на джутовую основу. Его выпускают в рулонах длиной  15 – 30 м, шириной  2,0 м  и толщиной  2,2 – 5,0  мм  (марок  А и Б).  Алкидный линолеум изготовляют с одно- или многоцветным печатным рисунком или окрашивают по всей толщине. Он предназначается для покрытия пола жилых и общественных зданий,  вагонов  железнодорожного транспорта  и  метрополитена.

Определение плотности.

Поверхностную плотность полотна в рулоне определяют по методу одной точечной пробы отобранной по 4.1.3. по ГОСТу 11529-86

Средства испытания и вспомогательные устройства

Весы  лабораторные с допускаемой погрешностью взвешивания не более ±0,02 г.       Линейка  измерительная металлическая.

Проведение испытания

Поверхностную плотность полотна в рулоне определяют на одной точечной пробе, отобранной по 4.1.3. 2  Измеряют длину            и ширину  точечной пробы

Пробу взвешивают.

Обработка результатов испытания

Поверхностную  плотность    Vпов вычисляют по формуле:

масса точечной пробы, г; М т

длина точечной пробы, м;  L т	                                   Vпов =  М т / (L т*  h т)

ширина точечной пробы, м. h т

Результат  округляют до  1гр/м2

Определение водопоглащения линолиума.

Сущность метода заключается в определении количества воды, поглощенной образцом при выдержке его в воде в течение заданного времени.

Отбор образцов

Для проведения испытаний из отобранного материала вырезают квадратные образцы с размером стороны (100±1) мм.

Аппаратура, материалы

Весы лабораторные общего назначения 2, 3, 4-го классов точности с наибольшим пределом взвешивания до 500 г по ГОСТ 24104—80.

Сосуд из стекла, фарфора или эмалированной стали, позволяющий вместить образцы от одной партии.

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—76.

Вода питьевая по ГОСТ 2874—82.

Часы любого типа.

Подготовка к испытанию

В сосуд наливают воды столько, чтобы уровень ее над поверхностью образцов был не менее 20 мм, и выдерживают их в воде при температуре (23±5)°С не менее 1 ч.

Проведение испытания

Образец взвешивают.

Взвешенный образец погружают в сосуд с водой так, чтобы он не касался стенок сосуда. Если в сосуд помещают несколько образцов, то они не должны касаться друг друга. Через (24±0,5) ч образец вынимают из сосуда. С образца удаляют поверхностную влагу фильтровальной бумагой.

Фильтровальную бумагу меняют до тех пор, пока на ней перестают появляться следы влаги.

Образец повторно взвешивают.

Обработка результатов

Водопоглощение в массе Wm в процентах вычисляют по

Формуле:

Wm = ( m2 – m1) / m1 * 100

где m1 — масса образца до водопоглощения, г; m2 — масса образца

после водопоглощения, г.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение параллельных определений показателя водопоглощения в массе.

Лабораторная работа № 9

Сортамент полимерных строительных материалов.

Полимерные материалы (пластмассы, композиты, пластики) - это композиции определенного состава, получаемые из мономеров, олигомеров, полимеров с введением при их изготовлении либо в процессе формования изделия различных компонентов (ингредиентов) для целенаправленного придания свойств как материалу, так и изделию из него.

В полимерный материал могут входить одновременно или в различном сочетании: связующее (полимерная матрица), наполнители,пластификаторы, стабилизаторы, красители, сшивающие агенты (отвердители), структурообразователи, порообразователи, смазки, антипирены, антистатики, антимикробные агенты и другие компоненты, придающие специфические свойства композиции в целом.

При классификации полимеров и полимерных материалов по областям применения часто возникают трудности, связанные с тем, что в ряде случаев один и тот же материал должен быть отнесен к разным группам.

Например, сотопласты - это тепло-звукоизоляционные, и конструкционные материалы одновременно; краски - это и отделочные, и антикоррозионные материалы. Следствием этого оказывается вынужденный повтор в описании свойств.

Применительно к строительным полимерным материалам следует различать их отношение к условиям эксплуатации это:

- деформационно-прочностные (конструкционные);

- устойчивость к воздействию тепла (температуры), к агрессивным средам и специальные требования (например, гасить шум, вибрацию, удары и т. д.)

| Наименование полимера (полимерного материала) | Область применения |
| --- | --- |
| Поликомпонентные конструкционно-функциональные материалы |
| Пресс-порошки и пресс-волокниты на основеолигомерполимерных связующих, порошкообразных и волокнистых наполнителей | При изготовлении отделочных изделий, строительной фурнитуры, плиток, химстойких труб и вентилей для работы в агрессивных средах |
| Древесно-волокнистые пластики | В панелях перегородок потолков и в навесных панелях стен, обращенных внутрь помещений |
| Полимербетоны | При изготовлении крупноразмерных сборных элементов деталей стен и перил, санитарно-технических изделий в промышленном, гидротехническом, дорожном и подземном строительстве |
| Тепло- и звукоизоляционные материалы |
| Пено- и поропласты (вспененные пластмассы) | Тепло- и звукоизоляционные материалы; герметизация стыков между стеновыми панелями в трехслойных панелях- средний слой; шпон для отделки листовых и плиточных материалов; утеплитель в асбоцементных панелях. |
| Сотопласты | В самонесущих и навесных ограждающих конструкциях здании и сооружений, в качестве среднего слоя трехслойных панелей. |
| Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты | В качестве тепло- и звукоизоляционных материалов |
| Теплоизоляционные полимербетоны | В качестве внутреннего слоя в легких навесных стеновых панелях,ограждающихконструкциях |
| Полимербетон | Для изготовления труб, несущих строительных конструкций, стоек, перемычек, опор контактной сети, шпал, плит, эстакад в химических производствах, решеток, несущих колонн |
| Стекло и минераловолокнистые плиты на синтетических связующих | Для тепловой изоляции строительных конструкций (стен, перегородок, полов), промышленного оборудования и трубопроводов |

Лабораторная работа № 10.

Лаки и краски. Определение основных характеристик.

Определение крупности помола пигмента.                                                       Лакокрасочными материалами называют составы, наносимые на окрашиваемую поверхность в жидком виде тонким слоем (или несколькими слоями) и образующие после высыхания прочную пленку. Их применяют для наружной и внутренней отделки, защиты металлических и других конструкций от коррозии, древесины от загнивания и возгорания, а также для получения химически стойких и специальных покрытий, повышающих долговечность и улучшающих внешний вид зданий, конструкций и отдельных деталей.

Пигменты представляют собой минеральные или органические тонкодисперсные вещества (порошки), растворимые как в воде, так и в связующих (маслах, лаках, смолах и пр.), но способные при тщательном смешивании давать суспензии, которые называют красочными составами (красками). Последние, затвердевая, образуют цветные защитные и декоративные покрытия.

Теоретическая часть:

Тонкость помола пигмента характеризуется его дисперсностью или степенью измельчения. Чем мельче частицы, тем выше его укрывистость. Однако чрезмерно высокая тонкость помола может снизить кроющую способность пигмента.

Тонкость помола пигмента определяют по остатку на контрольном сите после мокрого или сухого просеивания  в % отношении по формуле:

Т = А / G * 100

Где:             А – остаток пигмента на сите; гр.

G – навеска пигмента; гр.

Приборы и материалы:

сита от № 018 до № 0053, весы технические с разновесами, кисточка, пигмент.

III. Методика выполнения работы:

Тонкость помола определяют способом сухого или мокрого просеивания пигмента через стандартные сита от 900 до 10000 отв/см2 (сито выбирается в зависимости от вида пигмента). При сухом способе навеска пигмента, высушенного до постоянной массы, в количестве 10 г осторожно просеивается через сито. Просеивание ведут до тех пор, пока после встряхивания сита над глянцевой бумагой в течение 30 сек, не будет проходить пигмент. После этого остаток на сите снимают мягкой кисточкой на часовое стекло и взвешивают.

Таблица1

| № п/п | Пигмент | Масса пигмента, г G | Остаток на сите, г A | Тонкость помола, Т = A/G . 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Расчетная часть:

Тонкость помола каждого пигмента определяют не менее двух раз, при этом расхождение между параллельными определениями не должно превышать 10%.  Полученными  данными заполняем в таблицу 1

Лабораторная работа № 11.

Определение укрывистости пигментов.

I. Теоретическая часть:

Укрывистость (кроющая способность) - способность пигмента (в составе краски) при равномерном нанесении делать невидимым цвет старого покрытия. Укрывистость характеризуется расходом пигмента в г, необходимым для того, чтобы сделать невидимым цвет закрашиваемой поверхности площадью 1м2.

Укрывистость на состав молярной консистенции, г/м2 определяют по формуле,

Ум = g/S . 104

на сухой пигмент, г/м2

Ус = g . п/S . 104

где: g - количество состава малярной консистенции, израсходованного на укрывание стеклянной пластинки, г;

п - процент пигмента в составе малярной консистенции;

S - укрываемая площадь пластинки, см2;

g = m1 – m0;

где m1 - масса стеклянной пластинки, г;

m0 - то же, с краской, г.

II. Приборы и материалы:

весы технические с разновесами, пластина стеклянная 10 х 30 см толщиной 2 - 2,5 мм - 1 шт., шахматная доска, бюретка на 5 мл с делениями через 0,01 мл, стеклянный или фарфоровый стакан, дно которого должно быть закруглено, стеклянная или эбонитовая палочка с закругленным концом (длина 10-15 см, диаметр 8-12 мм), пигмент, олифа.

III. Методика выполнения работы:

Отвешивают 5 г пигмента, разбавляют его олифой до малярной консистенции, дозируя ее (олифу) с помощью бюретки. Израсходованный объем олифы заносят в лабораторный журнал. Полученную краску малярной консистенции наносят тонким слоем при помощи филенчатой кисти на чистую сторону стеклянной пластины 10х30см, оставляя незакрашенным место для ее удерживания. Краску наносят сначала вдоль, а затем поперек пластинки до тех пор, пока у пластинки, положенной на шахматную доску, перестанут просвечиваться в отраженном свете черные квадраты. Нанесенную краску разравнивают флейцем, пластинку взвешивают. По разности результатов взвешивания стекла до покраски и с нанесенным слоем определяют массу испытуемой краски, пошедшей на укрывание пластинки. Взвешивание производят с точностью до 0,01 г.

| Пигмент | Объем олифы, см3 V | Масса краски, г mк=5г+V.с | Содержание пигмента в краске П=5/mк·100% | Масса пластинки, г | Кол-во краски на пластинке g=m1-m0, г | Площадь окраски, S, см2 | Укрывис- тость, г/м2 У=gП/S·104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до покраски m0 | после покраски m1 |  |  |  |

V. Расчетная часть:

1. Масса краски малярной консистенции       mк=5 г + V . ρ, г

где :      V - объем олифы, мл;

р - плотность олифы (масла), г/см3    (p=0,8 г/см3).

2. Содержание пигмента в составе:                  П=5/mк . 100%.

3. Укрывистость:                                                У= gП/S . 104, г/м2.

Лабораторная работа № 12.

Древесина. Определение   физических  и  механических свойств   древесины: влажность, прочность  при  сжатии  вдоль   волокон.

Цель и содержание работы

Целью работы является ознакомление с методом определения предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон.

Содержание работы включает:                                                                                                    - изучение метода;                                                                                                                  - определение предела прочности;                                                                                        - обработку результатов и формулирование выводов.

Краткая теория

В конструкциях и изделиях древесина часто работает на сжатие вдоль волокон, что объясняется ее высокой прочностью при этом виде действия усилий и удобством их приложения. Предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон сильно зависит от влажности. Прочность комнатно-сухой древесины в 2…2,5 раза выше, чем свежесрубленной. В среднем для всех изученных пород при влажности древесины 12 % предел прочности на сжатие вдоль волокон составляет около 50 МПа.

Для определения предела прочности применяют самые простые образцы (рисунок 1).

У образцов легко деформируемой древесины, а также с высокой влажностью наблюдается смятие торцов. У образцов древесины повышенной жесткости при разрушении появляется косая складка, обычно расположенная под углом 60…70° на тангенциальной поверхности образца. Довольно часто у разрушенного образца можно обнаружить две встречные косые складки, образующие клиновидный участок, под которым видна трещина от продольного раскола. Иногда наблюдается расслоение образца и другие виды разрушения. Все это свидетельствует о существовании влияния особенностей строения и анизотропии механических свойств древесины на показатели прочности при сжатии вдоль волокон.

Предел прочности при влажности W Rw, МПа, с точность до 0,5 МПа, вычисляют по формуле:

Rw = Pmax / a*b

Где:  Pmax – разрушающая нагрузка, Н;

a и b – размеры поперечного сечения образца, мм.

1 – сжатие вдоль волокон; 2 – сжатие поперек волокон; 3 – место не смятие поперек волокон; 4 – растяжение вдоль волокон; 5 – растяжение поперек волокон (радиальное); 6 – статический изгиб; 7 – скалывание вдоль волокон (тангенциальное)

Рисунок 1. – Образцы и схемы основных испытаний древесины на прочность.

Предел прочности при нормализованной влажности W12, МПа, вычисляют по формуле

R12 = Rw *[ 1+a (W-12)]

Где: a - поправочный коэффициент на влажность, = 0,04 для всех пород

W – влажность образца в момент испытания, %.

В таблице 1 приведены пределы прочности древесины.

Таблица 1.Прочность древесины при сжатии вдоль волокон при влажности 12%

| Порода | Предел прочности при сжатии вдоль волокон МПа |
| --- | --- |
| Сосна | 50,5 |
| Ель | 44,4 |
| Дуб | 58,2 |
| Тополь | 40,2 |

Опрделение влажности древесины.

Изготавливают образец (3 шт) в форме прямоугольной призмы сечением 20×20 мм и длиной вдоль волокон 30 мм. Затем его взвешивают (m1) и помещают в сушильный шкаф, где при температуре 105+2 °С высушивают до постоянной массы. После охлаждения взвешивают  образец (m2) и вычисляют влажность W древесины по формуле:

W = (m1-m2):m2 *100 %

Где: m1- масса образца в влажном состоянии.                                                                                                                                                                          m2- масса образца в сухом состоянии.

| № Образца | Масса в влажном состоянии (m1) | Масса в сухом состоянии (m2) | Влажность W |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Лабораторная работа № 13.

Тепло и звукоизоляционные материалы. Плотность.

Минеральная вата

Цель работы: изучить методы испытания теплоизоляционных материалов.

Оборудование и материалы: лабораторный сушильный шкаф, весы, фарфоровый тигель, минеральная вата.

Основные положения:

Минеральная вата представляет собой высокопористый материал, состоящий из тонких и гибких стекловидных волокон и не волокнистых включений «корольков» в виде капель затвердевшего силикатного расплава и микроскопических обломков волокон.Теплоизоляционные свойства минеральной ваты обусловлены содержанием в ней воздушных пустот (до 95...97 % общего объема ваты), заключенных между волокнами, которые расположены в вате во всевозможных направлениях. Основными свойствами минеральной ваты являются: малая средняя плотность, низкий коэффициент теплопроводности, а также несгораемость и биостойкость. Минеральная вата применяется непосредственно в качестве теплоизоляционного материала при температуре изолируемых поверхностей до 600°С, а также для изготовления теплозвукоизоляционных изделий. Сырьем для получения расплава при производстве минеральной ваты служат различные горные породы, металлургические шлаки и отходы промышленности строительных материалов. Качество минеральной ваты зависит от свойств расплава, определяемых, в свою очередь, химическим свойством сырья, вязкостью и поверхностным натяжением расплава, а также от способа превращения расплава в минеральное волокно.

Существуют три основных разновидности промышленных способов переработки расплава в волокно: дутьевые, механические и комбинированные. При этом способ получения оказывает влияние на количество "корольков", диаметр волокон, среднюю плотность и другие свойства, что, в целом, определяет качество минеральной ваты.                       При всех способах первоначально струя расплава разделяется на частицы (струйки) центробежными или гравитационными силами, а окончательно волокна образуются действием одного из видов энергоносителя.Комбинированные способы обеспечивают получение волокна высокого качества, допускают переработку более вязких расплавов, снижают расход относительно дорогого энергоносителя, а, следовательно, более экономичны.Независимо от способа получения минеральная вата должна удовлетворять требованиям ГОСТ 4640-93. Цель работы: ознакомление со стандартными методами испытания минеральной ваты и определение марки минеральной ваты данной партии.

Определение средней плотности минеральной ваты                                Оборудование: прибор для определения объемной массы  минеральной ваты, весы.                                                                                                            Проведение испытания                                                                                          Производят на приборе для определения объемной массы (рисунок 1). Вату массой 0,5 кг укладывают горизонтальными слоями в металлический цилиндр 4. На вату подъемным устройством 5 опускают металлический диск 3 массой 7 кг, что соответствует нагрузке 2000±30 Па (0,02 кгс/см2). Под нагрузкой вату выдерживают в течение 5 мин. Высоту сжатого слоя ваты в цилиндре с точностью до 1 мм определяют по шкале 2, находящейся на стержне 1.

Рис. 1.

Среднюю плотность ваты ρ в кг/м3 под стандартной нагрузкой вычисляют по формуле:

P = mсух / V
Где : mсух – масса предварительно высушенной ваты, кг;    V – объем ваты,м3.Если для испытания берется вата в состоянии естественной влажности, то среднюю плотность ρ в кг/м3 определяют по формуле:

P =mвл / V * (1+ 0,01W )

Где:  mвл – масса ваты в состоянии естественной влажности, кг;                            V – объем, ваты, м3;                                                                                                       W – влажность ваты, %.                                                                            Результат определения округляют до 1 кг/м3.

| № Образца | Масса mсух | Обьем V | Плотность P |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Лабораторная работа № 14.

Определение коэффициента теплопроводности твердых

теплоизоляционных материалов.

Цель и задачи работы:

Ознакомление со стационарным методом измерения коэффициентов теплопроводности теплоизоляционных материалов и проведение измерений теплопроводности на автоматизированном учебном лабораторном стенде; - экспериментальное определение коэффициента теплопроводности различных плоских материалов.

Основные сведения

Стационарные методы измерения теплопроводности, простейшие по теоретическому обоснованию, начали развиваться раньше других методов и в  настоящее время достигли значительного совершенства за счет использование современных средств контроля и измерения. С их помощью исследуются самые различные материалы: металлы, полупроводники, теплоизоляторы, волокна, порошки, жидкости и газы. Для изучения теплопроводности твердых теплоизоляционных материалов,неметаллических жидкостей и газов применяются, в основном, методы, в которых испытуемый образец имеет форму пластины, трубы или полого шара и обеспечиваются условия для протекания через образец одномерного теплового потока. Рассмотрим плоскопараллельную пластину, пронизываемую одномерным тепловым потоком с линиями тока, перпендикулярными к поверхности пластины. Плотность теплового потока теплопроводностью через такую пластину может быть рассчитана по закону Фурье:

Q= Y* (T1 – T2) / H           (1)

Где:   Y - коэффициент теплопроводности материала пластины,

(Вт/(м·К));

T1 – T2- температуры поверхностей пластины, (К);

H- толщина пластины, м

Формула (1) применяется в том случае, если коэффициент Y принимается  постоянным, не зависящим от температуры, что справедливо при малых перепадах температуры. В общем же случае, следует учитывать зависимость коэффициента теплопроводности материала от температуры.  Известно, что для большинства теплоизоляционных материалов в узком интервале температур (до 500С0) величина коэффициента теплопроводности с достаточной степенью точности может быть принята постоянной. При использовании образцов конечных размеров часть теплового потока, поступающего в образец, рассеивается во внешнюю среду через торцовые поверхности и это необходимо учитывать в эксперименте. Если образцы изготовлены из воздушно-пористых материалов  малой  плотности, или исследуются газы или жидкости, то рассеиванием теплоты через торцевые поверхности можно пренебречь.

Лабораторная работа № 18

Арматура для железобетонных конструкций

Цели работы. Ознакомление с видами арматурной стали. 2 Определение качества арматуры при наружном осмотре.

Теоретическая часть. Арматура является конструктивным элементом железобетона. Железобетоном называют строительный элемент или конструкцию, в которых сочетается совместная работа бетона и стальной арматуры. Арматура хорошо работает на растяжение, бетон – на сжатие, поэтому арматуру в изгибаемых железобетонных элементах располагают в нижней зоне, защищенной от внешней среды слоем бетона. Иногда арматуру вводят в сжатую зону бетона для увеличения его сопротивления сжатию.

Совместная работа арматуры и бетона обеспечивается большими силами сцепления между ними при почти равных величинах температурных деформаций. При этом стальная арматура в плотном бетоне хорошо защищена от коррозии.

Классификация арматурных сталей. Различные виды арматурной стали отличаются особенностями технологического процесса еѐ изготовления, видом поверхности и условиями применения (рисунок 7, приложения Г, Д). Арматурную сталь подразделяют на классы в зависимости: - от механических свойств - класса прочности (установленного стандартом нормируемого значения условного или физического предела текучести в ньютонах на квадратный миллиметр); - от эксплуатационных характеристик - на свариваемую (индекс С), стой- кую против коррозионного растрескивания (индекс К). В зависимости от механических свойств (прочностных и деформативных) арматурную сталь подразделяют на классы, которые в нашей стране обозначают:

А – стержневая горячекатаная и термомеханически упрочненная;

В – холоднотянутая и холоднокатаная проволка (от слова «волочение»);                 К – высокопрочные арматурные канаты;

П – высокопрочные арматурные пучки и пакеты. Обозначения классов прочности арматуры железобетонных конструкций в соответствии с системой ISO и EN, начиная с 1991 г. приняты исходя из ее прочностных свойств. Вслед за этим с 1993 г.  (ГОСТ 5781-93 и ГОСТ 100884-94) классы арматуры обозначаются по ее пределу текучести.

Рис.1  Профили арматуры. а-гладкая; б- спираль; в- ёлочка; г- волнистая

А – стержневая горячекатаная арматура.

Индексы:

«Т» – термически упрочненная,

«С» – свариваемая термически упрочненная,

«К» – стойкая к коррозионному растрескиванию.

Термически упрочненная арматура имеет такие профили и прочностные характеристики, как и соответствующая высокопрочная стержневая арматура.

Таблица 1                             Классы арматурной стали

| Классы арматурной стали | Предел текучести т 0,2 , МПа | Временное сопротивление в , МПа | Относительное удлинение , % | Профиль арматуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| новое обозна- чение | старое обозначение | не менее |  |
| А240 | А-I | 240 | 380 | 25 | гладкая |
| А300 | А-II | 300 | 500 | 19 | профиль «спираль» - образован по трехзаходной винтовой линии с двумя про- дольными ребрами |
| Ас300 | Ас-II | 295 | 440 | 25 | профиль «елочка» |
| А400 | А-III | 400 | 600 | 16 | --- |
| А500, А500С | Ат-IIIС | 500 | 600(550) | 14 | --- |
| А600 | А-IV | 600 | 800 | 6 | --- |
| А600С | Ат-IVС | 600 | 800 | 12 | --- |
| А800 | А-V | 785 | 1030 | 7 | --- |
| Ат800 | Ат-V 8 | 800 | 1000 | 8 | --- |
| А1000 | А-VI | 980 | 1230 | 6 | --- |
| Ат1000 | Ат-VI | 1000 | 1250 | 7 | --- |
| Ат1200 | Ат-VII | 1200 | 1450 | 6 | --- |

Таблица 2      Масса арматуры. Плотность 7850 кг/м3

| Диаметр D. мм. | Масса погонного метра, кг. | Количество метров в тонне, м. |
| --- | --- | --- |
| 4 | 0.0990 | 10,101.0 |
| 5 | 0.1540 | 6,493.5 |
| 6 | 0.2220 | 4,504.5 |
| 8 | 0.3950 | 2,531.7 |
| 10 | 0.6160 | 1,623.4 |
| 12 | 0.8880 | 1,126.1 |
| 14 | 1.2080 | 827.8 |
| 16 | 1.5780 | 633.7 |
| 18 | 1.9980 | 500.5 |
| 20 | 2.4660 | 405.5 |
| 22 | 2.9840 | 335.1 |
| 25 | 3.8530 | 259.5 |
| 28 | 4.8340 | 206.9 |
| 32 | 6.3130 | 158.4 |
| 36 | 7.9900 | 125.2 |
| 40 | 9.8650 | 101.4 |

ГЛОССАРИЙ

| Краткий словарь строительных терминов | Concise Dictionary of construction terms | Қисқача изоҳли қурилиш луғати |
| --- | --- | --- |
| Абразив − твердый минерал, который при мелком дроблении образует зерна с острыми гранями. | Grit - the solid mineral that forms when fine crushing grains with sharp edges. | Абразив – майдаланганда ўткир қиррали доналар ҳосил қиладиган қаттиқ минерал. |
| Адгезия − слипания разнородных твердых или жидких тел, соприкасающихся своими поверхностями, обусловленное межмолекулярным взаимодействием. | Adhesion - adhesion of diverse solid or liquid bodies in contact with their surfaces, caused by intermolecular interaction. | Адгезия – бир-бирига тегиб турадиган (контактда бўлган) икки турдаги қаттиқ ёки суюқ жисмлар юзаларининг ёпиши. |
| Аквапанель − (цементная плита) – листовой материал, состоящий из сердечника на основе мелкозернистого керамзитобетона, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, армированы стеклосеткой. | Aqua panel - (cement board) - the sheet material, consisting of a core based on fine-grained, expanded clay lightweight concrete all that the plane, except for the end edges, reinforced with fiberglass. | Аквапанель (цементли плита) – ён томонларидан ташқари ҳамма юзалари шиша тўр билан арматураланган майда донали керамзитли бетон асосидаги ўзакдан иборат листли материал. |
| Активные минеральные добавки (АМД) − природные или искусственные вещества, которые в тонкомолотом виде самостоятельно не твердеют; придают воздушной извести способность к твердению; при смешивании с портландцементом повышают стойкость цементного камня в прессных и минерализованных водах. | Active mineral additives (AMD) - natural or artificial substance that itself does not harden in the form of mill ground; Air lime give the ability to hardening; when mixed with Portland cement stone increases the resistance in the press cake and mineralized waters. | Актив менерал қўшимчалар: Табиий ва сунъий майда туюлган холда қатмайди. Хавойи оҳак қотишига ёрдам беради. Портландцемент қўшилганда цемент тошини чидамлилигини оширади. |
| Ангидрид − высокообжиговое гипсовое вяжущее, полученное при температуре обжига 600-1000°С. | Anhydride - high burned gypsum binder obtained by burning temperature of 600-1000 ° C. | Ангидрид – юқори ҳароратда куйдирилган гипс боғловчиси гипс тошини 600-1000 ОС ҳароратда куйдириб олинади. |
| Антисептики − вещества, придающие стойкость материалам к загниванию, предохраняющие его от поражения микробами и насекомыми. | Antiseptics - compounds that give resistance to rotting material, protecting it from destruction by microbes and insects. | Антисептиклар – сувда ёки органик эритувчиларга эрийдиган, мойли ва пастасимон моддалар бўлиб, ёғочларни ишмдирилганда, уларни чиришдан сақлайди. |
| Арболит − композиционный материал рационального состава, полученный на основе коротковолокнистых органических заполнителей (древесная стружка, стебля хлопчатника и т.п.) и портландцемента или шлакощелочного вяжущего. | Arbolit - rational composition composite material obtained by SHORT organic fillers (wood chips, cotton stalk, etc.) and Portland cement or cementitious шлакощелочного. | Арболит – қисқа толали органик тўлдиргичлар (ёғоч қипиғи, пайраха, ғўзапоя, иохол ва ш.к.) ва портландцемент ёки шлакишқорли боғловчилар асосида рационал таркибли композицион материалдир. |
| Асбест − природный волокнистый материал, который состоит из водного и безводного силиката, некоторые виды из силиката кальция и силиката натрия. | Asbestos - natural fibrous material which comprises water and anhydrous silicate, some types of calcium silicate and sodium silicate. | Асбест – табиий толасимон материал бўлиб, сувли ва сувсиз магний силикати, баъзи турларида кальций сликати ва натрий сликатидан иборат бўлади. |
| Атмосферостойкость − свойство лакокрасочного покрытия, определяющее устойчивость декоративных и эксплуатационных свойств к разрушающему воздействию различных климатических факторов: дождь, солнце, ветер, высокие и низкие температуры. | Weathering - paint property that determines the stability of decorative and performance properties to the damaging effects of various climatic factors: rain, sun, wind, high and low temperatures. | Атмосферага чидамлилик: Лок-бўёқ қатламларни ишлатиш вақтида турли атмосфера омилларига (қуёш, ёмғир, шамол, юқори ва паст ҳароратларга) чидамлилиги. |
| Бетон − искусственный композиционный каменный материал, полученный путем перемешивания и уплотнения рационального состава растворной смеси из минерального вяжущего, воды, заполнителей и специальных добавок. | Concrete - artificial stone composite material obtained by mixing and compacting mortar rational composition of the mineral binder, water, fillers and special additives. | Бетон – рационал таркибида танланган минерал боғловчи, сув, тўлдиргичлар, махсус қўшимчалардан иборат қоришмаларни аралаштириб, зичлаштиришдан ҳосил бўлган сунъий композицион тош материалидир. |
| Битумы — твердые или смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных. | Bitumen - solid or resinous products, which are a mixture of hydrocarbons and nitrogen, oxygen, sulfur and metal derivatives. | Битумлар - қаттиқёки бўтқасимон маҳсулот: таркиби асосан углерод ва водород қисман кислород, олтингугуртдан иборат бошқа моддалар ҳам учрайди. |
| Биостойкость – свойство материалов и изделий сопротивляться гниению или другим разрушительным биологическим процессам. | Biostability - properties of materials and products resist rot or other destructive biological processes. | Биологик бардошлилик - материалларнинг чиришга қаршилик кўрсатиш хоссаси ёки бошқа биологик хусусиятларга қаршилик кўрсатиши. |
| Бронза − сплав меди и олова, марганца, алюминия, никеля, кремния, бериллия и других элементов. | Bronze - an alloy of tin and copper, manganese, aluminum, nickel, silicon, beryllium and other elements. | Бронза – мис ва қалай, марганец, алюминий, никель, кремний, бериллий ва бошқа элементлар қотишмасидир. |
| Бруски — материалы, получаемые при продольном распиливании (раскрое) досок перпендикулярно широким их сторонам. | Bars - materials obtained by the longitudinal sawing (cutting) boards perpendicular to their wide sides. | Бақалоқлик – дарахт танасининг пастки қисми юқори қисмига нисбатан кескин йўғонлашишидир. |
| Влагоотдача — способность материала отдавать находящуюся в его порах воду окружающей среде при благоприятных условиях. | Water-yielding capacity - the ability to give material which is in its pores the water environment under favorable conditions. | Намлик берувчанлик:Материаллар бўшлиғида жойлашган сувни атроф мухитга бериш хусусияти. |
| Водопоглощение — способность материала впитывать и удерживать воду при непосредственном контакте с ней. | Water absorption - the ability of a material to absorb and retain water in direct contact with it. | Сув шимувчанлик – ғовак материалнинг сув шимиш ва сувни ўзида ушлаб туриш хусусиятидир. |
| Водостойкость — способность материала сохранять в той или иной мере свои прочностные свойства при увлажнении. | Water resistance - the ability of a material to retain to some extent their mechanical properties when wet. | Сувга чидамлилик: Материалларни намланганда ўз мустаҳкамлигини сақлаб қолиш хоссаси |
| Водоудерживающая способность — способность растворной смеси удерживать воду на пористом основании. | Water retention capacity - the ability of the mortar to retain water in the porous base. | Сув ушлаб туруш хусусияти: Ғовак асосга қоришмани сурилганда сув ушлаш хусусияти. |
| Воздухостойкость — способность материала выдерживать циклические воздействия увлажнения − высушивания без деформаций и потери прочности. | Air standing - a material's ability to withstand the effects of cyclic wetting - drying without deformities and loss of strength. | Ҳаво таъсирига чидамлилик: Материалларни намланиб қуритилганда деформацияланмай, мустаҳкамлигини йўқотмаслик хусусияти. |
| Воздушная строительная известь — вяжущее, получаемое равномерным и умеренным обжигом горных пород, содержащих карбонаты кальция (СаСО3). | Aerial Building lime - binder, to obtain a uniform and moderate firing rocks containing calcium carbonate (CaCO3). | Хавоий моғловчи моддалар: Бўтқасимон холатдан тош холатга ўткунча ҳавода қотади, ўз мустаҳкамлигини ҳавода ошириб боради. |
| Воздушные вяжущие вещества — вещества, способные в тестообразном состоянии твердеть и длительно сохранять свою прочность только на воздухе. | Air astringents - substances capable of solidifying in pasty state and long maintain its strength only in an air. | Хавоий моғловчи моддалар: Бўтқасимон холатдан тош холатга ўткунча ҳавода қотади, ўз мустаҳкамлигини ҳавода ошириб боради. |
| Вяжущие вещества — материалы, которые на определенной стадии переработки обладают вязкопластичными свойствами и постепенно переходят в твердое состояние. | Binders - materials that are at a certain stage of processing possess viscoelastic properties, and gradually pass into a solid state. | Боғловчи моддалар: Сув қўшиб қориштирганда ёпшқоқ хамирсимон масса ҳосил қилиб, кийин тошдек қотадиган кукунсимон материалдир. |
| Газобетон − сверхлегкий бетон ячеистой структуры, полученный путем вспучивания массы из портландцемента, кремнеземистого компонента и газообразующей смеси. | Aerated concrete - concrete ultralight honeycomb structure obtained by the swelling mass of Portland cement, silica component and the gassing of the mixture. | Газ бетон – портландцемент, кремниземли компонент ва газ ҳосил қилувчи аралашма асосида тайёрланган ўта енгил бетон. |
| Газопроницаемость − способность материалов пропускать через свою толщу воздух (газы) при разности давлений на противоположных поверхностях материала. | Gas permeability - the ability of materials to pass through its thickness of air (gasses) at a pressure difference on the opposite surfaces of the material. | Газўтказувчанлик: Материалларни ўз қалинлигидан газ ўтказиш хоссаси. |
| Герметики − эластичные или пластоэластичные материалы, применяемые для обеспечения непроницаемости стыков и соединений конструктивных элементов зданий и сооружений. | Sealants - elastic or Plastic materials used to ensure tightness of joints and connections of structural elements of buildings and structures. | Герметиклар: Эластик ёки пластик материаллар. Бино ва иншшоларда конструктив элементларни чокини тўлдиишда ишлатилади. |
| Гигроскопичность − способность пористых гидрофильных материалов поглощать водяной пар из влажного воздуха. | Water absorption - the ability of porous hydrophilic materials absorb water vapor from a humid air. | Гигроскоплик – материалнинг муайян мухитдан намликни ўзига тез сингдириб олиш хусусиятидир. |
| Гидравлические вяжущие вещества − вещества, способные после предварительного твердения на воздухе продолжать твердеть и в воде, увеличивая со временем свою прочность. | Hydraulic binding agent - agent capable of hardening after preliminary air and continue to harden in the water, increasing its strength over time. | Гидравлик боғловчи моддалар: хавода қотган боғловчи ўз мустаҳкамлигини сувда ошириб боради. |
| Гидроизол − рулонный гидроизоляционный материал, полученный путем пропитки асбестового картона битумными вяжущими. | . | Гидроизол: Гидроизоляцион ўрама материал, асбест картонига битумли боғловчини шимдириш йўли билан тайёрланади. |
| Гидрофильность − (в пер. с гр. — «любовь к воде») — способность материала смачиваться водой. | . Flashing - rolled waterproofing material obtained by impregnating asbestos board bituminous binders | Гидрофобиллик: Материалларни сув ўтказувчанлик хусусияти. |
| Гидрофобность (в пер с гр. — «боязнь воды») — способность материала не смачиваться водой. | Hydrophilicity - (a lane with c -.. "The love of the water") - the ability of a material wetted with water | Гидрофоблик: Материалларни сув юқтирмаслик хусусияти. |
| Гипс − минеральная горная порода, двуводный сульфат кальция (CaSО4-2Н2О). | Gypsum - mineral rock, calcium sulfate dihydrate (CaSO4-2N2O). | Гипс: Минерал тоғ жинси таркиби икки молекула сув бўлган кальций сульфат (CaSO4·2H2O). |
| Гипсобетон – композиционный материал, полученный путем перемешивания и уплотнения строительного гипса или высокопрочного гипса с керамзитом, аглопоритом, шлаковой пемзой, органическими заполнителями. | Gypsum concrete - a composite material obtained by mixing and compacting plaster or gypsum with high expanded clay, agloporite, slag pumice, organic fillers | Гипс бетон – қурилиш гипси, юқори мустаҳкамликдаги гипс асосида керамзит, аглопорит, шлакли пемза, органик тўлдиргичлар қўшиб тайёрланган композицион материал |
| Гипсоволокнистый лист (КНАУФ-суперлист) — гомогенный экологически чистый строительный материал, изготовляемый из гипса не ниже Г-4, с распущенной целлюлозной макулатурой в качестве наполнителя. | Gypsum sheet (Knauf super list) - homogeneous environment-friendly building material manufactured from gypsum is not lower than the G-4, with the dissolved waste paper pulp as a filler. | Гипс толали листлар:(КНАУФ-суперлист) экологик тоза қурилиш материали. Тўлдиргич сифатида майдаланган қоғоз чиқиндиси, боғловчи маркаси Г-4 дан кам бўлмаган гипс ишлатилади. |
| Гипсокартонный лист (КНАУФ-лист) — листовой отделочный материал, состоящий из гипсового вспененного сердечника, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. | Gypsum board (Knauf sheet) - a sheet finishing material consisting of foamed gypsum core, all of which plane than the end edges are lined cardboard glued firmly to the core. | Гипсли қоплама листлар – гипс боғловчиси асосидаги қуруқ сувоқ икки томони картондан иборат, ўртасига юпқа гипс қўйилган лист бўлиб, яхлит ҳолда юқори мустаҳкамликка эга бўлади. |
| Глазурь — стекловидное защитно-декоративное покрытие на керамике, закрепляемое обжигом. | Glaze - vitreous protective and decorative coating on ceramics, are fixed by firing. | Глазурь: Шишасимон пардозбоп қоплама материал. |
| Горбыль — срезанная при распиливании боковая часть бревна. | Slab - cut off at the side of the sawing logs. | Гарбил: Дарахт танасини кесганда ён томондан чиқадиган қисми. |
| Грунтовки — составы, предназначенные для подготовки поверхности под штукатурку, шпаклевку или покраску; обеспечивают сцепление всех последующих слоев с основанием. | Primers - compositions intended for surface preparation plaster, putty or painting; provide adhesion of subsequent layers to the substrate. | Грунтовка: Штукатурка шпаклевка қилинадиган, бўяладиган юзаларни тайёрлаш учун ишлатиладиган аралашма. Асосий юза билан кейинги қатламларни ёпиштирувчи. |
| Дёготь – вязкое вещество темно-каричневого цвета, полученный путем прогрева в безкислородной среде каменного угля, древесины, торфа и горючих сланцев. | Tar - viscous substance dark brown colors produced by heating in the oxygen-free environment, coal, wood, peat and oil shale. | Қартон: Тошкўмир, ёғоч, торф ва ёнувчи сланецларни кислородсиз қиздириш йўли билан олинадиган тўқ жигар рангдаги модда. |
| Деформативность – свойство податливости материалов к изменению первоначальной формы. | Deformation - property compliance materials to the original form of change. | Деформативлик: Материалларни дастлабки шаклини ўзгартитувчанлик хусусияти. |
| Деформация – изменение формы или размеров тела (части тела) под действием каких-либо физических факторов (внешних сил, нагревания и охлаждения, изменения влажности и других воздействиях). | Deformation - change in the shape or size of the body (body part) by any physical factors (external power, heating and cooling, humidity changes and other effects). | Деформация: Материалларни муайян физик омиллар таъсирида (куч, қиздириш, совутиш, намлик ўзгариши ва бошқалар) кўринишини ўлчамларининг ўзгариши. |
| Дисперсность — степень измельчения вещества на частицы. | Dispersibility - crushing the substance into particles. | Дисперслик: Материалларни майда заррачаларга майдаланиш даражаси. |
| Долговечность – способность здания или сооружения и их элементов сохранять во времени заданные качества в определённых условиях при установленном режиме эксплуатации без разрушения и деформаций. | Lumber - materials obtained by the longitudinal sawing logs on several parallel planes to each other. | Умрбоқийлик: Бино ва иншоотларни ва улардаги элементларни вақт ўтиши давомида белгиланган шароитларда бузилмасдан, деформацияланмай сақлаб қолиш хусусияти. |
| Доски — материалы, получаемые при продольном распиливании бревен по нескольким параллельным между собой плоскостям. | Wood - the bulk of the trunk, between the core and the crust. | Тахта материаллари: Дарахт танасини бир неча параллел юзаларда кесилиши. |
| Древесина — основная масса ствола, расположена между сердцевиной и корой. | Reinforced concrete - construction product design composite character, which consists of a matrix of concrete and frame of steel reinforcement. | Ёғоч материаллар: Асосий ёғоч материали, дарахт ўзагидан қобиғигача бўлган қисми. |
| Железобетон – строительная конструкция изделия композиционного характера, который состоит из бетонной матрицы и каркаса из стальной арматуры. | Rigidity - design characteristics, assesses the ability to resist deformation. | Темирбетон – қурилиш конструкцияси бўлиб бетон матрицадан ва пўлат арматура каркасидан иборат композицион материалдир. |
| Жесткость – характеристика конструкции, оценивающая способность сопротивляться деформациям. | Viability - time during which the prepared solution or suitable adhesive for use. | Бикрлик. Қурилиш конструкцияларни деформацияларга қаршилик кўрсатиш хусусияти. |
| Жизнеспособность — время, в течение которого приготовленный раствор или клей пригоден к употреблению. | Putty - thick paste used for filling cracks and cavities on the surface of the wood. | Умрбоқийлик: Қоришма ёки елим тайёрланган вақтдан ишлатишга яроқли бўлгунча ўтган вақт. |
| Замазки — густые пасты, применяемые для заполнения трещин и впадин на поверхности древесины. | Product construction - prefabricated element, provided for the construction of the shelf. | Замазка: Ёғоч материалларни ёриқларини ёпиш учун ишлатилади. |
| Изделие строительное – элемент заводского изготовления, поставляемый на строительство в готовом виде. | Abrasion - the ability of a material to resist to mechanical wear resistance. | Қурилиш буюмлари:Заводларда тайёрланадиган элементлар. Қурилишга тайёр холатда келтирилади. |
| Катализаторы — вещества, ускоряющие или замедляющие химические реакции. | Catalysts - substances that speed up or slow down chemical reactions. | Катализаторлар: Кимёвий реакцияларни тезлатадиган ёки секинлаштирадиган моддалар. |
| Керамические материалы — искусственные каменные материалы, изготовляемые из минерального сырья путем формования и последующего обжига при высоких температурах. | Ceramic materials - artificial stone materials made from mineral raw materials by molding and subsequent baking at high temperatures. | Керемик материаллар: Сунъий тош материали. Минерал хомашёни қолиплаб, сўнг юқори ҳароратда пишириб тайёрланади. |
| Керамические микросферы – сверх тонкостенный материал, заполненный воздухом на микроуровне. | Ceramic Microspheres - beyond the thin-walled material, filled with air at the micro level. | Керамик микросфералар – микродаражада ҳаво тўлдирилган ўта юпқа деворли материал. |
| Клей — вещество или смесь, а также многокомпонентные композиции на основе органических или неорганических веществ, способные соединять (склеивать) различные материалы. | Clay - a substance or mixture, as well as multi-component compositions based on organic or inorganic substances capable of joining (glue) different materials. | Елим: Аралашма ёки кўп компонентли композиция, органик ёки анорганик боғловчилар асосида тайёрланади. Ҳар хил материалларни елимлашда ишлатилади. |
| Клинкер — продукт равномерного обжига до спекания измельченной сырьевой смеси (известняка и глины), получаемый при производстве цемента. | Clinker - a product of uniform roasting before sintering chopped raw mixture (limestone and clay), produced in cement production. | Клинкер: Портландцемент ишлаб чиқаришда пишган хомашё (оҳактош ва гилтупроқ) аралашмасини пишириб тайрланади. |
| Когезия – сцепление, притяжение между частицами одного и того же твердого тела или жидкости, приводящее к объединению этих частиц в единое тело и обусловленное межмолекулярным взаимодействием. | Cohesion - bonding, the attraction between particles of the same solid or liquid, resulting in these particles to unite into one body, and due to the intermolecular interaction. | Когезия: Бир хил модда қисмлари орасидаги ўзаро тортишиши, тишлашиши. |
| Консервирование — обработка древесины, на длительное время повышающая ее стойкость к поражению дереворазрушающими грибами и насекомыми. | Canning - wood processing, for a long time, which increases its resistance to the defeat of wood decaying fungi and insects. | Консервациялаш: Ёғоч материалларни қайта ишлаш. Чидамлилигини узоқ муддатга ошириш, замбуруғларга қурт-қумусқалардан шикастланишидан сақлаш. |
| Кора — защищает живые ткани ствола дерева от перепада температуры, испарения влаги, проникновения грибков и механических повреждений. | Bark - protects the living tissue of the tree trunk from the temperature drop, the evaporation of moisture, fungi penetration and mechanical damage. | Пўстлоқлар: Дарахт танасини юқори ҳароратдан, намлик йўқотишдан, замбуруғлардан ва механик шикастланишдан химоя қилади. |
| Коррозия — процесс разрушения материала под действием агрессивных факторов окружающей среды. | Corrosion - the process of destruction of the material under the influence of aggressive environmental factors. | Коррозия: Материалларни атроф-мухитдаги агрессив омиллардан емирилиши. |
| Конструкции монолитные – строительные конструкции (главным образом бетонные и железобетонные), основные части которых выполнены в виде единого целого (монолита) непосредственно на месте возведения здания или сооружения. | Monolithic Constructions - constructions (mainly concrete and reinforced concrete), the main parts of which are made in one piece (monolith) on-site erection of buildings or structures. | Монолит конструкциялар: Қурилиш конструкциялари (бетон ёки темирбетон) асосий қисми бино ва иншоотларни қураётган жойда бажарилади. |
| Конструкции сборные – строительные конструкции, изготавливаемые на предприятиях и используемые при возведении зданий и сооружений. | Construction teams - building construction, manufactured in factories and used in the construction of buildings and structures. | Йиғма конструкциялар: Корхоналарда ишлаб чиқариладиган ва бино-иншоотларни қуришда ишлатиладиган қурилиш конструкциялар. |
| Краски — однородные суспензии пигментов, наполнителей в пленкообразователях, дающие после высыхания непрозрачные покрытия. | Paints - homogeneous suspension of pigments, fillers in the film former, giving opaque coating after drying. | Бўёқлар: Пигмент ва тўлдиргичларни плёнка ҳосил қилувчи боғловчиларда бир жинсли аралашмаси. Қотгандан сўнг кўринмас қатлам ҳосил қилади. |
| Лаки — растворы пленкообразователей в органических растворителях или воде, образующие после высыхания прозрачную однородную пленку. | Lucky - film-forming solutions in organic solvents or water, forming after drying transparent uniform film. | Лаклар: Органик эритувчиларда ёки сувда эритилган плёнка ҳосил қилувчилар. Қуригандан сўнг бир жинсли плёнка ҳосил қилади. |
| Лакокрасочные материалы — вещества и составы, которые наносятся в жидком виде тонкими слоями на поверхность, подлежащую отделке, и образующие после высыхания и отвердевания пленку, хорошо сцепляющуюся с основанием. | Coating materials - substances and preparations that are applied in liquid form thin layers on the surface to be finishing, and forming after drying and curing the film adheres well to the substrate. | Лак бўёқ материаллар: Суюқ холатда юпқа қилиб пардозланадиган юзага суртилади. Қуриб қотгандан сўнг асосга яхши йпишадиган аралашма. |
| Латунь – сплав меди и цинка (до 40%), в состав которого в качестве легирующих добавок вводят алюминия, олова, свинца, никеля и марганца. | Brass - an alloy of copper and zinc (up to 40%), composed as dopants injected aluminum, tin, lead, nickel and manganese. | Латун: Мис ва рух қотишмаси. Лигирловчи қўшимча сифатида алюминий, қўрғошин, қалай, никель ва марганицлар қўшилади. |
| Легированная сталь – вид стали с улучшенными свойствами, полученная путем введения в состав стали в небольших количествах марганца, кремния и хрома, меди, никеля и их смесей. | Alloy Steel - a type of steel with improved properties obtained by introducing into the steel composition in small amounts of manganese, silicon and chromium, copper, nickel, and mixtures thereof. | Легирланган пўлат – таркибига марганец, кремний ва хром, мис, никель ва уларнинг аралашмалари каби материаллар оз миқдорда киритилган, хоссалар яхшиланган пўлат тури. |
| Сборный железобетон – изделия и конструкции, рассчитанные на определенные серии; изготавливают в унифицированном состоянии. | Precast concrete - products and structures designed for specific series; made in a unified state. | Йиғма конструкциялар: Корхоналарда ишлаб чиқариладиган ва бино-иншоотларни қуришда ишлатиладиган қурилиш конструкциялар. |
| Марка строительных материалов – показатель, устанавливаемый техническими нормами по основной эксплуатационной характеристике или по комплексу главных свойств материалов. | Brand building materials - component, establishes technical standards for basic operational characteristics, or on a set of key properties of the materials. | Қурилиш материалларининг маркаси: Кўрсатгич, материалларни техник меёр, асосий эксплуатация хусусиятлари ёки асосий хоссалари билан белгиланади. |
| Масляные краски — смесь пигментов и связующего вещества — олифы, тщательно протертых до получения однородной смеси. | Oil paint - a mixture of pigment and binder - drying oil, carefully pureed until smooth mixture. | Мойли бўёқлар: Боғловчи модда олифни ҳар хил рангдаги пигментлар (менерал тўлдиргичлар) аралашмаси. |
| Минеральная вата – стекловолоклокнистый теплоизоляционный материал, полученный на основе легко расплавляемых горных пород (известняка, мергелей, доломитов и т.п.). | Mineral wool - heat-insulating, glass fiber material obtained on the basis of easily meltable rocks (limestone, marl, dolomite, etc.). | Минерал пахта – осон эрийдиган тоғ жинслари (оҳактош, мергеллар-доломитлар ва ш.к.,) металлургия ва ёқилғи шлаклари асосида олинган шишасимон толали материалдир. |
| Морозостойкость – способность строительных материалов в увлажненном состоянии сопротивляться разрушающему воздействию попеременного замораживания и оттаивания. | Frost resistance - the ability of building materials to humid condition to resist the damaging effects of freezing and thawing. | Сувоққа чидамлилик: Хўллаб қурилиш материалларни музлатиб кейин эритилганда бузилишга қаршилик кўрсатиш хусусияти. |
| Набухание — увеличение размеров и объема материала при его увлажнении. | Swelling - increase in size and volume of the material when it is moistened. | Шишиш: Материални намланганда ўлчамлари ва ҳажмини катталашиши. |
| Нагрузка временная – нагрузка, имеющая ограниченную продолжительность действия и в отдельные периоды срока службы здания или сооружения может отсутствовать. Временные нагрузки подразделяются на: − длительные, расчетные значения, которых в течение срока службы здания или сооружения наблюдаются длительное время; − кратковременные, расчетные значения, которых в течение срока службы здания или сооружения наблюдаются в течение короткого отрезка времени; − особые, возникновение расчетных значений, которых возможно либо в исключительно редких случаях (сейсмические и взрывные воздействия, аварийные нагрузки и т.п.), либо имеющие необычный характер (например, воздействие неравномерной деформации грунтов основания). | Load time - the load having a limited duration, and in some periods of life of the building or structure may be missing. Loads are divided into: - Long-term, the estimated value of which during the lifetime of the building or structure are observed for a long time; - Short-term, the estimated value of which during the term of service of the building or structure are observed for a short period of time; - Particular, the emergence of the design values ​​that are possible or in extremely rare cases (seismic and blast effects, emergency load, etc.) or have an unusual character (for example, the impact of non-uniform soil base deformation). | Юклама: Бино ва иншоотларни пойдеворлари ва конструкцияларида уларнинг кучланиш-деформацион холати ўзгаришини келтириб чиқарадиган, таъсир этмайдиган юклама. Маваққат юклама қуйидагиларга юклама қуйидагиларга бўлинади: -Узоқ муддатли, маъно ҳисобланган, бино ёки иншоотнинг хизмат даврида унга таъсир этиб келувчи, узоқ вақт давомида кузатиладиган; -Қисқа муддатли, маъни ҳисобланган бино ёки иншоотнинг хизмат даврида унга таъсир этиб келувчи, қисқа вақт давомида кузатиладиган; -Махсус, уларни ҳисобланган маъно пайдо бўлиши ёки камдан-кам учрайдиган воқеа (сейсмик ёки портлаш таъсири, авария юкланиши ва х.к) ёки бўлмаса, одатдан ташқари шароит (ер қатламларини но равон бўлган таъсири) натижасида юзага келади. |
| Нагрузка динамическая – нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во времени ее значения, направления или точки приложения и вызывающая в элементах конструкции значительные силы инерции. | Dynamic load - the load, characterized by a rapid change in its time value, or the direction of the point of application and causing design elements considerable forces of inertia. | Динамик юклама: -Конструкциянинг элементларида катта инерция кучларини ҳосил қилувчи ва йўналиши ёки таъсир этиш нуқтаси қисқа давр ичида тез ўзгариши билан тавсифланувчи юклама. |
| Нагрузка номинальная – технологическая нагрузка, указанная в паспорте машины как предельная для предусмотренных условий нормальной эксплуатации. | Nominal load - technological load specified in the passport of the machine as the limit for the intended conditions of normal use. | Наминал юкланиш: Машинани паспортида кўрсатилган, назарда тутилган нормал эксплуатация шароити учун чегара бўлган технологик юкланиш. |
| Нагрузка нормативная – нагрузка, устанавливаемая нормативными документами исходя из условий заданной обеспеченности ее появления или принятая по ее номинальному значению. | Load standard - load established by normative documents on the basis of the conditions specified security of its appearance or adopted by its nominal value. | Норматив юкланиш: Номинал юкланишни маъносига асосланиб қабул қилинган ёки белгиланган, пайдо бўлиши эхтимолдан келиб чиққан холда норматив хужжатлар билан ўрнатилган юклама. |
| Нагрузка постоянная – нагрузка, которая действует постоянно в течение всего срока службы здания или сооружения. | Load constant - load that is permanent for the duration of the building services or facilities. | Доимий юклама. Бино ёки иншоотнинг хизмат даврида унга доим таъсир этиб келувчи юклама. |
| Наполнители - порошкообразные материалы, частицы которых соизмеримы с частицами вяжущего вещества. Заполняют поры в растворе без вступления в химические реакции с компонентами, увеличивают водоудерживающую способность. | Fillers - powdery material particles which are commensurate with the binder particles. Fill the solution into the pores without entering into chemical reactions with components that increase the water-holding capacity. | Тўлдиргичлар: Кукунсимон материал заррачалари боғловчи модда заррачаларидек, қоришмаларда компонентлар билан реакцияга киришмайди. Сув ушлаб туриш хусусиятини оширади. |
| Неорганические вяжущие вещества — порошкообразные минеральные материалы, которые при смешивании с водой или водными растворами некоторых солей образуют тесто (пластическую массу), способное со временем отвердевать, превращаясь в камневидное тело. | Inorganic binders - powdered mineral materials, which when mixed with water or aqueous solutions of some salts form a dough (plastic mass) capable over time to solidify, turning into the stone body. | Анорганик боғловчи моддалар: Кукунсимон минерал материал, сув билан аралаштирилганда пластик хамир ҳосил бўлади, вақт ўтиши билан қотиб тошсимон минералга айланади. |
| Низкоээмиссионные стекла – виды стекла, отражающие лучи (света), полученные путем нанесения на поверхность стекла твердых или мягких специальных веществ. | Low emissivity glass - glass types, reflecting the rays (light) obtained by coating the surface of the glass of special hard or soft substances. | Кичик эмиссияли ойналар – юзасига қаттиқ ёки юмшоқ махсус моддалар суртилган ёки сепилган нурни қайтарувчи ойна тури. |
| Обои - рулонные материалы, которые приклеиваются к поверхности стен в целях декоративного оформления. | Wallpaper - rolled materials, which are glued to the wall surface in order to decoration. | Гулқоғоз - ўрама материал, девор юзасига декоратив пардозбоп материал сифатида ишлатилади. |
| Обрызг - первый слой многослойной штукатурки, создающий шероховатую поверхность перед нанесением выравнивающего слоя штукатурки — грунта. | The rendering - the first layer of a multilayer plaster, creating a rough surface before applying a leveling layer of plaster - soil. | Обрызг: Кўп қатламли штукатуркани биринчи қатлами, нотекис юзани текисловчи қатламдан олдин суркалади. |
| Огнестойкость — способность материалов противостоять действию огня при пожаре в течение определенного времени без снижения прочности и значительных деформаций. | Fire resistance - the ability of materials to resist the action of the fire in the fire for some time without significant loss of strength and deformation. | Оловбардошлик: Ёнғин вақтида материалларни маълум вақт ичида мустаҳкамлиги камаймай, деформацияланмай оловга бардош бериши. |
| Олифы — жидкие продукты, получаемые специальной обработкой растительных масел. | Drying - liquid products obtained by special treatment of vegetable oils. | Олифлар – табиий боғловчи модда бўлиб, зиғир, каноп каби ўсимликлар мойларига махсус ишлов бериб олинади. |
| Органические вяжущие вещества — материалы органического происхождения, обладающие способностью под влиянием физических или химических процессов переходить из пластичного состояния в твердое или малопластичное. | Organic binders - materials of organic origin that have the ability under the influence of physical or chemical processes to move from plastic to solid or low-plasticity. | Органик боғловчи моддалар: Органик хом ашёларга тегишли, физик ва кимёвий жараёнлар таъсирида пластик холатдан кампластик ёки қаттиқ холатга ўтади. |
| Панель – 1) вертикальный плоскостной элемент заводского изготовления, применяемый в строительстве зданий или сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные (несущие и ограждающие) функции; 2) нижняя часть стены помещения, отличающаяся по отделке от всей стены. | Panel - 1) a vertical plane prefabricated element used in the construction of buildings or structures for various purposes, and performs carrier, enclosing or combinations (bearing and protecting) function; 2) The lower part of the walls of the room, characterized by the decoration of the entire wall. | Панель: Зоводда тайёрланган вертикал юзали элемент. Бино ва иншоотларни қуришда ишлатилади. |
| Паропроницаемость — способность материалов пропускать через свою толщу водяной пар при разности давлений на противоположных поверхностях материала. | Water vapor permeability - the ability of materials to pass through its thickness of steam at a pressure difference on the opposite surfaces of the material. | Буғ ўтказувчанлик: Материалларни ўз қалинлигидан сув буғини ўтказиш хусусияти. |
| Пенобетон – сверхлегкий бетон ячеистой структуры, полученный путем перемешивания и твердения, отдельно приготовленных цементного (известкового) раствора и пены. | Foam concrete - concrete ultralight honeycomb structure obtained by mixing and curing, separately prepared cement (lime) solution and foam. | Кўпик бетон – алоҳида тайёрланган цемент (оҳак) қоришмаси ва кўпикли махсус қоришмаларни аралаштириб олинади. |
| Пенополиэтилен – теплоизоляционный материал, полученный по специальной технологии путём прогрева массы, которая состоит из полиэтилена, концентрата талька, красителя, антипирена, изобутана и моностеаратина. | Foam - thermal insulation material produced by a special technology for the warm mass which consists of polyethylene, talc concentrate, dye, flame retardant, and isobutane monostearate. | Кўпик полиэтилен – полиэтилен, тальк концентрати бўёқ, антипирен, изобутан ва моностеаратин қиздирилиб махсус технология асосида тайёрланади. |
| Пеностекло – теплоизоляционный материал, образующийся созданием упорядочной ячеистой структуры (диаметром пор 0,1-0,6 мм) из тонкой стеклянной перегородкой. | Foam glass - insulating material that forms creation cleaning cellular structure (pore diameter of 0.1-0.6 mm) of the thin glass partition. | Кўпик шиша – бир тартибда жойлашган ғовакчаларнинг (диаметири 0,1-0,6 мм) ўзаро юпқа шиша девор билан ажратилишидан ҳосил бўлган материал. |
| Пигменты — сухие красящие порошки, нерастворимые в воде, масле и других жидкостях. | Pigments - Dry coloring powders, insoluble in water, oil and other liquids. | Пигментлар – бўёқ таркибига ранг бериш, хоссаларини яхшилаш, атмосфера ва коррозияга бардошлилигини ошириш мақсадида қўшиладиган табиий ва сунъий кукун материал. |
| Пластификаторы — вещества, служащие для снижения вязкости красок, растворов, придания покрытиям гибкости и эластичности. | Softeners - substances that serve to reduce the viscosity of inks, solutions, coatings impart flexibility and elasticity. | Пластификаторлар: Бўёқ материалларни, қоришмаларни қовушқоқлигини камайтиради, сурилган қатламни эгилувчанлигини, эластиклигини оширади. |
| Пластичность – свойство твердых тел под действием внешних сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять остаточные (пластические) деформации после устранения этих сил. | Plasticity - the properties of solids under the influence of external forces to change, without being destroyed, their shape and size and save the remaining (plastic) deformation after removal of the force. | Пластиклик: Материалларга ташқи куч таъсир этганда ўлчамлари ва ҳажмини бузилмасдан ўзгартириб, куч олингандан сўнг ўз шаклига қайта олиш хусусияти. |
| Пластмассовые композиции – состоят из полимерного вяжущего, дисперсного наполнителя, пластификатора, отвердителя, стабилизатора красителей и других модификаторов. | Plastic composition - consists of a polymer binder, a particulate filler, plasticizer, curing agent, stabilizer and other dye modifiers. | Плёнка ҳосил қилиш: Бўёқ материалларни ўзаро бир бири билан ёпишиши нозик пленка ҳосил қилиши ва юзада мустаҳкам туриш хусусияти. |
| Плита – горизонтальный плоскостной элемент (ширина сечения которого преобладает над его высотой или толщиной), применяемый в строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные (несущие и ограждающие), теплотехнические, звукоизоляционные, звукопоглощающие и тому подобные функции. | Film-forming - a substance serving for coupling together components of the paint composition and create a thin film is firmly kept on the surface. | Плита: Горизонталь ясси элемент (эни, баландлиги ёки қалинлигидан анча юқори). Бино ва иншоотлар қуришда юк кўтариш вазифасини бажаради. |
| Полимербетон – композиционный материал, полученный путём рационального подбора состава и отверждением массы из полимерного вяжущего, дисперсного, мелкого и крупного заполнителей, отвердителя модификаторов. | Creep - the ability of materials to the slow increase in the time of plastic deformation under constant load or stress. Polymer - a composite material obtained by the rational selection of the composition and curing the weight of the polymeric binder, dispersed, fine and coarse aggregates, curing agent modifiers. | Полимербетонлар – полимер боғловчи, кукун, майда ва йирик тўлдиргичлар, қотирувчи ва турли модификаторлар аралашмасининг қотишидан ҳосил бўлган композицион материалдир. |
| Полиуретановые полимеры – получены путём синтеза рационаторов – изоционатов и многоатомных спиртов. | Polyurethane resins - obtained by synthesis ration - isocyanates and polyols. | Полиуретан полимерлари – рационаторлар-изоционатлар ва кўп атомли спиртлар асосида синтез қилиб олинади. |
| Пористость — степень заполнения объема материала порами. | Porosity - degree of filling of the volume of the pores of the material. |  |
| Портландцемент — продукт тонкого измельчения клинкера, получаемого в результате равномерного обжига до спекания искусственной однородной сырьевой смеси определенного состава, содержащей известняк и глину. | Portland Cement - pulverizing clinker product, the resulting uniform firing to sinter the raw mixture homogeneous artificial certain composition comprising clay and limestone. | Портландцемент – муайян миқдордаги оҳактош ва гилтупроқлар аралашмасини 1450 ОС ҳароратда куйдириб олинган клинкерга туйиш жараёнида 3-5% гипс ва 15% гидравлик қўшимчалар қўшиб олинади. |
| Предел огнестойкости - продолжительность сопротивления воздействию огня до потери несущей способности или прочности. | Limit of fire resistance - resistance to prolonged exposure to fire up the loss of bearing capacity or strength. | Чекли ёнувчанлик: конструкция мустахкамлигини ёки кўтариш қобилиятини йўқотгунча олов таъсирига қаршилик даври. |
| Прочность — способность материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами — нагрузками (сжимающими, изгибающими, растягивающими). | Durability - a material's ability to resist fracture under the influence of internal stresses caused by external forces - loads (compressive, bending, stretching). | Мустаҳкамлик – материалнинг бузилишга қаршилик кўрсатиш хусусиятидир. |
| Пустотность — степень заполнения объема изделия пустотами. | Emptiness - the degree of filling the void volume of the product. | Бўшлиқ: Буюмлар ҳажмини бўшлиқлар билан тўлиш даражаси. |
| Пылеуловители(пылеотделители) – устройства для улавливания (отделения) пыли и других механических примесей из воздушных (газовых) потоков в системах вытяжной вентиляции и промышленных установках очистки газа. | Dust (dust separators) - to capture device (department) dust and other particles from the air (gas) flows in systems of exhaust ventilation and gas cleaning industrial facilities. | Чанг ушловчи: Саноат ускуналарида ва ҳаво алмашув тизимларида ҳаво (газ) оқимларидан чанг ва бошқа механик қўшимчаларни ушлаб учун мослама: |
| Разбавители — жидкости, которые не растворяют пленкообразующую основу, а служат для уменьшения вязкости красок. | Diluents - liquids that do not dissolve the film-forming base, and serve to reduce the viscosity of the ink. | Аралаштиргич: Бўёқ материалларни плёнка ҳосил қилиш асосини эритмасдан суюлтирилган суюқлик. |
| Разжижители — см. Разбавители. | Breakers - see thinners. | Эритувчи: Бўёқ материалларни плёнка ҳосил қилиш асосини эритмасдан суюлтирилган суюқлик. |
| Расслаиваемость — характеристика связности растворной смеси при динамическом воздействии на нее. | Peelability - characteristic connectivity mortar with dynamic action on it. | Қатламланиш: Қоришмага динамик таъсирда боғланиш хусусияти. |
| Растворимость — способность вещества в смеси с одним или несколькими другими веществами образовывать растворы. | Solubility - a substance in a mixture with one or more other substances to form solutions. | Эрувчанлик: Бир неча хил моддани бошқа моддалар билан қоришма ҳосил қилиши. |
| Растворители — летучие жидкости, применяемые для придания лакокрасочным материалам необходимой малярной консистенции. | Solvents - a volatile liquid used to make the paint masking materials required consistency. | Эритувчилар: Учиб кетувчи суюқлик, бўёқ материалларга керакли консистенциясини бериш учун ишлатилади. |
| Рекомендации – материал, разрабатываемый научно-исследовательскими институтами на основе результатов научных исследований и направленный на дальнейшее совершенствование проектирования и строительства. | References - material being developed by research institutions on the basis of research findings and aimed at further improvement of design and construction. | Тавсиялар: Қурилиш ва лойихалаш ишларини янада такомиллаштиришга йўналтирилган илмий изланишлар натижалари асосида ишлаб чиқилаётган хужжат. |
| Релаксация напряжений (усилий)- постепенное изменение напряжений в материале (теле) при постоянстве его деформаций. | Stress Relaxation (effort) - a gradual change in stress in the material (body) with a constant deformation. | Зўриқишни камайтириш: Материал деформацияси давомида зўриқишни секин-аста камайтириш. |
| Ригель – горизонтальный или наклонный элемент каркаса зданий или сооружения, фахверка, рамы. | Rigel - horizontal or inclined frame elements of the building or structure, fatchwork, frame. | Ригель: Бино ва иншоотлардаги горизонталь ёки энгашган элементи. |
| Руководство – материал, содержащий вспомогательные данные для проектирования и строительства и выпускаемый ведущими исполнителями – разработчиками проектов нормативных документов (как правило, глав СНиП). | Guide - material containing auxiliary data for the design and construction, and manufactured by the leading performers - the developers of regulatory documents (usually the heads of SNIP). | Қўлланма: Қурилиш ва лойихалашга оид қўшимча маълумотларни ўзига олган ва етакчи ижрочилар томонидан-норматив хужжатлар лойихаларини ишлаб чиқувчилар томонидан нашр этилган материал. |
| Свойства – характиризуют какую либо особенность или отношение материала к каким либо физическим, механическим или химическим воздействиям. |  |  |
| Сейсмостойкость – способность зданий и сооружений противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств. | Seismic resistance - the ability of buildings to withstand seismic influences without loss of performance. | Сеймочидамлик: Бино ва иншоотларни ер қимирлашига қаршилиги. |
| Сердцевина — центральная часть ствола дерева. | The core - the central part of the tree trunk. | Ўзак: Дарахт танасини ўрта қисми. |
| Сертификат – документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов (изделий, конструкций) стандартам или техническим условиям. | Certificate - the manufacturer's document confirming that the produced materials (products, designs) standards or specifications. | Сертификат: Стандарт ёки техник асосида материаллар (буюмлар, конструкциялар) корхона хужжати. |
| Сиккативы — материалы, ускоряющие отвердевание масляных красок, олиф. | Driers - materials that accelerate the solidification of oil paints, varnishes. | Сиккативлар: Мойли бўёқ ва олифларни қотишини тезлаштирувчи модда. |
| Ситаллы – сверхпрочный материал, полученный путём частичной или полной кристаллизацией стекла. | Glass ceramics - heavy-duty material obtained by partial or complete crystallization of the glass. | Ситаллар – шишани қисман ёки тўла кристаллаш усулида олинадиган материал. |
| Скруббер – аппарат для улавливания пыли и газообразных примесей из потока воздуха путем орошения его водой. | Scrubber - unit for collecting dust and gaseous impurities from the air stream by spraying it with water. | Скруббер: Ҳаво оқимидан намлаш йўли билан чанг ва газли қўшимчаларни ушлаб қолувчи аппарат: |
| Смывки — жидкие составы, служащие для удаления старых масляных красок, лаковых, эмалевых и других окрасочных пленок. | Washes - liquid formulations that are essential for the removal of old oil paints, lacquer, enamel paint, and other films. | Смывки: Суюқ аралашма, эски бўёқ материалларни, лакли бўёқларни эмалли ва бошқа бўёқ материалларни йўқотиш учун хизмат қилади. |
| Сорбция — поглощение газов, паров и растворенных веществ твердыми телами и жидкостями. | Sorption - absorption of gasses, vapors and dissolved substances solids and liquids. | Сорбция: Қаттиқ ёки суюқ моддаларни газ, буғ ва эритилган моддаларни ютиш хусусияти. |
| Средняя плотность — характеризует массу единицы объема материала в естественном состоянии (вместе с порами и пустотами). | The average density - characterizes the mass per unit volume of the material in its natural state (with pores and voids). | Ўртача зичлик – материал таббий ҳолатдаги массасининг ҳажмига бўлган нисбатидир. |
| Сроки схватывания — время от момента затворения вяжущего до начала и конца схватывания, определяемых на специальном приборе Вика. | Setting time - the time from mixing with the binder before the start and the end of the setting defined on a special device Wick. | Қотиш даври: Боғловчи моддани сув билан аралаштирган вақтдан, қотиш бошланиши ва қотиш охиригача бўлган вақт. “Вика” асбоби ёрдамида аниқланади. |
| Стекловата – теплоизоляционный, химически стойкий, невозгораемый материал, полученный по специальной технологии из легкорасплавляемых стекол. | Glass wool - heat-insulating, chemically resistant, non-combustible material produced by a special technology of glass light melting. | Шиша пахта – осон эрийдиган шишалардан махсус технологиялар асосида тайёрланади. |
| Стеклопакет – остекленные двух, трех и более камерные рамы, созданные путём специального монтажа с помощью герметиков. | Double glazing - glazed two, three or more chamber frame by way of a special installation with sealant. | Шишапакетлар – икки ёки уч қатлам ойнали махсус рамаларга ҳаво кирмайдиган қилиб герметиклар ёрдамида ўрнатилган дераза ойналари. |
| Строительные материалы — природные и искусственные материалы и изделия, используемые при строительстве и ремонте зданий и сооружений. | Building materials - natural and artificial materials and products used in the construction and repair of buildings and structures. | Қурилиш буюмлари:Заводларда тайёрланадиган элементлар. Қурилишга тайёр холатда келтирилади. |
| Строительные нормы и правила (СНиП)-свод основных нормативных документов, применяемых в строительстве. СНиП утверждаются Государственным комитетом по архитектуре и строительству РУз для обязательного применения всеми министерствами, ведомствами. | Building Regulations (SNIP) -uniformly reducible basic normative documents used in construction. SNIP approved by the State Committee for Architecture and Construction of Uzbekistan for the mandatory application of all ministries, departments. | Қурилиш меёрлари ва қоидалари (ҚМҚ): Қурилишда ишлатиладиган ва Давлат томонидан тасдиқланган асосий меёрий хужжат. |
| Строительные растворы — искусственные каменные материалы, получаемые в результате затвердевания рационально подобранной смеси вяжущего, мелкого заполнителя, воды и добавок. | Mortars - artificial stone material resulting from solidification rationally selected binder mixture, fine aggregate, water and additives. | Қурилиш қоришмалари – менирал, боғловчи модда, сув, майда тўлдиргич ва қоришма хоссаларини яхшиловчи қўшимчалардан иборат аралашмаларнинг қотишидан ҳосил бўлган композицион материал. |
| Твердость – свойство материалов сопротивляться пластической деформации или хрупкого разрушению в поверхностном слое при местных контактных силовых воздействиях. | Hardness - a property of materials to resist plastic deformation or brittle fracture in the surface layer at a local contact force impacts. | Қаттиқлик: Материалнинг пластик деформацияга қаршилиги. |
| Температурные деформации — изменения линейных размеров или объема материала при изменении его температуры. | Temperature deformation - changes in linear dimensions and volume of the material when the temperature. | Ҳарорат деформацияси: Материал ўлчамлари ёки ҳажмини ҳарорат таъсирида ўзгариши. |
| Теплопроводность — способность материала проводить через свою толщу тепло. | Thermal conductivity - the ability of a material to conduct heat through its thickness. | Иссиқлик ўтказувчанлик: Материални ўз қалинлигидан иссиқлик ўтказиш хусусияти. |
| Тонкость помола — характеристика дисперсности вяжущих, пигментов, наполнителей, определяется остатком на стандартном сите в процентах по отношению к начальной навеске материала. | Fineness - the characteristic of dispersion binders, pigments, fillers, determined on a standard sieve residue as a percentage relative to the initial rigging material. | Майдалик даражаси: Менерал боғловчилар, пигментлар, тўлдиргичларнинг хусусиятлари. Стандарт элакда элаш усули билан аниқланади. |
| Трещиностойкость – способность железобетонных конструкций сопротивляться образованию трещин под действием нагрузок и воздействий. | Crack resistance - the ability of reinforced concrete structures to resist cracking under the action of loads and impacts. | Ёрилишга чидамлилик:Темирбетон конструкцияларни юк таъсири остида ёриқлар ҳосил бўлишига қаршилиги. |
| Удобоукладываемость — способность растворной смеси равномерно укладываться по основанию тонким слоем. | Workability - ability mortar evenly stacked on the bottom with a thin layer. | Қулай жойлашувчанлик: Қоришмани бир текисда жойлашиши. |
| Укрывистость — способность лакокрасочных материалов при нанесении на подложку скрывать цвет поверхности. | Opacity - the ability of paints, when applied to a substrate surface color hide. | Беркитувчанлик: Лок-бўёқ материалларни юзага сурганда олдинги рангини беркитиши. |
| Упругость – свойство тела деформироваться под влиянием нагрузок и воздействий, связанных с возникновением внутренних сил, и полностью восстанавливать свою первоначальную форму и объем (твердые тела) либо только объем (жидкие и газообразные тела) после прекращения действия нагрузок и воздействий, вызывающих деформацию тела. | Elasticity - body property to deform under the influence of loads and impacts associated with the emergence of the internal forces, and fully restore its original shape and volume (solids) or only the volume (liquid and gaseous body) after the termination of the loads and impacts, causing deformation of the body. | Таранглик: куч таъсирида жисмнинг деформация бўлиб, куч олингандан кейин ўз холига қайтиши. |
| Усадка — уменьшение размеров и объема материала в результате его высыхания или твердения вяжущих веществ. | Shrinkage - reducing the size and volume of the material as a result of drying or hardening binders. | Чўкиш: Материал ёки ундаги боғловчи моддалар қотаётганда ўлчам ва ҳажмининг камайиши. |
| Усилия – внутренние силы, возникающие в поперечном сечении элемента конструкции от внешних нагрузок и воздействий (продольная и поперечная силы, изгибающий и крутящий момент). | Efforts - internal forces that arise in cross-section of the structural element from external stresses and impacts (longitudinal and transverse forces, bending and torque). | Кучайтириш: Ташқи куч таъсирида конструкция элементларини кўндаланг кесимида ҳосил бўладиган ички кучлар. |
| Усталость материалов – изменение механических и физических свойств материала, под длительным действием циклически изменяющихся во времени напряжений и деформаций. | Fatigue of materials - change in the mechanical and physical properties of the material under the influence of prolonged cycles of time-varying stresses and strains. | Материалларнинг чарчаши: Узоқ муддат давомида вақти вақти билан деформатив кучланишлар таъсир этганда материалларни физик механик хоссаларини ўзгариши. |
| Установка флотационная – установка для выделения из сточных вод тонкодисперсных твердых или эмульгированных жидких механических примесей путем прилипания их к поверхности воздушных пузырьков. | Flotation - set for discharges from wastewater fine solid or emulsified liquid solids by sticking them to the surface of air bubbles. | Флотацион қурилма: оқава сувларда зарарли моддаларни тозаловчи қурилма. |
| Фактура — характер поверхности, свойственный данному материалу или связанный с его обработкой. | Texture - the nature of the surface, characteristic of the material or associated with its treatment. | Фактура: Материал юзасини кўриниши. |
| Фольгоизоль – рулонный кровельно-гидроизоляционный материал, который состоит из тонкой алюминиевой фольги и нанесенной на нее битумно-резинового защитного слоя. | Foil insulating - roofing, waterproofing material, which consists of a thin aluminum foil and coated thereon bitumen-rubber protective layer. | Фольгаизол – юпқа алюминий фольгаси ва унга қопланган битум-резинали ҳимояловчи қатламдан иборот ўрама материал. |
| Хрупкость – способность твердых тел разрушаться при механических воздействиях без заметной пластической деформации (свойство, противоположное пластичности). | Fragility - the ability to break down solids by mechanical action without appreciable plastic deformation (property opposite plasticity). | Мўртлик: Жисмларни механик куч таъсирида сезиларли пластик деформациясиз бузилиши. |
| Цвет — ощущение, возникающее в органе зрения человека при воздействии на него света. | Color - a feeling that occurs in the body of the person when exposed to light. | Ранг - инсон кўзига ёруғлик таъсирида ҳосил бўладиган хиссиёт. |
| Шпаклевки — отделочные составы для выравнивания поверхностей, подлежащих окраске. | Fillers - finishing compositions for surfacing to be painted. | Шпаклевка: Пардозбоп аралашма, бўяладиган юзани текислаш учун ишлатилади. |
| Штукатурка — отделочный выравнивающий слой на поверхности стен, потолков. Основное назначение — получение ровных и гладких либо рельефных поверхностей. | Plaster - finishing leveling layer on the surface of walls and ceilings. The main purpose - to provide even and smooth or embossed surfaces. | Штукатурк (сувоқ): Девор ва шифтларни текисловчи пардозбоп қатлам, текис ва силлиқ ёки рельфли юза ҳосил қилади. |
| Экструзия — процесс формирования изделий путем продавливания сырьевой смеси через матрицу с отверстием. | Extrusion - the formation of the product by forcing the raw material mixture through a die with a hole. | Экструзия: Буюмларни босим билантешикдан ўтказиб шакллантириш жараёни. |
| Эластичность — способность материала восстанавливать первоначальную форму и размеры после снятия нагрузок. | Flexibility - the ability of a material to recover its original shape and size after removal of the load. | Эластиклик – куч олингандан кейин материалларнинг аввалги шакли ва ўлчамларини тиклаш хусусиятидир. |
| Элемент пола (КНАУФ-суперпол) — листовой материал, состоящий из двух соединенных клеем гипсоволокнистых листов общей толщиной 20 мм, предназначен для устройства сухих сборных оснований пола. | Floor element (Knauf Superfields) - sheets, consisting of two connected glue gypsum sheets total thickness of 20 mm, the device is designed for dry precast floor bases. | Пол элементи: (КНАУФ-суперпол) листли материал. Иккита гипстолали листларни ўзаро елим билан елимланган, қалинлиги 20 мм. |
| Эмалевые краски — смесь сухих пигментов с лаками. | Enamel paint - a mixture of dry pigments with lacquers. | Эмалли бўёқлар: Қуруқ менерал кукунлар (пигментлар) билан лаклар аралашмаси. |
| Эмаль — суспензия пигмента, возможно и наполнителя, в лаке, образующая после высыхания блестящую пленку. | Enamel - the pigment suspension, and possibly a filler in the varnish, which forms after drying a brilliant film. | Эмал: Пигмент балки тўлдиргич лак билан аралашмаси қуриганда ялтироқ қоплама ҳосил қилади. |
| Эмульсия — дисперсная система, состоящая из двух нерастворяющихся друг в друге жидкостей, одна из которых распределена в другой. | Emulsion - the dispersed system consisting of two non-dissolving liquid in each other, one of which is allocated to the other. | Эмульсия - бир бирида эримайдиган дисперс суюқлик. |
| Ячеистый бетоны – композиционные материалы строго упорядоченной структуры, полученные путём парообразования смеси, которая состоит из вяжущего вещества, кремнеземистого компонента и парообразователя. | Cellular concrete - composite materials strictly ordered structure, produced by vaporization of a mixture that consists of a binder, and a silica component steamer. | Ячейкали бетонлар – боғловчи ва кремниземли компонентлар аралашмасининг ғовак ҳосил қилувчи қўшимча воситасида кўпиртириб олинган композицион материаллардир. |

Министерство  высшего и  средного специального  образования

Республики  Узбекистан

Джизакский политехнический институт

«Утверждаю»

Проректор по учебной работе

________ Г.Г.Эгамназаров

от «____»__________2021 г.

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ

ПРОГРАММА  ПО ДИСЦИПЛИНЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  И  ИЗДЕЛИЯ

Сфера			300000- Техническое производство

Образования                   340 000     - Архитектура и строительство

Направления

образования:		 5340200- Строительство зданий и сооружений

Общие  учебные часы – 223 часов

Из них :

Лекции -60 часов (3 семестр 30 часов; 4 семестр 30 часов)

Лабораторные занятия – 60 часов (3 семестр 30 часов; 4 семестр 30 часов)

Самообразование: - 103 часа  ( 3 семестр  50 часов;  4 семестр  53 часа)

Джизак – 2021

Рабочая учебная программа утверждена приказом Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

№_____ от  «___» ________2021 год  (Приложение ____ приказа).

Подготовлена на основе учебной программы «Строительные материалы и изделия»

Учебная программа утверждена протоколом  научно- методического совета

Джизакского политехнического института №__от «__»_____2021года

Составитель:	Азимов Б.C.    ДжизПИ,  ассистент  кафедры                                                       « Строительные    материалы и  конструкции»

Рецензенты:  -      Турапов М.Т         ТАСИ, доцент кафедры «Технология строительных   материалов, изделий и конструкций»,кандидат технических наук

ДжизПИ   Начальник испытательной лаборатории  Каракулов Х.М.

ДжизПИ декан  факультета

«QMM»

2021 год «____»______________________Эрбоев.Ш.

(подпись)

Заведующий кафедрой

«Строительные материалы и конструкции»

2021 год «____»_____________________Бердиев.О.

(подпись)

Актуальность  и место предмета  в высшем   образовании

Капитальное строительство является мощной индустриальной отраслью материального производства. В экономике Республики Узбекистан быстро развивающееся капитальное строительство занимает важное место. Ежегодно в нашей стране строятся и вводятся в эксплуатацию десятки крупных производственных объектов – промышленных предприятий, транспортных сооружений, десятки крупных производственных объектов – промышленных предприятий, транспортных сооружений, десятки жилых домов, нет отрасли  народного хозяйства,  для которой не создавались бы с помощью строительства новые производственные мощности, здания и сооружения непроизводственного назначения.

От объемов и уровня капитального строительства в значительной степени зависит дальнейшее развитие всех отраслей материального производства, обеспечение роста экономического потенциала и национального дохода страны. Строительство, таким образом, участвует в создании материально-технической базы Узбекистана.

Важно осознать, что найти новое место Узбекистана в мировой экономике, в глобальном технологическом пространстве можно, лишь выбрав правильную стратегию развития. В основе такой стратегии лежит уровень развития науки и технологий. Степень их развития и использования все более становятся определяющим фактором в решении проблем безопасности и устойчивого развития государств мира, в том числе и Узбекистана.

1.Цель и  задачи    предмета   Введение

Предмет «Строительные материалы и  изделия» выполняет задачи по

развитию у студентов теоретических знаний, практических навыков,

методическому подходу к экономическим событиям и процессам, а также развивать у студентов научное мировоззрение.

Требование к знаниям и адаптации студентов по предмету «Строительные материалы и  изделия».При этом студенты должны:

-иметь представление  о выборе сырья, о производстве строительных материалов и  об их использовании;

-знать и  уметь использовать  полученные при  изучении  курса представления об основных структурах и  составах строительных материалов, об использовании местного сырья при изготовлении строительных материалов и  изделий, о свойствах композиционных строительных материалов на основе минеральных и органических веществ и улучшение их свойств;

-иметь навыки  работать с нормативно- технической документацией, касающихся метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества при  производстве строительных материалов и изделий.

2. Лекционные занятия

Таблица №1

| № | Темы лекции | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Наука о строительных материалах и изделиях. Основные принципы производства СМИ и задачи строительного материаловедения. Основные свойства строительных материалов. | 2 |
| 2 | Основные свойства строительных материалов. Физические, механические свойства. Нано, макро и микроструктура. | 2 |
| 3 | Сырье для производства строительных материалов. Природные каменные материалы Магматические, осадочные и метаморфические горные природы. | 2 |
| 4 | Керамические изделия. Классификация. Особенности керамики как строительного материала. Состав и свойства глин. Общая технологическая схема производства керамических материалов. Процессы сушки и обжига. Виды керамических материалов. Современные керамические материалы. | 2 |
| 5 | Стекло. Технологическая схема производства стекла. .Использование местного сырья. Изделия из стекла- стеклопакеты, листовое стекло, стеклоблоки, Стекло профиллит, стеклянные трубы, ситаллы и шлакоситаллы. | 2 |
| 6 | Минеральные вяжущие вещества. Воздушные вяжущие. Строительная известь. Технология, состав и свойства. Магнезиальные вяжущие, жидкое стекло Кислотостойкий цемент: сырье, свойства и область применения. | 2 |
| 7 | Гипсовые вяжущие вещества, область применения. Строительный гипс и высокопрочный гипс. Технологическая схема получения гипсовых вяжущих. | 2 |
| 8 | Гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь, сырьё, технология, свойства и применение. Романцемент. Портландцемент, минералогический состав клинкера. Свойства, марка. | 2 |
| 9 | Цемент. Твердение цемента. Структура цементного камня и современные методы определение структуры. Коррозия цемента, их причины. Защита от коррозии. | 2 |
| 10 | Цемент. Виды цементов: цветной, пластифицированный, глиноземистый , шлаковые и пуццалановые. Их свойства и области применения. | 2 |
| 11 | Бетон. Заполнители для бетонов. Классификация. Мелкие и крупные заполнители, их свойства. Требования предъявляемые к ним. | 2 |
| 12 | Бетоны. Свойства бетонной смеси и бетона. Воздействие основных факторов и пластификаторов на процесс твердения. Суперпластификаторы. | 2 |
| 13 | Бетоны. Нано, микро и макроструктура бетона. Прочность, деформативность и устойчивость. Принципы расчета свойства бетона. | 2 |
| 14 | Бетон. Разновидности бетонов – гидротехнический, декоративный, кислотоупорный и др. Легкие и ячеистые бетоны. Сборный и монолитный железобетон. Железобетонные конструкции. | 2 |
| 15 | Строительные растворы. Классификация строительных растворов. Материалы для приготовления и требования к ним. Основные свойства растворов – подвижность, прочность, морозостойкость и др. Марка. Требования предъявляемые к растворам. | 2 |
| Итого 30 часов |
| 4 семестр |
| 16 | Искусственные каменные материалы. Силикатные строительные материалы и изделия. Понятие о физико- химических процессах при автоклавной обработке Силикатный кирпич состав, технология, основные свойства, марка. Силикатные бетоны. | 2 |
| 17 | Искусственные каменные материалы . Материалы на основе гипса. Блоки, панели, гипсокартон. Сырьевые материалы, состав, технология, виды и область применения.Асбестоцементные изделия. Сырьевые материалы, состав, технология, виды и область применения. | 2 |
| 18 | Материалы на основе органических вяжущих. Битумы и дегти .Свойства органических вяжущих. Битумы и дегти. Свойства органических вяжущих улучшение свойств с введением добавок марки. | 2 |
| 19 | Кровельные материалы. Рубероид, толь, пергамин, фольгоизол и др, сырье, технология, основные свойства. Полиизол и др. | 2 |
| 20 | Гидроизоляционные материалы .Состав, свойства .Мастики, пасты, эмульсии . герметики Асфальтобетон. Асфальтовые растворы. | 2 |
| 21 | Полимерные материалы и изделия .Пластмассы. Компоненты, свойства. Термопласты .Реактопласты их преимущества и недостатки. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) | 2 |
| 22 | Компазиционные полимерные материалы Энергосберегающие и ресурсосберегающие технологии. Современные технологии в области полимерных материалов. Новые полимерные материалы для гидроизоляции. | 2 |
| 23 | Полимерные строительные материалы. Современные полимерные материалы. Бетонополимеры и растворы. Отделочные материалы, материалы для пола, погонажные изделия, сантехнические изделия. | 2 |
| 24 | Вспененные полимерные материалы. герметики. Модифицированные молимерами другие строительные материалы. Энергосбергающие и ресурсосбергающие технологии. | 2 |
| 25 | Лаки и краски .Компоненты красочного состава, связующие пигменты, растворители, отвердители и др. Полимерные, цементные, известковые силикатные краски. Эмульсии и лаки. Перхлорвиниловые, эпоксидные, фуриловые , кремнийорганические лаки и эмали. | 2 |
| 26 | Лаки и краски. Современные красочные составыи отделочные материалы .Цементные, силикатные и клеевые красочные составы .Кремнийорганические краски. Латексы. | 2 |
| 27 | Строительные материалы из древесины .Виды, структура, свойства. Пороки древесины, их влияние на физико-технические свойства. Защита древесины от гниения и возгорания .Изделия и конструкции из древесины. Модификация древесины. Ламинат и др. | 2 |
| 28 | Теплоизоляционные и акустические материалы. Классификация и структура материалов. Их основные виды, состав, свойства. Неорганические теплоизоляционные материалы. Минеральная вата и изделия на ее основе. Стекловата. Асбестовые теплоизоляционные материалы. | 2 |
| 29 | Органические теплоизоляционные материалы. Технология и области применения. Природные органические теплоизоляционные материалы. Материалы на основе полимеров. Энергосбережение в процессе использования теплоизоляционных материалов. Акустические материалы Строение и свойства акустических материалов. | 2 |
| 30 | Металлические материалы и изделия. Виды металлов. Производство чугуна и стали. Основные свойства стали. Термическая обработка. Основные виды металлов, применяемых в строительстве. Углеродные и легированные стали. Цветные металлы и сплавы Обработка металлов давлением и др. Сварка. | 2 |

Итого:                                                                                                        30 часов                                                                                                        Всего:                                                                                                         60 часов

Лекционные  занятия  проводяться  для  потока  академических  групп  в специально  оборудованных  аудиториях  с видеопроекторами

3.Лабораторные занятия	Таблица 2

| № | Темы лабораторных занятий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 3 семестр |
| 1 | Введение. Техника безопасности. Определение некоторых свойств строительных материалов. | 2 |
| 2 | Определение некоторых физических и механических свойств строительных материалов. | 2 |
| 3 | Природные каменные материалы, знакомство с коллекциями горных пород | 2 |
| 4 | Керамические материалы. Определение средней плотности кирпича. Определение водопоглащения кирпича. | 2 |
| 5 | Испытание образцов на сжатие и изгиб. Определение марки кирпича. Оценка качества кирпича. | 2 |
| 6 | Стекло и изделия. Определение средней плотности стекла. Знакомство с сортаментом стекла | 2 |
| 7 | Минеральные вяжущие вещества. Определение основных свойств строительной извести: скорость гашения, содержание непогасивщихся зерен. | 2 |
| 8 | Определение свойств строительного гипса. Тонкость помола, нормальная густота гипса. | 2 |
| 9 | Определение марки строительного гипса Подготовка образцов к испытанию. | 2 |
| 10 | Портландцемент. Определение тонкости помола цемента, нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста. | 2 |
| 11 | Изготовление образцов для определения марки цемента. Определение равномерности изменения обьема цемента. | 2 |
| 12 | Бетон. Определение свойств мелкого заполнителя. Насыпная и истинная плотность песка. Определение содержания органических и пылевидных примесей. Определение модуля крупности песка. | 2 |
| 13 | Определение свойств крупного заполнителя – гравия , щебня: истинная плотность, насыпная плотность, содержание пылевидных и органических примесей | 2 |
| 14 | Приготовление бетонной смеси и определение его свойств. Определение прочности и класса (марки) бетона. | 2 |
| 15 | Строительные растворы. Определение свойств строительного раствора. Подбор состава. Приготовление образцов. Определение марки. | 2 |
| Итого: 30 часов |
| 16 | Силикаты. Силикатный кирпич .Состав, определение Марки кирпича. Основные свойства. | 2 |
| 17 | Теплоизоляционные ячеистые бетоны. Изготовление пенобетона и определение его свойств: плотность, марка, прочность. Гипс. Основные свойства. Прочность на изгиб и сжатие. | 2 |
| 18 | Асбест. Основные свойства. Сорта асбеста. | 2 |
| 19 | Определение свойств битума. Определение растяжимости и температуры вспышки битума. | 2 |
| 20 | Гидроизоляционные материалы. Асфальтовые растворы, асфальтобетон. Состав, подбор состава. | 2 |
| 21 | Определение вязкости битума | 2 |
| 22 | Определение температуры размягчения, | 2 |
| 23 | Полимерные материалы. Линолеум. Определение средней плотности, водопоглощения линолеума. | 2 |
| 24 | Ознакомление с сортаментом полимерных строительных материалов и заполнение таблицы. | 2 |
| 25 | Лаки и краски .Определение основных характеристик: Крупности помола пигмента. укрывистости пигмента. | 2 |
| 26 | Лаки и краски. Определение основных характеристик: Укрывистости пигмента. | 2 |
| 27 | Древесина. Определение физических и механических свойств древесины: влажность, средняя плотность, прочность при сжатии вдоль и поперек волокон. | 2 |
| 28 | Теплоизоляционные материалы .Определение коэффициента теплопроводности некоторых теплоизоляционных материалов. | 2 |
| 29 | Неорганические теплоизоляционные материалы. Минеральная вата и изделия на ее основе. Стекловата. Определение свойств. | 2 |
| 30 | Металлы. Определение свойств металлов: плотность. Ознакомление с сортаментом металлов | 2 |

Итого:                                                                                                30 часов                                                                                              Всего:                                                                                                 60 часов

В ходе выполнения лабораторных работ у студентов появляются навыки по определению физико- механических, тепло- физических, гидрофизических свойств различных материалов используемых в строительстве и сопоставление данных с требованиями государственного стандарта.

4.Практические занятия

В типовых учебных планах часы на практические занятия по предмету «Строительные материалы и изделия»  не учтены.

5.Самообразование

| № | Темы для самообразования | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 3 семестр |
| 1 | Основные принципы изготовления строительных материалов и изделий, анализ основных теоритических направлений | 2 |
| 2 | Региональное расположение сырьевой базы Узбекистана по производству строительных материалов и изделий. | 2 |
| 3 | Энергия и ресурсосберегающие технологии в производстве строительных материалов и изделий. | 2 |
| 4 | Взаимосвязь свойств строительных материалов с их структурообразованием. | 2 |
| 5 | Нано, микро и макроструктура строительных материалов и изделий | 2 |
| 6 | Соответствие тепло-физических свойств строительных материалов и изделий с энергосберегающими технологиями зданий и конструкций | 2 |
| 7 | Природные каменные материалы и их виды | 2 |
| 8 | Инновационные технологии в производстве строительных материалов и изделий | 2 |
| 9 | Энерго эффективные керамические материалы | 2 |
| 10 | Стеклянные изделия и сталлы | 2 |
| 11 | Энерго эфективные стеклянные изделия .Виды стеклопакетов и их тепло-физические свойства | 2 |
| 12 | Минеральные вяжущие вещества. Высокопрочные композициционные гипсовые вяжущие, свойства и инновационные технологии. | 2 |
| 13 | Энерго и ресурсосберегающие, экологически чистые технологии по изготовлению цемента. | 2 |
| 14 | Перспективы производства цемента в Узбекистане | 2 |
| 15 | Перспективы производства гипса в Узбекистане | 2 |
| 16 | Перспективы производства алебастра в Узбекистане | 2 |
| 17 | Перспективы изготовления керамических изделий в Узбекистане | 2 |
| 18 | Бетон. Методы модификации состава бетона с минеральными и полимерными материалами | 2 |
| 19 | Введение порошкообразных наполнителей в состав бетона | 2 |
| 20 | Перспективы модификации бетонного раствора с супер и гиперпластификаторами | 2 |
| 21 | Технология и перспективы приготовления легкого бетона на основе перлита, вермикулита, а также другими легкими наполнителями | 2 |
| 22 | Инновационные технологии изготовления ячеистого газабетона и пенобетона | 2 |
| 23 | Использование химических методов для ускорения твердения бетонов | 2 |
| 24 | Иннавационные технологии и методы изготовления высокопрочных бетонов | 2 |
| 25 | Энерго эффективные железобетонные конструкции | 2 |
| Итого: 50 |
| 4 семестр |
| 26 | Трехслойные ограждающие панели, легкие конструкции | 2 |
| 27 | Инновационные технологии монолитного железобетона | 2 |
| 28 | Приготовление сухих строительных растворов, их свойства, энерго и ресурсосберегающие технологии. | 2 |
| 29 | Перспективы приготовления и использования легких и композитных строительных растворов. | 2 |
| 30 | Гипсокартон и гипсоволокнистые листы, гипсовые панели | 2 |
| 31 | Перспективы изготовления, технология, свойства арболита, кселолита на основе местного сыря | 2 |
| 32 | Улучшение свойств состава битума путем модификации госиполовой смолой и полимерами | 2 |
| 33 | Методы и перспективы изготовления кровельных, гидроизоляционных и композиционных материалов | 2 |
| 34 | Термопластковые полимеры в Узбекистане. Изделия на основе полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилацетата и на основе термореактивных полимеров | 2 |
| 35 | Природные и синтетические лаки и краски | 2 |
| 36 | Латексы, кремний – органические и энергоэффективные составы красок | 2 |
| 37 | Древесина. Экологически чистые древесные изделия и конструкции | 2 |
| 38 | Пороки древесины и их защита | 2 |
| 39 | Теплоизоляционные акустические материалы | 2 |
| 40 | Теплоизоляционные материалы на основе местного сырья | 2 |
| 41 | Теплоизоляционные материалы на основе базальтового волокна | 2 |
| 42 | Новые виды акустических материалов | 2 |
| 43 | Виды стальных арматур | 2 |
| 44 | Черные и цветные металлы и защита их от коррозии | 2 |
| 45 | Компазитная арматура | 2 |
| 46 | Современные керамические материалы | 2 |
| 48 | Неорганические вяжущие, используемые в строительстве | 2 |
| 49 | Краткая характеристика вяжущих материалов | 2 |
| 50 | Компазитные материалы |  |
| 51 | Использование местного сыръя в изготовлении строительных материалов | 2 |
| 52 | Строительные материалы, используемые в конструкциях зданий | 2 |
| 53 | Материалы на основе отходов производства | 2 |

Итого:   53

Всего:   103

На основе предложенных тем самообразования студенты говорят рефераты или презентационные материалы и защищают свои  работы.

Курсовая работа по предмету « Строительные материалы и изделия» не запланировано в учебном плане.

6.Критерии оценок знаний студентов по дисциплине

| Методы оценивания | Тесты, контрольные работы, устный опрос, презентации |
| --- | --- |
| Критерий оценок | 5 («отлично») -полное усвоение теоретических и методических понятий по предмету; - творческое мышление в анализе показателей по предмету; -самостоятельное мышление об изучаемых процессах; - правильное предоставление результатов анализа; - определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов и принятие правильных решений. 4 («хорошо») -самостоятельное мышление об изучаемых процессах; -правильное представление результатов анализа; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; -определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов и принятие правильных решений. 3( «удовлетворительно») -определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов. 2 («не удовлетворительно») -незнание пройденных теоретических и методических основ по предмету; -не иметь представление об анализе строительной сферы и процессов; -не иметь представление о строительных материалах и изделиях |

7.Основная и дополнительная учебная литература и информационные источники

Основные литературы

1. Комар А.Г. “Строительные материалы и изделия” . Учебник для спец. “Экономика и управление в строительстве”. М. “ Высшая школа”.1988 г.

527 с

2.Алехин Ю.А., Люсов А.Р. “ Экономическая  эффуктивность использования вторичных ресурсов в  производстве строительных материалов”. М.Стройиздат. 1988 г.342 с.

3.Горчаков Г.И.,Баженов Ю.М. “Строительные  материалы”. Учебник М. 1989 г.

4.Duggal S.K.  Bulding  materials. Xindiston  New  Delhi. 2008.

5.Samig’ov N.A. «Qurilish  materiallari va  buyumlari». Darslik. Toshkent. «Cho’lpon». 2013 y. 319 b.

6.Қосимов Э. “Қурилиш ашёлари” .Дарслик. Т. : «Mehnat».-2004, - 512 б.

7.Самиғов Н.А. Строительные  материалы и  изделия. Учебник. Ташкент.

Фан и технология. 2015 с 400.

Дополнительная  литература

8.Мирзиёев Ш.М.Бунёдкорлик ва ободонлаштириш- тараққиётимиз ва фаровонлигимизнинг ёрқин ифодаси.Ўзбекистон Республикаси Призидентининг жойларда ижтимоий- иқтисодий ислоҳатларнинг бориши, амалга оширилаётган бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари билан яқиндан танишиш, халқ  билан мулоқот  қилиш мақсадида 10-11 февраль кунлари Сурхандарё вилоятига ташрифи доирасида сўзлаган нутқи. // Халқ сўзи газетаси. 2017 йил 14- февраль, № 32 (6726).

9.Кривенко П.В. и др. “Строительные материаловедение”.Учебное пособие . Киев 2007 г.

10.Samig’ov N.A., Samig’ova M.S. “Qurilish materiallari va buyumlari”.Darslik.Toshkent. “Mehnat”.2004 y.310b.

11.Самиғов Н.А.,Хасанова М.К.,Зокиров Ж.С., Комилов Х.Х. “ Қурилиш материаллари фанидан мисол ва масалалар тўплами”. Ўқитувчи. 2005. 146 б.

12.Қосимов Э.У.,Низомов Т.А. “ Архитектура ашёшунослиги” Дарслик. Тошкент. “ Чўлпон” . 2014 й. 510 б.

13.Samig’ov N.A., Xasanova M.K.,Zokirov J.S., Komilov X.X. “Qurilish materiallari fanidan misol va masalalar to’plami”.O’qituvshi.2005. 146b.

14.Samig’ov  N.A., Israilov D.X., Siddiqov I.I.  “Bino, inshootlar  va ularning yong’inga bardoshligi”. Toshkent. Darslik. Tafakkur  2010. 257 b.

15. ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства.

16.ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород.ТУ.

17. ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. ТУ.

18.ГОСТ 87-35-88 Песок для строительных работ.МИ.

19.Уз РСТ 730-96 Курилиш ишларига мулжалланган кум. СУ.

20. ГОСТ 22688-77 Известь строительная  Методы испытаний.

21. ГОСТ 30515-97 Цементы ОТУ

22. ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие ТУ

23. ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые ТУ

Сайты интернета

24.www.ibeton.ru

25.www.beton.ru

26.www.stroymat.ru

27.www.alfastroycom.ru

28.www.allbeton.ru

29.www.ap-story.ucoz.com

30.www.asiastroy.kz

Контрольные вопросы  и тесты.

Формула определения истинной плотности материала.

*А)  Рис =  (m1 – m2) / V                                                                                                                                         Б)   Рис =  V / (m1 – m2)                                                                                                                                              В)  Рис =  (m1 – m2)*V                                                                                                                                                                                              Г)  Рис =   (m1 + m2) *V

По какой формуле определяется средняя плотность материала.

*А) Рср =  mср  / Vср                                                                                                                                            Б)  Рср = Vср  / mср                                                                                                                                                                 В)  Рср = Vср  * mср                                                                                                                                                            Г)  Рср = Vср + mср

Как определяется водопоглощение материала по объему.

*А)  Воб = [ ( m1 – m ) / V ] *100                                                                                                                                              Б)  Воб = [ ( m1 – m ) * V ] /100                                                                                                                                В)  Воб = [ ( m1 + m ) * V ] *100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Г)  Воб = [ ( m1 + m ) / V ] *100

Формула определения водопоглощения материала по массе.

*А)  Вмас = [ ( m1 – m ) / m ] *100                                                                                                                               Б)   Вмас = [ ( m1 + m ) / m ] *100                                                                                                                                                        В)   Вмас = [ ( m1 + m ) * m ] *100                                                                                                                                                           Г)   Вмас = [ ( m1 – m ) * m ] /100

Что за показатель принимается за водопроницаемость?

*А)  Способность материала пропускать воду под давлением.                                                                                        Б) Способность пропускать через свою толщу воду под давлением при повышенной температуре                                                                                                                                                                         В)  Способность материала пропускать воду под действием механической силы.

Г)  Способность не пропускать воду при нагревании

По какой формуле определяется пористость материала.

*А)  П = [ 1 – ( pср  / pис ) ] * 100                                                                                                                        Б)  П = [ 1 – ( pис  / pср ) ] * 100                                                                                                                                     В)  П = [ 1 – ( pнас  / pис ) ] * 100                                                                                                                            Г)  П = [ 1 + ( pср  / pис ) ] * 100

По какой формуле определяется предел прочности при изгибе строительных

материалов.

*А)  Rизг  = ( 3pl) / (2bh2)                                                                                                                                                   Б)  Rизг  = ( 2pl) / (2bh2)                                                                                                                                                                           В)  Rизг  = ( 3pl) / (2bh3)                                                                                                                                                       Г)  Rизг  = ( 3pl) * (2bh2)

Какова формула определения прочности при сжатии образцов в виде куба.

*А)  Rсж = Рмакс / (a*b)                                                                                                                                           Б)  Rсж = Рмакс * (a/b)                                                                                                                                                                                                                             В)  Rсж = Рмакс + (a*b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Г)  Rсж = Рмакс - (a*b)

Как определяется твердость материала.

*А) Шкала Мооса                                                                                                                                          Б)  Гидравлический пресс                                                                                                                                  В)  Круг истерания

Г)  Маятниковый копер

Для каких материалов определяется насыпная плотность

*А) Для сыпучих материалов.

Б)  Растворов

В)  Бетонов

Г)  Для теплоизоляционных материалов

Какой материал самый твердый по шкале Мооса

*А) Алмаз

Б)  Топаз

В)  Гранит

Г)  Мрамор

Какие материалы снижают массу наружной стены здания.

*А)  Пористый кирпич

Б)   Шлакобетон

В)   Керамический кирпич

Г)   Камни из гранита

На каком минерале можно начертить ногтем при определении твердости по шкале

МООСА

*А)   Гипс

Б)    Корунд

В)    Мрамор

Г)    Гранит

С помощью какого прибора определяется сопротивление удару строительные материалы

*А)  Копер

Б)   Пресс

В)   МИИ-100

Г)   Твердомер

С помощью какого оборудования определяется прочность образцов строительных материалов на изгиб.

*А)  МИИ-100

Б)   Твердомер

В)   Молоток Шмидта

Г)   Молоток Кашкарова

Что такое гигроскопичнос ть материала?

*А)  Способность материалов впитывать влагу из окружающей среды

Б)   Впитывать воду

В)   Впитывать воду под давлением

Г)   Впитывать воду под давлением и высокой температуры

Какой показатель связан с водопоглощением материала?

*А)  Плотность

Б)  Твердость

В)  Прочность
Г)   Водостойкость

По какому показателю определяется морозостойкость материала.

*А)  От количества циклов замерзания и размерзания

Б)   От количества водопоглощения по массе

В)   По пористости материала

Г)   От изменения объема

Какой показатель определяется по шкале Мооса

*А)  Твердость

Б)   Прочность

В)   Хрупкость

Г)   Растижимость

Какие свойства материала учитываются при проектировани и подземной части здания

*А)  Морозостойкость

Б)   Кислотостойкость

В)  Атмосферостойкость

Г)   Стойкость к солнечной радиации

К какому типу горных пород относится мрамор?

*А)  Метоморфическим

Б)   Осадочным

В)   Извержанным

Г)   Магматическим

К каким горным породам относится гранит?

*А)  Магматическим

Б)  Метаморфическим

В)  Осадочным
Г)  Видоизмененным

Как образовался мрамор?

*А) В результате видоизменения известников под воздействием давления и температуры.

Б)  В результате видоизменения глин под действием давления

В)  В результате перекристаллиз ации гранитов кварцевых порфиров

Г)  В результате видоизменения извести под влиянием давления

Какое свойство материала определяется с помощью колбы Ле-Шателье

*А) истинная плотность материалов

Б)  объемная масса

В)  пористость

Г)  средняя плотность материалов

Какие размеры стандартного одинарного кирпича?

*А) 250 х 120 х 65

Б)  250 х 125 х 60

В)  240 х 120 х 60

Г)  240 х 120 х 88

Признаками недожога кирпича в сравнении с эталоном являються:

*А) Более темный цвет и глухой звук

Б)  Более звонкий звук и светлый цвет

В)  Большее количество трещин

Г)  Наличие искревленных гранул

Чему равна средняя плотность одинарного кирпича в кг/м3?

*А) 1600-1700

Б)  1700-1800

В)  2000-2100

Г)  2200-2300

Укажите размеры модульного кирпича в мм

*А) 250х120х88

Б) 270х 130х88

В) 260х 125х65

Г) 250х120х65

Чему равен коэффициент теплопроводности кирпича?

*А)  0,7 - 0,9 Вт/м0С

Б)  0,5 - 0,6 Вт/м0С

В)   1,2 - 1,4 Вт/м0С

Г)  1 - 1,1 Вт/м0С

Каково расстояние между опорами при определении прочности кирпича на изгиб?

*А)  20 см

Б)  22 см

В) 18 см

Г) 16 см

Какой основной недостаток керамических материалов?                                                                             *А) Хрупкость

Б) Пористость

В) Эластичность

Г) Пластичность

Марки кирпича в зависимости от предела прочности на сжатие

*А)  300, 250, 200, 150, 125, 100, 75

Б)  400, 300, 200, 150, 100, 50

В)  350, 250, 150, 100, 75

Г)  450, 400, 350, 300, 250, 200

Укажите максимальную температуру обжига кирпича

*А) 950…1000 С0

Б)  800…900 С0

В)  1000…1200 С0

Г)  700…1000 С0

Какая структура листового оконного стекла

*А)  Аморфная

Б) Кристаллическая

В) Пластическая

Г)  Жидкая

Какие стекла не пропускают ультрафиолетовые лучи

*А)  Органические

Б)  Силикатные

В)  Стеклопластик

Г)  Армированные

Максимальная температура производства стекла

*А)  1500...2000С0

Б)  1200...1800С0

В)  1000...1500С0

Г)   2200...2500С0

Сырьевые материалы для производства ситаллов

*А)  Кварц песок, полевой шпат, сода, мел, катализатор

Б)  Песок, полевой шпат, сода, мел

В)  Металлургический шлак, катализатор

Г)  Металлургический шлак, катализатор,сода, мел

Какая температура плавления технологической смеси при производстве стекла

*А) 1400... 1500С0

Б)  900... 1000С0

В)  1000... 1200С0

Г)  700... 800С0

Основной составляющей известника является

*А)  Карбонат кальция

Б)  кварц

В)  Углерод

Г)  Водород

Какие основные этапы рассматриваются в теории твердения минеральных вяжущих

веществ?

*А) Растворение, коллоидация, кристаллизация

Б)  Растворение и кристаллизация

В)  Растворение и твердение

Г)  Коллоидация, растворение, кристаллизация

Химическая формула сырья для получения строительного гипса

*А)  СаSO4 + 2H2 O

Б)  СаSO2 + H2 O

В)  СаSO2 + 0,5H2 O

Г)  СаСО3

С помощью какого прибора определяется подвижность растворной смеси

*А)  Конус

Б) Прибор Вика

В) Вибратор

Г) Пенетрометр

Какая химическая формула сырья для получения извести?

*А) СаСО

Б) СаСО3+МgО

В) СаSO4+CaCO

Г)  СаСО2+К2

Разшифруйте обозначение гипсового вяжущего Г-4?

*А)  Прочность вяжущего

Б)  Сорт гипса

В)  Скорость твердения

Г)  Тонкость помола

При какой температуре производиться строительная известь?

*А)  900-1000С0

Б)  500-600С0

В)  150-170С0

Г)  1300-1400С0

Какова реакция гидратации воздушной строительной извести?

*А) СаО + Н2О = Са (ОН)2

Б)  CaCO3 = CaO + Ca(OH)2 + CO2 = CaCO + 2H2O

В)  СаСО4+ 2Н2О = СаО2+2Н2О2

Г)  СаSO4 + 2Н2О = 2Ca (H2O)

Какое вяжущее относиться к классу воздушновяжущих веществ?

*А) Строительная известь

Б) Гидравлическая известь

В) Шлакопортландцемент

Г) Романцемент

Какому виду вяжущего относиться строительный гипс?

*А) Воздушновяжущим

Б) Гидравлическим

В) Автоклавному

Г) Смешанному

По какой химической формуле  происходит реакция гидротации строительного гипса?

*А) СаSO4*0,5H2O + 1,5H2O = СаSO4*2H2O

Б) СаSO2*H2O + 2H2O = СаSO2*3H2O

В) CaCO3 = CaO + Ca(OH)2 + CO2 = CaCO + 2H2O

Г) СаSO4 + 2Н2О = 2Ca SO4 (H2O)

Сколько воды в % потребуется от массы гипса, для получения подвижной смеси?

*А) 50-70%

Б) 40-50%

В) 80-90%

Г) 60-80%

Какая единица измерения скорости гашения извести?

*А) Минута

Б) Час

В) Градус Цельсия

Г) Температура

По какой химической реакции идет гидротация строительной извести?

*А) СаО + Н2О = Са(ОН)2

Б)  CaCO3 = CaO + Ca(OH)2 + CO2 = CaCO + 2H2O

В)  СаСО4+ 2Н2О = СаО2+2Н2О2

Г)  СаSO4 + 2Н2О = 2Ca (H2O)

Какой основной недостаток строительного гипса?

*А) Низкая водостойкость

Б) Низкая огнестойкость

В) Высокая гидротация

Г)  Медленное твердение

Где применяется строительная известь?

*А) Для получения красочных составов и строительных растворов

Б) В бетонах высоких марок

В) В производстве плит перекрытия

Г)  В гидроизоляционных работах

С помощью какого прибора определяется нормальная густота гипсового теста?

*А) Визкоземетр Суттарда

Б) Прибор Вика

В) Вибратор

Г) Пикнометр

При помощи какого сита определяется тонкость помола цемента?

*А) 008

Б) 002

В) 02

Г) 06

Что называется строительной воздушной известью?

*А) Продукт получаемый обжигом карбонатных пород и состоящий из оксида кальция

Б) Воздушное вяжущее вещество, получаемое в результате обжига гипсового камня

В) Продукт измельчения горной породы известняка.

Г)  Искусственный каменный материал, получаемый в результате твердения смеси из вяжущего, воды и минеральных заполнителей

Где может применяется строительный гипс?

*А) При производстве строительного раствора, перегородок, сухой штукатурки

Б) для производства фундаментных блоков

В) для гидроизоляционного слоя

Г) для производства плит перекрытий

Что является исходным материалом для производства извести?

*А) Известняк

Б) Мрамор

В) Мергель

Г) Доломит

Обжиг известняка производится

*А) В шахтных печах

Б) В агломерационных машинах

В) В циклонно-вихревых печах

Г) В тоннельных печах

Магнезиальная известь содержит MgO

*А) 20-40%

Б) 5-20%

В) 50-60%

Г) 10-15%

Какую известь называют «кипелкой»

*А) негашеная молотая или комовая известь

Б) гидратную известь

В) известковое молоко

Г) измельченную корбанатную породу

Недожог или пережог извести

*А) Ухудшает качество

Б) Увеличивает водопотребность

В) Ускоряет процесс гидратации

Г) Увеличивает время гашения

Что называется гидравлическим вяжущим веществом

*А) Гидравлическое вяжущее вещество после смешивания с водой и

предварительного твердения на воздухе способно твердеть как в воздушной, так и водной среде

Б) Гидравлическое вяжущее вещество после смешивания с водой твердеет только в

воздушных условиях

В) Вяжущие твердеющее на воздухе

Г) Вяжущее состоящее из гипса и известника

Какое количество шлака должно быть в шлакопортландцементах?

*А) 20-80%

Б) 20-30%

В) 70-90%

Г) от 5-15%

Что такое активность портландцемента?

*А) Прочность цемента при испытании на сжатие

Б) Прочность цемента при испытании на изгиб

В) Скорость и время твердения

Г) Сопротивление деформации

Какие основные марки портландцемента

*А) 300, 400, 500, 600

Б) 200,250,400,550, 500

В) 300, 350, 400, 500, 550

Г) 250, 300, 400, 500

Из каких основных минералов состоит цементный клинкер?

*А) 3CaOSiO2;  2CaOSiO2;  3CaOSAl2O3;  4CaOSAl2O3Fe2O3

Б) 2CaOSiO2;  4CaOSiO2;  3CaOSAl2O3;  2CaOSAl2O3Fe2O3

В) 3CaOСO2;  2CaOSiO2;  3CaOSMg2O3;  4CaOSAl2O3Fe2O3

Г) 3CaOFeO2;  2CaOSiO2;  3CaOSAl2O3;  4CaOSAl2O3Mg2O3

На каком приборе определяется нормальная густота цементного теста?

*А) Прибор Вика

Б) Прибор МИИ-100

В) Встряхивающий столик

Г) Пенетрометр

На каком оборудовании обжигается сырье для получения цементного клинкера

*А) В вращающихся печах

Б) В шахтных печах

В) В тоннельных печах

Г) В варочных котлах

Через какой период времени твердения определяется марка цемента на образцах

*А) 28 суток

Б) 30 суток

В) 45 суток

Г) 2 месяца

Какой фактор влияет на равномерность изменения обьема цемента при твердении

*А) Наличием в клинкере свободных оксидов кальция и магния

Б) С водоцементным отношением

В) С температурой окружающей среды

Г) С скоростью гидратации цемента

Какой размер сита применяют для определения тонкости помола цемента?

*А) 008

Б) 002
В) 0615

Г) 004

Чем отличается быстротвердеющий цемент от обычного цемета?

*А) Степенью помола

Б) Температурой обжига

В) По составу исходного сырья

Г) По цвету

Какой показатель принимается за среднею плотность  (обьемную массу) бетона?

*А) Масса бетона обьемом 1м3 в воздушносухом состоянии.

Б) Масса бетона обьемом 1м3 в абсолютно плотном состоянии.

В) Масса бетона обьемом 1м3 в затвердевшем состоянии.

Г) Обьемным количеством пор в затвердевшем бетоне.

Какое основное свойство бетона определяющее его марку?

*А) Кубковая прочность

Б) Призменная прочность

В) Прочность на растяжения

Г) Изменение прочности по времени

При расчете состава бетона методом абсолютных объемов сущность этого

метода, это:

*А) Расчет расхода материалов на 1м3 бетона

Б) Определение расхода материалов на емкость бетонамешалки

В) Определение расхода материалов на 10 литров  бетонной смеси

Г) Приблизительный расчет материалов.

Какие бетоны твердеют в автоклавах?

*А) Силикатные бетоны

Б) Тяжелые бетоны

В) Огнеупорные бетоны

Г) Специальные бетоны

Какова структура ячеистого бетона

*А) Пористая, ячеистая

Б) Конгломератная, ячеистая

В) Крупнопористая, ячеистая

Г) Крупнозенистая, ячеистая

Укажите заполнители для легких бетонов.

*А) Керамзит, аглопорит, пемза.

Б) Мрамор ,известняк, туф

В) Гранит, щебень, перлит

Г) Металлургический шлак, гравий, щебень

Как определяется твердость материалов.

*А) Шкала Мооса                                                                                                                                          Б)  Гидравлический пресс                                                                                                                                  В)  Круг истерания

Г)  Маятниковый копер

Для каких материалов определяется насыпная плотность

*А) Для сыпучих материалов.

Б)  Растворов

В)  Бетонов

Г)  Для теплоизоляционных материалов

Какой материал самый твердый по шкале Мооса

*А) Алмаз

Б)  Топаз

В)  Гранит

Г)  Мрамор

Какие материалы снижают массу наружной стены здания.

*А)  Пористый кирпич

Б)   Шлакобетон

В)   Керамический кирпич

Г)   Камни из гранита

На каком минерале можно начертить ногтем при определении твердости по шкале

МООСА

*А)   Гипс

Б)    Корунд

В)    Мрамор

Г)    Гранит

С помощью какого прибора определяется сопротивление удару строительные материалы

*А)  Копер

Б)   Пресс

В)   МИИ-100

Г)   Твердомер

С помощью какого оборудования определяется прочность образцов строительных материалов на изгиб.

*А)  МИИ-100

Б)   Твердомер

В)   Молоток Шмидта

Г)   Молоток Кашкарова

Что такое гигроскопичнос ть материала?

*А)  Способность материалов впитывать влагу из окружающей среды

Б)   Впитывать воду

В)   Впитывать воду под давлением

Г)   Впитывать воду под давлением и высокой температуры

Укажите максимальную температуру обжига кирпича

*А) 950…1000 С0

Б)  800…900 С0

В)  1000…1200 С0

Г)  700…1000 С0

Какая структура листового оконного стекла

*А)  Аморфная

Б) Кристаллическая

В) Пластическая

Г)  Жидкая

Какие стекла не пропускают ультрафиолетовые лучи

*А)  Органические

Б)  Силикатные

В)  Стеклопластик

Г)  Армированные

Максимальная температура производства стекла

*А)  1500...2000С0

Б)  1200...1800С0

В)  1000...1500С0

Г)   2200...2500С0

Сырьевые материалы для производства ситаллов

*А)  Кварц песок, полевой шпат, сода, мел, катализатор

Б)  Песок, полевой шпат, сода, мел

В)  Металлургический шлак, катализатор

Г)  Металлургический шлак, катализатор,сода, мел

Какая температура плавления технологической смеси при производстве стекла

*А) 1400... 1500С0

Б)  900... 1000С0

В)  1000... 1200С0

Г)  700... 800С0

Основной составляющей известника является

*А)  Карбонат кальция

Б)  кварц

В)  Углерод

Г)  Водород

Какие основные этапы рассматриваются в теории твердения минеральных вяжущих

веществ?

*А) Растворение, коллоидация, кристаллизация

Б)  Растворение и кристаллизация

В)  Растворение и твердение

Г)  Коллоидация, растворение, кристаллизация

Какой показатель связан с водопоглощением материала?

*А)  Плотность

Б)  Твердость

В)  Прочность
Г)   Водостойкость

По какому показателю определяется морозостойкость материала.

*А)  От количества циклов замерзания и размерзания

Б)   От количества водопоглощения по массе

В)   По пористости материала

Г)   От изменения объема

Какой показатель определяется по шкале Мооса

*А)  Твердость

Б)   Прочность

В)   Хрупкость

Г)   Растижимость

Какие свойства материала учитываются при проектировани и подземной части здания

*А)  Морозостойкость

Б)   Кислотостойкость

В)  Атмосферостойкость

Г)   Стойкость к солнечной радиации

К какому типу горных пород относится мрамор?

*А)  Метоморфическим

Б)   Осадочным

В)   Извержанным

Г)   Магматическим

К каким горным породам относится гранит?

*А)  Магматическим

Б)  Метаморфическим

В)  Осадочным
Г)  Видоизмененным

Как образовался мрамор?

*А) В результате видоизменения известников под воздействием давления и температуры.

Б)  В результате видоизменения глин под действием давления

В)  В результате перекристаллиз ации гранитов кварцевых порфиров

Г)  В результате видоизменения извести под влиянием давления

Какое свойство материала определяется с помощью колбы Ле-Шателье

*А) истинная плотность материалов

Б)  объемная масса

В)  пористость

Г)  средняя плотность материалов

Раздаточный материал

Критерии оценок знаний студентов по дисциплине

| Методы оценивания | Тесты, контрольные работы, устный опрос, презентации |
| --- | --- |
| Критерий оценок | 5 («отлично») -полное усвоение теоретических и методических понятий по предмету; - творческое мышление в анализе показателей по предмету; -самостоятельное мышление об изучаемых процессах; - правильное предоставление результатов анализа; - определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов и принятие правильных решений. 4 («хорошо») -самостоятельное мышление об изучаемых процессах; -правильное представление результатов анализа; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; -определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов и принятие правильных решений. 3( «удовлетворительно») -определение и правильная оценка факторов по изучаемому процессу; -иметь представление об изучаемой строительной сфере и процессе; - анализ изучаемых процессов. 2 («не удовлетворительно») -незнание пройденных теоретических и методических основ по предмету; -не иметь представление об анализе строительной сферы и процессов; -не иметь представление о строительных материалах и изделиях |

Основная и дополнительная учебная литература и информационные источники

Основная литература

1.Попов.Л.Н. Общая технология строительных материалов. Москва 1989.

2.Попов.Л.Н. Лабораторный практикум по предмету «Строительные материалы и детали»  Москва 1988

3.Duggal S.K.  Bulding  materials. Xindiston  New  Delhi. 2008.

4.Самиғов Н.А. Строительные  материалы и  изделия. Учебник. Ташкент.

Фан и технология. 2015 с 400.

5.Горчаков Г.И.,Баженов Ю.М. “Строительные  материалы”. Учебник М. 1989 г.

Дополнительная  литература

6.Кривенко П.В. и др. “Строительные материаловедение”.Учебное пособие . Киев 2007 г.

7.Samig’ov N.A., Samig’ova M.S. “Qurilish materiallari va buyumlari”.Darslik.Toshkent. “Mehnat”.2004 y.310b.

8.Самиғов Н.А.,Хасанова М.К.,Зокиров Ж.С., Комилов Х.Х. “ Қурилиш материаллари фанидан мисол ва масалалар тўплами”. Ўқитувчи. 2005. 146 б.

9.Қосимов Э.У.,Низомов Т.А. “ Архитектура ашёшунослиги” Дарслик. Тошкент. “ Чўлпон” . 2014 й. 510 б.

10.Samig’ov N.A., Xasanova M.K.,Zokirov J.S., Komilov X.X. “Qurilish materiallari fanidan misol va masalalar to’plami”.O’qituvshi.2005. 146b.

11.Samig’ov N.A. “Bin ova inshootlari ta’mirlash  materialshunosligi”. Toshkent. Darslik.Faylasuflar  milliy jamiati. 2011 y.399 b.

12. Комар А.Г. “Строительные материалы и изделия” . Учебник для спец. “Экономика и управление в строительстве”. М. “ Высшая школа”.1988 г.

527 с

18.Алехин Ю.А., Люсов А.Р. “ Экономическая  эффиктивность использования вторичных ресурсов в  производстве строительных материалов”. М.Стройиздат. 1988 г.342 с.

Сайты интернета

19.www.ibeton.ru

20.www.beton.ru

21.www.stroymat.ru

22.www.alfastroycom.ru

23.www.allbeton.ru

24.www.ap-story.ucoz.com

25.www.asiastroy.kz

ГОСТ 125-79. Вяжущие гипсовые. Технические условия. –М.:Стройиздат,                 2002, 4с.

ГОСТ 23789-79. Вяжущие гипсовые. Методы испытаний. –М.:Госстандарт, 1979, 8с.

ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия. –М.:Стройиздат, 2001, 7с.

ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний. –М.:Госстандарт, 1977, 10с.

ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

ГОСТ 7025—91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

ГОСТ 8462—85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

# ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

#### ГОСТ 8269.1-97 Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ

#### ГОСТ 8735-88 Испытания песка

#### ГОСТ 310.1- 81; 310.2; 310.3; 310.4;  Испытания цемента

#### ГОСТ 10181 Смеси бетонные

#### ГОСТ 5802-86  Растворы строительные

# Text boxes

Рис.15.3. Схема печи Мартена: 1-основание, 2-оболочка, 3-регенераторы.

До 1800иС

Газ В0здух 'Ф шлак 1700°С К

Рис.15.2. Схема конвертора: 1 -вращающийяся

а)

«)

б)

я)

Рис. 13.5. Древесные материалы:

е)

б)

а)

Рис. 13.4. Разновидности трещин древесины: а) метик; б) кольцевой отлуп; в) морозная трещина; г) трещины сушки.

а)

Рис. 13.1. Строение ствола дерева: а) основные разрезы ствола: 1-торцевой; 2-радиальный; 3-тангенциальный; б) торцевой разрез ствола: 1-кора; 2-камбий; 3-луб; 4-заболонь; 5-серцевина; 6-серцевинные лучи.

3

а) )